	Приложение № 1

к договору от «___» ____________2020 г. 
№ ТП-___/__________
об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям




ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям
 (для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

	Сетевая организация:
	Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания», 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99.



	Заявитель:
	ФИО, адрес местожительства, телефон.


1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: вводно-распределительное устройство (ВРУ) 0,4 кВ.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется энергоснабжение энергопринимающих устройств заявителя: ______________, по адресу: ___________________________________________.

3.   Максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя: _______ кВт. 
        3.1. Ранее присоединенная мощность (при наличии):________.
4.   Категория надежности: ________ .

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

6.   Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: ______ г.

7. Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) к электрической сети АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания»:

            7.1.  Существующая: - отсутствует;

            7.2. Планируемая: - опора №____ воздушной линии 0,4 кВ от трансформаторной подстанции (ТП) №_____, ф.______________.

       8.   Основной источник питания: _______________ .
9.   Резервный источник питания: не требуется.

10. Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Сетевой организацией:

          10.1.  Организация узла учета электрической энергии в точке присоединения, указанной в п.7 технических условий.
          10.2. Требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей: ________________________.
          10.3. Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с Инструкцией по безопасному осуществлению фактического присоединения энергопринимающих устройств и фактического приема напряжения и мощности.

11.  Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Заявителем:
   11.1. Монтаж ВРУ 0,4 кВ объекта с установкой коммутационного аппарата защиты на ток 25 А.
          11.2.  Строительство воздушной линии электропередачи 0,4 кВ (ответвления) от точки присоединения на опоре №_____ ВЛ-0,4 кВ от ТП №_______) до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя. Монтаж ответвления выполнить самонесущим изолированным проводом (СИП), сечение СИП - 16 мм2.
         11.3.  Контроль и поддержание качества электрической энергии. Не допускается наличие в электрических сетях Заявителя нагрузок, нарушающих действующие требования к качеству электрической энергии.

11.4. Заземление выполнить согласно требованиям гл.1.7. ПУЭ.
11.5. Электроустановка объекта должна иметь защиту от грозовых и внутренних перенапряжений в соответствии с требованиями ПУЭ.
       12. Срок действия технических условий.

12.1. Срок действия данных технических условий – 2 года с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По истечении срока действия технических условий и их невыполнении, или изменения условий заявки Заявитель обязан получить новые технические условия. При этом требования сетевой организации могут быть иными. Технические условия не накладывают обязательства на сетевую организацию продлить их действие, если нет на то оснований (бездействие Заявителя).

12.2. Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» и не дают право присоединения к электрическим сетям при его отсутствии.

       13. Дополнительные сведения.
          13.1. Рабочий проект представить на рассмотрение в АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ) для получения положительного заключения.
          13.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» с корректировкой технических условий.

