ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям
 (для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых

 свыше 15 кВт и до 150 кВт (включительно))
	Сетевая организация:
	Акционерное общество «Вологодская Областная Энергетическая Компания», 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99.



	Заявитель:
	Наименование юридического лица, адрес (место нахождения).


1. Наименование энергопринимающих устройств Заявителя: ________________________.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется энергоснабжение энергопринимающих устройств заявителя: ______________, по адресу: ___________________________________________.
3.   Максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя: _______ кВт.
        3.1. Ранее присоединенная мощность (при наличии):________.
4.   Категория надежности: ________ .
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

6.   Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: ______ г.
7. Точки присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) к электрической сети АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания»:

     7.1.  Существующие: - ________;
     7.2. Планируемые: - ________.
       8.   Основной источник питания: _______________ .
9. Резервный источник питания: _______________.
10. Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Сетевой организацией:

          10.1. Требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей: ________________________.
          10.2. Обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с Инструкцией по безопасному осуществлению фактического присоединения энергопринимающих устройств и фактического приема напряжения и мощности.
           10.3.  Организация узла учета электрической энергии в _______________________ .
       11.  Мероприятия по технологическому присоединению, осуществляемые Заявителем:

           11.1.   Разработка проектной документации на наружное электроснабжение 0,4 кВ объекта.
           11.2. Строительство _____________ линии электропередачи 0,4 кВ от точки присоединения (см. п. 7 настоящих технических условий) до ВРУ 0,4 кВ объекта Заявителя. Объем строительства и параметры линии 0,4 кВ определить проектом.
           11.3.  Контроль и поддержание качества электрической энергии. Не допускается наличие в электрических сетях Заявителя нагрузок, нарушающих действующие требования к качеству электрической энергии.
       12. Срок действия технических условий.

12.1. Срок действия данных технических условий – 2 года с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По истечении срока действия технических условий и их невыполнении, или изменения условий заявки Заявитель обязан получить новые технические условия. При этом требования сетевой организации могут быть иными. Технические условия не накладывают обязательства на сетевую организацию продлить их действие, если нет на то оснований (бездействие Заявителя).

  12.2. Технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» и не дают право присоединения к электрическим сетям при его отсутствии.

       13. Дополнительные сведения.
          13.1. Рабочий проект представить на рассмотрение в АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом РФ) для получения положительного заключения.
          13.2. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с АО «Вологодская Областная Энергетическая Компания» с корректировкой технических условий.
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Приложение № 1


к договору от «___» ____________2020 г. 


№ ТП-___/__________


об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям


�
�
 








