ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
АО «ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»
ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПРИБОРА УЧЕТА (ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА)
КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Без взимания платы. 

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (ПРОЦЕССА): Наличие технологического присоединения к сетям АО «Вологдаоблэнерго» (в том числе опосредованно), договора оказания услуг по передаче электрической энергии.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии (мощности).
ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): Не более одного месяца.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
	№
	Этап
	Содержание/условие этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1
	Приглашение к допуску
	Для допуска прибора учета в эксплуатацию АО «Вологдаоблэнерго» приглашает для участия путем направления уведомления:

- гарантирующего поставщика, с которым в отношении энергопринимающих устройств заключен договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии);
- собственнику (владельцу) энергопринимающих устройств, в отношении которых планируется произвести допуск прибора учета.

- При технологическом присоединении допуск прибора учета в эксплуатацию осуществляется одновременно с осмотром присоединяемых электроустановок. АО «Вологдаоблэнерго» приглашает гарантирующего поставщика либо лицо, с кем планируется заключить договор на поставку э/э в отношении присоединяемых установок.
В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц и (или) их представителей из числа тех, кому направлялся запрос на установку (замену) прибора учета или приглашение для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, такая процедура проводится без их участия.
- При технологическом присоединении  заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения2, допуск приборов учета в эксплуатацию АО «Вологдаоблэнерго» осуществляет самостоятельно без приглашения гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) и заявителей.

	Письменное уведомление, направленное способом, позволяющим подтвердить факт его получения
- Письменное уведомление, направленное способом, позволяющим подтвердить факт его получения
-
	В согласованную в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления с собственником (владельцем) энергопринимающих устройств дату 

- Не менее чем за  5 (пять) календарных дней до проведения осмотра присоединяемых электроустановок заявителя
-
	п.151, 153 Основные положения №4421
-п.109 Правил технологического присоединения 



	2
	Техническая проверка
	- Осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места

- Проверка места установки и схема подключения прибора учета (в том числе проверка направления тока в электрической цепи), состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого в эксплуатацию прибора учета метрологическим  характеристикам. Если прибор учета входит в состав системы учета, то проверке подлежат связующие и вычислительные компоненты, входящие в состав системы учета.

- Установка контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля
	Визуально,
с помощью технических средств и инструментов
	В согласованный срок

	п.153 Основных положений №442

	3
	Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию
	По результатам процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию составляется акта допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию в количестве экземпляров, равном числу приглашенных лиц
-Соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации требований (отсутствие замечаний по результатам проверки п.2)

- Составление акта допуска прибора учета в эксплуатацию.

- Направление копий акта лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию
	Письменно по форме, предусмотренной приложением N 16 к Правилам технологического присоединения2
	В день допуска прибора учета в эксплуатацию
	п.153 Основных положений №442

	4
	Направление акта допуска прибора учета в эксплуатацию приглашенным, но не явившимся на допуск прибора учета лицам
	В случае неявки для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию лиц и (или) их представителей из числа тех, кому направлялось приглашение для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию, АО «Вологдаоблэнерго» направляет копии акта допуска прибора учета в эксплуатацию лицам, не явившимся для участия в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию.


	Письменно, способом, позволяющим подтвердить факт получения
	В течение 2 рабочих дней со дня составления акта
	п.153 Основных положений №442

	5
	Направление акта допуска прибора учета в эксплуатацию лицам, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения
	Для лиц, указанных в пунктах в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения, после осуществления допуска в эксплуатацию прибора учета АО «Вологдаоблэнерго»  размещает в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию. 

АО «Вологдаоблэнерго» уведомляет о составлении акта допуска прибора учета в эксплуатацию заявителя и субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеривается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии.
	Письменно, путем размещения в личном кабинете потребителя
Письменно, способом, позволяющим подтвердить факт получения
	Не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию
В течение 1 рабочего дня со дня размещения в личном кабинете потребителя
	п. 109 Правил технологического присоединения


        
 Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442;
           2 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением правительства РФ от 27.12.2004 №861;

                                                    Контактная информация для направления обращений: (88172) 278-649
Единый телефон «Горячей линии» АО «Вологдаоблэнерго»: 8-800-700-52-47, (88172) 550-727

Центр обслуживания потребителей 8 (8172) 550-880 

160014, РФ, Вологодская область, г. Вологда, ул. Горького, д. 99

Электронный адрес: info@vologda.energy

органы исполнительной власти, осуществляющие надзорные функции за деятельностью сетевой организации:

Северо-Западное управление Ростехнадзора в Вологодской области:

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Ударников, д. 17 

Электронная почта: vologda@szap.gosnadzor.ru 

Телефон: (8172) 72-35-22
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