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	Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности


	Место опубликования
	Печатное издание (наименование, №, дата)
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://vologda.energy

	Дата опубликования
	27.02.2017

	Отчетный период
	2016


	№ п/п


	Месяц

	Отключение
	Включение
	Причины аварии по итогам расследования
	Противоаварийные мероприятия



	
	
	дата
	время
	дата
	время
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Январь
	27 янв
	5:12
	27 янв
	10:00
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	 

	2
	Январь
	29 янв
	2:54
	29 янв
	20:05
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	 

	3
	Январь
	29 янв
	9:43
	29 янв
	12:10
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	4
	Январь
	31 янв
	9:00
	31 янв
	11:10
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	5
	Февраль
	1 фев
	8:06
	17 фев
	16:21
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	6
	Февраль
	4 фев
	10:10
	4 фев
	16:00
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	 

	7
	Февраль
	16 фев
	11:00
	16 фев
	13:43
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	8
	Март
	20 мар
	13:50
	20 мар
	16:30
	код 3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
	

	9
	Апрель
	18 апр
	13:45
	19 апр
	12:22
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	10
	Апрель
	18 апр
	9:54
	18 апр
	12:30
	код 4.2 Механический износ
	

	11
	Апрель
	25 апр
	8:35
	25 апр
	20:30
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	12
	Май
	7 май
	12:30
	16 май
	14:38
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	13
	Май
	11 май
	11:35
	12 май
	16:55
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	14
	Май
	16 май
	12:40
	20 май
	15:25
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	15
	Май
	23 май
	17:45
	24 май
	14:45
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	16
	Май
	23 май
	16:05
	23 май
	17:10
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	17
	Май
	24 май
	18:05
	24 май
	19:45
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	18
	Июнь
	2 июн
	11:45
	2 июн
	12:30
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	19
	Июнь
	4 июн
	15:45
	5 июн
	20:30
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	20
	Июнь
	6 июн
	17:15
	6 июн
	22:00
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	21
	Июнь
	12 июн
	8:27
	12 июн
	13:30
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	22
	Июнь
	26 июн
	3:58
	1 июл
	10:30
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	23
	Июнь
	26 июн
	3:58
	27 июн
	10:05
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	24
	Июнь
	26 июн
	3:58
	5 июл
	11:25
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	25
	Июль
	1 июл
	8:15
	1 июл
	17:50
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	26
	Июль
	2 июл
	18:27
	3 июл
	2:54
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	27
	Июль
	2 июл
	15:00
	3 июл
	6:05
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	28
	Июль
	2 июл
	14:55
	12 июл
	16:55
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	29
	Июль
	2 июл
	14:40
	3 июл
	14:18
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	30
	Июль
	5 июл
	12:15
	5 июл
	15:15
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	31
	Июль
	6 июл
	10:55
	6 июл
	13:05
	код 4.13 Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи
	

	32
	Июль
	6 июл
	1:06
	6 июл
	5:51
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	33
	Июль
	6 июл
	7:45
	6 июл
	16:25
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	34
	Июль
	10 июл
	11:55
	19 июл
	15:32
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	35
	Июль
	14 июл
	15:40
	14 июл
	21:40
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	36
	Июль
	19 июл
	15:28
	19 июл
	17:14
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	37
	Июль
	20 июл
	11:05
	21 июл
	4:40
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	38
	Июль
	22 июл
	15:50
	22 июл
	18:06
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	39
	Июль
	30 июл
	20:05
	1 авг
	11:40
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	40
	Июль
	31 июл
	10:30
	31 июл
	17:30
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	41
	Август
	3 авг
	7:10
	3 авг
	11:15
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	42
	Август
	4 авг
	11:16
	4 авг
	16:56
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	43
	Август
	17 авг
	21:00
	26 авг
	14:55
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	44
	Август
	20 авг
	21:10
	20 авг
	22:31
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	45
	Август
	27 авг
	21:15
	28 авг
	11:10
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	46
	Сентябрь
	3 сен
	15:15
	19 авг
	15:30
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	47
	Сентябрь
	11 сен
	15:55
	11 сен
	16:45
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	48
	Сентябрь
	16 сен
	8:31
	16 сен
	10:37
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	49
	Апрель
	18 апр
	11:45
	21 сен
	15:08
	код 3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
	

	50
	Сентябрь
	24 сен
	12:10
	24 сен
	13:25
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	51
	Октябрь
	21 окт
	2:05
	21 окт
	3:28
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	52
	Октябрь
	22 окт
	12:30
	22 окт
	14:00
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	53
	Октябрь
	26 окт
	7:00
	26 окт
	8:10
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	54
	Октябрь
	26 окт
	7:55
	26 окт
	10:40
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	55
	Ноябрь
	10 ноя
	13:50
	10 ноя
	18:10
	код 4.2 Механический износ
	

	56
	Ноябрь
	18 ноя
	9:25
	18 ноя
	13:51
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	57
	Ноябрь
	19 ноя
	8:40
	19 ноя
	11:33
	код 4.2 Механический износ
	

	58
	Ноябрь
	24 ноя
	19:15
	24 ноя
	23:52
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	59
	Ноябрь
	24 ноя
	18:10
	24 ноя
	19:58
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	60
	Ноябрь
	25 ноя
	0:10
	25 ноя
	13:41
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	61
	Январь
	14 янв
	3:25
	14 янв
	5:08
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	62
	Август
	15 авг
	16:15
	15 авг
	17:56
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	63
	Январь
	5 янв
	12:10
	5 янв
	16:05
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	64
	Январь
	4 янв
	14:50
	4 янв
	16:45
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	65
	Январь
	9 янв
	13:34
	9 янв
	17:59
	слабое контактное соединение 
	

	66
	Январь
	12 янв
	18:00
	13 янв
	0:45
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	67
	Январь
	12 янв
	21:25
	13 янв
	11:35
	слабое контактное соединение 
	

	68
	Январь
	12 янв
	18:00
	12 янв
	21:10
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	69
	Январь
	12 янв
	16:00
	12 янв
	18:00
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	70
	Январь
	13 янв
	8:50
	13 янв
	13:00
	код 3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
	

	71
	Январь
	16 янв
	14:25
	18 янв
	12:25
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	72
	Январь
	17 янв
	8:33
	17 янв
	9:15
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	73
	Январь
	23 янв
	8:30
	23 янв
	12:00
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	74
	Январь
	28 янв
	14:10
	28 янв
	14:10
	Невыявленные причины
	

	75
	Январь
	29 янв
	17:00
	29 янв
	19:30
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	76
	Январь
	30 янв
	13:30
	30 янв
	15:15
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	77
	Февраль
	2 фев
	12:34
	2 фев
	16:40
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	78
	Февраль
	2 фев
	18:20
	2 фев
	19:15
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	79
	Февраль
	2 фев
	19:05
	9 фев
	11:25
	слабое контактное соединение 
	

	80
	Февраль
	3 фев
	22:35
	4 фев
	19:30
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	81
	Февраль
	14 фев
	11:02
	14 фев
	15:20
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	82
	Март
	17 мар
	17:30
	17 мар
	19:05
	код 4.2 Механический износ
	

	83
	Март
	17 мар
	11:05
	17 мар
	15:27
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	84
	Март
	26 мар
	10:05
	26 мар
	13:00
	слабое контактное соединение 
	

	85
	Март
	27 мар
	11:00
	27 мар
	12:15
	слабое контактное соединение 
	

	86
	Апрель
	7 апр
	13:50
	7 апр
	18:05
	код 3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
	

	87
	Апрель
	10 апр
	16:47
	10 апр
	18:50
	слабое контактное соединение 
	

	88
	Апрель
	17 апр
	17:45
	17 апр
	20:35
	загнивание деревянной опоры
	

	89
	Апрель
	21 апр
	13:05
	21 апр
	16:05
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	90
	Апрель
	26 апр
	14:35
	26 апр
	22:50
	к.з. на линии потребителя
	

	91
	Апрель
	26 апр
	11:10
	26 апр
	18:00
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	92
	Апрель
	26 апр
	15:38
	27 апр
	13:30
	код 3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
	

	93
	Апрель
	28 апр
	17:00
	28 апр
	18:40
	слабое контактное соединение 
	

	94
	Май
	1 май
	20:35
	2 май
	11:17
	слабое контактное соединение 
	

	95
	Май
	1 май
	8:05
	1 май
	10:45
	код 4.2 Механический износ
	

	96
	Май
	4 май
	9:57
	2 май
	10:45
	Невыявленные причины
	

	97
	Май
	6 май
	8:15
	6 май
	10:28
	слабое контактное соединение 
	

	98
	Май
	8 май
	14:00
	8 май
	15:45
	загнивание деревянной опоры
	

	99
	Май
	10 май
	14:53
	10 май
	16:22
	код 4.2 Механический износ
	

	100
	Май
	13 май
	14:10
	17 май
	18:10
	к.з. на линии потребителя
	

	101
	Май
	18 май
	13:55
	18 май
	16:15
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	102
	Май
	20 май
	18:15
	20 май
	23:40
	к.з. на линии потребителя
	

	103
	Май
	28 май
	9:30
	28 май
	12:00
	слабое контактное соединение 
	

	104
	Май
	4 май
	14:57
	4 май
	23:17
	дефект изготовления
	

	105
	Июнь
	8 июн
	16:55
	8 июн
	17:45
	к.з. на линии потребителя
	

	106
	Июнь
	12 июн
	14:27
	12 июн
	19:24
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	107
	Июнь
	12 июн
	17:22
	12 июн
	20:07
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	108
	Июнь
	12 июн
	11:17
	12 май
	15:15
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	109
	Июнь
	12 июн
	11:17
	12 июн
	19:40
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	110
	Июнь
	12 июн
	14:21
	12 июн
	20:51
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	111
	Июнь
	13 июн
	8:55
	13 июн
	13:45
	код 4.2 Механический износ
	

	112
	Июнь
	15 июн
	18:00
	15 июн
	21:00
	код 4.2 Механический износ
	

	113
	Июнь
	18 июн
	7:05
	18 июн
	10:45
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	114
	Июнь
	26 июн
	3:58
	26 июн
	18:25
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	115
	Июль
	6 июл
	16:00
	6 июл
	18:20
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	116
	Июль
	6 июл
	20:15
	7 июл
	11:14
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	117
	Июль
	12 июл
	17:16
	18 июл
	15:40
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	118
	Июль
	13 июл
	13:27
	13 июл
	15:50
	код 4.2 Механический износ
	

	119
	Июль
	23 июл
	8:15
	23 июл
	12:40
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	120
	Август
	4 авг
	11:07
	5 авг
	10:25
	код 3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
	

	121
	Декабрь
	23 дек
	1:00
	23 дек
	11:32
	код 4.4 Внешнее механическое воздействие
	

	122
	Октябрь
	17 окт
	7:29
	17 окт
	15:50
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	123
	Ноябрь
	24 ноя
	14:35
	24 ноя
	16:10
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	124
	Декабрь
	1 дек
	5:50
	2 дек
	0:05
	Дерево на проводах
	

	125
	Декабрь
	1 дек
	11:00
	1 дек
	19:35
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	126
	Декабрь
	3 дек
	5:55
	3 дек
	13:42
	Дерево на проводах
	

	127
	Декабрь
	5 дек
	6:33
	5 дек
	9:47
	Дерево на проводах
	

	128
	Декабрь
	5 дек
	9:00
	5 дек
	16:50
	Дерево на проводах
	

	129
	Декабрь
	5 дек
	13:55
	5 дек
	17:05
	Ветки деревьев на проводах
	

	130
	Декабрь
	5 дек
	11:15
	6 дек
	1:15
	Дерево на проводах
	

	131
	Декабрь
	5 дек
	9:10
	5 дек
	16:10
	Дерево на проводах
	

	132
	Декабрь
	5 дек
	13:30
	5 дек
	15:40
	слабое контактное соединение
	

	133
	Декабрь
	5 дек
	15:20
	5 дек
	19:50
	Дерево на проводах
	

	134
	Декабрь
	5 дек
	17:36
	5 дек
	21:26
	Дерево на проводах
	

	135
	Декабрь
	8 дек
	17:28
	9 дек
	14:07
	Дерево на проводах
	

	136
	Декабрь
	14 дек
	7:45
	14 дек
	15:52
	Дерево на проводах
	

	137
	Декабрь
	16 дек
	23:15
	17 дек
	13:17
	Ветки деревьев на проводах
	

	138
	Декабрь
	17 дек
	10:05
	18 дек
	14:34
	Дерево на проводах
	

	139
	Декабрь
	17 дек
	19:10
	18 дек
	2:50
	код 3.4.10 Воздействие повторяющихся стихийных явлений
	

	140
	Декабрь
	18 дек
	16:16
	20 дек
	0:55
	Дерево на проводах
	

	141
	Декабрь
	18 дек
	9:45
	18 дек
	16:16
	Дерево на проводах
	

	142
	Декабрь
	20 дек
	23:15
	21 дек
	15:38
	Ветки деревьев на проводах
	

	143
	Декабрь
	23 дек
	13:04
	23 дек
	15:05
	Замена ПК-10
	

	144
	Август
	7 авг
	15:30
	7 авг
	16:25
	слабое контактное соединение 
	

	145
	Август
	8 авг
	10:00
	8 авг
	11:31
	зарощена охранная зона ВЛ
	

	146
	Август
	15 авг
	13:25
	15 авг
	16:30
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	147
	Август
	17 авг
	6:40
	17 авг
	18:20
	код 4.12 Нарушение электрической изоляции
	

	148
	Август
	16 авг
	20:10
	17 авг
	17:15
	перехлест проводов, зарощена охранная зона ВЛ
	

	149
	Август
	17 авг
	14:48
	17 авг
	18:05
	перехлест проводов
	

	150
	Август
	18 авг
	18:10
	18 авг
	19:00
	слабое контактное соединение 
	

	151
	Август
	19 авг
	12:15
	19 авг
	15:00
	слабое контактное соединение 
	

	152
	Август
	25 авг
	21:50
	25 авг
	23:20
	слабое контактное соединение 
	

	153
	Август
	27 авг
	11:40
	27 авг
	12:14
	зарощена охранная зона ВЛ
	

	154
	Август
	29 авг
	11:27
	29 авг
	19:00
	код 3.4.8 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе
	

	155
	Август
	29 авг
	20:10
	30 авг
	14:05
	слабое контактное соединение 
	

	156
	Август
	31 авг
	20:50
	31 авг
	23:35
	слабое контактное соединение 
	

	157
	Сентябрь
	10 сен
	14:35
	10 сен
	18:43
	слабое контактное соединение 
	

	158
	Сентябрь
	13 сен
	10:18
	13 сен
	13:30
	перехлест проводов
	

	159
	Сентябрь
	16 сен
	1:30
	16 сен
	2:45
	перехлест проводов
	

	160
	Сентябрь
	25 сен
	21:45
	26 сен
	14:00
	слабое контактное соединение 
	

	161
	Сентябрь
	24 сен
	7:00
	24 сен
	10:15
	Дерево, обрыв провода
	

	162
	Сентябрь
	27 сен
	16:15
	27 сен
	19:05
	Обрыв провода
	

	163
	Сентябрь
	29 сен
	10:27
	29 сен
	12:45
	слабое контактное соединение 
	

	164
	Октябрь
	15 окт
	20:00
	15 окт
	21:50
	слабое контактное соединение 
	

	165
	Октябрь
	22 окт
	8:40
	22 окт
	10:15
	слабое контактное соединение 
	

	166
	Октябрь
	25 окт
	19:15
	25 окт
	19:40
	Ветер, обрыв провода
	

	167
	Ноябрь
	7 ноя
	10:02
	7 ноя
	11:50
	Обрыв провода
	

	168
	Ноябрь
	8 ноя
	8:17
	8 ноя
	9:40
	Обрыв провода
	

	169
	Ноябрь
	11 ноя
	22:10
	11 ноя
	23:20
	слабое контактное соединение 
	

	170
	Ноябрь
	18 ноя
	20:10
	19 ноя
	2:30
	Обрыв провода
	

	171
	Ноябрь
	18 ноя
	16:00
	19 ноя
	14:50
	Обрыв провода
	

	172
	Ноябрь
	20 ноя
	11:02
	20 ноя
	12:05
	Обрыв провода
	

	173
	Ноябрь
	20 ноя
	17:58
	21 ноя
	10:40
	Возгорание опоры
	

	174
	Ноябрь
	24 ноя
	13:53
	24 ноя
	17:15
	Ветки деревьев на проводах
	

	175
	Ноябрь
	24 ноя
	22:35
	25 ноя
	13:35
	Ветки деревьев на проводах
	

	176
	Ноябрь
	30 ноя
	10:50
	30 ноя
	14:20
	Ветки деревьев на проводах
	

	177
	Декабрь
	15 дек
	0:17
	15 дек
	15:17
	Замена автоматического выключателя
	

	178
	Декабрь
	17 дек
	12:25
	17 дек
	14:50
	Обрыв провода
	

	179
	Декабрь
	18 дек
	9:08
	18 дек
	13:30
	зарощена охранная зона ВЛ
	

	180
	Декабрь
	18 дек
	9:00
	21 дек
	16:40
	Обрыв провода
	

	181
	Декабрь
	23 дек
	15:22
	24 дек
	15:20
	Дерево, обрыв провода
	


Примечание: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за _______ год аварийных отключений не было"
	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 абз.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)


Форма 1.6
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