## февраль 2017
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г.Вологда, ул.Горького, 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | январь 2019г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-11 РУ-0,4кВ ф. ул. Советская | монтаж провода уличног освещения | 2019-01-18 | 14:00 | 15:45 | 1
2 | ТП-35 РУ-0,4кВ ф. Больница | подключение абонента | 2019-01-21 | 9:50 | 10:20 | 1
3 | ТП-24 РУ-0,4кВ ф. Октябрьская | подключение абонента | 2019-01-21 | 10:40 | 11:20 | 1
4 | ВЛ-10кВ "Пяжелка" от ПС 35/10кВ Пяжелка" | аварийно-восстановительные | 2019-01-03 | 00-55 | 1930-02-01 | 1
5 | ВЛ-10кВ "Горсеть 1" от ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | аварийно-восстановительные | 2019-01-06 | 10-20 | 13-30 | 1
6 | ВЛ-10кВ "Горсеть 1" от ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | аварийно-восстановительные | 2019-01-11 | 16-30 | 17-05 | 1
7 | ВЛ-10кВ "Горсеть 1" Л-3 от ТП №10 "АТП" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | расчистка трассы | 2019-01-15 | 08-00 | 17-00 | 1
8 | ВЛ-10кВ "Горсеть 1" от ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | аварийно-восстановительные | 2019-01-16 | 06-45 | 12-30 | 1
9 | ВЛ-10кВ "Колошма" от ПС 35/10кВ "Пяжелка" | аварийно-восстановительные | 2019-01-24 | 07-21 | 12-46 | 1
10 | ТП №10 "ДОЗ" ф.Льнозавод 2" ПС 35-10кВ "Борисово-Суда" | аварийно-восстановительные | 2019-01-27 | 11-00 | 13-16 | 1
11 | ВЛ-10кВ "Колошма" от ПС 35/10кВ "Пяжелка" | аварийно-восстановительные | 2019-01-31 | 10-00 | 14-00 | 1
12 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-09 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | Пугачева, 13 ж/д | Замена ОДПУ | 2019-01-10 | 10:00 | 12:00 | 1
14 | ТП-620 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-10 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-154 РУ-0,4 кВ Ф-1,2,5,8 | Определение трассы КЛ | 2019-01-10 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | Северная, 10б ж/д | Замена ОДПУ | 2019-01-11 | 9:00 | 11:00 | 1
17 | КТП723 Ф3 В/В | пропил веток деревьев | 2019-01-11 | 9:00 | 15:00 | 1
18 | ж/д Ленинградская 103 | Работы в ВРУ | 2019-01-11 | 14:00 | 16:00 | 1
19 | Северная, 16б ж/д | Замена ОДПУ | 2019-01-14 | 9:00 | 11:00 | 1
20 | Севеерная - 10б неж.помещения | замена ПУ | 2019-01-14 | 13:00 | 15:00 | 1
21 | ТП-577 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-01-14 | 9:00 | 16:00 | 1
22 | ТП-577 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-01-14 | 13:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-106 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-14 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | Благовещенская-4 универмаг | замена ТТ | 2019-01-15 | 8:00 | 9:00 | 1
25 | Судоремонтная-26а неж.пом. | замена ПУ | 2019-01-15 | 9:00 | 11:00 | 1
26 | ТП-577 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-01-15 | 13:00 | 14:00 | 1
27 | ж/дом Прядильщиков-8 | замена ОДПУ | 2019-01-15 | 13:00 | 15:00 | 1
28 | ш.Московское-1 Полипак-Вологда ООО | замена ОДПУ | 2019-01-15 | 13:00 | 15:00 | 1
29 | ж/дом Пригородная-8а | замена ОДПУ | 2019-01-15 | 13:00 | 15:00 | 1
30 | ж/д Можайского - 56 | замена ТТ | 2019-01-15 | 13:00 | 15:00 | 1
31 | ТП-513 РУ-0,4 кВ Ф-2,19 (Псковская 10) | Замена ТТ и ОДПУ | 2019-01-15 | 13:00 | 15:00 | 1
32 | ТП-577 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-01-15 | 13:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-75 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-15 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-577 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-01-15 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | Ярославская-11 м-н Бобер | замена ПУ | 2019-01-16 | 7:50 | 8:30 | 1
36 | Чернышевского - 101 Цветок | замена ПУ | 2019-01-16 | 9:00 | 11:00 | 1
37 | наб.6 Армии- 85 церковь | замена ПУ | 2019-01-16 | 9:00 | 11:00 | 1
38 | Фрязиновская-19 м-н ИП Куваева | замена ПУ | 2019-01-16 | 9:00 | 11:00 | 1
39 | ж/дом Сухонская-10в | замена ОДПУ | 2019-01-16 | 9:00 | 11:00 | 1
40 | Пугачеева-22 баня | замена ПУ | 2019-01-16 | 9:00 | 11:00 | 1
41 | ж/д С.Преминина-10б | замена ОДПУ | 2019-01-16 | 13:00 | 16:00 | 1
42 | РП27 Ф-12 - ТП602 Ф-5 | Определение трассы | 2019-01-16 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП177 - ТП246 | Определение трассы | 2019-01-16 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-243 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-01-16 | 13:00 | 16:00 | 1
45 | ЛЭП №29 (987,550,391) | Капитальный ремонт | 2019-01-16 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-321 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Подключение КЛ | 2019-01-17 | 9:00 | 10:00 | 1
47 | ТП-635 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Монтаж учета | 2019-01-17 | 9:30 | 10:30 | 1
48 | Заболотный пер.-25 ООО Герц-плюс | Замена ПУ | 2019-01-17 | 9:00 | 11:00 | 1
49 | ж/д Железнодорожный пер.-13 | Замена ОДПУ | 2019-01-17 | 9:00 | 11:00 | 1
50 | Северная-10б лифты | Замена ОДПУ | 2019-01-17 | 9:00 | 11:00 | 1
51 | Северная-10б ИП Ширяев | Замена ОДПУ | 2019-01-17 | 9:00 | 11:00 | 1
52 | Южакова-53 офисы | Замена ОДПУ | 2019-01-17 | 9:00 | 11:00 | 1
53 | Западный пер.-50 автошкола | Замена ОДПУ | 2019-01-17 | 13:00 | 16:00 | 1
54 | Вологодская-6А школа-25 /пристройка/ | Замена ОДПУ | 2019-01-17 | 13:00 | 16:00 | 1
55 | ж/д Новый пер.-3 | Замена ОДПУ | 2019-01-17 | 13:00 | 16:00 | 1
56 | ж/д Новый пер.-5 | Замена ОДПУ | 2019-01-17 | 13:00 | 16:00 | 1
57 | ТП-243 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-01-17 | 13:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-8 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в (МОЛОЧНОЕ) | Ремонт подвески | 2019-01-17 | 13:00 | 17:00 | 1
59 | Советский пр.22 кв-ры 18,19 м-н | замена ПУ | 2019-01-18 | 9:00 | 10:00 | 1
60 | Ярославская-33 Облстройпроект | замена ПУ | 2019-01-18 | 9:00 | 11:00 | 1
61 | Элеваторная-2 гараж | замена ПУ | 2019-01-18 | 10:00 | 12:00 | 1
62 | пр.Победы-33 центр гигиены и эпид. | замена ПУ | 2019-01-18 | 12:00 | 13:00 | 1
63 | Советский пр.-2Б центр соцвыплат | замена ПУ | 2019-01-18 | 12:30 | 13:30 | 1
64 | Советский пр.-43 Гостинный двор | замена ПУ | 2019-01-18 | 13:00 | 15:00 | 1
65 | ж/д Кольцевой пер.26 | замена ПУ | 2019-01-18 | 13:00 | 15:00 | 1
66 | ж/д пр.Победы-40 | Замена ОДПУ | 2019-01-21 | 9:00 | 11:00 | 1
67 | Клубова-5 Геометрия + Волог.маш.завод | Замена ПУ | 2019-01-21 | 9:00 | 11:00 | 1
68 | Говоровский пр.-27 гараж | Замена ПУ | 2019-01-21 | 9:00 | 11:00 | 1
69 | ж/д Пригородная-8а | Замена ПУ | 2019-01-21 | 9:00 | 11:00 | 1
70 | Говоровский пр.-37 Вторполимер | Замена ПУ | 2019-01-21 | 9:00 | 11:00 | 1
71 | ГСК Молодежный-1 | Замена ПУ | 2019-01-21 | 13:00 | 15:00 | 1
72 | Клубова-87 Северпродукт | Замена ПУ | 2019-01-21 | 13:00 | 15:00 | 1
73 | ж/д Клубова-68 | Замена ПУ | 2019-01-21 | 13:00 | 15:00 | 1
74 | Маяковского-41 | замена ТТ | 2019-01-21 | 13:00 | 15:00 | 1
75 | ж/д 7 Садовая-39 | Замена ОДПУ | 2019-01-21 | 13:00 | 15:00 | 1
76 | С.Преминина-6 неж.пом.+Энергоспецтехника | Замена ПУ | 2019-01-21 | 13:00 | 15:00 | 1
77 | ТП-344 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-01-21 | 13:00 | 16:00 | 1
78 | ТП-68 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-21 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | РП27 яч.5 каб.II - ТП602 яч.6 | Определение трассы | 2019-01-21 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | Чернышевского-157 автомойка | Замена ПУ | 2019-01-22 | 7:30 | 8:30 | 1
81 | Пошехонское ш.-16 камера видеонабл. | Замена ПУ | 2019-01-22 | 9:00 | 11:00 | 1
82 | Пошехонское ш.-23 Цветы | Замена ПУ | 2019-01-22 | 9:00 | 11:00 | 1
83 | ТП-162 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Набережная 6 Армии, 85) | Замена ПУ | 2019-01-22 | 9:00 | 11:00 | 1
84 | Ананьинский пер. ИП Комаров | Замена ПУ | 2019-01-22 | 9:00 | 11:00 | 1
85 | Преображенского-28 б контора | Замена ПУ | 2019-01-22 | 9:00 | 11:00 | 1
86 | Пионерская-32 ИП Егоров | Замена ПУ | 2019-01-22 | 13:30 | 14:30 | 1
87 | Петина -2 ИП Карпушев | Замена ПУ | 2019-01-22 | 13:00 | 16:00 | 1
88 | ТП-344 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-01-22 | 13:00 | 16:00 | 1
89 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-22 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 796, 668, 899 ,834,1025,850, 822, 955,1009,1011, 912, 913,1002) | Тех. присоединение | 2019-01-22 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | Воркутинская-18 неж.помещ. | Замена ПУ | 2019-01-22 | 13:00 | 16:00 | 1
92 | ж/д Гончарная-37 | Замена ОДПУ | 2019-01-22 | 13:00 | 16:00 | 1
93 | Челюскинцев-3 управл.федер.службы | Замена ПУ | 2019-01-22 | 17:00 | 18:00 | 1
94 | Герцена-29 сигнал ЛТД | Замена ПУ | 2019-01-23 | 7:30 | 8:30 | 1
95 | Новгородская-4 ООО Автомастер | Замена ПУ | 2019-01-23 | 8:00 | 10:00 | 1
96 | М.Ульяновой-47 неж.пом. | Замена ПУ | 2019-01-23 | 9:00 | 10:00 | 1
97 | Панкратова-53 ИП Калина | Замена ПУ | 2019-01-23 | 9:00 | 11:00 | 1
98 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-23 | 9:00 | 11:00 | 1
99 | Преображенского-28 б контора | Замена ПУ | 2019-01-23 | 12:00 | 13:00 | 1
100 | Маяковского-49 произв.база | Замена ПУ | 2019-01-23 | 13:00 | 14:00 | 1
101 | Пугачева-20а ИП Тишинцева | Замена ПУ | 2019-01-23 | 13:00 | 15:00 | 1
102 | М. Ульяновой -17 КВД | Замена ПУ | 2019-01-23 | 13:30 | 15:30 | 1
103 | Маяковского-45а гараж | Замена ПУ | 2019-01-23 | 13:00 | 16:00 | 1
104 | ТП-383 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-01-23 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ТП-383 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-01-23 | 13:00 | 16:00 | 1
106 | Гагарина-44 гараж №10 | Замена ПУ | 2019-01-24 | 8:30 | 9:30 | 1
107 | Бурмагиных-52 ГСК Северный-1 | Замена ПУ | 2019-01-24 | 10:00 | 11:00 | 1
108 | Доронинская-17а ГСК Доронинский-1 | Замена ПУ | 2019-01-24 | 10:30 | 11:30 | 1
109 | Говоровский пр. 6-а ООО "Востокстрой" | Замена ОДПУ | 2019-01-24 | 9:00 | 12:00 | 1
110 | Благовещенская 53 адм. зд. | Замена ОДПУ | 2019-01-24 | 9:00 | 12:00 | 1
111 | пр.Победы-33 центр гигиены и эпид. | Замена ПУ | 2019-01-24 | 12:00 | 13:00 | 1
112 | ТП-383 РУ-0,4 кВ Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-01-24 | 13:00 | 14:00 | 1
113 | ТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-23 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-24 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | ТП-8 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в (МОЛОЧНОЕ) | Установка светильника | 2019-01-24 | 14:00 | 16:00 | 1
115 | ТП-383 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-01-24 | 9:00 | 16:00 | 1
116 | ТП-383 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-01-24 | 13:00 | 16:00 | 1
117 | Лечебная-17 КВД | Замена ПУ | 2019-01-25 | 9:00 | 10:00 | 1
118 | Горького-39А гараж | Замена ПУ | 2019-01-25 | 9:00 | 10:00 | 1
119 | ж/д Бурмагиных-29а | Замена ОДПУ | 2019-01-25 | 9:00 | 11:00 | 1
120 | ж/д Бурмагиных-29а к.3 | Замена ОДПУ | 2019-01-25 | 9:00 | 11:00 | 1
121 | Горького-105А мастерская | Замена ПУ | 2019-01-25 | 13:00 | 14:30 | 1
122 | ТП-80 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-25 | 9:00 | 15:00 | 1
123 | Ленинградская-128 неж.помещения | Замена ПУ | 2019-01-28 | 20:00 | 0:00 | 1
124 | ж/д Варенцовой-7 | Замена ОДПУ | 2019-01-28 | 9:30 | 10:30 | 1
125 | Машиностроительная-7а ГСК Северный коммунар | Замена ПУ | 2019-01-28 | 11:30 | 13:00 | 1
126 | Мира-16 ООО Промтовары | Замена ВН | 2019-01-28 | 14:00 | 15:00 | 1
127 | РТП-6 ф-3,4 Маяковского-49 произв.база | Замена ПУ | 2019-01-28 | 13:00 | 15:00 | 1
128 | ТП-399 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-01-28 | 9:00 | 16:00 | 1
129 | ТП-399 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-01-28 | 13:00 | 16:00 | 1
130 | ТП-54 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-28 | 9:00 | 16:00 | 1
131 | ТП-352 РУ-0,4 кВ Ф-26,27 - Советский пр.34,38 | Определение трассы | 2019-01-28 | 14:00 | 16:00 | 1
132 | ТП-378 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Поверка РЗА на РП29 | 2019-01-29 | 9:00 | 11:00 | 1
133 | Советский пр.-24 ООО Радость | Замена ПУ | 2019-01-29 | 9:00 | 11:00 | 1
134 | Горького-107а мастерская | Замена ПУ | 2019-01-29 | 9:00 | 11:00 | 1
135 | ТП-27 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Допуск СМО | 2019-01-29 | 9:00 | 12:00 | 1
136 | ТП-399 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-01-29 | 13:00 | 14:00 | 1
137 | Зосимовская-83 м-н Канцминистр | Замена ПУ | 2019-01-29 | 13:00 | 14:00 | 1
138 | ТП-399 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-01-29 | 13:00 | 16:00 | 1
139 | ТП-113 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-29 | 9:00 | 16:00 | 1
140 | ТП98 - ТП61 К-2 | Определение трассы | 2019-01-29 | 9:00 | 16:00 | 1
141 | ТП-399 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-01-29 | 9:00 | 16:00 | 1
142 | Зосимовская-30 салон красоты | Замена ПУ | 2019-01-30 | 8:00 | 9:00 | 1
143 | ТП554,555,549,548,723,391,987,550 | Аварийные работы | 2019-01-30 | 9:00 | 10:00 | 1
144 | Московское ш.-1а ГСК Горка | Замена ПУ | 2019-01-30 | 9:00 | 11:00 | 1
145 | ж/д Самойло-9 | Замена ПУ | 2019-01-30 | 13:00 | 15:00 | 1
146 | ТП502 - ТП860 | Определение трассы | 2019-01-30 | 9:00 | 16:00 | 1
147 | ТП-87 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-01-30 | 9:00 | 16:00 | 1
148 | ТП-87 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-01-30 | 13:00 | 16:00 | 1
149 | ТП-296 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-30 | 9:00 | 16:00 | 1
150 | РП21 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Подключение распределительного щита | 2019-01-31 | 9:00 | 10:00 | 1
151 | Советский пр.-80 кафе | Замена ПУ | 2019-01-31 | 8:00 | 10:00 | 1
152 | Поселковый пер.-7 ГСК Весенний | Замена ПУ | 2019-01-31 | 11:00 | 12:00 | 1
153 | КТП-822 ф-4 СНТ Надежда | Замена ПУ | 2019-01-31 | 8:00 | 12:00 | 1
154 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 796, 668, 899 ,834,1025,850, 822, 955,1009,1011, 912, 913,1002) | Тех. присоединение | 2019-01-31 | 9:00 | 13:00 | 1
155 | Ленинградская-80 ООО Актив | Замена ПУ | 2019-01-31 | 13:00 | 14:00 | 1
156 | ТП-87 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-01-31 | 13:00 | 14:00 | 1
157 | М.Поповича-37 БССС | Замена ПУ | 2019-01-31 | 13:00 | 15:00 | 1
158 | Ананьинская-58 БССС | Замена ПУ | 2019-01-31 | 13:00 | 15:00 | 1
159 | Железнодорожный пер.ГСК Прилукский | Замена ПУ | 2019-01-31 | 13:00 | 15:00 | 1
160 | ТП98 Ф-4,6 - Галкинская 35 | Определение трассы | 2019-01-31 | 14:00 | 16:00 | 1
161 | ТП-87 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-01-31 | 13:00 | 16:00 | 1
162 | ТП-296 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2019-01-31 | 9:00 | 16:00 | 1
163 | ТП-87 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-01-31 | 9:00 | 16:00 | 1
164 | ВЛ-10кВ "Поселок-3" | расчистка охранной зоны ВЛ-10кВ | 2019-01-18 | 09.00 мин | 15.58 мин | 1ч
165 | ВЛ-10кВ "Ретранслятор" | расчистка охранной зоны ВЛ-10кВ | 2019-01-22 | 10.15 мин | 16.30мин | 1ч
166 | ВЛ-0,4кВ Бульварная от ТП-55 | Монтаж провода ВЛ | 2019-01-09 | 13.00 | 16.30 | 1час
167 | ВЛ-0,4кВ Бульварная от ТП-55 | Монтаж провода ВЛ | 2019-01-10 | 09.00 | 16.00 | 1час
168 | ВЛ-0,4кВ Бульварная от ТП-55 | Монтаж провода ВЛ | 2019-01-11 | 09.00 | 14.00 | 1час
169 | ВЛ-0,4кВ Дикси от ТП-70 | Монтаж провода ВЛ | 2019-01-17 | 09.00 | 16.30 | 1час
170 | ВЛ-0,4кВ Дикси от ТП-70 | Монтаж провода ВЛ | 2019-01-18 | 09.00 | 16.30 | 1час
171 | ВЛ-0,4кВ Бульварная от ТП-55 | Монтаж провода ВЛ | 2019-01-29 | 13.00 | 16.30 | 1час
172 | ВЛ-0,4кВ Ф.дом №7-КНС от ТП-11 | Перетяжка проводов | 2019-01-01 | 14:50 | 16:35 | 1
173 | ВЛ-10кВ "КУФ-2" | Восстановление обрыва провода | 2019-01-09 | 13:20 | 15:35 | 2
174 | ВЛ-0,4кВ Ф.д.3,5,19,21 от ТП-12 | Перетяжка проводов | 2019-01-09 | 11:25 | 16:00 | 1
175 | КТП "Козловка-2" | Замена проходного изолятора | 2019-01-09 | 16:35 | 19:35 | 2
176 | ВЛ-0,4кВ "№2" от ТП "Котельная" | Тех.присоединение | 2019-01-10 | 13:00 | 14:00 | 1
177 | ВЛ-0,4кВ "№3" от КТП-7 | Подключение абонента | 2019-01-10 | 11:10 | 11:40 | 1
178 | ВЛ-0,4кВ от КТП "Ботово" | Отключение дома №1, демонтаж ввода | 2019-01-11 | 13:35 | 14:45 | 1
179 | ВЛ-10кВ "ПТФ-2" - ВЛ-10кВ "КУФ-1" | Оперативные переключения | 2019-01-11 | 14:45 | 15:15 | 2
180 | ВЛ-10кВ "ПТФ-2" - ВЛ-10кВ "КУФ-1" | Оперативные переключения | 2019-01-14 | 9:10 | 9:35 | 2
181 | ВЛ-10кВ "Кошта-1" | Осмотр линии, ВВИ | 2019-01-14 | 10:00 | 15:10 | 2
182 | ВЛ-10кВ "Берег" | Ремонт линии | 2019-01-14 | 10:00 | 15:00 | 2
183 | ВЛ-10кВ "Берег" | Ремонт линии | 2019-01-15 | 10:00 | 16:05 | 2
184 | ВЛ-10кВ "Кошта-1" | Замена ОР-1, ВВИ | 2019-01-15 | 10:30 | 14:50 | 2
185 | ВЛ-0,4кВ "№1" от ТП-451 | Подключение абонента | 2019-01-15 | 12:30 | 13:40 | 1
186 | ВЛ-10кВ "Берег" | Установка разрядников | 2019-01-16 | 10:10 | 15:00 | 2
187 | ВЛ-10кВ "Берег" | Установка разрядников | 2019-01-16 | 10:00 | 15:00 | 2
188 | ТП-5 | Замена т/т | 2019-01-17 | 10:25 | 13:05 | 1
189 | КТП "Кормоцех" | Замена т/т | 2019-01-17 | 13:30 | 16:00 | 1
190 | ВЛ-0,4кВ "№3" от КТП-1 | Расчистка от деревьев | 2019-01-17 | 10:30 | 12:10 | 1
191 | ВЛ-0,4кВ "№4" от КТП-7 | Расчистка от деревьев | 2019-01-17 | 13:15 | 14:50 | 1
192 | ВЛ-0,4кВ от КТП "Сушильный завод" | Расчистка линии | 2019-01-17 | 10:10 | 15:45 | 1
193 | ВЛ-0,4кВ от ТП №2 | Устранение обрыва провода, д.Гаврино | 2019-01-18 | 16:00 | 18:30 | 1
194 | КТП ГПВО Офис | Замена т/т | 2019-01-18 | 13:00 | 14:00 | 1
195 | ВЛ-10кВ "Крутец" от ЛР-4 до КТП №1, №2 | Осмотр линии | 2019-01-18 | 10:30 | 11:10 | 2
196 | ВЛ-10кВ "Крутец" | Натяжка проводов | 2019-01-18 | 11:30 | 14:00 | 2
197 | ВЛ-0,4кВ "№4" от КТП-4 | Расчистка от деревьев | 2019-01-21 | 11:30 | 14:20 | 1
198 | ВЛ-10кВ "Слабеево" от ОР-2 до КТП "Шухободский водовод №2" | Расчистка от деревьев | 2019-01-23 | 10:05 | 13:20 | 2
199 | ВЛ-0,4кВ "Церковь" от ТП Дет.сад | Подключение абонента | 2019-01-24 | 15:00 | 15:40 | 1
200 | ВЛ-0,4кВ "Льнозавод" | Ремонт ВЛ-0,4 | 2019-01-29 | 11:00 | 15:30 | 1
201 | ВЛ-0,4кВ "Деревня" от КТП №3 | Ограничение потребления ЭЭ, п.Новые Углы | 2019-01-29 | 14:10 | 16:15 | 1
202 | ВЛ-0,4кВ "Скважина" | Перетяжка проводов, с.Абаканово | 2019-01-30 | 11:45 | 15:30 | 1
203 | ВЛ-10кВ "Надпорожье", отпайка на КТП "СМТ №11" | Восстановление обрыва провода | 2019-01-30 | 13:40 | 16:35 | 2
204 | ТП-104 РУ-0,4кВ | Замена ВА | 2019-01-10 | 9:00 | 17:00
205 | ВРУ Первомайская-12 | Замена ОДПУ | 2019-01-10 | 9:00 | 17:00
206 | РП-2 яч.8 | Наладка РЗА | 2019-01-14 | 9:00 | 17:00
207 | РП-2 яч.9 | Наладка РЗА | 2019-01-15 | 9:00 | 17:00
208 | ТП-88 | ППР | 2019-01-16 | 9:00 | 17:00
209 | РП-2 яч.1 | Наладка РЗА | 2019-01-16 | 9:00 | 17:00
210 | ТП-10 | ППР | 2019-01-17 | 9:00 | 17:00
211 | ТП-53 | Переключение ТР-ра | 2019-01-17 | 9:00 | 17:00
212 | ВЛ-0,4кВ ф.Покровского | Ремонт | 2019-01-24 | 9:00 | 17:00
213 | ВЛ-0,4кВ ф.Клубный | Расчистка трассы | 2019-01-29 | 9:00 | 17:00
214 | ВЛ-0,4кВ ф.Школьный | Расчистка трассы | 2019-01-29 | 9:00 | 17:00
215 | ВЛ-0,4кВ ф.Пристань | Расчистка трассы | 2019-01-30 | 9:00 | 17:00
216 | ТП-227-21 Ф-" Л-3" | Установка опор ВЛ-0,4 кВ | 2019-01-10
217 | ТП-1-26 Ф-"Пенсионный" | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | 10.01.-21.01.19
218 | ТП-1-03 Ф-"Октябрьская 54" | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | 2019-01-15
219 | ТП-1-07 Ф-"Дома" | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | 2019-01-16
220 | ТП-1-03 Ф-"Муз. Школа" | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | 2019-01-17
221 | ТП-7-08 Ф-"ФОК" | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ | 2019-01-24
222 | ТП-213 | ППР | 2019-01-16 | 9:00 | 16:00
223 | ТП-84 | ППР | 2019-01-16 | 9:00 | 16:00
224 | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 с ТП-213 | Капитальный ремонт | 2019-01-16 | 9:00 | 16:00
225 | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 с ТП-213 | Капитальный ремонт | 2019-01-17 | 9:00 | 14:00
226 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-83 | Аварийный ремонт | 2019-01-21 | 9:00 | 14:00
227 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Аварийный ремонт | 2019-01-22 | 9:00 | 14:00
228 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-215 | Тех.присоединение | 2019-01-23 | 9:00 | 14:00
229 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-215 | Тех.присоединение | 2019-01-24 | 9:00 | 14:00
230 | ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 с РТП-6 | Капитальный ремонт | 2019-01-31 | 9:00 | 12:00
231 | г. Белозерск ТП-32 ВЛ-0,4кВ ф. "Свердлова" | Тех.присоединение ул.Орлова,34. | 2019-01-28 | 9:00 | 12:00
232 | ТП№23 уч.Молочное | Аварийный ремонт зл.части ТП | 2019-01-17 |  |  | 2:00ч.
233 | ТП№23 уч.Молочное | Аварийный ремонт зл.части ТП | 2019-01-18 |  |  | 2:00ч.
234 | ТП№27 уч.Молочное | Дооборудование ТП инв.програма | 2019-01-29 |  |  | 3:00ч.
235 | ТП№29 Восточная, Л-2 | Демонтаж пролета оп№15-16 | 2019-01-17 | 10ч00мин | 11ч00мин | 1
236 | ТП№12 Оштинская, Л-2 | Замена фаз А на С | 2019-01-29 | 10ч00мин | 10ч30мин | 0.5
237 | ВЛИ-0,4кВ Л.2 с КТП7 | Аварийные работы | 2019-01-15 | 9:45 | 10:20
238 | ВЛ-10кВ "Доз" (ТП19,61,58,71.) | Аварийно-восстановительные работы | 2019-01-15 | 13:35 | 14:20
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | фактическая
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00