## Лист1
Форма 5.1
Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц
АО «Вологдаоблэнерго» ЭСУ Череповец
(наименование организации)
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
Место опубликования |  | Печатное издание
|  | Наименование сайта/URL |  | http://vologda.energy/clients/standard2/
Дата опубликования
Отчетный период |  | [месяц].[год] г.
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание
|  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
1 | ТП Школа, Ф.Д/К | 2018-03-01 |  | 1,5ч. | Установка учета
2 | КТП-11, Ф.№4 | 2018-03-07 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
3 | КТП Карат-плюс | 2018-03-12 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
4 | КТП-10, Ф.№3 | 2018-03-12 |  | 1,5ч. | Осмотр ВЛ-0,4кВ, проверка напряжения
5 | ПС Климовская, КТП-14 | 2018-03-12 |  | 1,5ч. | Ремонт тр-ра №2
6 | ТП Котельная | 2018-03-13 |  | 1,5ч. | Перевод нагрузок с ВЛ-10кВ "Котельная" на ВЛ-10кВ "Межное"
7 | КТП-1, Ф.№4 | 2018-03-13 |  | 1,5ч. | Ремонт подвода: п.Суда, Железнодорожная, 19
8 | ТП Школа | 2018-03-13 |  | 1,5ч. | Установка учета на Ф.Насосная №81
9 | ПС Коротово, РП "Жил.зона" | 2018-03-13 |  | 1,5ч. | Установка ШУ абоненту
10 | ЦРП Маслово | 2018-03-14 |  | 1,5ч. | Оперативные переключения
11 | ТП-2 | 2018-03-15 |  | 1,5ч. | Замер нагрузок и установка шлейфа в ВРУ дома п.Тоншалово, ул.Рабочая, д.5
12 | ТП-59 п.Лесное | 2018-03-15 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
13 | КТП-1, Ф№3 | 2018-03-15 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
14 | ПС Суда | 2018-03-15 |  | 1,5ч. | Ремонт уличного освещения
15 | КТП-7, Ф.№3, опоры 10-11 | 2018-03-15 |  | 1,5ч. | Натяжка проводов
16 | ТП Котельная | 2018-03-16 |  | 1,5ч. | Оперативные переключения
17 | КТП Зашекснинское | 2018-03-19 |  | 1,5ч. | Ремонт уличного освещения в д.Циково
18 | КТП-10, Ф.№3 | 2018-03-19 |  | 1,5ч. | Ремонт подвода
19 | КТП-1, Ф.№4 | 2018-03-19 |  | 1,5ч. | Ремонт подвода
20 | КТП "Хлебаево" | 2018-03-20 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
21 | КТП №1 и КТП №2 "Сад №3 ЧМК" | 2018-03-21 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Крутец
22 | КТП "Мелиоводстрой" | 2018-03-22 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
23 | КТП 230 "Сады ЧМХС" | 2018-03-22 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
24 | КТП "211" | 2018-03-22 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
25 | КТП №1 и КТП №2 "Сад №3 ЧМК" | 2018-03-22 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Крутец
26 | КТП №1 и КТП №2 "Сад №3 ЧМК" | 2018-03-23 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Крутец
27 | КТП№1; КТП№2;КТП№3; КТП№4 "Сад №1 ЧМК"; №5 "Сад№8 ЧМХС"; №6 "Сад №1 ЧМХС"; №7 "Сад№2 "Северсталь"; №8 "Сад№2 ЧМХС"; №9 "Сад№1ЧСПЗ"; №10 "Сад№6 Госучреждений"; №11 "ОГСК"; №12 "Сад Ивушка"; КТП-63 "Спирин"; КТП-13 | 2018-03-26 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Садовая
28 | КТП №1 и КТП №2 "Сад №3 ЧМК" | 2018-03-26 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Крутец
29 | п.Суда КТП №2 | 2018-03-27 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
30 | КТП№1; КТП№2;КТП№3; КТП№4 "Сад №1 ЧМК"; №5 "Сад№8 ЧМХС"; №6 "Сад №1 ЧМХС"; №7 "Сад№2 "Северсталь"; №8 "Сад№2 ЧМХС"; №9 "Сад№1ЧСПЗ"; №10 "Сад№6 Госучреждений"; №11 "ОГСК"; №12 "Сад Ивушка"; КТП-63 "Спирин"; КТП-13 | 2018-03-27 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Садовая
31 | КТП №1 и КТП №2 "Сад №3 ЧМК" | 2018-03-27 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Крутец
32 | п.Суда КТП №7 | 2018-03-27 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
33 | КТП№1; КТП№2;КТП№3; КТП№4 "Сад №1 ЧМК"; №5 "Сад№8 ЧМХС"; №6 "Сад №1 ЧМХС"; №7 "Сад№2 "Северсталь"; №8 "Сад№2 ЧМХС"; №9 "Сад№1ЧСПЗ"; №10 "Сад№6 Госучреждений"; №11 "ОГСК"; №12 "Сад Ивушка"; КТП-63 "Спирин"; КТП-13 | 2018-03-28 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Садовая
34 | КТП №1 и КТП №2 "Сад №3 ЧМК" | 2018-03-28 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Крутец
35 | КТП№1; КТП№2;КТП№3; КТП№4 "Сад №1 ЧМК"; №5 "Сад№8 ЧМХС"; №6 "Сад №1 ЧМХС"; №7 "Сад№2 "Северсталь"; №8 "Сад№2 ЧМХС"; №9 "Сад№1ЧСПЗ"; №10 "Сад№6 Госучреждений"; №11 "ОГСК"; №12 "Сад Ивушка"; КТП-63 "Спирин"; КТП-13 | 2018-03-29 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Садовая
36 | КТП№1; КТП№2;КТП№3; КТП№4 "Сад №1 ЧМК"; №5 "Сад№8 ЧМХС"; №6 "Сад №1 ЧМХС"; №7 "Сад№2 "Северсталь"; №8 "Сад№2 ЧМХС"; №9 "Сад№1ЧСПЗ"; №10 "Сад№6 Госучреждений"; №11 "ОГСК"; №12 "Сад Ивушка"; КТП-63 "Спирин"; КТП-13 | 2018-03-30 |  | 1,5ч. | ВВИ после капремонта ф.Садовая
37 | ТП 451 | 2018-03-30 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"
Основание для размещения: |  |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз.
Статус информации: |  |  |  |  | «фактическая»
Срок хранения в архиве организации: |  |  |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)