## Лист1
Форма 5.1
Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц
АО «Вологдаоблэнерго»
(наименование организации)
ЭСУ "Череповец"
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
Место опубликования |  | Печатное издание
|  | Наименование сайта/URL |  | http://vologda.energy/clients/standard2/
Дата опубликования
Отчетный период |  | февраль
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание
|  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
20 | РП-84 | 2018-02-01 |  | 1,5ч. | Оперативные переключения
21 | ПС Малечкино, ТП-9 | 2018-02-01 |  | 1,5ч. | Расчистка линии
22 | ВЛ-10кВ "КУФ-1" | 2018-02-01 |  | 1,5ч. | Расчистка трассы ВЛ-10кВ ф."КУФ-1" от ТП-39 до опоры №67
23 | ТП Поселок, Ф.Трехэтажные дома | 2018-02-02 |  | 1,5ч. | Замена ТТ
24 | ПС Малечкино, ТП-9 | 2018-02-05 |  | 1,5ч. | Перевод нагрузок
25 | РП-84, яч.13 | 2018-02-06 |  | 1,5ч. | Установка ТТ на КЛ-10кВ, ВВИ
26 | КТП Коопзаготпром | 2018-02-07 |  | 1,5ч. | Замена ТТ, ввод №2
27 | КТП Карат-плюс | 2018-02-08 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
28 | КТП-1 | 2018-02-09 |  | 1,5ч. | Осмотр РУ-0,4кВ, замер нагрузок, напряжения
29 | ТП-47 | 2018-02-13 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
30 | ПС Новые Углы, ТП-1 | 2018-02-13 |  | 1,5ч. | Перевод нагрузок с Т1 на Т2. Трассировка КЛ-10кВ на ТП-1
31 | РП-84 | 2018-02-14 |  | 1,5ч. | Ремонт МВ яч.№14
32 | ТП-14, ТП-15 | 2018-02-14 |  | 1,5ч. | Трассировка КЛ-10кВ от ТП-14 до ТП-15
33 | РП-84 | 2018-02-16 |  | 1,5ч. | Ремонт МВ яч.№13
34 | ПС Новые Углы, ТП-1 | 2018-02-19 |  | 1,5ч. | Оперативные переключения
35 | РП-84 | 2018-02-19 |  | 1,5ч. | Ремонт МВ яч.№5
36 | РП-84 | 2018-02-19 |  | 1,5ч. | Ревизия СМВ яч.№2
37 | КТП Сушильный завод | 2018-02-19 |  | 1,5ч. | Установка ШУ абоненту
38 | КТП Пенек | 2018-02-20 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
39 | КТП Мелиоводстрой | 2018-02-22 |  | 1,5ч. | Определение фиддерных учетов РУ-0,4кВ
40 | ПС Новые Углы, ТП-8 | 2018-02-26 |  | 1,5ч. | Перевод нагрузок с Кошта-2 на Кошта-1
41 | РП-84 | 2018-02-26 |  | 1,5ч. | Ремонт МВ яч.№18
42 | ВЛ-10кВ "Садовая" КТП №2 | 2018-02-27 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
43 | КТП-7, Ф.№1 | 2018-02-27 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
44 | РП-84 | 2018-02-28 |  | 1,5ч. | Перевод нагрузок с Кошта-1 на Кошта-2
45 | РП-84 | 2018-02-28 |  | 1,5ч. | Ремонт МВ яч.№15
Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"
Основание для размещения: |  |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз.
Статус информации: |  |  |  |  | «фактическая»
Срок хранения в архиве организации: |  |  |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)