ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «СЯМЖЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
8. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПОСРЕДОВАННОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств рассчитывается исходя из величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств с применением стандартизированных тарифных ставок, либо ставок платы за единицу максимальной мощности, установленных уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 
1) Заявители, в отношении которых до 1 января 2015 г. в установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к электрическим сетям.

2) За исключением лиц, намеревающихся осуществить присоединение по временной схеме, в том числе лиц электроустановки до 150 кВт которых являются передвижными.

РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя посредством перераспределения мощности.

ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт.
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
	№
	Этап
	Условие этапа
	Содержание
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1
	Направление уведомления в сетевую организацию об опосредованном присоединении

	Заключенное соглашение о перераспределении максимальной мощности


	1.1.Копия заключенного между сторонами соглашения о перераспределении мощности

 1.2.Копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

1.3. Копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих устройств


	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства


	Пункт 40(4-9) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии
.

	2
	Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления
	В следующих случаях:

- технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления;

- технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления
	Сетевая организация направляет копию уведомления субъекту оперативно-диспетчерского управления
	Способом, позволяющим подтвердить факт получения, или очное обращение в АО «Сямженская электросеть»
	в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления
	Пункт 40(1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	3
	Согласование опосредованного присоединения
	Сетевая организация согласовывает опосредованное присоединение
	3.1 Согласование опосредованного присоединения
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления
	Пункт 40(9) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного присоединения в случае, если выданные владельцем  ранее присоединенных электроустановок технические условия приводят к нарушению ранее выданных сетевой организацией технических условий владельца ранее присоединенных устройств, в частности к превышению величины максимальной мощности
	3.2 Отказ в согласовании опосредованного присоединения
	Уведомление в письменной форме направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения
	в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления
	Пункт 40(9) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	4
	Проверка выполнения технических условий
	Направление   заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий
	4.1. Сетевая организация для допуска в эксплуатацию прибора учета эл.энергии направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения, уведомление о проведении проверки выполнения технических условий
	Письменное уведомление о проведении проверки выполнения технических условий
	в течение 3 дней со дня получения от заявителя документов
	Пункт 18Д Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,

Пункты 152, 153 Раздела Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии


	
	
	Направление   заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий
	4.2. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. 
Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра
	Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме.

При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет об этом заявителя. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки
	в течение 10 дней со дня получения от заявителя документов
	Пункты 83-88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре
	4.3. Согласование Акта осмотра (обследования) электроустановки с субъектом оперативно-диспетчерского управления
	Согласованный Акт осмотра (обследования) электроустановки
	
	Пункт 97 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	4.4. Потребитель направляет в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя 
	Письменное уведомление  способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления


	в течение 5 дней со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановок заявителя
	Пункты 18(1) - 18(4) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	В случае невыполнении заявителем требований технических условий. Получение от заявителя сетевой организации уведомления об устранении замечаний по выполнению технических условий
	4.5. Повторный осмотр электроустановки заявителя
	Акт осмотра (обследования) электроустановки в письменной форме.


	Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.
	Пункт 89 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	4.6. Прием в эксплуатацию прибора учета.

Подписание сторонами  и передача Акт допуска в эксплуатацию прибора учета.
	Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме
	В день проведения проверки
	Пункт 154 Раздела Х Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

	
	
	В случае выполнения заявителем  требований технических условий
	4.7. Направление (выдача) заявителю Акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах
	Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	3-дневный срок после проведения осмотра


	Пункт 87 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	4.8. Заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий

	Подписанный Акт о выполнении технических условий в письменной форме направляется  способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	В течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий
	Пункт 88 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	5
	Присоединение объектов заявителя и переоформление документов, подтверждающих  технологическое присоединение
	
	5.1 Фактическое присоединение объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
	
	В соответствии с условиями договора
	Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	5.2. Заявитель направляет в сетевую организацию копии документов о технологическом присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения, а также заявление на переоформление документов о технологическом присоединении 
	заявление на переоформление документов о технологическом присоединении с необходимыми документами способом, позволяющим подтвердить факт получения, или очное обращение в АО «Сямженская электросеть»
	в течение 7 дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств


	Пункт 40(10) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	5.3. Переоформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю: 

Акта об осуществлении технологического присоединения;

Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон;

Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон
	Подписанные со стороны сетевой организации Акты  в письменной форме направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в офисе обслуживания потребителей
	в течении 7 дней со дня получения заявки на переоформление
	Пункт 40(10) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии

	
	
	
	5.4. Направление сетевой организацией подписанных с  заявителем актов  в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения  
	В письменной или электронной форме
	В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных  заявителем актов в сетевую организацию.
	Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ: (817 52) 2-18-88 

� Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861


� Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442





