# Форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго»

(наименование организации)

162690, Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5

(адрес организации)

# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, # предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://vologda.energy |
| Дата опубликования |  |  |
| Отчетный период июнь |  | 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПС 110/10 «Искра» ВЛ-10кВ Садовая | 02.06.2017 10:37-11:55 | 02.06.2017 10:37-11:55 | 1 час | Замена изоляторов оп. №20, №45 |  |
|  | ПС 110/35/10/6 «Шексна» РП-6кВ «ШРГС» ВЛ-6кВ «Производственный» | 07.06.2017 13:30-19:25 | 07.06.2017 13:30-19:25 | 1 час | Расчистка трассы ВЛ-6кВ, монтаж КТП-88 |  |
|  | ПС 110/35/10 «Чагода» ВЛ-10кВ «ЛПХ» | 08.06.2017 14:21-14:45 | 08.06.2017 14:21-14:45 | 30 минут | Ограничение по заявке ВСК КТП-Самара |  |
|  | Участок ВЛ-10кВ Берег ПС 220/110/10 Зашекснинская от ТП-111 до ЛР-2 ф.10кВ Городище. | 20.06.2017 12:00-14:00 | 20.06.2017 12:00-14:00 | 1 час | По заявке Потребителя Шепеля А. В. |  |
|  | ПС 35/10 Андога ВЛ-10кВ «Жил. поселок». | 20.06.2017 10:00-14:55 | 20.06.2017 10:00-14:55 | 1 час | Перенос ВЛ. |  |
|  | ПС 35/10 Андога ВЛ-10кВ «Жил. поселок». | 22.06.2017 09:20-15:30 | 22.06.2017 09:20-15:30 | 1 час | Перенос ВЛ. |  |
|  | ПС 110/35/10 «Чагода» ВЛ-10кВ «ЛПХ» | 23.06.2017 14:15-15:15 | 23.06.2017 14:15-15:15 | 30 минут | Включение по заявке ВСК КТП-Самара |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 а, б. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |