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Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

	ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго»

	(наименование организации)

	162690, Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5

	(адрес организации)



	Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 
предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24



	Место опубликования
	Печатное издание
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://vologda.energy

	Дата опубликования
	

	Отчетный период                            июнь
	2017 год


[bookmark: _GoBack]
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 

	№ п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования
	Дата вывода в ремонт
	Аварийная готовность
	Виды работ
	Примечание

	
	
	Заявленная
	Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	ПС 110/10 «Искра» ВЛ-10кВ Садовая 
	02.06.2017
10:37-11:55
	02.06.2017
10:37-11:55
	1 час
	Замена изоляторов оп. №20, №45
	

	2. 
	ПС 110/35/10/6 «Шексна» РП-6кВ «ШРГС» ВЛ-6кВ «Производственный»
	
	07.06.2017
13:30-19:25
	07.06.2017
13:30-19:25
	1 час
	Расчистка трассы ВЛ-6кВ, монтаж КТП-88
	

	3. 
	
ПС 110/35/10 «Чагода» ВЛ-10кВ «ЛПХ»
	
08.06.2017
14:21-14:45

	
08.06.2017
14:21-14:45

	
30 минут
	
Ограничение по заявке ВСК КТП-Самара
	

	4. 
		Участок ВЛ-10кВ Берег ПС 220/110/10 Зашекснинская от ТП-111 до ЛР-2 ф.10кВ Городище.
	20.06.2017
12:00-14:00
	20.06.2017
12:00-14:00
	1 час
	По заявке Потребителя Шепеля А. В.
	

	5. 
	ПС 35/10 Андога ВЛ-10кВ «Жил. поселок». 
	20.06.2017
10:00-14:55
	20.06.2017
10:00-14:55
	1 час
	Перенос ВЛ.                                          
	

	6. 
	ПС 35/10 Андога ВЛ-10кВ «Жил. поселок». 
	22.06.2017
09:20-15:30
	22.06.2017
09:20-15:30
	1 час
	Перенос ВЛ.
	

	7. 
	
ПС 110/35/10 «Чагода» ВЛ-10кВ «ЛПХ»
	
23.06.2017
14:15-15:15

	
23.06.2017
14:15-15:15

	
30 минут
	
Включение по заявке ВСК КТП-Самара
	


 Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"


	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 а, б.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	   Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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