## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2021-05-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-935 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-11 | 9:00 | 11:30 | 1
2 | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-05-11 | 9:00 | 16:00 | 1
3 | ТП-531 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-11 | 13:30 | 16:30 | 1
4 | РП-21 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-12 | 9:00 | 12:00 | 1
5 | ТП-523 РУ-0,4кВ Ф-13 в/в | Капитальный ремонт | 2021-05-12 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ТП-531 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-12 | 13:30 | 16:30 | 1
7 | ТП-678 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-12 | 13:30 | 16:30 | 1
8 | ТП-985 РУ-6кВ РУ-10кВ | Реконструкция | 2021-05-12 | 8:30 | 17:00 | 1
9 | РП-21 РУ-0,4кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 9:00 | 10:00 | 1
10 | ТП-547 РУ-10кВ РУ-0,4кВ (отключатся ТП-553, 949) | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 9:00 | 11:30 | 1
11 | ТП-553 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 9:00 | 11:30 | 1
12 | РП-21 РУ-0,4кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 9:00 | 12:00 | 1
13 | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-548 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 13:30 | 16:30 | 1
15 | ТП-549 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-14 | 9:00 | 11:30 | 1
16 | ТП-284 РУ-0,4кВ | Реконструкция | 2021-05-14 | 9:00 | 15:00 | 1
17 | ТП-551 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-14 | 13:30 | 15:30 | 1
18 | ТП-523 РУ-0,4кВ Ф-13 в/в | Капитальный ремонт | 2021-05-14 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-23 РУ-10кВ РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-05-17 | 8:30 | 12:00 | 1
20 | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-05-17 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-935 РУ-6кВ секц.Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-05-17 | 9:00 | 16:30 | 1
22 | ТП-935 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-17 | 13:30 | 16:30 | 1
23 | ТП-23 РУ-10кВ РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-05-18 | 8:30 | 12:00 | 1
24 | ТП-935 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-18 | 13:30 | 14:30 | 1
25 | ТП-960 РУ-0,4кВ Ф-1, 20 в/в | Капитальный ремонт | 2021-05-18 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ТП-935 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-05-18 | 13:30 | 16:30 | 1
27 | ТП-935 РУ-6кВ секц.Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-05-18 | 9:00 | 16:30 | 1
28 | ТП-550 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-19 | 9:00 | 11:30 | 1
29 | КТП-26 РУ-10кВ РУ-0,4кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2021-05-19 | 9:00 | 15:00 | 1
30 | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-05-19 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-618 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-19 | 13:30 | 16:30 | 1
32 | ТП-939 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-20 | 9:00 | 15:30 | 1
33 | ТП-926 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-21 | 9:00 | 11:30 | 1
34 | ТП-342 РУ-0,4кВ Ф-8,9 | Реконструкция | 2021-05-21 | 14:00 | 15:00 | 1
35 | ТП-624 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-21 | 13:30 | 15:30 | 1
36 | ТП-35 РУ-0,4кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 2021-05-21 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-6кВ ЛЭП №15 (ТП-1041,57,746,905,963,946,115,190,823) | Капитальный ремонт | 2021-05-24 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-521 РУ-10кВ секц.Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-05-24 | 9:00 | 16:30 | 1
39 | ТП-521 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-24 | 13:30 | 16:30 | 1
40 | ТП-521 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-25 | 13:30 | 14:30 | 1
41 | ТП-34 РУ-0,4кВ Ф-8,10 в/в | Текущий ремонт | 2021-05-25 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-521 РУ-10кВ секц.Т-2 (перевод нагрузки на Т-1), гаснет ЛЭП№51 | Капитальный ремонт | 2021-05-25 | 9:00 | 16:30 | 1
43 | ТП-521 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-05-25 | 13:30 | 16:30 | 1
44 | ТП-314 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-05-26 | 9:00 | 11:00 | 1
45 | ВЛ-6кВ ЛЭП №15 (ТП-1041,57,746,905,963,946,115,190,823) | Капитальный ремонт | 2021-05-26 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-9 РУ-10кВ секц.Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-05-26 | 9:00 | 16:30 | 1
47 | ТП-9 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-26 | 13:30 | 16:30 | 1
48 | ТП-9 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-27 | 13:30 | 14:30 | 1
49 | ТП-668 РУ-0,4кВ Ф-2,3,4,5 в/в | Капитальный ремонт | 2021-05-27 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-9 РУ-10кВ секц.Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2021-05-27 | 9:00 | 16:30 | 1
51 | ТП-9 РУ-0,4кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2021-05-27 | 13:30 | 16:30 | 1
52 | ТП-695 РУ-0,4кВ Ф-9 в/в | Текущий ремонт | 2021-05-28 | 9:00 | 15:00 | 1
53 | ТП-933 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-28 | 9:00 | 15:00 | 1
54 | ТП-307 РУ-0,4кВ Ф-8,9 в/в | Капитальный ремонт | 2021-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-41 РУ-6кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2021-05-31 | 9:00 | 16:30 | 1
56 | ТП-41 РУ-0,4кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-31 | 13:30 | 16:30 | 1
57 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-22 | Капитальный ремонт | 2021-05-11 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-531 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-11 | 13:30 | 16:30 | 1
59 | ТП-985 РУ-6кВ РУ-10кВ | Реконструкция | 2021-05-12 | 8:30 | 17:00 | 1
60 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-523 | Капитальный ремонт | 2021-05-12 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | РП-21 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-12 | 9:00 | 12:00 | 1
62 | РП-10кВ, п.Кадниковский | Капитальный ремонт | 2021-05-12 | 10:35 | 12:55 | 1
63 | ТП-531 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-12 | 13:30 | 16:30 | 1
64 | ТП-553 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 9:00 | 11:30 | 1
65 | РП-21 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 9:00 | 12:00 | 1
66 | РП-21 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 9:00 | 10:00 | 1
67 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-548 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-13 | 13:30 | 16:30 | 1
69 | ТП-284 РУ-0,4кВ | Реконструкция | 2021-05-14 | 9:00 | 15:00 | 1
70 | ТП-549 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-14 | 9:00 | 11:30 | 1
71 | КТП № 4 | Капитальный ремонт | 2021-05-14 | 9:56 | 11:44 | 1
72 | ТП-551 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-14 | 13:30 | 15:30 | 1
73 | ВЛ-10 кВ, ф."База" | Текущий ремонт | 2021-05-14 | 14:00 | 14:40 | 0.5
74 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 | Капитальный ремонт | 2021-05-17 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-935 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-18 | 13:30 | 14:30 | 1
76 | ТП-935 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-18 | 13:30 | 16:30 | 1
77 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 | Капитальный ремонт | 2021-05-19 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ТП-550 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-19 | 9:00 | 11:30 | 1
79 | ТП-9 | Капитальный ремонт | 2021-05-19 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ТП-618 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-19 | 13:30 | 16:30 | 1
81 | ТП-939 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-20 | 9:00 | 15:30 | 1
82 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП-1 | Капитальный ремонт | 2021-05-20 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ТП-9 | Капитальный ремонт | 2021-05-20 | 9:40 | 15:12 | 1
84 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 | Капитальный ремонт | 2021-05-21 | 9:00 | 16:00 | 1
85 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-25 | Капитальный ремонт | 2021-05-21 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | ТП-926 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-21 | 9:00 | 11:30 | 1
87 | ТП-624 РУ-10кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-21 | 13:30 | 15:30 | 1
88 | ВЛ-6кВ ЛЭП №15 | Капитальный ремонт | 2021-05-24 | 9:00 | 16:00 | 1
89 | ТП-521 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-24 | 13:30 | 16:30 | 1
90 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-34 | Текущий ремонт | 2021-05-25 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | ТП-9, ТП-10, ТП-13, ТП-43 | Капитальный ремонт | 2021-05-25 | 9:36 | 11:15 | 0.5
92 | ВЛ-0,4 ТП-4 ф. ул.Подлесная, ф. ул.Лесная, ф. ул.Заболотная, ф. ул.Пес | Капитальный ремонт | 2021-05-25 | 9:39 | 15:48 | 0.5
93 | ТП-521 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-25 | 13:30 | 14:30 | 1
94 | ТП-521 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-25 | 13:30 | 16:30 | 1
95 | ТП-314 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2021-05-26 | 9:00 | 11:00 | 1
96 | ВЛ-6кВ ЛЭП №15 | Капитальный ремонт | 2021-05-26 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ВЛ-6кВ ЛЭП №15 | Капитальный ремонт | 2021-05-26 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | КТП Сушильный завод | Технологическое присоединение | 2021-05-26 | 10:00 | 14:15 | 1
99 | ТП-9 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-26 | 13:30 | 16:30 | 1
100 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-668 | Капитальный ремонт | 2021-05-27 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | ВЛ-0,4 ТП-4 ф.Лесная,ф.Песочная. | Капитальный ремонт | 2021-05-27 | 9:50 | 16:15 | 1
102 | ТП-9 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-27 | 13:30 | 14:30 | 1
103 | ТП-9 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-27 | 13:30 | 16:30 | 1
104 | ТП-9 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-27 | 13:30 | 16:30 | 1
105 | ВЛ-0,4кВ от ТП-695 | Текущий ремонт | 2021-05-28 | 9:00 | 15:00 | 1
106 | ТП-933 РУ-6кВ РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-28 | 9:00 | 15:00 | 1
107 | ВЛ-0,4 ТП-4 ф.Лесная,ф.Песочная. | Капитальный ремонт | 2021-05-28 | 10:55 | 14:55 | 1
108 | ВЛ-0,4кВ от ТП-307 | Капитальный ремонт | 2021-05-31 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | ТП-41 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-31 | 13:30 | 16:30 | 1
110 | ТП-41 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2021-05-31 | 13:30 | 16:30 | 1
111 | ВЛ-0,4 ТП-4 ф.Заболотная, ф.пер.Лесной. | Капитальный ремонт | 2021-05-31 | 13:45 | 16:40 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)