## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2020-09-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-138 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-01 | 9:00 | 10:00 | 1
2 | ТП-1017 РУ-0,4 кВ (СТ "Дружба" пред-на Мохова Анна Николаевна 911-500-47-47) | Текущий ремонт | 2020-09-01 | 10:00 | 11:00 | 1
3 | ТП-439 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-09-01 | 13:30 | 14:30 | 1
4 | ТП-605 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-439 РУ-6 кВ секц.Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-09-01 | 9:00 | 16:30 | 1
6 | ТП-439 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-09-01 | 13:30 | 16:30 | 1
7 | ТП-238 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-02 | 9:00 | 10:00 | 1
8 | ТП-380 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-02 | 10:00 | 11:00 | 1
9 | ТП-814 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-02 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-497 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-02 | 13:30 | 16:30 | 1
11 | ТП-668 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-03 | 9:00 | 10:00 | 1
12 | ТП-1002 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-03 | 10:00 | 11:00 | 1
13 | ТП-314 РУ-0,4 кВ Ф-8 | Реконструкция | 2020-09-03 | 8:00 | 15:00 | 1
14 | ТП-715 РУ-0,4 кВ секц.Т1 | Технологическое присоединение | 2020-09-03 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ТП-194 РУ-0,4 кВ Ф-3,8 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-03 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ТП-497 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-03 | 13:30 | 16:30 | 1
17 | ТП-215 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-04 | 9:00 | 14:30 | 1
18 | ТП-906 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-04 | 9:00 | 15:00 | 1
19 | ТП-715 РУ-0,4 кВ секц.Т2 | Технологическое присоединение | 2020-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-574 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-05 | 9:00 | 13:00 | 1
21 | ТП-881 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-07 | 9:00 | 11:30 | 1
22 | ТП-337 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
23 | ТП-427 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-07 | 13:30 | 16:30 | 1
24 | ВЛ-10 кВ ЛЭП №4 (ТП-915,932,138,540,947,299,542,541,997,512,139,749,74,1031,583,1019,1028,564,694,697,546,1015,648,737,744) | Технологическое присоединение | 2020-09-08 | 9:00 | 10:00 | 1
25 | ТП-882 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-08 | 9:00 | 11:30 | 1
26 | ТП-568 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-08 | 9:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-427 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-08 | 13:30 | 16:30 | 1
28 | ТП-1032 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2020-09-08 | 10:30 | 17:00 | 1
29 | ТП-29 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-09 | 9:00 | 10:00 | 1
30 | ТП-989 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-09 | 10:00 | 11:00 | 1
31 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Текущий ремонт | 2020-09-09 | 9:00 | 11:00 | 1
32 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 761,796, 668, 834,1025,850, 822, 1021,912, 913,1002,899, 1011, 1009,955) | Технологическое присоединение | 2020-09-09 | 9:00 | 11:00 | 1
33 | ТП-337 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-09 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-286 РУ-6 КВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-09 | 13:30 | 16:30 | 1
35 | ТП-160 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-10 | 9:00 | 10:00 | 1
36 | ТП-178 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-10 | 10:00 | 11:00 | 1
37 | ТП-958 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Технологическое присоединение | 2020-09-10 | 9:00 | 15:00 | 1
38 | ТП-568 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-10 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-286 РУ-6 КВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-10 | 13:30 | 16:30 | 1
40 | ТП-896 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-11 | 9:00 | 15:00 | 1
41 | ТП-274 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-11 | 9:00 | 15:00 | 1
42 | ТП-337 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-11 | 9:00 | 15:00 | 1
43 | ТП-958 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Технологическое присоединение | 2020-09-11 | 9:00 | 15:00 | 1
44 | ЛЭП №23 ВЛ-6 кВ (ТП-916, 618, 702, 99, 276, 351) | Текущий ремонт | 2020-09-11 | 13:30 | 15:30 | 1
45 | ТП-188 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-14 | 9:00 | 10:00 | 1
46 | ТП-823 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-14 | 10:00 | 11:00 | 1
47 | ЛЭП №33 ВЛ-10 кВ (ТП-924,677,671,829,557,643,815,962) | Текущий ремонт | 2020-09-14 | 14:00 | 15:00 | 1
48 | ЛЭП №17 ВЛ-10 кВ (ТП-764,684,975,417) | Капитальный ремонт | 2020-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-423 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-14 | 13:30 | 16:30 | 1
50 | ТП-1025 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-15 | 9:00 | 10:00 | 1
51 | ТП-822 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-15 | 10:00 | 11:00 | 1
52 | ТП-337 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-423 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-15 | 13:30 | 16:30 | 1
54 | ТП-246 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-16 | 9:00 | 10:00 | 1
55 | ТП-175 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-16 | 10:00 | 11:00 | 1
56 | ЛЭП №2 ВЛ-10 кВ (ТП-752,634,606,976,966,965,882,604,607,605,953) | Текущий ремонт | 2020-09-16 | 14:00 | 15:00 | 1
57 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-09-16 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ЛЭП №17 ВЛ-10 кВ (ТП-764,684,975,417) | Капитальный ремонт | 2020-09-16 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-62 РУ-6 кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-09-16 | 9:00 | 16:30 | 1
60 | ТП-62 РУ-0,4 секц.№1 | Капитальный ремонт | 2020-09-16 | 13:30 | 16:30 | 1
61 | ТП-208 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-17 | 9:00 | 10:00 | 1
62 | ТП-211 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-17 | 10:00 | 11:00 | 1
63 | ТП-62 РУ-0,4 | Капитальный ремонт | 2020-09-17 | 12:30 | 13:30 | 1
64 | ТП-337 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-17 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-62 РУ-0,4 секц.№2 | Капитальный ремонт | 2020-09-17 | 12:30 | 16:00 | 1
66 | ТП-62 РУ-6 кВ секц. Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-09-17 | 9:00 | 16:30 | 1
67 | ТП-915 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-18 | 9:00 | 12:00 | 1
68 | ТП-866 РУ-0,4 кВ секц.1 | Текущий ремонт | 2020-09-18 | 9:00 | 12:00 | 1
69 | ЛЭП №17 ВЛ-10 кВ (ТП-764,684,975,417) | Капитальный ремонт | 2020-09-18 | 9:00 | 15:00 | 1
70 | ТП-278 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-21 | 9:00 | 10:00 | 1
71 | ТП-130 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-21 | 10:00 | 11:00 | 1
72 | ТП-427 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | КЛ 6кВ КТП1014 - ТП34 К1 | Текущий ремонт | 2020-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ТП-371 РУ-6 кВ секц.Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-09-21 | 9:00 | 16:30 | 1
75 | ТП-371 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-09-21 | 13:30 | 16:30 | 1
76 | ТП-640 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-22 | 9:00 | 10:00 | 1
77 | ТП-194 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-22 | 10:00 | 11:00 | 1
78 | ТП-371 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-09-22 | 13:30 | 14:30 | 1
79 | ТП-161 РУ-6 кВ секц.Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Текущий ремонт | 2020-09-22 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ТП-280 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Текущий ремонт | 2020-09-22 | 9:00 | 16:00 | 1
81 | ТП-371 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-09-22 | 13:30 | 16:30 | 1
82 | ТП-371 РУ-6 кВ секц.Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-09-22 | 9:00 | 16:30 | 1
83 | ТП-185 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-23 | 9:00 | 10:00 | 1
84 | ТП-450 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-23 | 10:00 | 11:00 | 1
85 | ТП-161 РУ-6 кВ секц.Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Текущий ремонт | 2020-09-23 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | ТП-427 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-23 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-396 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-23 | 13:30 | 16:30 | 1
88 | ТП-670 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-24 | 9:00 | 10:00 | 1
89 | ТП-906 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-24 | 10:00 | 11:00 | 1
90 | ТП-709 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | 2020-09-24 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | ТП-396 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-24 | 13:30 | 16:30 | 1
92 | ТП-527 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-25 | 9:00 | 14:00 | 1
93 | ТП-604 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-09-25 | 9:00 | 14:00 | 1
94 | ТП-427 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-25 | 9:00 | 15:00 | 1
95 | ТП-217 РУ-0,4 | Текущий ремонт | 2020-09-28 | 9:00 | 10:00 | 1
96 | ТП-1018 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-28 | 10:00 | 11:00 | 1
97 | ТП-709 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ТП-435 РУ-6 кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-09-28 | 9:00 | 16:30 | 1
99 | ТП-435 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-09-28 | 13:30 | 16:30 | 1
100 | ТП-427 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | ТП-435 РУ-6 кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-09-29 | 9:00 | 16:30 | 1
102 | ТП-435 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-09-29 | 13:30 | 16:30 | 1
103 | ТП-80 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-30 | 9:00 | 11:30 | 1
104 | ТП-360 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Капитальный ремонт | 2020-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ТП-13 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Текущий ремонт | 2020-09-30 | 14:00 | 16:00 | 1
106 | ТП-438 РУ-6 кВ секц.Т-1 (Перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-09-30 | 9:00 | 16:30 | 1
107 | ТП-438 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-09-30 | 13:30 | 16:30 | 1
108 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-605 | Капитальный ремонт | 2020-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | ТП-439 | Капитальный ремонт | 2020-09-01 | 13:30 | 14:30 | 1
110 | ТП-439 | Капитальный ремонт | 2020-09-01 | 13:30 | 16:30 | 1
111 | ТП-138 | Текущий ремонт | 2020-09-01 | 9:00 | 10:00 | 1
112 | ВЛ-0,4 ТП-65 ф.Долгановская. | Капитальный ремонт | 2020-09-01 | 11:13 | 15:05 | 1
113 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-814 | Капитальный ремонт | 2020-09-02 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | ТП-497 | Капитальный ремонт | 2020-09-02 | 13:30 | 16:30 | 1
115 | ТП-238 | Текущий ремонт | 2020-09-02 | 9:00 | 10:00 | 1
116 | ТП-380 | Текущий ремонт | 2020-09-02 | 10:00 | 11:00 | 1
117 | ТП-10 ВЛ-0,4 кВ ф. Автостанция | Текущий ремонт | 2020-09-02 | 10:31 | 11:03 | 1
118 | ТП-65 ВЛ-0,4кВ ф.Долгановская | Капитальный ремонт | 2020-09-02 | 11:20 | 15:00 | 1
119 | КТП "Борок №2" | Капитальный ремонт | 2020-09-02 | 11:20 | 16:10 | 1
120 | ТП-314 | Капитальный ремонт | 2020-09-03 | 8:00 | 15:00 | 1
121 | ТП-668 | Текущий ремонт | 2020-09-03 | 9:00 | 10:00 | 1
122 | ТП-1002 | Текущий ремонт | 2020-09-03 | 10:00 | 11:00 | 1
123 | ТП-715 | Технологическое присоединение | 2020-09-03 | 9:00 | 16:00 | 1
124 | ТП-497 | Капитальный ремонт | 2020-09-03 | 13:30 | 16:30 | 1
125 | ВЛ-10кВ ф.Яхренга | Капитальный ремонт | 2020-09-03 | 10:12 | 11:45 | 1
126 | ВЛ-0.4кВ ф. ул.Долгановская, ф.Пилорама, ф.ул.освещение от ТП-65 | Капитальный ремонт | 2020-09-03 | 15:25 | 16:24 | 1
127 | ВЛ-0,4кВ ф.Клуб, ф.Котельная от ТП-60 | Капитальный ремонт | 2020-09-03 | 13:28 | 15:08 | 1
128 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-906 | Капитальный ремонт | 2020-09-04 | 9:00 | 15:00 | 1
129 | ТП-215 | Капитальный ремонт | 2020-09-04 | 9:00 | 14:30 | 1
130 | ТП-715 | Технологическое присоединение | 2020-09-04 | 9:00 | 16:00 | 1
131 | ТП-574 | Капитальный ремонт | 2020-09-05 | 9:00 | 13:00 | 1
132 | ТП-881 | Капитальный ремонт | 2020-09-07 | 9:00 | 11:30 | 1
133 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 | Капитальный ремонт | 2020-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
134 | ТП-427 | Капитальный ремонт | 2020-09-07 | 13:30 | 16:30 | 1
135 | ВЛ-0,4кВ Л-2 РТП-7 | Текущий ремонт | 2020-09-07 | 10:10 | 16:00 | 1
136 | ВЛ-0,4кВ Л-2 РТП-7 | Текущий ремонт | 2020-09-07 | 10:10 | 16:00 | 1
137 | ВЛ-0,4 ТП-34 ф. ул.Ветлечебница, ф. ул.Свободы, ф. ул.Комсомольская | Капитальный ремонт | 2020-09-07 | 10:10 | 16:05 | 1
138 | ТП-427 | Капитальный ремонт | 2020-09-08 | 13:30 | 16:30 | 1
139 | ТП-882 | Капитальный ремонт | 2020-09-08 | 9:00 | 11:30 | 1
140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-568 | Капитальный ремонт | 2020-09-08 | 9:00 | 16:00 | 1
141 | ВЛ-10 кВ №4 | Технологическое присоединение | 2020-09-08 | 9:00 | 10:00 | 1
142 | ПС-Чебсара ВЛ-10 кВ ф. Поселок | Текущий ремонт | 2020-09-08 | 10:04 | 15:54 | 1
143 | КТП-67, КТП-68 | Капитальный ремонт | 2020-09-08 | 10:20 | 16:00 | 1
144 | ТП-29 | Капитальный ремонт | 2020-09-09 | 9:00 | 10:00 | 1
145 | ТП-989 | Текущий ремонт | 2020-09-09 | 10:00 | 11:00 | 1
146 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 | Капитальный ремонт | 2020-09-09 | 9:00 | 16:00 | 1
147 | ТП-286 | Капитальный ремонт | 2020-09-09 | 13:30 | 16:30 | 1
148 | ВЛ-0,4 ТП-67 ф.ул,Октябрьская,ф.ул.Красная. | Капитальный ремонт | 2020-09-09 | 10:45 | 12:30 | 1
149 | ВЛ-0,4 ТП-68 ф.ул.Октябрьская,ф.ул.Железнодорожная. | Капитальный ремонт | 2020-09-09 | 12:35 | 16:10 | 1
150 | ТП-160 | Текущий ремонт | 2020-09-10 | 9:00 | 10:00 | 1
151 | ТП-178 | Текущий ремонт | 2020-09-10 | 10:00 | 11:00 | 1
152 | ТП-286 | Капитальный ремонт | 2020-09-10 | 13:30 | 16:30 | 1
153 | КТП-67;КТП-68 | Капитальный ремонт | 2020-09-10 | 10:05 | 15:00 | 1
154 | ТП-896 | Капитальный ремонт | 2020-09-11 | 9:00 | 15:00 | 1
155 | ТП-274 | Капитальный ремонт | 2020-09-11 | 9:00 | 15:00 | 1
156 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 | Капитальный ремонт | 2020-09-11 | 9:00 | 15:00 | 1
157 | ТП-958 | Технологическое присоединение | 2020-09-11 | 9:00 | 15:00 | 1
158 | ВЛ-6 кВ №23 | Текущий ремонт | 2020-09-11 | 13:30 | 15:30 | 1
159 | ВЛ-0,4 ТП-67 ф.ул.Октябрьская, ф.ул.Красная | Капитальный ремонт | 2020-09-11 | 10:35 | 14:47 | 1
160 | ВЛ-0,4 ТП-68 ф. ул.Октябрьская, ф. Железнодорожная | Капитальный ремонт | 2020-09-11 | 10:35 | 14:47 | 1
161 | ВЛ-6 кВ №23 | Текущий ремонт | 2020-09-11 | 13:30 | 15:30 | 1
162 | ТП-423 | Капитальный ремонт | 2020-09-14 | 13:30 | 16:30 | 1
163 | ТП-188 | Текущий ремонт | 2020-09-14 | 9:00 | 10:00 | 1
164 | ТП-823 | Текущий ремонт | 2020-09-14 | 10:00 | 11:00 | 1
165 | ВЛ-10 кВ №17 | Капитальный ремонт | 2020-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
166 | ВЛ-10 кВ №33 | Текущий ремонт | 2020-09-14 | 14:00 | 15:00 | 1
167 | КТП-67;КТП-68 | Капитальный ремонт | 2020-09-14 | 10:15 | 15:15 | 1
168 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-9 | Текущий ремонт | 2020-09-14 | 9:20 | 14:00 | 1
169 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 | Капитальный ремонт | 2020-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
170 | ТП-423 | Капитальный ремонт | 2020-09-15 | 13:30 | 16:30 | 1
171 | ТП-67;ТП-68 | Капитальный ремонт | 2020-09-15 | 10:05 | 15:00 | 1
172 | ТП-10 | Капитальный ремонт | 2020-09-15 | 10:05 | 15:50 | 1
173 | ВЛ-0,4 от ТП-67, ТП-68 | Капитальный ремонт | 2020-09-16 | 10:38 | 14:42 | 1
174 | ТП-13 | Капитальный ремонт | 2020-09-16 | 10:26 | 17:30 | 1
175 | ТП-208 | Текущий ремонт | 2020-09-17 | 9:00 | 10:00 | 1
176 | ТП-211 | Текущий ремонт | 2020-09-17 | 10:00 | 11:00 | 1
177 | ТП-62 | Капитальный ремонт | 2020-09-17 | 12:30 | 13:30 | 1
178 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 | Капитальный ремонт | 2020-09-17 | 9:00 | 16:00 | 1
179 | ТП-20 | Текущий ремонт | 2020-09-17 | 12:48 | 16:24 | 1
180 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф. ул.Труда, ф. ул.Ударников, ф. ул.Коммунистическая | Капитальный ремонт | 2020-09-17 | 8:50 | 16:30 | 1
181 | ТП-62 | Капитальный ремонт | 2020-09-17 | 12:30 | 16:00 | 1
182 | ТП-62 | Капитальный ремонт | 2020-09-16 | 13:30 | 16:30 | 1
183 | ТП-246 | Текущий ремонт | 2020-09-16 | 9:00 | 10:00 | 1
184 | ТП-175 | Текущий ремонт | 2020-09-16 | 10:00 | 11:00 | 1
185 | ВЛ-10 кВ №17 | Капитальный ремонт | 2020-09-16 | 9:00 | 16:00 | 1
186 | ВЛ-10 кВ №2 | Текущий ремонт | 2020-09-16 | 14:00 | 15:00 | 1
187 | ТП-915 | Капитальный ремонт | 2020-09-18 | 9:00 | 12:00 | 1
188 | ВЛ-10 кВ №17 | Капитальный ремонт | 2020-09-18 | 9:00 | 15:00 | 1
189 | КТП "Броды" | Текущий ремонт | 2020-09-15 | 9:10 | 15:30 | 1
190 | КТП "Ботово" | Текущий ремонт | 2020-09-17 | 9:35 | 14:00 | 1
191 | ТП-278 | Текущий ремонт | 2020-09-21 | 9:00 | 10:00 | 1
192 | ТП-130 | Текущий ремонт | 2020-09-21 | 10:00 | 11:00 | 1
193 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 | Капитальный ремонт | 2020-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
194 | ВЛ-0,4кВ ф. пер.Октябрьский ТП-31 | Капитальный ремонт | 2020-09-21 | 10:20 | 11:50 | 1
195 | ТП-371 | Капитальный ремонт | 2020-09-21 | 13:30 | 16:30 | 1
196 | ТП-371 | Капитальный ремонт | 2020-09-22 | 13:30 | 14:30 | 1
197 | ТП-371 | Капитальный ремонт | 2020-09-22 | 13:30 | 16:30 | 1
198 | ТП-640 | Текущий ремонт | 2020-09-22 | 9:00 | 10:00 | 1
199 | ТП-194 | Текущий ремонт | 2020-09-22 | 10:00 | 11:00 | 1
200 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-280 | Текущий ремонт | 2020-09-22 | 9:00 | 16:00 | 1
201 | ТП-8 Л-4 юбилейная | Текущий ремонт | 2020-09-22 | 9:00 | 11:00 | 1
202 | ТП-1-121 Ф-"Лесное 2" | Капитальный ремонт | 2020-09-22 | 9:12 | 14:30 | 1
203 | ТП-450 | Текущий ремонт | 2020-09-23 | 10:00 | 11:00 | 1
204 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 | Капитальный ремонт | 2020-09-23 | 9:00 | 16:00 | 1
205 | ТП-50 | Капитальный ремонт | 2020-09-24 | 10:20 | 13:30 | 1
206 | ТП-396 | Капитальный ремонт | 2020-09-24 | 13:30 | 16:30 | 1
207 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-709 | Текущий ремонт | 2020-09-24 | 9:00 | 16:00 | 1
208 | ТП-527 | Капитальный ремонт | 2020-09-25 | 9:00 | 14:00 | 1
209 | ТП-604 | Капитальный ремонт | 2020-09-25 | 9:00 | 14:00 | 1
210 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 | Капитальный ремонт | 2020-09-25 | 9:00 | 15:00 | 1
211 | ТП-1-121 Ф-"Лесное 2" | Капитальный ремонт | 2020-09-25 | 9:01 | 15:26 | 1
212 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф. ул.Труда, ф. ул.Ударников, ф. ул.Коммунистическая | Капитальный ремонт | 2020-09-25 | 9:25 | 11:46 | 1
213 | ТП-435 | Капитальный ремонт | 2020-09-28 | 13:30 | 16:30 | 1
214 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-709 | Капитальный ремонт | 2020-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
215 | ТП-217 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-09-28 | 9:00 | 10:00 | 1
216 | ТП-1018 | Текущий ремонт | 2020-09-28 | 10:00 | 11:00 | 1
217 | ТП-1-121 Ф-"Лесное 2" | Капитальный ремонт | 2020-09-28 | 9:00 | 15:45 | 1
218 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 | Капитальный ремонт | 2020-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
219 | ТП-34 ф.ул.Свободы;ф.ул.Комсомольская | Капитальный ремонт | 2020-09-29 | 9:30 | 16:10 | 1
220 | ТП-435 | Капитальный ремонт | 2020-09-29 | 13:30 | 16:30 | 1
221 | ТП-438 | Капитальный ремонт | 2020-09-30 | 13:30 | 16:30 | 1
222 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-360 | Капитальный ремонт | 2020-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
223 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-13 | Текущий ремонт | 2020-09-30 | 14:00 | 16:00 | 1
224 | КТП "№4" | Технологическое присоединение | 2020-09-01 | 11:00 | 11:30 | 1
225 | КТП "№536" | Технологическое присоединение | 2020-09-03 | 12:00 | 12:30 | 1
226 | КТП "ЧМХС" | Технологическое присоединение | 2020-09-15 | 15:00 | 15:30 | 1
227 | КТП "Очистные " | Технологическое присоединение | 2020-09-16 | 14:30 | 15:30 | 1
228 | КТП "№536" | Технологическое присоединение | 2020-09-19 | 9:00 | 10:00 | 1
229 | ТП-34 ф.ул.Свободы;ф.ул.Комсомольская | Капитальный ремонт | 2020-09-30 | 9:15 | 11:00 | 1
230 | ТП "Школа" | Текущий ремонт | 2020-09-04 | 15:00 | 16:00 | 1
231 | КТП №7 | Текущий ремонт | 2020-09-07 | 10:00 | 11:30 | 1
232 | КТП №9 | Текущий ремонт | 2020-09-07 | 13:10 | 14:50 | 1
233 | ТП "Детский сад" | Текущий ремонт | 2020-09-09 | 10:40 | 11:50 | 1
234 | КТП №1 | Текущий ремонт | 2020-09-10 | 10:50 | 13:00 | 1
235 | КТП "РММ" | Текущий ремонт | 2020-09-11 | 10:00 | 14:10 | 1
236 | ТП №4 | Текущий ремонт | 2020-09-14 | 10:10 | 13:20 | 1
237 | КТП №3 | Текущий ремонт | 2020-09-17 | 14:30 | 15:20 | 1
238 | КТП "Шулма" | Текущий ремонт | 2020-09-24 | 10:30 | 12:40 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)