## февраль 2019
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г.Вологда, ул.Горького, 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | февраль 2019г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-10кВ "Пяжелка" от ПС 35/10кВ Пяжелка" | аварийно-восстановительные | 04.02.2019г | 18-20 | 22-13
2 | ПС:35/10 «Пяжелка» ВЛ-10 кВ «Колошма» | реконструкция | 2019-02-28 | 09-15 | 15-00
3 | ТП-9,10,13,40,42,43 | трассировка КЛ 10кВ | 2019-02-13 | 11:00 | 12:00 | 1
4 | ТП-4 РУ-10кВ | замена прибора учета | 2019-02-15 | 10:45 | 11:40 | 1
5 | ТП-28 РУ-10кВ | монтаж тр-ов тока | 2019-02-18 | 9:40 | 12:00 | 1
6 | ТП-40 РУ-0,4кВ ф.Гагарина | подключение гаража | 2019-02-20 | 10:05 | 11:25 | 1
7 | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.Ветеранов | подключение дома | 2019-02-20 | 14:00 | 15:10 | 1
8 | РП-10кВ Кадниковский | контрольные измерения | 2019-02-28 | 14:00 | 16:00 | 1
9 | ТП554,555,549,548,723,391,987,550 | Аварийные работы | 2019-02-01 | 9:00 | 10:00
10 | Пречистинская наб.-74 ИП Боброва | Замена ПУ | 2019-02-01 | 9:00 | 10:00
11 | ТП-98 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Ремонт РВ=> ТП-61 | 2019-02-01 | 9:00 | 12:00
12 | ТП-381 Ф-12 (Клубова 30) | Замена приборов учета | 2019-02-01 | 9:00 | 12:00
13 | ТП-257 Ф-18 (Саммера 62) | Замена приборов учета | 2019-02-01 | 9:00 | 12:00
14 | КТП-557 нар.осв.автодороги | Замена ПУ | 2019-02-01 | 13:00 | 15:00
15 | КТП-917 автосалон | Замена ПУ | 2019-02-01 | 13:00 | 15:00
16 | КТП-671 газовая заправка | Замена ПУ | 2019-02-01 | 13:00 | 15:00
17 | ТП-457 РУ-0,4 кВ сек.Т1 + Ф-3,4,6 | Ремонт рубильника Ф-16 | 2019-02-01 | 13:00 | 15:00
18 | ТП-306 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2019-02-01 | 9:00 | 15:00
19 | РТП-6 Ф-3,4 (Маяковского 49) | Замена приборов учета | 2019-02-03 | 9:00 | 12:00
20 | КТП-588 РУ-0,4 кВ (Ананьинский пер.53а) | Замена приборов учета | 2019-02-03 | 12:00 | 15:00
21 | ТП-257 РУ-0,4 кВ Ф-5 (Саммера 62) | Замена приборов учета | 2019-02-04 | 8:00 | 10:00
22 | ТП-308 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Резка поросли | 2019-02-04 | 9:00 | 11:00
23 | ТП-27 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Дооборудование панелью | 2019-02-04 | 9:00 | 12:00
24 | Ленина-3 ИП Зуенко | замена ПУ | 2019-02-04 | 9:00 | 12:00
25 | ТП-308 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Резка поросли | 2019-02-04 | 13:00 | 16:00
26 | ТП-315 РУ-0,4 кВ | Замена рубильников Ф-9,12 | 2019-02-04 | 13:00 | 16:00
27 | Саммера 64 здание гаража | Замена ПУ | 2019-02-05 | 12:00 | 13:00
28 | ТП-588 (Ананьинская 53а) погашение по 10кВ | Замена ПУ | 2019-02-05 | 12:00 | 13:00
29 | ТП-57 (Старое шоссе д.50 промзона) | Замена ПУ | 2019-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | ТП-265 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-319 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Резка поросли | 2019-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | РП14 РУ-0,4 кВ (перевод на Т1) | Прогрузка автомата на Т2 | 2019-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-381 Ф-11 /Клубова, 30 опт. база/ | Замена ПУ | 2019-02-06 | 9:00 | 11:00
34 | ТП-464 РУ-0,4 кВ | Замена ПУ | 2019-02-06 | 13:00 | 16:00
35 | ТП-381 Ф-12 (Клубова 30) | Замена ПУ | 2019-02-06 | 13:00 | 16:00
36 | ТП-265 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-02-06 | 13:00 | 16:00
37 | ТП-344 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Резка поросли | 2019-02-06 | 9:00 | 16:00
38 | ТП-776 РУ-0,4 кВ Ф-1 | Замена приборов учета | 2019-02-07 | 9:00 | 11:00
39 | Молодежная, 5в м-н Провиант | Замена ПУ | 2019-02-07 | 10:00 | 11:00
40 | ТП-469 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Замена вводных АВ | 2019-02-07 | 9:00 | 16:00
41 | РП21 - ТП407 | Определение трассы | 2019-02-07 | 9:00 | 16:00
42 | ТП-586 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-07 | 9:00 | 16:00
43 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Резка поросли | 2019-02-07 | 9:00 | 16:00
44 | ЛЭП №48 (900,988,836,793,931) | Включение КЛ после ремонта | 2019-02-08 | 10:00 | 11:00
45 | пр. Победы 89 адм. зд. | Замена ПУ | 2019-02-08 | 10:00 | 12:00
46 | Воркутинская 7 торг. пав. | Отключить учёт. | 2019-02-08 | 9:00 | 12:00
47 | ТП-680 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | По заявке потребителя | 2019-02-08 | 13:00 | 13:30
48 | ТП908 - РП16 | Определение трассы | 2019-02-08 | 9:00 | 15:00
49 | ТП-586 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-02-08 | 9:00 | 15:00
50 | ТП-469 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Замена вводных АВ | 2019-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | Северная 36 неж. помещение | Замена ПУ | 2019-02-08 | 10:00 | 17:00
52 | ж/д К.Маркса 123Б | Замена ПУ | 2019-02-11 | 9:00 | 12:00
53 | ТП-381 Ф-13 ООО "Базис ЛТД" | Замена ПУ | 2019-02-11 | 10:00 | 12:00
54 | ТП-320 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-11 | 9:00 | 16:00
55 | ТП-320 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-11 | 13:00 | 16:00
56 | ТП-703, ТП-908 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Ремонт ВН=>РП7 | 2019-02-12 | 9:00 | 11:00
57 | ТП-114 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-02-12 | 9:00 | 11:30
58 | КТП-539 ИП Васанов | Замена ПУ | 2019-02-12 | 9:00 | 12:00
59 | ТП-275 Мира 96 насосная станция | Замена ПУ | 2019-02-12 | 9:00 | 12:00
60 | ТП-320 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-02-12 | 13:00 | 14:00
61 | Ф - Родионцево (448,775,71,906) | По заявке РЭС | 2019-02-12 | 10:00 | 15:00
62 | ТП-320 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-02-12 | 13:00 | 16:00
63 | РП16 - ТП908 | Определение трассы | 2019-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-320 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-02-12 | 9:00 | 16:00
65 | Северная 34 парикмахерская | Замена ПУ | 2019-02-13 | 8:30 | 10:00
66 | ТП-443 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-02-13 | 13:00 | 16:00
67 | ТП784 - ТП1005 | Определение трассы | 2019-02-13 | 9:00 | 16:00
68 | ТП-445 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Сборка временной КЛ | 2019-02-14 | 9:00 | 11:00
69 | Сосновая, 4,5 ж/д | Замена ПУ | 2019-02-14 | 9:00 | 12:00
70 | Молодежная, 1а ж/д | Замена ПУ | 2019-02-14 | 9:00 | 12:00
71 | Сосновая, 8, 9 ж/д | Замена ПУ | 2019-02-14 | 13:00 | 16:00
72 | РП21 Ф-7 (НО) (кабель идет на ул. Мира) | Определение трассы | 2019-02-14 | 9:00 | 16:00
73 | ТП-443 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-02-14 | 13:00 | 16:00
74 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Резка поросли | 2019-02-14 | 9:00 | 16:00
75 | ТП-113 РУ-0,4 кВ | Ремонт силового трансформатора | 2019-02-15 | 9:00 | 10:00
76 | ТП-356 Ф-5 (Зосимовская 83) | Замена ПУ | 2019-02-15 | 9:00 | 11:00
77 | Октябрьская, 1 ж/д | Замена ПУ | 2019-02-15 | 9:00 | 12:00
78 | ТП-445 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Монтаж СР1 и СР2 | 2019-02-15 | 9:00 | 15:00
79 | ТП-318 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Резка поросли | 2019-02-15 | 9:00 | 15:00
80 | Верещагина, 4,6 ж/д | Замена ПУ | 2019-02-15 | 13:00 | 16:00
81 | ЛЭП №10 (229,619,755,681,859,811,937,748,782,805,871,923) | Аварийные работы | 2019-02-16 | 9:00 | 10:00
82 | С.Приминина 6 нежилые помещения | Замена ПУ | 2019-02-18 | 9:00 | 12:00
83 | ТП-261 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-18 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-261 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-18 | 13:00 | 16:00
85 | ТП-320 РУ-0,4 кВ Ф-19 в/в | Капитальный ремонт | 2019-02-18 | 9:00 | 16:00
86 | ТП-6 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Тех. присоединение | 2019-02-18 | 13:00 | 16:00
87 | ТП-941 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Монтаж учета | 2019-02-19 | 9:00 | 12:00
88 | ж/д Ярославская 31б | Замена ПУ | 2019-02-19 | 9:00 | 12:00
89 | ТП-261 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-02-19 | 13:00 | 14:00
90 | ТП-261 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-02-19 | 13:00 | 16:00
91 | ТП-340 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт, резка поросли | 2019-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-261 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-02-19 | 9:00 | 16:00
93 | Мишкольцская, 3 ж/д | Замена ПУ | 2019-02-19 | 14:00 | 16:00
94 | ТП-823 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2019-02-20 | 9:00 | 11:00
95 | ТП-27 Ф-29,20,13,17 | Замена ПУ | 2019-02-20 | 9:00 | 11:00
96 | Старое ш.-5 котельная | замена ПУ | 2019-02-20 | 9:30 | 11:30
97 | Энгельса-54а котельная | замена ПУ | 2019-02-20 | 9:30 | 11:30
98 | КТП-25 Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Установка учетов | 2019-02-20 | 14:00 | 16:00
99 | ТП-346 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-20 | 9:00 | 16:00
100 | ТП-346 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-20 | 13:00 | 16:00
101 | ТП-392 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Резка поросли | 2019-02-20 | 9:00 | 16:00
102 | М.Ульянова-8 радиоузел | замена ПУ | 2019-02-20 | 14:00 | 16:30
103 | Пошехонское ш.-36А котельная | Замена ПУ | 2019-02-21 | 9:00 | 11:00
104 | Ленина-14 А /Молочное/ котельная | Замена ПУ | 2019-02-21 | 9:00 | 11:00
105 | ТП-440 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Резка поросли | 2019-02-21 | 9:00 | 11:30
106 | ТП-264 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Аварийные работы | 2019-02-21 | 9:00 | 13:00
107 | ТП-346 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-02-21 | 13:00 | 14:00
108 | ТП-346 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-02-21 | 13:00 | 16:00
109 | ТП-346 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-02-21 | 9:00 | 16:00
110 | ТП-440 РУ-0,4 кВ Ф-22 в/в | Резка поросли | 2019-02-21 | 13:00 | 16:00
111 | ЛЭП №37 (1018,921,754,995,783,993,843,851,728,692,892,645,644,672,673,674) | Аварийные работы | 2019-02-21 | 13:00 | 16:00
112 | КТП-25 Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Установка учетов | 2019-02-21 | 14:00 | 16:00
113 | Судоремонтная-52 ИП Козырева | Замена ПУ | 2019-02-22 | 8:30 | 9:00
114 | М.Ульяновой-10 Ростелеком | Замена ПУ | 2019-02-25 | 9:00 | 12:00
115 | ТП-352 РУ-0,4 кВ Ф-26,27 | Аварийные работы | 2019-02-25 | 9:00 | 15:00
116 | Преображенского-13а котельная | Замена ПУ | 2019-02-25 | 14:00 | 16:00
117 | Октябрьская-38а котельная | Замена ПУ | 2019-02-25 | 14:00 | 16:00
118 | ТП-426 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2019-02-25 | 9:00 | 16:00
119 | Ярославская-21 неж.пом | Замена ПУ | 2019-02-26 | 14:00 | 15:00
120 | РП44 - КТП810 | Определение КЛ с ЭТЛ | 2019-02-26 | 9:00 | 16:00
121 | ЛЭП №40 (без отключения потребителей) | Капитальный ремонт | 2019-02-26 | 9:00 | 16:00
122 | ТП-469 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-26 | 9:00 | 16:00
123 | ТП-469 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-26 | 13:00 | 16:00
124 | Некрасова-25 Техно Холод | Замена ПУ | 2019-02-27 | 8:00 | 9:00
125 | РТП14 Ф-13,21 (Ленинградская 75) | Подключение нового потребителя | 2019-02-27 | 9:00 | 11:00
126 | ТП-941 РУ-0,4 кВ Ф-4 (НО) | Установка ПУ | 2019-02-27 | 14:00 | 15:00
127 | ТП-469 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-02-27 | 9:00 | 16:00
128 | ТП-469 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-02-27 | 13:00 | 16:00
129 | ТП-121 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Резка поросли | 2019-02-27 | 9:00 | 16:00
130 | ТП-352 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Зосим.38) | Тех. присоединение | 2019-02-28 | 9:00 | 10:00
131 | Некрасова-34а | замена ПУ | 2019-02-28 | 9:00 | 11:00
132 | Некрасова-58а /гараж/ | замена ПУ | 2019-02-28 | 9:00 | 11:00
133 | Ветошкина-Левичева /гараж/ | замена ПУ | 2019-02-28 | 11:00 | 12:00
134 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 796, 668, 899 ,834,1025,850, 822, 955,1009,1011, 912, 913,1002) | Тех. присоединение | 2019-02-28 | 9:00 | 12:00
135 | Зосимовская-14 админ.здание | Замена ПУ | 2019-02-28 | 13:00 | 14:00
136 | ТП-121 Ф-19 (Галкинская 8) | Замена ТТ | 2019-02-28 | 14:00 | 16:00
137 | ТП-472 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-28 | 9:00 | 16:00
138 | ТП-472 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-02-28 | 13:00 | 16:00
139 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Резка поросли | 2019-02-28 | 9:00 | 16:00
140 | ТП-8-08 Ф-"Школа" | Правка опор,перетяжка провода | 2019-02-01
141 | ТП-1-01 Ф-"пр. Ленина" | Замена и правка опор | 04.02-08.02.19
142 | ТП-1-01 Ф-"Клуб Речников" | Замена и правка опор | 11.02-28.02.19
143 | ВЛ-10кВ "Поселок-3" | расчистка охранной зоны ВЛ-10кВ | 2019-02-04 | 10.15 мин | 12.07 мин | 1ч
144 | ВЛ-0,4кВ "Переброды" | расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ | 2019-02-04 | 13.20 мин | 16.25мин | 1ч
145 | ВЛ-10кВ "Жил.поселок" | расчистка охранной зоны ВЛ-10кВ | 2019-02-07 | 08.57 мин | 11.20мин | 1ч
146 | ВЛ-0,4кВ "Хуторок" | расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ | 2019-02-11 | 09.40 мин | 16.35мин | 1ч
147 | КТП-47 Л.1,2,3,4. | Текущий ремонт трансформатора | 07.02.2019 | 13:45 | 14:05
148 | Участок ВЛ-10кВ "Мясокомбинат" (ТП74,47,39,70.) | Аварийно-востановительные работы на КТП 74 | 2019-02-08 | 9:00 | 10:32
149 | Участок ВЛ-10кВ "Мясокомбинат" (ТП74,47,39,70.) | Аварийно-востановительные работы на КТП 74 | 2019-02-25 | 9:35 | 10:25
150 | ВЛ-0,4кВ Л.1 с ТП 34 | По заявке потребителя | 2019-02-26 | 13:20 | 14:50
151 | КТП-47 Л.1,2,3,4. | Текущий ремонт трансформатора | 2019-02-07 | 13:45 | 14:05
152 | Участок ВЛ-10кВ "Мясокомбинат" (ТП74,47,39,70.) | Аварийно-востановительные работы на КТП 74 | 2019-02-08 | 9:00 | 10:32
153 | Участок ВЛ-10кВ "Мясокомбинат" (ТП74,47,39,70.) | Аварийно-востановительные работы на КТП 74 | 2019-02-25 | 9:35 | 10:25
154 | ВЛ-0,4кВ Л.1 с ТП 34 | По заявке потребителя | 2019-02-26 | 13:20 | 14:50
155 | КТП-120 | Ремонт ВР | 2019-02-01 | 9:00 | 17:00
156 | КЛ-0,4кВ ф.Шлюзовая - 20А | Ремонт | 2019-02-05 | 9:00 | 17:00
157 | ВЛ-0,4кВ ф.Шлюзовая | Расчистка Трассы | 2019-02-05 | 9:00 | 17:00
158 | КЛ-0,4кВ ф.Шлюзовая - 20А | Ремонт | 2019-02-06 | 9:00 | 17:00
159 | ВЛ-0,4 ф.Путейская | Расчистка Трассы | 2019-02-11 | 9:00 | 17:00
160 | ВЛ-0,4кВ ф.Автостанция | Расчистка Трассы | 2019-02-11 | 9:00 | 17:00
161 | ВЛ-0,4кВ ф.Рабочая | Расчистка Трассы | 2019-02-12 | 9:00 | 17:00
162 | ВЛ-0,4кВ ф.Энергетиков | Расчистка Трассы | 2019-02-13 | 9:00 | 17:00
163 | ВЛ-0,4 ф.Путейская | Ремонт | 2019-02-13 | 9:00 | 17:00
164 | ВЛ-0,4кВ ф.Социалистический | Расчистка Трассы | 2019-02-14 | 9:00 | 17:00
165 | ВЛ-0,4кВ ф.Звездный | Расчистка Трассы | 2019-02-14 | 9:00 | 17:00
166 | ВЛ-0,4кВ ф.Мира | Расчистка Трассы | 2019-02-14 | 9:00 | 17:00
167 | ВЛ-0,4кВ ф.2 | Расчистка Трассы | 2019-02-15 | 9:00 | 17:00
168 | ВЛ-0,4кВ ф.1 | Расчистка Трассы | 2019-02-15 | 9:00 | 17:00
169 | ВЛ-0,4кВ ф.Вокзал | Расчистка Трассы | 2019-02-16 | 9:00 | 17:00
170 | ВЛ-0,4кВ ф.Райсполком | Расчистка Трассы | 2019-02-18 | 9:00 | 17:00
171 | ВЛ-0,4кВ ф.Ларьки | Ремонт рубильника | 2019-02-26 | 9:00 | 17:00
172 | ВЛ-0,4кВ ф.Октябрьская | Ремонт ВЛ | 2019-02-26 | 9:00 | 17:00
173 | КТП "Курьяково", ВЛ-0,4кВ "Поповка" | Ремонт УО | 2019-02-04 | 9:25 | 15:05 | 1
174 | КТП "Офис ГП ВО ЧЭТС" | Замена изоляторов ВР | 2019-02-05 | 10:15 | 12:00 | 1
175 | ВЛ-10кВ "Даргун" | Расчистка трассы | 2019-02-06 | 11:00 | 14:00 | 2
176 | ТП №4,7,11,14,24,25,26,33,38 | Переключение нагрузок с Т2 на Т1 | 2019-02-06 | 9:12 | 16:20 | 1
177 | ТП-59, ВЛ-0,4кВ "Зеленая роща" | Ремонт линии | 2019-02-07 | 11:00 | 15:00 | 1
178 | ТП №11,14,24 | Переключение нагрузок с Т2 на Т1 | 2019-02-07 | 9:00 | 11:04 | 1
179 | КТП-230 "Сады ЧМХС Нова" | Восстановление провода на ВЛ-0,23кВ в пролете опор 38-39 | 2019-02-07 | 12:00 | 13:10 | 1
180 | КТП №1, Ф.№1 | Подключение абонента, п.Суда, ул.Дружбы, д.16 | 2019-02-07 | 12:30 | 13:20 | 1
181 | КТп №7 | Ремонт УО, п.Суда | 2019-02-08 | 10:50 | 13:30 | 1
182 | КТП №3 | Отключение бездоговорного потребления | 2019-02-11 | 15:10 | 16:40 | 1
183 | КТП "Поселок" | Замена т/т | 2019-02-12 | 8:45 | 15:00 | 1
184 | ТП "Поселок", Ф."3-эт.дома" | Расчистка от наледи | 2019-02-12 | 10:50 | 11:30 | 1
185 | РП Починок | Раскопка КЛ-6кВ, ввод №1 | 2019-02-12 | 13:20 | 16:20 | 2
186 | РП Починок | ВВИ и ОМП КЛ-6кВ, ввод №1 | 2019-02-13 | 11:15 | 15:05 | 2
187 | КТП "Овощехранилище" | Замена т/т | 2019-02-13 | 10:00 | 15:30 | 1
188 | ВЛ-10кВ "Даргун", КТП-230 "Сады ЧМХС Нова" | Расчистка линии | 2019-02-13 | 10:00 | 14:00 | 2
189 | ТП Ферма Фенево | Замена т/т | 2019-02-13 | 10:00 | 12:15 | 1
190 | КТП "Лесничество" | Замена т/т | 2019-02-14 | 9:18 | 15:00 | 1
191 | КТП "Ботово", КТП "Новое Ботово" | Замена т/т | 2019-02-14 | 10:00 | 12:50 | 1
192 | ВЛ-10кВ "Даргун", КТП-230 "Сады ЧМХС Нова" | Расчистка линии | 2019-02-14 | 11:00 | 15:00 | 2
193 | КТП "Деревня", ВЛ-0,4кВ "Коттеджи" | Подключение абонента | 2019-02-15 | 10:00 | 13:35 | 1
194 | ТП-9 | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2019-02-15 | 10:00 | 13:25 | 1
195 | РП Починок | Ремонт КЛ-6кВ, ввод №1 | 2019-02-15 | 10:45 | 15:30 | 2
196 | КТП "Зашекснинское" | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2019-02-18 | 10:20 | 11:20 | 1
197 | ТП-112 | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2019-02-18 | 12:20 | 16:00 | 1
198 | КТП Заря-2 | Подключение КТП Заря-2 с КТП Дачи | 2019-02-18 | 10:30 | 13:00 | 2
199 | РП Починок | Раскопка КЛ-6кВ, ввод №1 | 2019-02-18 | 10:50 | 14:00 | 2
200 | РП Починок | ВВИ и ОМП КЛ-6кВ, ввод №1 | 2019-02-18 | 12:44 | 14:00 | 2
201 | ТП-451 | Тех.присоединение Вишняковой | 2019-02-19 | 11:00 | 16:00 | 1
202 | КТП-3 | Ремонт УО, п.Суда | 2019-02-20 | 14:35 | 15:20 | 1
203 | КТП-3, ВЛ-0,4кВ ф.№3 | Натяжка провод | 2019-02-20 | 15:25 | 16:05 | 1
204 | КТП Андога-лес | Отключение отпайки на КТП | 2019-02-20 | 10:05 | 11:00 | 2
205 | ВЛ-10кВ Сойволовское | Демонтаж, монтаж ВЛ | 2019-02-21 | 11:00 | 13:30 | 2
206 | КТП №537 | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2019-02-21 | 11:20 | 11:40 | 1
207 | КТП "Дачник" | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2019-02-21 | 11:45 | 15:00 | 1
208 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | ВВИ линии | 2019-02-21 | 15:30 | 17:20 | 2
209 | КТП "Сад Вера" | Замена проходного изолятора | 2019-02-22 | 15:30 | 17:20 | 1
210 | ТП №13 | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2019-02-22 | 10:00 | 12:00 | 1
211 | ВЛ-10кВ Сойволовское | Демонтаж, монтаж ВЛ от ОР-2 до КТП Заря-2 | 2019-02-25 | 12:50 | 15:40 | 2
212 | ТП №2. ВЛ-0,23кВ | Устранение обрыва провода | 2019-02-25 | 9:15 | 14:15 | 1
213 | ТП-451, Ф.№3 | Подключение абонента, д.Борисово | 2019-02-25 | 10:00 | 11:00 | 1
214 | ВЛ-10кВ "Садовая", КТП №2 | Замена разрядников | 2019-02-25 | 14:00 | 14:05 | 2
215 | КТП №2 "Сад №1 ЧМК" | Замена т/т | 2019-02-25 | 14:00 | 16:20 | 1
216 | ЦРП "Сосновка" | Оперативные переключения | 2019-02-25 | 13:45 | 13:55 | 2
217 | ВЛ-10кВ ЛПБ | Подключение шлейфов на КТП Андога-лес | 2019-02-26 | 10:30 | 11:50 | 2
218 | КТП "Костяевка-2" | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2019-02-26 | 11:00 | 12:30 | 1
219 | КТП "Водозабор" | Замена т/т | 2019-02-26 | 13:30 | 16:05 | 1
220 | РП Починок | ВВИ КЛ-6кВ, ввод №1 | 2019-02-27 | 10:28 | 11:00 | 2
221 | РП Починок | Закопка КЛ | 2019-02-27 | 12:15 | 15:40 | 2
222 | ТП-47 | Замена т/т | 2019-02-27 | 11:35 | 12:30 | 1
223 | ТП №1 | Замена т/т | 2019-02-27 | 15:20 | 16:10 | 1
224 | РП Жил.зона Коротово | Оперативные переключения | 2019-02-27 | 9:20 | 17:00 | 2
225 | КТП "Пенек" | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2019-02-28 | 11:00 | 12:10 | 1
226 | КТП "Ивушка" | Замена т/т в РУ-0,4кВ | 2019-02-28 | 13:20 | 15:00 | 1
227 | КТП №535 | Подключение абонента, д.Городище | 2019-02-28 | 14:10 | 14:40 | 1
228 | КТП №535 | Подключение абонента, д.Городище | 2019-02-28 | 14:50 | 15:40 | 1
229 | ТП Дет.сад, ВЛ-0,4кВ "Церковь" | Натяжка провод | 2019-02-28 | 14:40 | 16:00 | 1
230 | ТП№20 | Капитальный ремонт | 2019-02-28 | 9:00 | 13:00
231 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-215 | Тех.присоединение | 2019-02-01 | 9:00 | 14:00
232 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Аварийный ремонт | 2019-02-04 | 9:00 | 16:00
233 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-83 | Аварийный ремонт | 2019-02-05 | 9:00 | 16:00
234 | ТП-15 | ППР | 2019-02-18 | 9:00 | 13:00
235 | ТП-15 | ППР | 2019-02-19 | 9:00 | 13:00
236 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-215 | Тех.присоединение | 2019-02-18 | 9:00 | 16:00
237 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-17 | Капитальный ремонт | 2019-02-19 | 9:00 | 16:00
238 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 с ТП-17 | Капитальный ремонт | 2019-02-20 | 9:00 | 16:00
239 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-215 | Тех.присоединение | 2019-02-25 | 9:00 | 16:00
240 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-17 | Капитальный ремонт | 2019-02-26 | 9:00 | 16:00
241 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 с ТП-17 | Капитальный ремонт | 2019-02-27 | 9:00 | 16:00
242 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 с ТП-57 | Аварийный ремонт | 2019-02-21 | 9:00 | 14:00
243 | ТП-27 РУ-0.4 кВ уч.Молочное | Тех.присоединене КЛ | 2019-02-04 |  |  | 3:00ч.
244 | ВЛ-0.4 кВ ф.2 ТП-2 уч.Молочное | Текущий ремонт ВЛ | 2018-02-11 |  |  | 3:00ч.
245 | ТП-35 | Ремонтные работы на ТП | 2019-02-12 | 9:00 | 12:00
246 | ВЛ-10кВ ф.10кВ "Город1" Л-7 | Обрезка ветвей деревьев | 2019-02-15 | 08ч30мин | 09ч00мин | 0.3
247 | ВЛ-10кВ ф.10кВ "Город-1" Л-1 КТП-64 | Перетяжка шлейфов к ВЛ-10кВ | 2019-02-19 | 09ч00мин | 10ч00мин | 1
248 | ВЛ-0,4кВ ТП-2 ф.Комсомольская | Перетяжка линейных проводов на ВЛ-0,4кВ | 2019-02-20 | 13ч15мин | 15ч30мин | 2.15
249 | КТП-24 РУ-0,4 | Замена узла учёта | 2019-02-28 | 09ч30мин | 09ч30мин | 1
250 | ТП№19 Детсад РТП | Ревизия контактных соединений главного автомата | 2019-02-08 | 10ч00мин | 10ч30мин | 0.5
251 | ТП№2 МДУ КЛ-1 Сосновая | Замена опоры ф. Сосновая | 2019-02-20 | 09ч00мин | 11ч00мин | 2
252 | ТП№11 Цех связи, Л-2 | Ремонт трубостойки | 2019-02-20 | 14ч00мин | 15ч00мин | 1
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00