ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «СЯМЖЕНСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ»

15. ПРОВЕРКА, В ТОМ ЧИСЛЕ СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ, ПРИБОРА УЧЕТА ПЕРЕД ЕГО ДЕМОНТАЖЕМ

КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели – собственники энергопринимающих устройств, имеющие намерение демонтировать с целью замены, ремонта или поверки прибора учета
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ: без взимания платы
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): оформление заявки на снятие показаний, проверки схемы подключения прибора учета перед демонтажем
РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):  снятие показаний, осмотр прибора учета, составление Акта проверки.
ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): не позднее 10 рабочих дней
СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):
	 
№
	Этап
	Содержание/ Условие этапа
	Форма предоставления
	Срок исполнения
	Ссылка на нормативно правовой акт

	1
	Заявка о необходимости снятия показаний, осмотра и схемы подключения перед демонтажем прибора учета  
	Регистрация заявки, проверка наличия необходимых сведений, предлагаемые дата и время (не ранее 7 дней со дня направления) в заявке. Назначение ответственного за выполнение заявки.
	Личное обращение в АО «Сямженская электросеть» 

	Не ограничен 
	Пункты 149, 153 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии[footnoteRef:1] [1:  Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442	] 


	2
	Согласование времени даты снятия показаний и осмотра прибора учета
	Рассмотрение заявки, согласование времени и даты снятия показаний и осмотра прибора учета (не более 3-х дней от предлагаемой даты в заявке), уведомление гарантирующего поставщика (в течение 1 рабочего дня)
	Посредством телефонной связи
	Не позднее 5 рабочих дней со дня подачи заявки
	Пункт 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии

	3
	Снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения
	Сетевая организация осуществляет снятие показаний прибора учета, осмотр состояния прибора учета и схемы его подключения. Составляется акт проверки, который должен быть подписан сетевой организацией, собственником энергопринимающих устройств, а также гарантирующим поставщиком (в случае его участия). 

	Сетевая организация обязана передать лицам, подписавшим акт проверки, по одному экземпляру  акта. Если гарантирующий поставщик не участвовал при совершении указанных действий, то сетевая организация в течение 1 рабочего дня со дня составления акта проверки обязана передать ему копию акта проверки
	В день проверки
	Пункт 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии
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