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Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

	ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго»

	(наименование организации)

	162690, Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5

	(адрес организации)



	Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 
предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24



	Место опубликования
	Печатное издание
	

	
	Наименование сайта/URL
	[bookmark: _GoBack]http://vologda.energy

	Дата опубликования
	

	Отчетный период                            февраль
	2017 год



Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 

	№ п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования
	Дата вывода в ремонт
	Аварийная готовность
	Виды работ
	Примечание

	
	
	Заявленная
	Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	ПС 110/10 «Поселковая» КЛ-10кВ «Поселок-6»
	02.02.2017
09:00-16:00
	02.02.2017
09:00-16:00
	1 час
	Замена концевой кабельной муфты 10кВ ТП-2 яч.1
	

	2. 
	ПС 110/10 «Поселковая» КЛ-10кВ «Поселок-6»
	03.02.2017
09:00-16:00
	03.02.2017
09:00-16:00
	1 час
	Замена концевой кабельной муфты 10кВ ТП-3 яч.5
	

	3. 
	ПС 110/35/10 «Абаканово» ВЛ-10кВ «Осеевская» КТП «Лесопильный цех»
	15.02.2017
10:00-12:00
	15.02.2017
10:00-12:00
	1 час
	ВВИ РУ-10кВ
	

	4. 
	ПС 110/35/10 «Абаканово» ВЛ-10кВ «Алексино» КТП «РММ»
	15.02.2017
13:00-15:00
	15.02.2017
13:00-15:00
	1 час
	ВВИ РУ-10кВ
	

	5. 
	
ПС 110/10 «Искра» ВЛ-10кВ «Оросительная» оп. №10 отпайки от ОР-6 на КТП «Сад №7 Северсталь»
	
21.02.2017
10:00-15:00
	
21.02.2017
10:00-15:00
	
2 часа
	
Ремонт отпайки ВЛ-10кВ
	

	6. 
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	


 Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"


	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 а, б.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	   Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)




 форма 5.1
								Страница 1 из 2
