# Форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго»

(наименование организации)

162690, Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5

(адрес организации)

# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, # предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://vologda.energy |
| Дата опубликования |  |  |
| Отчетный период февраль |  | 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПС 110/10 «Поселковая» КЛ-10кВ «Поселок-6» | 02.02.2017 09:00-16:00 | 02.02.2017 09:00-16:00 | 1 час | Замена концевой кабельной муфты 10кВ ТП-2 яч.1 |  |
|  | ПС 110/10 «Поселковая» КЛ-10кВ «Поселок-6» | 03.02.2017 09:00-16:00 | 03.02.2017 09:00-16:00 | 1 час | Замена концевой кабельной муфты 10кВ ТП-3 яч.5 |  |
|  | ПС 110/35/10 «Абаканово» ВЛ-10кВ «Осеевская» КТП «Лесопильный цех» | 15.02.2017 10:00-12:00 | 15.02.2017 10:00-12:00 | 1 час | ВВИ РУ-10кВ |  |
|  | ПС 110/35/10 «Абаканово» ВЛ-10кВ «Алексино» КТП «РММ» | 15.02.2017 13:00-15:00 | 15.02.2017 13:00-15:00 | 1 час | ВВИ РУ-10кВ |  |
|  | ПС 110/10 «Искра» ВЛ-10кВ «Оросительная» оп. №10 отпайки от ОР-6 на КТП «Сад №7 Северсталь» | 21.02.2017 10:00-15:00 | 21.02.2017 10:00-15:00 | 2 часа | Ремонт отпайки ВЛ-10кВ |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 а, б. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |