## декабрь 2019
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г.Вологда, ул.Горького, 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | декабрь 2019г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-142-09 Ф-"Водонапорная башня" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода, устройство ПЗ | 02.12-13.12.19 | 9:30 | 16:00 | 1.0
2 | ТП №55 ВЛ-0,4кВ ф.Насенление | Кап.ремонт | 2019-12-16 | 9:00 | 14:00
3 | ТП №55 ВЛ-0,4кВ ф.Насенление | Кап.ремонт | 2019-12-17 | 9:00 | 15:00 | 1
4 | ТП №55 ВЛ-0,4кВ ф.Насенление | Кап.ремонт | 2019-12-18 | 9:00 | 12:00 | 1
5 | КТП№102 | Кап.ремонт эл.части ТП | 2019-12-31 | 10:00 | 17:00 | 1
6 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
7 | ТП-308 РУ- 6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-12-02 | 9:00 | 16:30 | 0.5
8 | ТП-308 РУ- 0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-12-02 | 13:30 | 16:30 | 0.5
9 | ТП-308 РУ- 0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-12-03 | 13:30 | 14:30 | 1
10 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
11 | ТП-308 РУ- 0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-12-03 | 13:30 | 16:30 | 0.5
12 | ТП-308 РУ- 6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-12-03 | 9:00 | 16:30 | 0.5
13 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-04 | 9:00 | 16:00 | 0.5
14 | ТП-340 РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-12-04 | 13:30 | 16:30 | 0.5
15 | ТП-34 СЖД РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-12-05 | 13:00 | 14:00 | 0.5
16 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
17 | ТП-340 РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-12-05 | 13:30 | 16:30 | 1
18 | КТП 910 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2019-12-06 | 9:00 | 11:00 | 1
19 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-06 | 9:00 | 15:00 | 1
20 | ТП-904 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-12-09 | 9:00 | 10:30 | 0.5
21 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897) ТП635, ТП945 - перевести | Капитальный ремонт | 2019-12-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
22 | ТП-343 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-12-09 | 13:30 | 16:30 | 0.5
23 | Тп-857 Ф-3,12 Челюскинцев 58 неж. помещения | Технологическое присоединение | 2019-12-10 | 8:00 | 10:00 | 1
24 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-10 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП-343 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-12-10 | 13:30 | 16:30 | 1
26 | ТП-21 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в (Благовещенская 53) | Текущий ремонт | 2019-12-11 | 9:00 | 12:00 | 1
27 | ТП-826, ТП-842 | Текущий ремонт | 2019-12-11 | 8:00 | 12:00 | 0.5
28 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-11 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-1004 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-12-12 | 8:00 | 12:00 | 1
30 | ТП-296 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | 2019-12-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
31 | ТП-438 Ф-18,19 Тепличный мкр. 4 кор. 2 | Технологическое присоединение | 2019-12-12 | 14:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-18 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Текущий ремонт | 2019-12-12 | 13:30 | 16:30 | 0.5
33 | ТП-455 Ф-17 Ф- 23 Солодунова 38 | Технологическое присоединение | 2019-12-16 | 9:00 | 12:00 | 0.5
34 | ТП-274 РУ-0,4кВ Ф-3 В/вывод | Капитальный ремонт | 2019-12-16 | 9:00 | 16:00 | 1
35 | ТП-274 РУ-0,4кВ Ф-3 В/вывод | Капитальный ремонт | 2019-12-17 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-211 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2019-12-18 | 10:00 | 14:00 | 1
37 | ТП-274 РУ-0,4кВ Ф-3 В/вывод | Капитальный ремонт | 2019-12-18 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-322 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Текущий ремонт | 2019-12-18 | 13:30 | 16:00 | 1
39 | ТП-274 РУ-0,4кВ Ф-3 В/вывод | Капитальный ремонт | 2019-12-19 | 9:00 | 16:00 | 0.5
40 | ТП-322 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Текущий ремонт | 2019-12-19 | 13:30 | 16:00 | 1
41 | ТП-307 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-12-20 | 0:30 | 3:30 | 1
42 | ЛЭП №3 (967) | Технологическое присоединение | 2019-12-20 | 9:00 | 12:00 | 1
43 | ТП-274 РУ-0,4кВ Ф-3 В/вывод | Капитальный ремонт | 2019-12-20 | 9:00 | 15:00 | 1
44 | ЛЭП №15 (57,746,905,963,823,190,946,115) | Текущий ремонт | 2019-12-23 | 9:00 | 12:00 | 1
45 | ТП-624 РУ-0,4 Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-23 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-709 РУ-0,4 кВ Ф-3 (Молодежная 5а) БССС | Технологическое присоединение | 2019-12-24 | 8:00 | 10:00 | 1
47 | ЛЭП №4 (915, 932, 138, 540, 947, 299, 542, 541, 997 ,512, 139, 74, 583, 564, 936, 694, 697, 546, 648 ,744 ,737, 749, 867, 1015, 1019, 1028, 1031) | Текущий ремонт | 2019-12-24 | 9:00 | 12:00 | 0.5
48 | ЛЭП №2 (752, 634, 606, 976, 882, 966, 965, 604, 607, 953, 605) | Технологическое присоединение | 2019-12-24 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-624 РУ-0,4 Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-24 | 9:00 | 16:00 | 0.5
50 | ТП-624 РУ-0,4 Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-25 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ЛЭП - 51 ТП554,555,549,548,723,391,987,550 | Текущий ремонт | 2019-12-26 | 14:00 | 15:00 | 1
52 | ТП-624 РУ-0,4 Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-26 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-624 РУ-0,4 Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-12-27 | 9:00 | 15:00 | 1
54 | ТП483 РУ-0,4кВ Ф12, Ф17 | Технологическое присоединение | 2019-12-30 | 9:00 | 11:00 | 0.5
55 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-12-30 | 9:00 | 11:30 | 1
56 | ВЛ-10 кВ. ф.Яхренга | Чистка трассы | 2019-12-21 | 10:20 | 15:05 | 1
57 | ВЛ-10кВ Л-8 ф.Город-2 | Текущий ремонт | 2019-12-24 | 09ч30мин | 10ч40мин | 1
58 | ВЛ-10кВ Л-6 ф.Город-1 | Текущий ремонт | 2019-12-27 | 09ч00мин | 12ч00мин | 1
59 | ВЛ-0,4кВ ф.Кудиновка от ТП-83 | Подключение ЩУР | 2019-12-02 | 9:00 | 16:00 | 1
60 | ВЛ-0,4кВ ф.Коттеджи от ТП-36 | Отключение ответления к вводу в Т/Ц Олимп | 2019-12-03 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-122 | Ремонт ответвления к вводу Баня | 2019-12-03 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-122 | Строительство ВЛ-0,4кВ | 2019-12-04 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-122 | Монтаж провода пр.оп 12-14 | 2019-12-04 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-122 | Ремонт | 2019-12-05 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ВЛ-0,4кВ ф.СПТУ от ТП-42 | Замена ШУ | 2019-12-05 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ВЛ-0,4кВ ф.Краснораменская от ТП-65 | Отключение ответвления в д.8 Пионерская | 2019-12-11 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ВЛ-0,4кВ ф.Новая от ТП-76 | Монтаж светильников | 2019-12-11 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ВЛ-0,4кВ ф.Первомайсая от ТП-63 | Отключение ответвления в д.35/1 Железнодорожная | 2019-12-11 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-54 | Отключение ответвления в д.2А Парковая. д.28 Центральная | 2019-12-12 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ВЛ-0,4кВ ф.Лесная от ТП-63 | Подключение ЩУР | 2019-12-13 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ВЛ-0,4кВ ф.Шайма | Отключение ответвления ввода в д.19 | 2019-12-13 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ВЛ-0,4кВ ф.Пришекснинская от ТП-10 | Строительство ВЛ-0,4кВ | 2019-12-18 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП-124 | Подключение д.8 | 2019-12-19 | 9:00 | 16:00 | 1
74 | ВЛ-0,4кВ ф.Парковая от ТП-54 | Ремонт ответвления | 2019-12-25 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ВЛ-0,4кВ ф.Овинцевская от ТП-27 | Подключение ЩУР | 2019-12-26 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ВЛ-0,4кВ ф.Мыс от ТП-37 | Подключение ЩУР | 2019-12-26 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ВЛ-10кВ ф.Поселок от ПС Чебсара | Ремонт | 2019-12-30 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ВЛ-0,4кВ ф.Новая от ТП-53 | Ремонт Овтветвления | 2019-12-31 | 9:00 | 13:00 | 1
79 | ТП-3 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 6.12.2019 | 9:00 | 11:00 | 2
80 | ТП-15 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 6.12.2019 | 11:00 | 13:00 | 2
81 | ТП-21 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 6.12.2019 | 14:00 | 16:00 | 2
82 | ТП-23 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 9.12.2019 | 9:00 | 11:00 | 2
83 | ТП-10 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 9.12.2019 | 11:00 | 13:00 | 2
84 | ТП-14 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 9.12.2019 | 14:00 | 16:00 | 2
85 | ТП-7 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 10.12.2019 | 9:00 | 11:00 | 2
86 | ТП-4 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 10.12.2019 | 11:00 | 13:00 | 2
87 | ТП-28 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 10.12.2019 | 14:00 | 16:00 | 2
88 | ТП-8 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 11.12.2019 | 9:00 | 11:00 | 2
89 | ТП-5 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 11.12.2019 | 11:00 | 13:00 | 2
90 | ТП-6 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 11.12.2019 | 14:00 | 16:00 | 2
91 | ТП-1 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 17.12.2019 | 15;00 | 17:00 | 2
92 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап.ремонт | 2019-12-03 | 9:00 | 16:00 | 1
93 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап.ремонт | 2019-12-04 | 9:00 | 16:00 | 1
94 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-28 | Кап. Ремонт | 2019-12-05 | 9:00 | 16:00 | 1
95 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-107 | Кап. Ремонт | 2019-12-06 | 9:00 | 15:00 | 1
96 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап. Ремонт | 2019-12-09 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап.Ремонт | 2019-12-10 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-28 | Кап.Ремонт | 2019-12-16 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-28 | Кап.Ремонт | 2019-12-17 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-107 | Кап.Ремонт | 2019-12-18 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-107 | Кап.Ремонт | 2019-12-19 | 9:00 | 16:00 | 1
102 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап.Ремонт | 2019-12-20 | 9:00 | 16:00 | 1
103 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап.Ремонт | 2019-12-23 | 9:00 | 16:00 | 1
104 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-28 | Кап.Ремонт | 2019-12-24 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-28 | Кап.Ремонт | 2019-12-25 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-107 | Кап.Ремонт | 2019-12-26 | 9:00 | 16:00 | 1
107 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-107 | Кап.Ремонт | 2019-12-27 | 9:00 | 15:00 | 1
108 | ТП№21 Агрострой | Вывод Т-1 в ремонт | 2019-12-02 | 14ч00мин | 14ч10мин | 10мин
109 | ТП№21 Агрострой | Вывод Т-2 в ремонт | 2019-12-11 | 09ч15мин | 09ч20мин | 5мин
110 | ВЛ-0,4 кВ "ул.Спортивная - пер.Речной" от ТП-10/0,4кВ №27 | Текущий ремонт | 06.12.2019 | 13:30 | 15:00 | 1
111 | ТП-10/0,4 кВ № 60 | Текущий ремонт | 2019-12-24 | 12:00 | 14:00 | 1
112 | ВЛ-0,4 кВ "Первомайская наб." от КТП-10/0,4 кВ № 42 | Текущий ремонт | 2019-12-25 | 10:00 | 11:00 | 1
113 | ВЛ-0,4 кВ "Пономарево" от КТП-10/0,4 кВ № 42 | Текущий ремонт | 2019-12-25 | 10:00 | 11:00 | 1
114 | ВЛ-0,4 кВ "ул.Вологодская - ул.Газовиков" от ТП-10/0,4кВ №15 | Текущий ремонт | 2019-12-30 | 9:15 | 9:55 | 1
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00