## октябрь 2019
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г.Вологда, ул.Горького, 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | октябрь 2019г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-1-87 Ф-"Чеботарёва" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода, устройство ПЗ | 01.10.-11.10.2019 | 9:00 | 16:00 | 1.0
2 | ТП-1-31 Ф-"Котельная" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода, устройство ПЗ | 2019-10-14 | 8:30 | 16:30 | 1
3 | ТП-1-34 Ф-"Чеботарёва" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода, устройство ПЗ | 15.10. - 25.10.2019 | 8:30 | 16:30 | 1
4 | ТП-1-87 Ф-"Чеботарёва" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода, устройство ПЗ | 28.10.-31.10.2019 | 8:30 | 16:30 | 1
5 | ТП-747 РУ-0,4кВ сек. Т-2 | Капитальный ремонт | 2019-10-01 | 9:00 | 11:00 | 0.5
6 | ТП-235 РУ-0,4 кВ Ф-5 - ВРУ Пугачева, 4 | Текущий ремонт | 2019-10-01 | 14:00 | 16:00 | 0.5
7 | ТП-776 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
8 | КТП-297 | Текущий ремонт | 2019-10-01 | 10:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-358 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-10-01 | 13:30 | 16:30 | 0.5
10 | Молочное. ТП-10 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2019-10-01 | 14:00 | 17:00 | 0.5
11 | ТП786 РУ-0,4кВ Секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-10-02 | 9:00 | 11:00 | 0.5
12 | ТП-776 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
13 | ТП-352 РУ-0,4 кВ Ф-11,18 - ВРУ Советский пр.42 | Текущий ремонт | 2019-10-02 | 14:00 | 16:00 | 0.5
14 | РТП-38 (перевод на Т1) | Текущий ремонт | 2019-10-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
15 | ТП-392 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-10-02 | 9:00 | 16:30 | 0.5
16 | ТП-392 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-10-02 | 13:30 | 16:30 | 1
17 | ТП786 РУ-0,4кВ Секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2019-10-03 | 9:00 | 11:00 | 1
18 | ТП-392 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-10-03 | 13:30 | 14:30 | 1
19 | ТП-776 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-03 | 9:00 | 16:00 | 0.5
20 | ТП-392 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-10-03 | 14:30 | 16:30 | 0.5
21 | ТП-392 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-10-03 | 9:00 | 16:30 | 0.5
22 | ТП-135 РУ-0,4кВ ф8,10 | Технологическое присоединение | 2019-10-04 | 9:00 | 12:00 | 1
23 | ТП-1004 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Текущий ремонт | 2019-10-04 | 9:00 | 14:00 | 1
24 | РП39 РУ-10 кВ Ф3 - РП40 Ф5 | Текущий ремонт | 2019-10-04 | 9:00 | 16:00 | 1
25 | ТП 398 РУ-10кВ секц.Т1 (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-10-07 | 9:00 | 16:30 | 1
26 | ТП 398 РУ-0,4кВ секц.1 | Капитальный ремонт | 2019-10-07 | 13:30 | 16:30 | 0.5
27 | ТП-605 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Текущий ремонт | 2019-10-08 | 10:00 | 13:00 | 1
28 | ТП 398 РУ-0,4кВ секц.1 | Капитальный ремонт | 2019-10-08 | 13:30 | 14:30 | 1
29 | ТП904 Ф1 в/в Ф3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
30 | ВЛ-10кВ ПС "Вологда" Ф "Родионцево" (ТП:71,448,775,906) | По заявке РЭС. | 2019-10-08 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | ТП-398 РУ-10кВ секц. Т2 (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-10-08 | 9:00 | 16:30 | 0.5
32 | ТП398 РУ-0,4кВ секц.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-10-08 | 13:30 | 16:30 | 0.5
33 | ТП-1038 РУ-10кВ секц. Т1 (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-10-09 | 9:00 | 11:30 | 1
34 | ТП-1038 РУ-0,4кВ секц.1 | Капитальный ремонт | 2019-10-09 | 9:00 | 11:30 | 1
35 | ТП-27 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-10-09 | 9:00 | 13:00 | 1
36 | ТП-106 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Текущий ремонт | 2019-10-09 | 10:00 | 15:00 | 1
37 | ТП-25 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-10-09 | 14:00 | 16:00 | 1
38 | ТП904 Ф1 в/в Ф2 в/в Ф3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-09 | 9:00 | 16:00 | 0.5
39 | ТП456 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 - К.Маркса 89 | Текущий ремонт | 2019-10-09 | 14:00 | 16:00 | 1
40 | ТП652 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-10-09 | 13:30 | 16:30 | 1
41 | ТП-1038 РУ-10кВ секц.Т2 (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-10-10 | 9:00 | 11:30 | 1
42 | ТП-1038 РУ-0,4кВ секц.2 | Капитальный ремонт | 2019-10-10 | 9:00 | 11:30 | 1
43 | ТП-27 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-10-10 | 9:00 | 13:00 | 1
44 | ТП904 Ф2 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | РП16 Ф-13 - ТП94 Ф-6 | Текущий ремонт | 2019-10-10 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП652 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-10-10 | 13:30 | 16:30 | 0.5
47 | КЛ-6 кВ РП9 - РП15 | Текущий ремонт | 2019-10-14 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | КЛ-6 кВ РП9 - РП11 | Текущий ремонт | 2019-10-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
49 | КЛ-6 кВ РП9 - ТП245 | Текущий ремонт | 2019-10-14 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-717 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-14 | 9:00 | 16:00 | 1
51 | ТП-572 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-10-14 | 9:00 | 16:30 | 1
52 | ТП-572 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-10-14 | 13:30 | 16:30 | 1
53 | ЛЭП №15 (57,746,905,963,823,190,946,115) | Технологическое присоединение | 2019-10-15 | 9:00 | 11:00 | 0.5
54 | ТП-572 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-10-15 | 13:30 | 14:30 | 1
55 | ТП-106 РУ-0,4 кВ Ф-18,19 | Текущий ремонт | 2019-10-15 | 14:00 | 15:00 | 0.5
56 | ТП-717 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
57 | ТП-623 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Текущий ремонт | 2019-10-15 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | ТП-572 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-10-15 | 13:30 | 16:30 | 0.5
59 | ТП-572 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-10-15 | 9:00 | 16:30 | 1
60 | ЛЭП №13 (143,758,696,617) | Текущий ремонт | 2019-10-16 | 9:00 | 11:00 | 0.5
61 | ТП-206 РУ-0,4 кВ Ф-13,18 | Текущий ремонт | 2019-10-16 | 13:00 | 14:00 | 1
62 | ТП-717 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ТП53 - ТП364 | Текущий ремонт | 2019-10-16 | 9:00 | 16:00 | 0.5
64 | ТП-902 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-10-16 | 9:00 | 16:30 | 1
65 | ТП-902 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-10-16 | 13:30 | 16:30 | 1
66 | ТП-106 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Текущий ремонт | 2019-10-17 | 9:00 | 14:00 | 0.5
67 | РП-23 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-17 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | ТП-902 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-10-17 | 9:00 | 16:30 | 1
69 | ТП-902 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-10-17 | 13:30 | 16:30 | 0.5
70 | ТП-55 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-10-18 | 0:30 | 3:30 | 0.5
71 | ТП-846 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-10-18 | 9:00 | 11:00 | 1
72 | ТП-370 РУ-0,4 кВ Ф11 | Текущий ремонт | 2019-10-18 | 13:00 | 14:00 | 1
73 | РП-23 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-18 | 9:00 | 15:00 | 1
74 | РП-23 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-21 | 9:00 | 16:00 | 1
75 | ТП-809 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-10-21 | 9:00 | 16:30 | 1
76 | ТП-809 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-10-21 | 13:30 | 16:30 | 0.5
77 | ТП-297 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-10-22 | 10:00 | 15:00 | 1
78 | ТП171 - ТП247 | Текущий ремонт | 2019-10-22 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ТП-61 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-22 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ТП-809 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-10-22 | 9:00 | 16:30 | 1
81 | ТП-809 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-10-22 | 13:30 | 16:30 | 1
82 | КТП-108 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-10-23 | 0:30 | 3:30 | 1
83 | ТП3 - ТП335 | Текущий ремонт | 2019-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
84 | ТП-846 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-10-23 | 15:00 | 16:00 | 0.5
85 | РП-38 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-23 | 9:00 | 16:00 | 1
86 | ТП-206 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-10-23 | 9:00 | 16:30 | 0.5
87 | ТП-206 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-10-23 | 13:30 | 16:30 | 1
88 | ТП-206 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-10-24 | 13:30 | 14:30 | 1
89 | РП-38 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-24 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | ТП-206 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-10-24 | 13:30 | 16:30 | 1
91 | ТП-206 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-10-24 | 9:00 | 16:30 | 0.5
92 | ТП-846 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-10-25 | 9:00 | 11:00 | 1
93 | ТП-110 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-25 | 9:00 | 15:00 | 0.5
94 | ТП-715 РУ-6 кВ (перевод на Т2) попадает ТП-852 | Капитальный ремонт | 2019-10-28 | 9:00 | 14:30 | 0.5
95 | ТП-776 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-28 | 9:00 | 16:00 | 1
96 | ТП-715 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-10-28 | 13:30 | 16:30 | 0.5
97 | ТП-266 РУ-0,4 кВ Ф-11,12 | Текущий ремонт | 2019-10-29 | 13:00 | 14:00 | 1
98 | ТП-715 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-10-29 | 13:30 | 14:30 | 0.5
99 | ТП-356 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-29 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | ТП-715 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-10-29 | 13:30 | 16:30 | 1
101 | ТП-715 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-10-29 | 9:00 | 16:30 | 0.5
102 | ТП-356 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-30 | 9:00 | 16:00 | 1
103 | ТП-309 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-10-30 | 13:30 | 16:30 | 1
104 | ТП-297 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-10-31 | 9:30 | 12:00 | 0.5
105 | ТП-392 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Текущий ремонт | 2019-10-31 | 9:00 | 13:00 | 1
106 | ТП-251 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Капитальный ремонт | 2019-10-31 | 9:00 | 13:00 | 1
107 | ТП-649 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-10-31 | 14:00 | 16:00 | 1
108 | ТП-309 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-10-31 | 13:30 | 16:30 | 1
109 | ВЛ-10кВ "Льнозавод 1" ПС 35/10кВ Борисово-Суда | Капитальный ремонт | 2019-09-02 | 09-45 | 14-40
110 | ВЛ-10кВ "Горсеть 3" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Аварийно-восстановительные работы | 2019-10-03 | 18-15 | 20-20
111 | ВЛ-10кВ "Горсеть 1" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Аварийно-восстановительные работы | 2019-10-19 | 18-40 | 20-10
112 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Капитальный ремонт | 2019-10-22 | 08-57 | 17-35
113 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Капитальный ремонт | 2019-10-23 | 08-54 | 17-25
114 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Капитальный ремонт | 2019-10-24 | 08-50 | 17-17
115 | ВЛ-10кВ "Колошма" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | Капитальный ремонт | 2019-10-25 | 08-31 | 17-25
116 | ВЛ-10кВ "Горсеть 1" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Аварийно-восстановительные работы | 2019-10-27 | 21-55 | 23-58
117 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-10-01 | 9:00 | 13:00 | 1
118 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-10-04 | 9:00 | 13:00 | 1
119 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-10-05 | 9:00 | 13:00 | 1
120 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-10-06 | 9:00 | 13:00 | 1
121 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-10-07 | 9:00 | 13:00 | 1
122 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-10-08 | 9:00 | 13:00 | 1
123 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-10-11 | 9:00 | 13:00 | 1
124 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-10-12 | 9:00 | 13:00 | 1
125 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-10-13 | 9:00 | 13:00 | 1
126 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" Расчистка охр.зоны | Плановый | 2019-10-14 | 9:00 | 13:00 | 1
127 | ТП№23 ДРСУ Л-1 | Замена опоры
128 | ТП№16 ПМК Л-1 | Замена опоры
129 | ТП№16 ПМК Л-1 | Замена опоры
130 | ТП№31 Гридинская Л-3 | Монтаж пролета провода СИП
131 | ЭСУ Чагода п.Сазоново
132 | ВЛ-0,4кВ Комсомольская от ТП-№35 | Замена провода ВЛ | 2019-10-02 | 13.25 | 16.20 | 1час
133 | ВЛ-10кВ Агрострой | Демонтаж и монтаж провода ВЛ-10кВ в пролете опор №2-3 | 2019-10-07 | 09.10 | 12.00 | 2часа
134 | ВЛ-0,4кВ Лесная от ТРП-№57 Смердомский | Замена опоры №23 | 2019-10-08 | 09.40 | 12.00 | 2часа
135 | ВЛ-0,4кВ Комсомольская от ТП-№35 | Замена провода ВЛ | 2019-10-09 | 09.20 | 16.20 | 2часа
136 | ВЛ-10кВ Центральная | Замена провода ВЛ | 2019-10-11 | 08.30 | 13.30 | 2часа
137 | ВЛ-0,4кВ Комсомольская от ТП-№35 | Замена провода ВЛ | 2019-10-15 | 08.40 | 17.00 | 2часа
138 | ВЛ-10кВ Центральная | Ремонт провода за ОР-3 | 2019-10-25 | 13.10 | 18.30 | 2часа
139 | ВЛ-10кВ Огарево | Ремонт провода за ОР-3 | 2019-10-28 | 13,50 | 19.10 | 3часа
140 | ВЛ-0,4кВ Новая от ТП-30 | Перетяжка провода в пролете опор №5-8 | 2019-10-31 | 09.35 | 12.00 | 1час
141 | КТП "Березка" | ППР | 2019-10-01 | 10:55 | 13:15 | 2
142 | КТП №3 ВЛ-0,4кВ ф.№1.ф.№3 | Кап.ремонт | 2019-10-01 | 11:05 | 13:20 | 2
143 | КТП №2 ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Отключение абонентов | 2019-10-01 | 14:05 | 14:40 | 1
144 | КТП "Водник" | Замена провода на ВЛ-0,4кВ | 2019-10-02 | 8:45 | 16:10 | 1
145 | КЛ-10кВ ф.Кошта-2 | Трассировка КЛ-10кВ от РП-84 яч.18 до оп.1 | 2019-10-02 | 14:00 | 14:40 | 2
146 | ТП 2х250"Водоочистка" | Текущий ремонт | 2019-10-02 | 10:30 | 16:25 | 2
147 | КТП "Сад №3 Романда" | Тех.присоединение | 2019-10-02 | 15.50 | 17:10 | 2
148 | КТП "АЗС-43" | ППР | 2019-10-03 | 09:22 | 13:20 | 2
149 | КТП "Березка" ВЛ-0,4кВ ф.№2,ф.№3 | Перенос ШУ | 2019-10-03 | 10:35 | 17:00 | 1
150 | КТП "к-с Шухободь" | Ревизия ВН РУ-10кВ Т-1 | 2019-10-03 | 14:55 | 15:40 | 2
151 | КТП "Сады Кальнинское" ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Установка прибора качества ЭЭ | 2019-10-04 | 09:20 | 10:05 | 1
152 | КТП "Сады Гоша" | ППР | 2019-10-04 | 10:40 | 13:10 | 1
153 | КТП "Гоша-2" | ППР | 2019-10-04 | 13:12 | 15:15 | 1
154 | КТП №7 "Углы" | Тех.присоединение | 2019-10-04 | 13:25 | 14:00 | 2
155 | ТП №37 | ППР | 2019-10-07 | 09:05 | 12:40 | 2
156 | РП "Починок" | ППР | 2019-10-07 | 10:55 | 14:00 | 2
157 | КТП "Сады Кальнинское" ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Снятие прибора качества ЭЭ | 2019-10-07 | 10:55 | 11:20 | 1
158 | КТП №451 | Замена спуска на опоре ВЛ-0,4кВ | 2019-10-07 | 13:10 | 15:00 | 1
159 | КТП "Коттеджи-2" ВЛ-0,4кВ ф.1 | Тех.присоединение | 2019-10-08 | 10:32 | 13:35 | 1
160 | КТП "Хлебаево" ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Ремонт подвода | 2019-10-08 | 11:00 | 11:50 | 1
161 | КТП "Дора" ВЛ-0,4кВ ф.Магазин | Отключение абонента | 2019-10-08 | 12:10 | 12:30 | 1
162 | КТП "Очистные" | ППР | 2019-10-08 | 11:54 | 13:33 | 2
163 | КТП "Гоша" | ППР | 2019-10-08 | 13:35 | 16:30 | 1
164 | ВЛ-10кВ "Крутец" пролеты опор 32-33 | Аварийно-восстановительный ремонт | 2019-10-08 | 12:18 | 14:30 | 2
165 | КТП "Водник" ВЛ-0,4кВ ф.1 | Монтаж заземления | 2019-10-09 | 09:23 | 16:10 | 2
166 | ТП "Мелиоводстрой" ВЛ-0,23"УО" | Ремонт УО п.Тоншалово ул.Энтузиастов | 2019-10-09 | 14:05 | 15:40 | 2
167 | ТП-3 ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Аварийный ремонт подвода жилого дома п.Малечкино | 2019-10-09 | 10:25 | 12:14 | 1
168 | ТП №5 | ППР Т-1,Т-2 | 2019-10-10 | 13:40 | 15:00 | 1
169 | ТП №11 РУ-0,4кВ | Ремонт УВ | 2019-10-10 | 09:40 | 16:50 | 2
170 | КТП "Дачи Пенек" | Тех.присоединение | 2019-10-10 | 10:45 | 10:55 | 1
171 | КТП "Березка" | Перенос ШУ | 2019-10-10 | 11.00 | 15:05 | 2
172 | КТП №7 | ППР | 2019-10-11 | 11:10 | 14:20 | 2
173 | ПС "Климовская" КЛ-10кВ "ПТФ №3" | Замена конц.кабельной муфты | 2019-10-11 | 09:10 | 13:40 | 2
174 | ПС "Климовская"РУ-10кВ яч.16 | ВИКЛ | 2019-10-11 | 13:40 | 14:00 | 2
175 | КТП №4 ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Ремонт подвода п.Суда Маяковского 17 | 2019-10-14 | 11:20 | 12:00 | 2
176 | ТП-451, ВЛ-0,4кВ ф.№3 | Тех.присоединение | 2019-10-14 | 11:05 | 12:10 | 2
177 | КТП-100 "Биоочистка" | Кап.ремонт | 2019-10-14 | 11:00 | 14:45 | 2
178 | ТП №24 ВЛ-0,4кВ"Коттеджи-1" | Замена провода | 2019-10-15 | 09:13 | 16:10 | 1
179 | КТП №3 ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Подключение абонента | 2019-10-15 | 10:50 | 13:10 | 1
180 | КТП-250 "Лесничество" | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | 2019-10-15 | 09:35 | 16:35 | 1
181 | КТП "Дет.сад" ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Монтаж ШУ | 2019-10-15 | 11:10 | 15:30 | 1
182 | ТП "Котельная" ВЛ-0,4кВ ф.№Поселок | Подключение абонентов | 2019-10-16 | 15:00 | 16:40 | 1
183 | КТП "Шухтовское лесничество" | Установка ШУ | 2019-10-16 | 10:55 | 13:10 | 2
184 | ВЛ-10кВ"ф.Парус-1" | Текущий ремонт | 2019-10-16 | 11:26 | 16:05 | 1
185 | ТП-13 | Установка ШУ на здании водонапорной башни д.Костяевка | 2019-10-16 | 10:49 | 12:40 | 2
186 | КТП-535 | Подключение абонента | 2019-10-16 | 13:00 | 14:00 | 2
187 | КТП-536 | Подключение абонента | 2019-10-16 | 14:00 | 15:00 | 2
188 | КТП "Пенек" ВЛ-0,4кВ ф.1 | Перенос ШУ оп.24 | 2019-10-17 | 11:30 | 15:00 | 1
189 | КТП №7 | ППР | 2019-10-17 | 10:10 | 12:20 | 1
190 | КТП №3 ВЛ-0,4кВ ф.Деревня | Отключение по заявке Агропромэнерго | 2019-10-17 | 11:10 | 11:30 | 1
191 | КТП "Заря №2" ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Ремонт подвода | 2019-10-18 | 11.00 | 13:10 | 1
192 | ТП 2х400 "Жил.зона" | Кап.ремонт | 2019-10-17 | 10:00 | 16:41 | 1
193 | КТП "Дачи" | Подключение абонента | 2019-10-17 | 14:20 | 14:58 | 1
194 | Почта д.Климовское | Замена ПУ | 2019-10-18 | 09:15 | 11:15 | 2
195 | ТП №24 ВЛ-0,4кВ"Коттеджи-1" | Замена изолятора,протяжка проводов | 2019-10-18 | 11:15 | 14:20 | 2
196 | КТП "Шухтовское лесничество" ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Установка ШУ | 2019-10-18 | 11:10 | 14:20 | 2
197 | ТП №7 РУ-0,4кВ | Замена ПУ | 2019-10-21 | 13:30 | 16:30 | 1
198 | ВЛ-10кВ "Шалимово" | Замена проходных изоляторов ввод №1 РУ-10кВ | 2019-10-22 | 11:00 | 12:20 | 2
199 | ВЛ-10кВ "Шалимово" | ВВИ яч.2 ТП "Котельная" | 2019-10-22 | 13:20 | 14:30 | 2
200 | ТП №26 РУ-0,4кВ | Замена ПУ | 2019-10-23 | 13:20 | 16:25 | 1
201 | ТП №3 | п.Малечкино ремонт УО | 2019-10-23 | 11:10 | 15:50 | 2
202 | КТП "Мелиоводстрой" | п.Тоншалово ремонт УО | 2019-10-23 | 09:30 | 10:30 | 2
203 | КТП "Ивушка" | Тех.присоединение | 2019-10-23 | 14:10 | 16:45 | 2
204 | ТП №25 | Замена ПУ | 2019-10-24 | 09:15 | 13:25 | 2
205 | ТП №3 | п.Малечкино ремонт УО | 2019-10-24 | 11:00 | 16:05 | 2
206 | КТП №3 ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Ремонт подвода п.Суда ул.Цветочная 3-2 | 2019-10-25 | 13:10 | 14:20 | 2
207 | КТП №4 ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Отключение абонента п.Суда | 2019-10-25 | 14:30 | 14:45 | 2
208 | КТП "Березка" ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Установка приборов качества ЭЭ | 2019-10-25 | 9:52 | 10:10 | 1
209 | КТП "Березка" ВЛ-0,4кВ ф.№3 | Демонтаж шкафа ККЭЭ д.Вичелово | 2019-10-28 | 10:00 | 11:00 | 2
210 | ВЛ-10кВ ф.Берег | Демонтаж дерева пр.оп.2-3 | 2019-10-28 | 10:31 | 11:40 | 2
211 | КТП "Березка" ВЛ-0,4кВ ф.№2 | Ремонт оп.№39 | 2019-10-28 | 13:10 | 15:30 | 2
212 | ВЛ-10кВ ф.Кошта-2 | Осмотр,РП-84 яч.18 откл.МВ вкл.ЗН | 2019-10-28 | 09:20 | 10:20 | 1
213 | ВЛ-10кВ ф.Кошта-2 оп.2,оп.19 | Замена изолятора | 2019-10-28 | 10:40 | 11:40 | 1
214 | КТП №9 | Замер,проверка изоляторов РУ-10кв | 2019-10-28 | 12:30 | 13:00 | 1
215 | КТП №9 | ВВИ тр-ра | 2019-10-28 | 15:40 | 16:20 | 2
216 | КТП №9 | Замена тр-ра | 2019-10-28 | 16:30 | 17:20 | 1
217 | ВЛ-10кВ "Садовая" | Замена отход.АВ в РУ-0,4кВ КТП №10 Сад №6 Госучреждений | 2019-10-28 | 13:10 | 16:50 | 2
218 | ТП №13 | Ремонт ВЛ-0,4кВ д.Городище | 2019-10-29 | 13:10 | 14:00 | 2
219 | КТП-160 "Лесничество-2" | Тех.присоединение | 2019-10-29 | 10.20 | 16.40 | 2
220 | ВЛ-10кВ ф.Кошта №2 | Осмотр ВЛ-10кВ от ОР оп.5 до ТП-8,КТП-9 | 2019-10-29 | 09:50 | 10:40 | 2
221 | ВЛ-10кВ ф.Кошта №2 | Замена шлейфов | 2019-10-29 | 11:00 | 13:20 | 1
222 | КТП №537 ВЛ-0,4кВ ф.№2 оп.5 | Установка фотореле д.Городище | 2019-10-29 | 14:00 | 15:20 | 2
223 | КТП №535 ВЛ-0,4кВ ф.№1 оп.№6 | Подключение абонента | 2019-10-29 | 15:30 | 16:20 | 2
224 | КТП "Костяевка-2" | Ремонт светильников УО д.Костяевка | 2019-10-30 | 10:50 | 12:30 | 1
225 | КТП "Сад 3 с/т Романда" ВЛ-0,4кВ ф.№1,ф.№2 | Демонтаж,монтаж ШУ абонентов | 2019-10-30 | 13:55 | 16:50 | 1
226 | КТП №3 ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Ремонт УО | 2019-10-30 | 10:00 | 11:50 | 2
227 | КТП №7 ВЛ-0,4кВ ф.№3 | Отключение абонента | 2019-10-30 | 13:10 | 13:30 | 2
228 | КТП №7 ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Отключение абонента | 2019-10-30 | 13:50 | 14:20 | 1
229 | ВЛ-10кВ ф.Крутец | Осмотр ,ремонт | 2019-10-31 | 11:10 | 14:20 | 2
230 | ТП "Котельная" | РУ-10кВ ремонт шинного моста | 2019-10-31 | 12:00 | 13:35 | 2
231 | ТП "Котельная" | Ремонт УО д.Шалимово | 2019-10-31 | 13:35 | 15:40 | 1
232 | ТП №25 ВЛ-0,4кВ "Коттеджи-2" | Ремонт УО | 2019-10-31 | 09:43 | 11:40 | 1
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00