## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | май/ 2020 г
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП - 331 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-05-05 | 9:00 | 17:00 | 1
2 | КТП32 РУ-0,4кВ РУ-10кВ | Капитальный ремонт | 2020-05-07 | 7:00 | 11:00 | 1
3 | ЛЭП №6 (844, 920, 616, 806, 626, 796, 668, 899 ,834,1025,850, 822, 1021,912, 913,1002,955,1009,1011) | Текущий ремонт | 2020-05-07 | 14:00 | 15:00 | 1
4 | ТП-297 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-05-07 | 15:00 | 19:00 | 1
5 | ТП-669 РУ-0,4 кВ Ф-4,18 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-12 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | РП26 РУ-10 кВ подготовить ввод1 или ввод2 с отключением КЛ | Капитальный ремонт | 2020-05-12 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ТП-669 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-13 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ТП-810 РУ-0,4 кВ Ф-8,17 - ВРУ Возрождения 88 | Текущий ремонт | 2020-05-13 | 14:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-597 РУ-0,4 кВ Ф.3,4 - ВРУ Ленинградская, 80 | Текущий ремонт | 2020-05-14 | 10:00 | 11:00 | 1
10 | КТП33 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-14 | 9:00 | 13:00 | 1
11 | ТП-669 РУ-0,4 кВ Ф-8,17 | Капитальный ремонт | 2020-05-14 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ТП124 - ТП141 | Текущий ремонт | 2020-05-14 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | КТП5 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-14 | 13:00 | 17:00 | 1
14 | КТП19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-15 | 9:00 | 13:00 | 1
15 | КТП5 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-15 | 13:00 | 15:00 | 1
16 | ТП-669 РУ-0,4 кВ Ф-2,10 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-15 | 9:00 | 15:00 | 1
17 | ТП-615 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-05-18 | 9:00 | 11:30 | 1
18 | ТП-669 РУ-0,4 кВ Ф-8,17 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-18 | 9:00 | 16:00 | 1
19 | ТП-305 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-05-18 | 13:30 | 16:30 | 1
20 | ТП-615 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-05-19 | 9:00 | 10:00 | 1
21 | ТП-615 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-05-19 | 9:00 | 11:30 | 1
22 | ТП-305 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-05-19 | 13:30 | 14:30 | 1
23 | ЛЭП №10 (229,619,755,681,859,811,937,748,782,805,871,923,1032) | Капитальный ремонт | 2020-05-19 | 9:00 | 16:00 | 1
24 | ТП-305 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-05-19 | 13:30 | 16:30 | 1
25 | ТП-274 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-20 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ТП-428 РУ-0,4 кВ ф.14,15 | Технологическое присоединение | 2020-05-20 | 14:00 | 16:00 | 1
27 | ТП-487 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-05-20 | 13:30 | 16:30 | 1
28 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-21 | 9:00 | 12:00 | 1
29 | ЛЭП №55 (1026, 710) | Технологическое присоединение | 2020-05-21 | 13:00 | 14:00 | 1
30 | ТП-487 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-05-21 | 13:30 | 14:30 | 1
31 | ТП-138 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-05-21 | 13:30 | 15:00 | 1
32 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-21 | 13:00 | 16:00 | 1
33 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-21 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ТП-487 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-05-21 | 13:30 | 16:30 | 1
35 | ТП-379 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Текущий ремонт | 2020-05-21 | 18:00 | 19:00 | 1
36 | ТП-348 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-05-22 | 9:00 | 11:30 | 1
37 | ТП-107 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-22 | 9:00 | 15:00 | 1
38 | ТП-523 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | 2020-05-25 | 9:00 | 16:00 | 1
39 | ТП-488 РУ-10 кВ (перевод на Т2), с откл. ТП-631 | Капитальный ремонт | 2020-05-25 | 13:30 | 16:30 | 1
40 | ТП-488 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-05-25 | 13:30 | 16:30 | 1
41 | ТП-488 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-05-26 | 13:30 | 14:30 | 1
42 | ТП-669 РУ-0,4 кВ Ф-4,16 в/в | Текущий ремонт | 2020-05-26 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-488 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2020-05-26 | 13:30 | 16:30 | 1
44 | ТП-488 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2020-05-26 | 9:00 | 16:30 | 1
45 | ЛЭП №27 (551,835,676,620,547,949,553,632) | Текущий ремонт | 2020-05-27 | 9:00 | 10:00 | 1
46 | ЛЭП №51 (554,555,РП41,927,549,548,723,391,550,987) | Текущий ремонт | 2020-05-27 | 10:00 | 11:00 | 1
47 | КЛ-0,4 кВ ТП444 Ф18 - ВРУ Новгородская, 1 | Текущий ремонт | 2020-05-27 | 9:00 | 11:00 | 1
48 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Текущий ремонт | 2020-05-27 | 13:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-418 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-05-27 | 13:30 | 16:30 | 1
50 | РП-26 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-05-27 | 13:30 | 16:30 | 1
51 | ВЛ-0,4 кВ ТП-21 Ф13 в/в | Текущий ремонт | 2020-05-28 | 10:00 | 11:00 | 1
52 | КТП-549 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-05-28 | 9:00 | 11:00 | 1
53 | ЛЭП №23 (916,702,618,276,351) | Текущий ремонт | 2020-05-28 | 11:00 | 11:40 | 1
54 | ТП-1026 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-05-28 | 9:00 | 14:00 | 1
55 | РП-26 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2020-05-28 | 13:30 | 14:30 | 1
56 | ЛЭП №10 (229,619,755,681,859,811,937,748,782,805,871,923,1032) | Капитальный ремонт | 2020-05-28 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | РП-26 РУ-0,4 кВ сек.Т2 и СР | Капитальный ремонт | 2020-05-28 | 13:30 | 16:30 | 1
58 | ТП-418 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-05-28 | 13:30 | 16:30 | 1
59 | ТП-877 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-05-29 | 9:00 | 13:00 | 1
60 | ТП-879 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-05-29 | 9:00 | 13:00 | 1
61 | ТП-178 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2020-05-29 | 9:00 | 15:00 | 1
62 | ТП-162 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2020-05-29 | 13:30 | 15:30 | 1
63 | КЛ-10 кВ ТП457 - РП27 | Текущий ремонт | 2020-05-29 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-1-10 | Капитальный ремонт | 2020-05-05 | 9:10 | 16:37 | 0.5
65 | ТП-1-23 Ф "Просвещения" | Капитальный ремонт | 2020-05-06 | 9:00 | 11:20 | 0.5
66 | ТП-1-12 | Капитальный ремонт | 2020-05-06 | 9:03 | 13:30 | 0.5
67 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | Капитальный ремонт | 2020-05-06 | 10:10 | 15:42 | 1
68 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-72 | Технологическое присоединение | 2020-05-06 | 12:20 | 13:20 | 1
69 | ТП-1-23 Ф "Просвещения" | Капитальный ремонт | 2020-05-07 | 9:00 | 11:25 | 0.5
70 | КТП "Сады Кальнинское" | Капитальный ремонт | 2020-05-07 | 10:30 | 14:25 | 1
71 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-52 | Текущий ремонт | 2020-05-07 | 12:15 | 14:05 | 1
72 | ТП-1-23 Ф "Просвещения" | Капитальный ремонт | 2020-05-08 | 9:00 | 10:20 | 0.5
73 | КТП-42 РУ-0,4кВ ф.Революционная | Текущий ремонт | 2020-05-08 | 9:00 | 10:05 | 1
74 | ТП-1-07 | Капитальный ремонт | 2020-05-11 | 9:15 | 15:00 | 1
75 | ТП-1-07 | Капитальный ремонт | 2020-05-11 | 9:15 | 15:00 | 1
76 | ТП-4 ф. Подлесная | Капитальный ремонт | 2020-05-12 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП-1-23 Ф-"Просвещения" | Капитальный ремонт | 2020-05-12 | 9:00 | 14:44 | 1
78 | ТП-1-27 | Капитальный ремонт | 2020-05-12 | 9:01 | 11:52 | 1
79 | ТП-1-12 | Капитальный ремонт | 2020-05-12 | 13:20 | 14:01 | 0.5
80 | ТП-1-23 Ф "Просвещения" | Капитальный ремонт | 2020-05-14 | 9:25 | 10:20 | 0.5
81 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-33 | Капитальный ремонт | 2020-05-14 | 10:00 | 14:00 | 1
82 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | Капитальный ремонт | 2020-05-18 | 9:15 | 13:20 | 0.5
83 | ТП-52 | Капитальный ремонт | 2020-05-18 | 10:35 | 11:35 | 1
84 | ТП №17 ф."ул. Пустораменская" | Капитальный ремонт | 2020-05-19 | 8:30 | 10:20 | 0.5
85 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-25 | Капитальный ремонт | 2020-05-19 | 10:50 | 13:00 | 1
86 | ТП-216 | Текущий ремонт | 2020-05-19 | 12:05 | 12:50 | 0.5
87 | ТП-51 РУ-0,4кВ секция№2 | Текущий ремонт | 2020-05-21 | 9:00 | 12:00 | 0.5
88 | ТП-69 | Текущий ремонт | 2020-05-21 | 10:33 | 11:37 | 1
89 | ТП-224 | Текущий ремонт | 2020-05-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
90 | ТП 1-07 | Капитальный ремонт | 2020-05-25 | 9:12 | 15:02 | 0.5
91 | ТП 1-32 | Капитальный ремонт | 2020-05-26 | 9:01 | 16:53 | 0.5
92 | ВЛ-0,4кВ Л-5 ТП-58 | Капитальный ремонт | 2020-05-26 | 9:20 | 11:30 | 1
93 | КТП "РСП Дачник" | Технологическое присоединение | 2020-05-26 | 10:20 | 13:40 | 1
94 | ТП "Школа" | Текущий ремонт | 2020-05-26 | 12:30 | 14:30 | 1
95 | КТП "Синтез" | Текущий ремонт | 2020-05-26 | 14:00 | 16:00 | 1
96 | КТП "Суш.завод" | Технологическое присоединение | 2020-05-26 | 15:00 | 16:40 | 1
97 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-74 | Текущий ремонт | 2020-05-27 | 10:50 | 13:30 | 1
98 | КТП №12 | Технологическое присоединение | 2020-05-28 | 9:00 | 14:03 | 2
99 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-95 | Текущий ремонт | 2020-05-28 | 9:20 | 12:30 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)