## январь
форма 5.1
[5 empty] | Сроки опубликования: |  |  | не реже 1 раза в месяц
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания" ЭТУ "Вожега"
(наименование организации)
162160, Вологодская обл п.Вожега, ул.Луева, д.5а
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтерисованныцм лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
| Место опубликования |  | Печатное издание
|  |  | Наименование сайта |  |  | http://vologda.energy
Дата опубликования
| Отчетный период |  |  |  |  | январь 2017 г
Регулируемая деятельность : передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Вид работы |  | вывод в ремонт |  |  | Аварийная готовность час | Примечание
[6 empty] | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Хватова ТП №40 |  |  | Подключение гаража |  | 2017-01-11 | 10:05 | 10:25
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Ветеранов ТП №8 |  |  | Отключение жилого дома |  | 2017-01-11 | 15:00 | 15:45
3 | ВЛ 0,4 кВ ф.ул.Заводская ТП №39 |  |  | Замена общедомового эл.счётчика ул.Заводская |  | 2017-01-13 | 9:40 | 10:15
4 | ВЛ 0,4 кВ ф.ул.Заводская ТП №39 |  |  | Замена общедомового эл.счётчика ул.Заводская,5 |  | 2017-01-13 | 14:35 | 15:50
5 | ВЛ 0,4 кВ ф.ул.Заводская ТП №39 |  |  | Замена общедомового эл.счётчика ул.Заводская,15 |  | 2017-01-16 | 9:30 | 10:10
6 | ТП №28 все фидера 0,4 кВ |  |  | Доливка масла в трансформатор |  | 2017-01-16 | 10:00 | 10:30
7 | ВЛ 0,4 кВ ф.ул.Заводская ТП №39 |  |  | Замена общедомового эл.счётчика ул.Заводская,10 |  | 2017-01-16 | 14:00 | 14:35
8 | ТП №29 все фидера 0,4 кВ |  |  | Доливка масла в трансформатор |  | 2017-01-18 | 9:55 | 10:20
9 | ТП №13 все фидера 0,4 кВ |  |  | Доливка масла в трансформатор |  | 2017-01-18 | 10:30 | 10:50
10 | ТП №20 все фидера 0,4 кВ |  |  | Демонтаж камеры КСО в РУ-10 кВ |  | 2017-01-25 | 14:00 | 15:26
11 | ВЛ-0,4 кВ ф.Нефтебаза ТП №20 |  |  | Замена ж/б опоры, перекидка проводов |  | 2017-01-25 | 13:30 | 15:30
12 | ТП №12; 24; 32; 35 все фидера 0,4 кВ |  |  | Переключения с ф."Западный" на ф."Заводской" |  | 2017-01-25 | 10:00 | 10:12
13 | ТП №20 все фидера 0,4 кВ |  |  | Монтаж камеры КСО в РУ-10 кВ |  | 2017-01-27 | 10:00 | 12:00
|  |  | Основание для размещения: |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
|  |  | Статус информации: |  |  |  | "фактическая"
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)

## февраль
форма 5.1
[5 empty] | Сроки опубликования: |  |  | не реже 1 раза в месяц
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания" ЭТУ "Вожега"
(наименование организации)
162160, Вологодская обл п.Вожега, ул.Луева, д.5а
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтерисованныцм лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
| Место опубликования |  | Печатное издание
|  |  | Наименование сайта |  |  | http://vologda.energy
Дата опубликования
| Отчетный период |  |  |  |  | февраль 2017 г
Регулируемая деятельность : передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Вид работы |  | вывод в ремонт |  |  | Аварийная готовность час | Примечание
[6 empty] | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.База ДРСУ ТП №15 |  |  | Работы на ВЛ-0,4 кВ |  | 2017-02-02 | 14:00 | 14:56
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.База ДРСУ ТП №15 |  |  | Работы на ТП №15 |  | 2017-02-14 | 9:30 | 10:00
3 | ТП №20 РУ-10 кВ |  |  | Работы на ВЛ-10 кВ |  | 2017-02-17 | 10:00 | 12:00
4 | ТП №20 РУ-0,4 кВ ф.Пилорама |  |  | Работы на ТП №20 |  | 2017-02-20 | 14:30 | 16:10
5 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Пролетарская ТП №2 |  |  | Отключение нежилого дома |  | 2017-02-21 | 11:10 | 11:35
6 | ВЛ-10 кВ на ТП №24; 32; 35; 12 |  |  | Переключения с ф.Заводской на ф.Западный |  | 2017-02-22 | 10:00 | 10:30
|  |  | Основание для размещения: |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
|  |  | Статус информации: |  |  |  | "фактическая"
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)

## март
форма 5.1
[5 empty] | Сроки опубликования: |  |  | не реже 1 раза в месяц
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания" ЭТУ "Вожега"
(наименование организации)
162160, Вологодская обл п.Вожега, ул.Луева, д.5а
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтерисованныцм лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
| Место опубликования |  | Печатное издание
|  |  | Наименование сайта |  |  | http://vologda.energy
Дата опубликования
| Отчетный период |  |  |  |  | март 2017 г.
Регулируемая деятельность : передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Вид работы |  | вывод в ремонт |  |  | Аварийная готовность час | Примечание
[6 empty] | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Полярная ТП №26 |  |  | Расчистка трассы ВЛ от деревьев |  | 2017-03-13 | 10:30 | 11:15
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Школьная ТП №12 |  |  | Замена вводов на киоск |  | 2017-03-14 | 14:00 | 15:00
3 | ВЛ-0,4 кВ ф.ул.Новинки ТП №23 |  |  | Подключение жилого дома |  | 2017-03-20 | 9:30 | 10:55
4 | ТП №13 все фидера |  |  | ТО силового трансформатора |  | 2017-03-23 | 10:00 | 10:47
5 | ТП №25 все фидера |  |  | Протяжка контактных соединений в РУ 0,4-10 кВ |  | 2017-03-27 | 9:36 | 10:56
6 | ВЛ 0,4 кВ ф.ул.Мира ТП №10 |  |  | Монтаж общедомового учёта эл.энергии |  | 2017-03-27 | 14:30 | 15:34
7 | ВЛ-0,4 кВ ф.Школа ТП №69 |  |  | Замена предохранителей |  | 2017-03-28 | 14:35 | 14:45
8 | ВЛ-10 кВ ф."Восточный" ПС 110/35/10 кВ "Вожега" |  |  | Отключение РЭС для своих испытаний |  | 2017-03-30 | 9:00 | 10:30
9 | ВЛ-10 кВ ф."Митинский ЛПХ" ПС 220/27,5/10 кВ |  |  | Переключения с фидера на фидер по заявке СЖД |  | 2017-03-30 | 12:00 | 12:20
|  |  | Основание для размещения: |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
|  |  | Статус информации: |  |  |  | "фактическая"
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)

## апрель
форма 5.1
Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания" ЭТУ "Вожега"
(наименование организации)
162160, Вологодская обл., п.Вожега, ул.Луева, д.5а
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтерисованныцм лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
| Место опубликования |  | Печатное издание
|  |  | Наименование сайта |  |  | http://vologda.energy
Дата опубликования
| Отчетный период |  |  |  |  | апрель 2017 г
Регулируемая деятельность : передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Дата вывода в ремонт |  |  | Аварийная готовность час |  | Виды работ | Примечание
|  |  |  | заявленная | принятая РДУ (вышестоящей СО)
1 | ТП №2, РУ-10 кВ |  |  | 2017-04-11 | - |  | 0.58 |  | протяжка контактных соединений
2 | ВЛ-10 кВ, ф. "Посёлок 2" |  |  | 2017-04-12 | - |  | 1.2 |  | поиск причины отключения
3 | ВЛ-10 кВ, ф. "ЛТЦ-Гараж", ТП №46 |  |  | 2017-04-12 | - |  | 1.25 |  | переключение трансформатров
4 | ВЛ-10 кВ, ф. "ЛТЦ-Гараж", ТП №47 |  |  | 2017-04-13 | - |  | 1 |  | замена разрядников 10 кВ
5 | ВЛ-10 кВ, ф. "Митинский ЛПХ" |  |  | 2017-04-14 | 2017-04-14 |  | 0.17 |  | переключение по заявке СЖД
6 | ТП №26, тр-р №2, все фидера 0,4 кВ |  |  | 2017-04-19 | - |  | 1 |  | переключение с тр-ра №2 на тр-р №1
7 | ТП №70, все фидера 0,4 кВ |  |  | 2017-04-19 | - |  | 1.28 |  | осмотр ПКУ, тр-ров тока и напряжения
8 | ТП №20, все фидера 0,4 кВ |  |  | 2017-04-19 | - |  | 2.15 |  | замена электросчётчиков т тр-ров тока
|  |  | Основание для размещения: |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
|  |  | Статус информации: |  |  |  | "фактическая"
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)

## май.
форма 5.1
Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания" ЭТУ "Вожега"
(наименование организации)
162160, Вологодская обл., п.Вожега, ул.Луева, д.5а
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтерисованныцм лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
| Место опубликования |  | Печатное издание
|  |  | Наименование сайта |  |  | http://vologda.energy
Дата опубликования
| Отчетный период |  |  |  |  | май 2017 г
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Дата вывода в ремонт |  |  | Аварийная готовность час |  | Виды работ | Примечание
|  |  |  | заявленная | принятая РДУ (вышестоящей СО)
1 | ВЛ-10 кВ ф."База" |  |  | 2017-05-04 | 2017-05-04 |  | 5 |  | Монтаж пролёта на ВЛ-10 кВ ф."Профорест"
2 | ВЛ-0,4 кВ ф."Мастерские" от ТП №71 |  |  | 2017-05-05 |  |  | 2.5 |  | Осмотр и включение автомата в РУ-0,4 кВ
3 | ВЛ-0,4 кВ ф."Сцена" от ТП №24 |  |  | 2017-05-10 |  |  | 3 |  | Замена трансформаторов тока в РУ-0,4 кВ
4 | ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Молодёжная" от ТП №8 |  |  | 2017-05-11 |  |  | 7.5 |  | Подключение жилого дома по ул.Юбилейная | по договору ТП
5 | ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Молодёжная" от ТП №8 |  |  | 2017-05-12 |  |  | 4.5 |  | Подключение жилого дома по ул.Юбилейная | по договору ТП
6 | ВЛ-0,4 кВ ф."Радужный" от ТП №15 |  |  | 2017-05-16 |  |  | 3 |  | Подключение жилого дома по ул.Коткова | по договору ТП
7 | ТП №10 РУ-0,4 кВ все фидера |  |  | 2017-05-16 |  |  | 1 |  | Текущий ремонт трансформатора
8 | ТП №15 РУ-0,4 кВ все фидера |  |  | 2017-05-16 |  |  | 1 |  | Текущий ремонт трансформатора
9 | ВЛ-10 кВ ф."Западный" |  |  | 2017-05-17 | 2017-05-17 |  | 2 |  | Ремонт РЛНД-10 №27 на опоре №23
10 | ТП №27 РУ-0,4 кВ все фидера |  |  | 2017-05-17 |  |  | 1.5 |  | Текущий ремонт трансформатора
11 | ВЛ-0,4 кВ ф."ул.Лесная" от ТП №4 |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2 |  | Подключение жилого дома по ул.Лесная | по заявке
12 | ВЛ-0,4 кВ ф."Северный" от ТП №70 |  |  | 2017-05-19 |  |  | 2 |  | Замена ввода в жилой дом в п.Сямба | по заявке
13 | ТП №23 все фидера |  |  | 2017-05-22 |  |  | 1 |  | Монтаж откоса к опоре №55 ф."Западный"
14 | ТП №8 все фидера |  |  | 2017-05-23 |  |  | 10 |  | Замена КТП и трансформатора
15 | ВЛ-10 кВ ф."Западный" |  |  | 2017-05-24 | 2017-05-24 |  | 0.8 |  | Осмотр и снятие крыс с шин в РУ-10 кВ в ТП №12
16 | ТП №8 все фидера |  |  | 2017-05-25 |  |  | 1 |  | Монтаж ОПН и ремонт контура
17 | ТП №12;24;25;32 все фидера |  |  | 2017-05-29 |  |  | 0.5 |  | Переключения ТП с ф."Западный" на ф."Заводской" | для ремонта
|  |  | Основание для размещения: |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
|  |  | Статус информации: |  |  |  | "фактическая"
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)