## Лист1
Форма 5.1
Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц
АО «Вологдаоблэнерго» ПО "Череповецкое" ЭСУ "Череповец"
(наименование организации)
162690, Вологодская обл., Череповецкий р-н, д.Ясная Поляна, ул.Механизаторов, д.5
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
Место опубликования |  | Печатное издание
|  | Наименование сайта/URL |  | http://vologda.energy/clients/standard2/
Дата опубликования
Отчетный период |  | апрель 2018 г.
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание
|  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
1 | КТП №1 и КТП №2 "Сад №3 ЧМК" | 2018-04-02 |  | 1,5ч. | Капремонт ВЛ-10кВ ф.Крутец
2 | ВЛ-10кВ ф.Крутец | 2018-04-03 |  | 1,5ч. | Замена ЛР-4 ЧМК-3
3 | ТП-3 | 2018-04-03 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
4 | ВЛ-10кВ Тепличный комбинат | 2018-04-04 |  | 1,5ч. | Отключение, включение ЛР-1
5 | КТП Костяевка-2 | 2018-04-04 |  | 1,5ч. | Замена подвода в д.Костяевка, д.№5
6 | ТП-5 ЗАО "Ботово" | 2018-04-05 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
7 | КТП-6, ВЛ-0,4кВ ф.№3 | 2018-04-05 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
8 | ТП-2 | 2018-04-05 |  | 1,5ч. | Замена пускателя на уличное освещение
9 | ТП-59 п.Лесное | 2018-04-05 |  | 1,5ч. | Осмотр и расчистка трассы ВЛ-0,4кВ ф.Зеленая роща
10 | КТП-535 | 2018-04-06 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
11 | ТП Поселок, ВЛ-0,4кВ ф.Сарайки | 2018-04-06 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
12 | ТП-6 | 2018-04-08 |  | 1,5ч. | Перевод нагрузок в РУ-0,4кВ с ввода №2 на ввод №1
13 | КТП "СЗМК" | 2018-04-09 |  | 1,5ч. | Оперативные переключения
14 | ТП-6 | 2018-04-09 |  | 1,5ч. | Ремонт тр-ра №2 КЛ-10кВ "РУ-10кВ-тр-р №2". Ввод в РУ-0,4кВ с тр-ра №2
15 | РП-84 | 2018-04-09 |  | 1,5ч. | Ремонт МВ яч.№7. Проверка токовой защиты
16 | ТП-6 | 2018-04-09 |  | 1,5ч. | ВВИ КЛ-10кВ "РУ-10кВ яч.№5-тр-р №2"
17 | ТП-2 | 2018-04-10 |  | 1,5ч. | Ремонт уличного освещения
18 | КТП Кальнинское | 2018-04-11 |  | 1,5ч. | Включение КТП
19 | КТП-1, КТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, КТП-7, ТП Судская ВТК | 2018-04-11 |  | 1,5ч. | Отключение уличного освещения
20 | КТП-7 | 2018-04-10 |  | 1,5ч. | Монтаж ВЛ-0,4кВ
21 | РП-84 | 2018-04-12 |  | 1,5ч. | Устранение неисправностей релейной защиты яч.№16, яч.№2
22 | ТП-4 Жил.зона | 2018-04-12 |  | 1,5ч. | Перевод нагрузок с тр-ра №2 на тр-р №1
23 | КТП-535 | 2018-04-12 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
24 | ТП Судская ВТК | 2018-04-13 |  | 1,5ч. | Демонтаж, монтаж прибора качества эл/энергии на ВЛ-0,4кВ ф.Поселок, оп.№39
25 | КТП Березка | 2018-04-13 |  | 1,5ч. | Переподключение абонента в п.Вичелово, Речная, д.1
26 | КТП Березка | 2018-04-13 |  | 1,5ч. | Отключение абонентов в д.Вичелово: м-н "Каравай"; баня - Речная, д.3
27 | КТП Дора | 2018-04-16 |  | 1,5ч. | Демонтаж, монтаж уличных светильников на ВЛ-0,4кВ ф.Деревня
28 | ВЛ-10кВ ф.Садовая, КТП-2, КТП-7, КТП-9, КТП-12 | 2018-04-17 |  | 1,5ч. | Замена спусков
29 | ВЛ-10кВ ф.Дом-1, ф.Дом-2 | 2018-04-18 |  | 1,5ч. | Замена РЛНД, монтаж КЛ на РЛНД на оп.№71
30 | КТП-4 | 2018-04-18 |  | 1,5ч. | Отключение уличного освещения в п.Шухободь
31 | ВЛ-10кВ ф.Крутец | 2018-04-18 |  | 1,5ч. | Оперативные переключения
32 | ЦРП Парфеново | 2018-04-19 |  | 1,5ч. | Оперативные переключения
33 | КТП Шексна | 2018-04-19 |  | 1,5ч. | Отключение абонентов
34 | КТП-230 "Сад ЧМХС", КТП Дачи | 2018-04-19 |  | 1,5ч. | Отключение абонентов
35 | ВЛ-10кВ ф.Крутец | 2018-04-19 |  | 1,5ч. | Осмотр ВЛ-10кВ ф.Крутец от ЛР-4 до ЛР-2
36 | ЦРП Парфеново | 2018-04-20 |  | 1,5ч. | Ремонт релейной защиты яч.№7
37 | КТП-5 Поселок | 2018-04-22 |  | 1,5ч. | ВВИ РУ-10кВ
38 | ВЛ-10кВ ЛПБ, КТП-5 Поселок | 2018-04-22 |  | 1,5ч. | Восстановление шлейфа на ВР-10кВ оп.№1
39 | ВЛ-10кВ ф.Садовая, КТП-2 "Сад №1 Чмк" | 2018-04-23 |  | 1,5ч. | Замена вводного АВ 400А
40 | КТП Ферма Фенево | 2018-04-23 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
41 | КТП Шексна | 2018-04-23 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
42 | ВЛ-10кВ ф.ЛПБ | 2018-04-24 |  | 1,5ч. | Ошиновка
43 | ТП-4 Жил.район | 2018-04-24 |  | 1,5ч. | Трассировка КЛ-0,4кВ ф.Пекарня
44 | ЦРП Парфеново | 2018-04-26 |  | 1,5ч. | Ремонт релейной защиты яч.№11
45 | КТП Ферма | 2018-04-26 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
46 | ТП-4 | 2018-04-27 |  | 1,5ч. | Раскопка КЛ-0,4кВ ф.Пекарня
47 | КТП Кальнинское | 2018-04-27 |  | 1,5ч. | Отключение подводов от ВЛ-0,4кВ
Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"
Основание для размещения: |  |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз.
Статус информации: |  |  |  |  | «фактическая»
Срок хранения в архиве организации: |  |  |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)