# Форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго»

(наименование организации)

162690, Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5

(адрес организации)

# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, # предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://vologda.energy |
| Дата опубликования |  |  |
| Отчетный период май |  | 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» | 02.05.2017 8:05-10:20 | 02.05.2017 8:05-10:20 | 1 час | Расчистка ВЛ от ДКР |  |
| 2. | ПС 110/35/10 «Суда» ВЛ-10кВ "Межное". | 03.05.2017 11:00-13:10 | 03.05.2017 11:00-13:10 | 30 минут | Правка опор |  |
|  | ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» | 03.05.2017 09:05-13:50 13:52-17:00 | 03.05.2017 09:05-13:50 13:52-17:00 | 1 час | Расчистка просеки ВЛ |  |
|  | ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» | 04.05.2017 11:32-11:58 | 04.05.2017 11:32-11:58 | 1 час | Расчистка просеки ВЛ |  |
|  | ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» | 05.05.2017 8:50-14:30 | 05.05.2017 8:50-14:30 | 1 час | Монтаж КТП. |  |
|  | ПС 110/35/10 «Суда» ВЛ-10кВ "ЛПБ". | 10.05.2017 10:20-15:00 | 10.05.2017 10:20-15:00 | 1 час | Замена ОР-2 |  |
|  | ПС 110/10 «Искра» ВЛ-10кВ «Садовая» | 16.05.2017 9:45-16:26 | 16.05.2017 9:45-16:26 | 1 час | Замена изоляторов опоры №19, №45, замена разрядников опора №1. |  |
|  | ВЛ-10кВ «Межное» ПС 110/35/10 «Суда» | 17.05.2017 12:30-12:43 | 17.05.2017 12:30-12:43 | 1 час | Расчистка охранной зоны пролет опор №12-№13 участок за ОР-3. |  |
|  | ПС 110/35/10/6 ПС «Шексна» ВЛ-6кВ №4 РП-1 участок Л-36-7 оп.15 | 22.05.2017 10:40-14:05 | 22.05.2017 10:40-14:05 | 1 час | Ремонт участка КЛ-6кВ |  |
|  | ПС 110/35/10/6 ПС «Шексна» ВЛ-6кВ №4 РП-1 участок от ТП-7 яч.5 до оп.15 КВЛ «Л-36-7». | 23.05.2017 11:00-12:50 | 23.05.2017 11:00-12:50 | 1 час | ВВИ участка КЛ-6кВ |  |
|  | ПС 110/35/10/6 ПС «Шексна» ВЛ-6кВ №4 РП-1 участок от ТП-7 яч.5 до оп.15 КВЛ «Л-36-7» | 23.05.2017 11:50-12:50 | 23.05.2017 11:50-12:50 | 1 час | Ремонт участка КЛ-6кВ |  |
|  | ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» | 24.05.2017 13:15-14:32 | 24.05.2017 13:15-14:32 | 1 час | Расчистка ВЛ от поросли за ЛР-5 |  |
|  | ВЛ-10кВ "Газовая -1" | 25.05.2017 10:56-13:17 | 25.05.2017 10:56-13:17 | 1 час | Установка разрядников опора №18. |  |
|  | ПС-Искра ВЛ-10кВ «Садовая»- | 31.05.2017 10:53-14:26 | 31.05.2017 10:53-14:26 | 1 час | выправка опор |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 а, б. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |