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Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

	ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго»

	(наименование организации)

	162690, Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5

	(адрес организации)



	Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 
предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24



	Место опубликования
	Печатное издание
	

	
	Наименование сайта/URL
	[bookmark: _GoBack]http://vologda.energy

	Дата опубликования
	

	Отчетный период                            май
	2017 год



Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 

	№ п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования
	Дата вывода в ремонт
	Аварийная готовность
	Виды работ
	Примечание

	
	
	Заявленная
	Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой»
	02.05.2017
8:05-10:20
	02.05.2017
8:05-10:20
	1 час
	Расчистка ВЛ от ДКР
	

	2.
	ПС 110/35/10 «Суда» ВЛ-10кВ "Межное".
	03.05.2017

11:00-13:10
	03.05.2017

11:00-13:10
	30 минут
	Правка опор
	

	
	ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой»
	03.05.2017
09:05-13:50
13:52-17:00

	03.05.2017
09:05-13:50
13:52-17:00

	1 час
	Расчистка просеки ВЛ
	

	2. 
	ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой»
	04.05.2017
11:32-11:58
	04.05.2017
11:32-11:58
	1 час
	Расчистка просеки ВЛ
	

	3. 
	ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой»
	05.05.2017
8:50-14:30
	05.05.2017
8:50-14:30
	1 час
	Монтаж КТП.
	

	4. 
	ПС 110/35/10 «Суда» ВЛ-10кВ "ЛПБ".
	10.05.2017
10:20-15:00
	10.05.2017
10:20-15:00
	1 час
	Замена ОР-2
	

	5. 
	ПС 110/10 «Искра» ВЛ-10кВ «Садовая»
	16.05.2017
9:45-16:26

	16.05.2017
9:45-16:26

	1 час
	Замена изоляторов опоры №19, №45, замена разрядников опора №1.
	

	6. 
	ВЛ-10кВ «Межное» ПС 110/35/10 «Суда»
	
17.05.2017
12:30-12:43

	17.05.2017
12:30-12:43
	1 час
	Расчистка охранной зоны пролет опор №12-№13 участок за ОР-3.
	

	7. 
	ПС 110/35/10/6 ПС «Шексна» ВЛ-6кВ №4 РП-1 участок Л-36-7 оп.15
	22.05.2017
10:40-14:05
	22.05.2017
10:40-14:05
	1 час
	Ремонт участка КЛ-6кВ

	

	8. 
	ПС 110/35/10/6 ПС «Шексна» ВЛ-6кВ №4 РП-1 участок от ТП-7 яч.5 до оп.15 КВЛ «Л-36-7».
	23.05.2017
11:00-12:50
	23.05.2017
11:00-12:50
	1 час
	ВВИ  участка КЛ-6кВ
	

	9. 
	ПС 110/35/10/6 ПС «Шексна» ВЛ-6кВ №4 РП-1 участок от ТП-7 яч.5 до оп.15 КВЛ «Л-36-7»
	23.05.2017
11:50-12:50
	23.05.2017
11:50-12:50
	1 час
	Ремонт участка КЛ-6кВ
	

	10. 
	ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой»
	24.05.2017
13:15-14:32
	24.05.2017
13:15-14:32
	1 час
	Расчистка ВЛ от поросли за ЛР-5
	

	11. 
	ВЛ-10кВ "Газовая -1"
	25.05.2017
10:56-13:17
	25.05.2017
10:56-13:17
	1 час
	Установка разрядников опора №18.
	

	12. 
	ПС-Искра ВЛ-10кВ «Садовая»-
	31.05.2017
10:53-14:26
	31.05.2017
10:53-14:26
	1 час
	выправка опор
	


 Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"


	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 а, б.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	   Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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