## ТП
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ
Сведения о технологической структуре сетевой организации, количестве подстанций и составе оборудования
Отчетный период | 2020
Объект наблюдения |  | АО "Вологодская областная энергетическая компания" [АО "Вологдаоблэнерго"]
Раздел 1. Сведения о количестве подстанций и составе оборудования
Первичные напряжения подстанций, кВ | Код стр. | Всего, шт. | Открытые, шт. | Закрытые, шт. | Комплектные, шт. | Мачтовые, шт. | Однотрансформаторные, шт. | Оборудованные КРУЭ, шт. | Оборудованные системами сбора и передачи телеметрической информации, шт.
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8
Подстанций, всего | 10 | 2047 | 941 | 1105 | 855 | 87 | 1338 | 1 | 34
Первичные напряжения подстанций, СН2 | 20 | 2043 | 939 | 1104 | 855 | 87 | 1338 | 1 | 31
Первичные напряжения подстанций, 1-6 кВ | 21 | 583 | 190 | 393 | 176 | 21 | 330 |  | 16
Первичные напряжения подстанций, 10 кВ | 22 | 1460 | 749 | 711 | 679 | 66 | 1008 | 1 | 15
Первичные напряжения подстанций, 15-20 кВ | 23
Первичные напряжения подстанций, СН1 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Первичные напряжения подстанций, 27,5-60 кВ | 31 | Гр1: 3; Гр2: 2; Гр3: 1; Гр8: 2
Первичные напряжения подстанций, ВН | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Первичные напряжения подстанций, 110 кВ | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
Первичные напряжения подстанций, 150 кВ | 42 | Гр2: 0; Гр3: 0; Гр4: 0; Гр5: 0
Первичные напряжения подстанций, 220 кВ | 43 | Гр2: 0; Гр3: 0; Гр4: 0; Гр5: 0
Первичные напряжения подстанций, 330 кВ | 44 | Гр2: 0; Гр3: 0; Гр4: 0; Гр5: 0
Первичные напряжения подстанций, 400 кВ | 45 | Гр2: 0; Гр3: 0; Гр4: 0; Гр5: 0
Первичные напряжения подстанций, 500 кВ | 46 | Гр2: 0; Гр3: 0; Гр4: 0; Гр5: 0
Первичные напряжения подстанций, 750 кВ | 47 | Гр2: 0; Гр3: 0; Гр4: 0; Гр5: 0
Первичные напряжения подстанций, 800 кВ | 48 | Гр2: 0; Гр3: 0; Гр4: 0; Гр5: 0
Первичные напряжения подстанций, 1150 кВ | 49 | Гр2: 0; Гр3: 0; Гр4: 0; Гр5: 0
Раздел 2. Тип аккумуляторной батареи
Наименование показателей | Код стр. | Емкость, А*ч | Количество, шт. | Срок работы, лет | Проработавшие более 25 лет, шт. | Поврежденные за отчетный период, шт. | Подлежащие замене по техническому состоянию, шт.
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6
Аккумуляторные батареи, кроме батарей необслуживаемого типа | 2400 | Гр1: 250; Гр2: 1
Аккумуляторные батареи необслуживаемого типа | 2500 | bar: Гр4 to Гр6
930 10 1:2
ДА
НЕТ

## ТП и мощность
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ
Сведения о распределении мощности, количестве силовых и измерительных трансформаторов, коммутационного оборудования и устройств компенсации реактивной мощности
Отчетный период | 2020
Объект наблюдения |  | АО "Вологодская областная энергетическая компания" [АО "Вологдаоблэнерго"]
Раздел 1. Силовые трансформаторы, автотрансформаторы, используемые для оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде
Силовые трансформаторы, автотрансформаторы по уровням напряжения и номинальной мощности, МВА | Код стр. | Мощность, МВА | Количество, шт. | Трехобмоточные, МВА | Трехобмоточные, шт. | Со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания, МВА | Со сниженными потерями мощности холостого хода и короткого замыкания, шт. | Сухие, МВА | Сухие, шт. | Проработавшие более 25 лет, МВА | Проработавшие более 25 лет, шт.
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8 | Гр9 | Гр10
Силовые трансформаторы, всего | 101 | 1074.497 | 2724 | 80 | 2 | 424.14 | 1159 | 7.15 | 9 | 514.777 | 1472
Силовые трансформаторы, СН2 | 102 | 923.297 | 2714 | 0 | 0 | 424.14 | 1159 | 7.15 | 9 | 463.577 | 1466
Силовые трансформаторы, 1-6 кВ | 103 | 282.999 | 815 | 0 | 0 | 134.016 | 385 | 3.26 | 4 | 136.417 | 407
0,00125 МВА | 10300001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,0025 МВА | 10300002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,004 МВА | 10300003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,005 МВА | 10300004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,0063 МВА | 10300005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,01 МВА | 10300006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,016 МВА | 10300007 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,018 МВА | 10300008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,02 МВА | 10300009 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,0225 МВА | 10300010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,025 МВА | 10300011 | 0.15 | 6 | 0 | 0 | 0.125 | 5 | 0 |  | 0.025 | 1
0,03 МВА | 10300012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,034 МВА | 10300013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,0375 МВА | 10300014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,04 МВА | 10300015 | 0.12 | 3 | 0 | 0 | 0.12 | 3 | 0 |  | 0
0,045 МВА | 10300016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,05 МВА | 10300017 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,06 МВА | 10300018 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,063 МВА | 10300019 | 1.449 | 23 | 0 | 0 | 1.071 | 17 | 0 |  | 0.252 | 4
0,075 МВА | 10300020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,08 МВА | 10300021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,1 МВА | 10300022 | 4.3 | 43 | 0 | 0 | 2.4 | 24 | 0 |  | 1.5 | 15
0,12 МВА | 10300023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,125 МВА | 10300024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,14 МВА | 10300025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,15 МВА | 10300026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,16 МВА | 10300027 | 15.36 | 96 | 0 | 0 | 9.28 | 58 | 0 |  | 6.72 | 42
0,18 МВА | 10300028 | 0.36 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.36 | 2
0,2 МВА | 10300029 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.6 | 3
0,21 МВА | 10300030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,25 МВА | 10300031 | 50 | 200 | 0 | 0 | 23 | 92 | 0 |  | 26 | 104
0,26 МВА | 10300032 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,285 МВА | 10300033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,3 МВА | 10300034 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,315 МВА | 10300035 | 3.15 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 3.15 | 10
0,32 МВА | 10300036 | 2.56 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.56 | 8
0,325 МВА | 10300037 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,35 МВА | 10300038 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,4 МВА | 10300039 | 114 | 285 | 0 | 0 | 40.4 | 101 | 0 |  | 74 | 185
0,472 МВА | 10300040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,5 МВА | 10300041 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,56 МВА | 10300042 | 2.24 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.24 | 4
0,63 МВА | 10300043 | 73.71 | 117 | 0 | 0 | 46.62 | 74 | 1.26 | 2 | 17.01 | 27
0,75 МВА | 10300044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,79 МВА | 10300045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1 МВА | 10300046 | 15 | 15 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2
1,1 МВА | 10300047 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,16 МВА | 10300048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,25 МВА | 10300049 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,405 МВА | 10300050 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,6 МВА | 10300051 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,7 МВА | 10300052 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,8 МВА | 10300053 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,9 МВА | 10300054 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10 МВА | 10300055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12 МВА | 10300056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12,5 МВА | 10300057 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13,2 МВА | 10300058 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13,5 МВА | 10300059 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15 МВА | 10300060 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16 МВА | 10300061 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 МВА | 10300062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2,5 МВА | 10300063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2,66 МВА | 10300064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2,75 МВА | 10300065 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
20 МВА | 10300066 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
23 МВА | 10300067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 МВА | 10300068 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3,15 МВА | 10300069 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3,2 МВА | 10300070 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 МВА | 10300071 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4,2 МВА | 10300072 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 МВА | 10300073 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5,6 МВА | 10300074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6,3 МВА | 10300075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7,5 МВА | 10300076 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8,5 МВА | 10300077 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Силовые трансформаторы, 10 кВ | 104 | 640.298 | 1899 | 0 | 0 | 290.124 | 774 | 3.89 | 5 | 327.16 | 1059
0,00125 МВА | 10400001 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,0025 МВА | 10400002 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,004 МВА | 10400003 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,005 МВА | 10400004 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,0063 МВА | 10400005 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,01 МВА | 10400006 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,016 МВА | 10400007 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,018 МВА | 10400008 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,02 МВА | 10400009 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,0225 МВА | 10400010 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,025 МВА | 10400011 | 0.375 | 15 | 0 | 0 | 0.325 | 13 | 0 |  | 0.1 | 4
0,03 МВА | 10400012 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,034 МВА | 10400013 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,0375 МВА | 10400014 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,04 МВА | 10400015 | 0.52 | 13 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 0 |  | 0.24 | 6
0,045 МВА | 10400016 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,05 МВА | 10400017 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 1 | 0 |  | 0
0,06 МВА | 10400018 | 0.3 | 5 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 0 |  | 0.18 | 3
0,063 МВА | 10400019 | 3.843 | 61 | 0 | 0 | 1.764 | 28 | 0 |  | 1.575 | 25
0,075 МВА | 10400020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,08 МВА | 10400021 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,1 МВА | 10400022 | 14.8 | 148 | 0 | 0 | 5.9 | 59 | 0 |  | 7.3 | 73
0,12 МВА | 10400023 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,125 МВА | 10400024 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,14 МВА | 10400025 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,15 МВА | 10400026 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,16 МВА | 10400027 | 48 | 300 | 0 | 0 | 19.52 | 122 | 0 |  | 27.68 | 173
0,18 МВА | 10400028 | 0.72 | 4 | 0 | 0 | 0.18 | 1 | 0 |  | 0.72 | 4
0,2 МВА | 10400029 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 |  | 1.4 | 7
0,21 МВА | 10400030 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,25 МВА | 10400031 | 117.25 | 469 | 0 | 0 | 37 | 148 | 0 |  | 74.25 | 297
0,26 МВА | 10400032 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,285 МВА | 10400033 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,3 МВА | 10400034 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,315 МВА | 10400035 | 1.26 | 4 | 0 | 0 | 0.315 | 1 | 0 |  | 0.945 | 3
0,32 МВА | 10400036 | 1.92 | 6 | 0 | 0 | 0.64 | 2 | 0 |  | 1.28 | 4
0,325 МВА | 10400037 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,35 МВА | 10400038 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,4 МВА | 10400039 | 210.4 | 526 | 0 | 0 | 77.2 | 193 | 0 |  | 138 | 345
0,472 МВА | 10400040 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,5 МВА | 10400041 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,56 МВА | 10400042 | 1.68 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.56 | 1
0,63 МВА | 10400043 | 173.88 | 276 | 0 | 0 | 93.87 | 149 | 1.89 | 3 | 69.93 | 111
0,75 МВА | 10400044 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
0,79 МВА | 10400045 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1 МВА | 10400046 | 55 | 55 | 0 | 0 | 44 | 44 | 2 | 2 | 3 | 3
1,1 МВА | 10400047 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,16 МВА | 10400048 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,25 МВА | 10400049 | 2.5 | 2 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 0 |  | 0
1,405 МВА | 10400050 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,6 МВА | 10400051 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 6.4 | 4 | 0 |  | 0
1,7 МВА | 10400052 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,8 МВА | 10400053 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
1,9 МВА | 10400054 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
10 МВА | 10400055 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12 МВА | 10400056 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
12,5 МВА | 10400057 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13,2 МВА | 10400058 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
13,5 МВА | 10400059 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
15 МВА | 10400060 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
16 МВА | 10400061 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2 МВА | 10400062 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2,5 МВА | 10400063 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2,66 МВА | 10400064 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2,75 МВА | 10400065 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
20 МВА | 10400066 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
23 МВА | 10400067 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
25 МВА | 10400068 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3,15 МВА | 10400069 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
3,2 МВА | 10400070 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4 МВА | 10400071 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
4,2 МВА | 10400072 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5 МВА | 10400073 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
5,6 МВА | 10400074 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6,3 МВА | 10400075 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
7,5 МВА | 10400076 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
8,5 МВА | 10400077 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
Силовые трансформаторы, 15-20 кВ | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,00125 МВА | 10500001 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,0025 МВА | 10500002 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,004 МВА | 10500003 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,005 МВА | 10500004 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,0063 МВА | 10500005 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,01 МВА | 10500006 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,016 МВА | 10500007 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,018 МВА | 10500008 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,02 МВА | 10500009 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,0225 МВА | 10500010 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,025 МВА | 10500011 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,03 МВА | 10500012 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,034 МВА | 10500013 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,0375 МВА | 10500014 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,04 МВА | 10500015 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,045 МВА | 10500016 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,05 МВА | 10500017 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,06 МВА | 10500018 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,063 МВА | 10500019 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,075 МВА | 10500020 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,08 МВА | 10500021 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,1 МВА | 10500022 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,12 МВА | 10500023 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,125 МВА | 10500024 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,14 МВА | 10500025 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,15 МВА | 10500026 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,16 МВА | 10500027 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,18 МВА | 10500028 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,2 МВА | 10500029 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,21 МВА | 10500030 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,25 МВА | 10500031 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,26 МВА | 10500032 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,285 МВА | 10500033 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,3 МВА | 10500034 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,315 МВА | 10500035 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,32 МВА | 10500036 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,325 МВА | 10500037 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,35 МВА | 10500038 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,4 МВА | 10500039 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,472 МВА | 10500040 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,5 МВА | 10500041 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,56 МВА | 10500042 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,63 МВА | 10500043 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,75 МВА | 10500044 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,79 МВА | 10500045 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1 МВА | 10500046 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,1 МВА | 10500047 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,16 МВА | 10500048 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,25 МВА | 10500049 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,405 МВА | 10500050 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,6 МВА | 10500051 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,7 МВА | 10500052 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,8 МВА | 10500053 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,9 МВА | 10500054 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
10 МВА | 10500055 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
12 МВА | 10500056 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
12,5 МВА | 10500057 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
13,2 МВА | 10500058 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
13,5 МВА | 10500059 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
15 МВА | 10500060 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
16 МВА | 10500061 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2 МВА | 10500062 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2,5 МВА | 10500063 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2,66 МВА | 10500064 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2,75 МВА | 10500065 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
20 МВА | 10500066 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
23 МВА | 10500067 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
25 МВА | 10500068 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
3,15 МВА | 10500069 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
3,2 МВА | 10500070 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
4 МВА | 10500071 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
4,2 МВА | 10500072 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
5 МВА | 10500073 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
5,6 МВА | 10500074 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
6,3 МВА | 10500075 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
7,5 МВА | 10500076 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
8,5 МВА | 10500077 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
Силовые трансформаторы, СН1 | 106 | 71.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 6
Силовые трансформаторы, 27,5-60 кВ | 107 | 71.2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 6
0,1 МВА | 10700001 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,125 МВА | 10700002 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,16 МВА | 10700003 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,18 МВА | 10700004 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,25 МВА | 10700005 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,3 МВА | 10700006 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,315 МВА | 10700007 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,32 МВА | 10700008 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,325 МВА | 10700009 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,35 МВА | 10700010 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,4 МВА | 10700011 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,472 МВА | 10700012 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,5 МВА | 10700013 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,56 МВА | 10700014 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,63 МВА | 10700015 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,75 МВА | 10700016 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
0,79 МВА | 10700017 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1 МВА | 10700018 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,1 МВА | 10700019 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,16 МВА | 10700020 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,25 МВА | 10700021 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,405 МВА | 10700022 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,6 МВА | 10700023 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,7 МВА | 10700024 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,8 МВА | 10700025 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,9 МВА | 10700026 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
10 МВА | 10700027 | 40 | 4 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 4
12 МВА | 10700028 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
12,5 МВА | 10700029 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
13,2 МВА | 10700030 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
13,5 МВА | 10700031 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
15 МВА | 10700032 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
16 МВА | 10700033 | 16 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 МВА | 10700034 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2,5 МВА | 10700035 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2,66 МВА | 10700036 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2,75 МВА | 10700037 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
20 МВА | 10700038 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
23 МВА | 10700039 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
25 МВА | 10700040 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
28 МВА | 10700041 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
3,15 МВА | 10700042 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
3,2 МВА | 10700043 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
30 МВА | 10700044 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
31,5 МВА | 10700045 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
32 МВА | 10700046 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
4 МВА | 10700047 | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4,2 МВА | 10700048 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
40 МВА | 10700049 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
40,5 МВА | 10700050 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
48 МВА | 10700051 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
5 МВА | 10700052 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
5,6 МВА | 10700053 | 11.2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11.2 | 2
50 МВА | 10700054 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
6,3 МВА | 10700055 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
60 МВА | 10700056 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
63 МВА | 10700057 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
66,667 МВА | 10700058 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
7,5 МВА | 10700059 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
8,5 МВА | 10700060 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
80 МВА | 10700061 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, ВН | 108 | 80 | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, 110-154 кВ | 109 | 80 | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1,405 МВА | 10900001 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,6 МВА | 10900002 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,7 МВА | 10900003 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,8 МВА | 10900004 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1,9 МВА | 10900005 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
10 МВА | 10900006 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
100 МВА | 10900007 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
115 МВА | 10900008 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
12 МВА | 10900009 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
12,5 МВА | 10900010 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
120 МВА | 10900011 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
125 МВА | 10900012 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
13,2 МВА | 10900013 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
13,5 МВА | 10900014 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
133 МВА | 10900015 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
135 МВА | 10900016 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
15 МВА | 10900017 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
150 МВА | 10900018 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
16 МВА | 10900019 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
160 МВА | 10900020 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
167 МВА | 10900021 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
180 МВА | 10900022 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
195 МВА | 10900023 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2 МВА | 10900024 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2,5 МВА | 10900025 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2,66 МВА | 10900026 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
2,75 МВА | 10900027 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
20 МВА | 10900028 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
200 МВА | 10900029 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
23 МВА | 10900030 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
240 МВА | 10900031 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
25 МВА | 10900032 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
250 МВА | 10900033 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
267 МВА | 10900034 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
28 МВА | 10900035 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
3,15 МВА | 10900036 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
3,2 МВА | 10900037 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
30 МВА | 10900038 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
31,5 МВА | 10900039 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
32 МВА | 10900040 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
333 МВА | 10900041 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
4 МВА | 10900042 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
4,2 МВА | 10900043 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
40 МВА | 10900044 | 80 | 2 | 80 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0
40,5 МВА | 10900045 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
400 МВА | 10900046 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
48 МВА | 10900047 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
5 МВА | 10900048 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
5,6 МВА | 10900049 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
50 МВА | 10900050 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
6,3 МВА | 10900051 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
60 МВА | 10900052 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
63 МВА | 10900053 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
66,667 МВА | 10900054 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
7,5 МВА | 10900055 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
8,5 МВА | 10900056 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
80 МВА | 10900057 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
90 МВА | 10900058 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, 220 кВ | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 МВА | 11000001 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
10 МВА | 11000002 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
20 МВА | 11000003 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
25 МВА | 11000004 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
30 МВА | 11000005 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
31,5 МВА | 11000006 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
32 МВА | 11000007 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
40 МВА | 11000008 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
50 МВА | 11000009 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
60 МВА | 11000010 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
63 МВА | 11000011 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
66,667 МВА | 11000012 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
80 МВА | 11000013 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
90 МВА | 11000014 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
100 МВА | 11000015 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
120 МВА | 11000016 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
125 МВА | 11000017 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
135 МВА | 11000018 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
150 МВА | 11000019 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
160 МВА | 11000020 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
180 МВА | 11000021 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
195 МВА | 11000022 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
200 МВА | 11000023 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
240 МВА | 11000024 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
250 МВА | 11000025 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
400 МВА | 11000026 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
630 МВА | 11000027 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1000 МВА | 11000028 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, 330 кВ | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 МВА | 11100001 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
63 МВА | 11100002 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
125 МВА | 11100003 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
133 МВА | 11100004 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
135 МВА | 11100005 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
150 МВА | 11100006 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
195 МВА | 11100007 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
200 МВА | 11100008 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
240 МВА | 11100009 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
250 МВА | 11100010 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
400 МВА | 11100011 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
630 МВА | 11100012 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1000 МВА | 11100013 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1250 МВА | 11100014 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
Силовые трансформаторы и автотрансформаторы, 400-1150 кВ | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 МВА | 11200001 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
135 МВА | 11200002 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
167 МВА | 11200003 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
250 МВА | 11200004 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
267 МВА | 11200005 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
333 МВА | 11200006 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
400 МВА | 11200007 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
417 МВА | 11200008 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
500 МВА | 11200009 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
533 МВА | 11200010 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
630 МВА | 11200011 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
1000 МВА | 11200012 | Гр1: 0; Гр3: 0; Гр5: 0; Гр7: 0; Гр9: 0
Трансформаторы собственных нужд | 115 | 1.306 | 19 | 0 | 0 | 0.677 | 9 | 0.126 | 2 | 0.528 | 9
Раздел 2. Коммутационные аппараты
Тип коммутационного аппарата | Код стр. | Количество, шт. | Проработавшие более 25 лет, шт. | Поврежденные за отчетный период, шт. | Подлежащие замене по техническому состоянию, шт. | Отремонтированные за отчетный период, шт. | Замененные за отчетный период, шт.
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6
Воздушные выключатели | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
воздушные выключатели уровня напряжения 3 - 20 кВ | 1
воздушные выключатели уровня напряжения 35 кВ | 2
воздушные выключатели уровня напряжения 110 кВ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
воздушные выключатели уровня напряжения 110 кВ серий ВВБ, ВВД | 31
воздушные выключатели уровня напряжения 110 кВ серии ВВБК | 32
воздушные выключатели уровня напряжения 110 кВ серии ВВН | 33
воздушные выключатели уровня напряжения 110 кВ прочие | 34
воздушные выключатели уровня напряжения 220 кВ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
воздушные выключатели уровня напряжения 220 кВ серий ВВБ, ВВД | 41
воздушные выключатели уровня напряжения 220 кВ серии ВВБК | 42
воздушные выключатели уровня напряжения 220 кВ серии ВВН | 43
воздушные выключатели уровня напряжения 220 кВ прочие | 44
воздушные выключатели уровня напряжения 330 кВ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
воздушные выключатели уровня напряжения 330 кВ серий ВВБ, ВВД | 51
воздушные выключатели уровня напряжения 330 кВ серий ВВН, ВВ | 52
воздушные выключатели уровня напряжения 330 кВ серии ВНВ | 53
воздушные выключатели уровня напряжения 330 кВ прочие | 54
воздушные выключатели уровня напряжения 500 кВ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
воздушные выключатели уровня напряжения 500 кВ серии ВВБ | 61
воздушные выключатели уровня напряжения 500 кВ серии ВВБК | 62
воздушные выключатели уровня напряжения 500 кВ серии ВВ | 63
воздушные выключатели уровня напряжения 500 кВ серии ВНВ | 64
воздушные выключатели уровня напряжения 500 кВ прочие | 65
воздушные выключатели уровня напряжения 750 кВ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
воздушные выключатели уровня напряжения 750 кВ серии ВВБ | 72
воздушные выключатели уровня напряжения 750 кВ серии ВНВ | 73
воздушные выключатели уровня напряжения 750 кВ прочие | 74
воздушные выключатели уровня напряжения 1150 кВ | 8
Вакуумные выключатели | 202 | 168 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14
вакуумные выключатели уровня напряжения 3 - 20 кВ | 2021 | Гр1: 161; Гр5: 14; Гр6: 10
вакуумные выключатели уровня напряжения 35 кВ | 2022 | Гр1: 7; Гр6: 4
вакуумные выключатели уровня напряжения 110 кВ | 2023
вакуумные выключатели уровня напряжения 220 кВ | 2024
Маломасляные выключатели | 203 | 471 | 432 | 2 | 8 | 38 | 0
маломасляные выключатели уровня напряжения 3 - 20 кВ | 2031 | 461 | 422 | 2 | 8 | 38
маломасляные выключатели уровня напряжения 35 кВ | 2032 | Гр1: 10; Гр2: 10
маломасляные выключатели уровня напряжения 110 - 150 кВ | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
маломасляные выключатели уровня напряжения 110 - 150 кВ серии ВМТ | 2035
маломасляные выключатели уровня напряжения 110 - 150 кВ прочие | 2036
маломасляные выключатели уровня напряжения 220 кВ | 2034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
маломасляные выключатели уровня напряжения 220 кВ серии ВМТ | 2037
маломасляные выключатели уровня напряжения 220 кВ прочие | 2038
Баковые выключатели | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
баковые выключатели уровня напряжения 3 - 20 кВ | 2041
баковые выключатели уровня напряжения 35 кВ | 2042
баковые выключатели уровня напряжения 110 кВ | 2043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
баковые выключатели уровня напряжения 110 кВ серии У | 2045
баковые выключатели уровня напряжения 110 кВ прочие | 2046
баковые выключатели уровня напряжения 220 кВ | 2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
баковые выключатели уровня напряжения 220 кВ серии У | 2047
баковые выключатели уровня напряжения 220 кВ прочие | 2048
Элегазовые колонковые выключатели | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
элегазовые колонковые выключатели уровня напряжения 3 - 20 кВ | 2051
элегазовые колонковые выключатели уровня напряжения 35 кВ | 2052
элегазовые колонковые выключатели уровня напряжения 110 - 150 кВ | 2053
элегазовые колонковые выключатели уровня напряжения 220 кВ | 2054
элегазовые колонковые выключатели уровня напряжения 330 кВ | 2055
элегазовые колонковые выключатели уровня напряжения 400 - 500 кВ | 2056
элегазовые колонковые выключатели уровня напряжения 750 - 1150 кВ | 2057
Элегазовые баковые выключатели | 206 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
элегазовые баковые выключатели уровня напряжения 3 - 20 кВ | 2061 | Гр1: 8
элегазовые баковые выключатели уровня напряжения 35 кВ | 2062
элегазовые баковые выключатели уровня напряжения 110 кВ | 2063 | Гр1: 3
элегазовые баковые выключатели уровня напряжения 220 кВ | 2064
элегазовые баковые выключатели уровня напряжения 330 кВ | 2065
элегазовые баковые выключатели уровня напряжения 500 кВ | 2066
элегазовые баковые выключатели уровня напряжения 750 - 1150 кВ | 2067
Короткозамыкатели | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
короткозамыкатели уровня напряжения 3 - 20 кВ | 2071
короткозамыкатели уровня напряжения 35 кВ | 2072
короткозамыкатели уровня напряжения 110 кВ | 2073
короткозамыкатели уровня напряжения 220 кВ | 2074
Разъединители | 208 | 10033 | 4694 | 25 | 34 | 880 | 57
разъединители уровня напряжения 3 - 20 кВ | 2081 | 9991 | 4673 | 25 | 34 | 880 | 49
разъединители уровня напряжения 27,5 - 35 кВ | 2082 | Гр1: 34; Гр2: 21; Гр6: 8
разъединители уровня напряжения 110 - 150 кВ | 2083 | Гр1: 8
разъединители уровня напряжения 220 кВ | 2084
разъединители уровня напряжения 330 кВ | 2085
разъединители уровня напряжения 400 - 500 кВ | 2086
разъединители уровня напряжения 750 - 1150 кВ | 2087
Реклоузеры | 209 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
реклоузеры уровня напряжения 3 - 20 кВ | 2091 | Гр1: 5
реклоузеры уровня напряжения 35 кВ | 2092
Раздел 3. Устройства компенсации реактивной мощности
Тип устройства компенсации реактивной мощности | Код стр. | Количество, шт. | Мощность, Мвар | Количество проработавших более 25 лет, шт. | Мощность проработавших более 25 лет, Мвар | Количество поврежденных за отчетный период, шт. | Мощность поврежденных за отчетный период, Мвар | Количество подлежащих замене по техническому состоянию, шт. | Мощность подлежащих замене по техническому состоянию, Мвар
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4 | Гр5 | Гр6 | Гр7 | Гр8
Шунтирующие масляные реакторы | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 кВ | 30100001
1-6 кВ | 30100002
6-10 кВ | 30100003
6 кВ | 30100004
10 кВ | 30100005
20 кВ | 30100006
15-20 кВ | 30100007
27,5-60 кВ | 30100008
27,5 кВ | 30100009
35 кВ | 30100010
38,5 кВ | 30100011
60 кВ | 30100012
110 кВ и выше | 30100013
110 кВ | 30100014
121 кВ | 30100015
154 кВ | 30100016
220 кВ | 30100017
330 кВ | 30100018
400-1150 кВ | 30100019
400 кВ | 30100020
500 кВ | 30100021
750-1150 кВ | 30100022
750 кВ | 30100023
800 кВ | 30100024
1150 кВ | 30100025
Токоограничивающие реакторы | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 кВ | 30200001
6,6 кВ | 30200002
10 кВ | 30200003
15 кВ | 30200004
20 кВ | 30200005
27,5-60 кВ | 30200006
27,5 кВ | 30200007
35 кВ | 30200008
60 кВ | 30200009
110 кВ и выше | 30200010
110 кВ | 30200011
154 кВ | 30200012
220 кВ | 30200013
330 кВ | 30200014
400-1150 кВ | 30200015
400 кВ | 30200016
500 кВ | 30200017
750-1150 кВ | 30200018
750 кВ | 30200019
800 кВ | 30200020
1150 кВ | 30200021
Заземляющие реакторы | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1-3 кВ | 30300001
1-6 кВ | 30300002
6-10 кВ | 30300003
6 кВ | 30300004
6,6 кВ | 30300005
10 кВ | 30300006
20 кВ | 30300007
22 кВ | 30300008
15-20 кВ | 30300009
27,5-60 кВ | 30300010
27,5 кВ | 30300011
35 кВ | 30300012
60 кВ | 30300013
110 кВ и выше | 30300014
110 кВ | 30300015
154 кВ | 30300016
220 кВ | 30300017
330 кВ | 30300018
400-1150 кВ | 30300019
400 кВ | 30300020
500 кВ | 30300021
750-1150 кВ | 30300022
750 кВ | 30300023
800 кВ | 30300024
1150 кВ | 30300025
Синхронные компенсаторы | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
до 15000 Мвар | 30400001
15000 - 37500 Мвар | 30400002
50000 Мвар | 30400003
75000 - 100000 Мвар | 30400004
160000 Мвар | 30400005
Батареи статических конденсаторов (БСК) и статические тиристорные компенсаторы (СТК) | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,38-20 кВ | 11400001
35 кВ | 11400002
110 кВ и выше | 11400003
Раздел 4. Измерительные трансформаторы
Тип измерительного трансформатора | Код стр. | Гр1: Количество, шт; Гр2: Проработавшие более 25 лет, шт.; Гр3: Поврежденные за отчетный период, шт.; Гр4: Подлежащие замене по техническому состоянию, шт.
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Трансформаторы тока | 401 | Гр1: 1360; Гр2: 697; Гр3: 18; Гр4: 0
1-3 кВ | 40100001
1-6 кВ | 40100002
6-10 кВ | 40100003
6 кВ | 40100004 | Гр1: 671; Гр2: 391; Гр3: 16
10 кВ | 40100005 | Гр1: 628; Гр2: 266; Гр3: 2
15 кВ | 40100006
15-20 кВ | 40100007
20 кВ | 40100008
27,5-60 кВ | 40100009
27,5 кВ | 40100010
35 кВ | 40100011 | Гр1: 61; Гр2: 40
60 кВ | 40100012
110 кВ и выше | 40100013
110 кВ | 40100014
150 кВ | 40100015
154 кВ | 40100016
220 кВ | 40100017
330 кВ | 40100018
400-1150 кВ | 40100019
400 кВ | 40100020
500 кВ | 40100021
750-1150 кВ | 40100022
750 кВ | 40100023
800 кВ | 40100024
1150 кВ | 40100025
Трансформаторы напряжения | 404 | Гр1: 163; Гр2: 53; Гр3: 2; Гр4: 0
1-3 кВ | 40400001
1-6 кВ | 40400002
6-10 кВ | 40400003
6 кВ | 40400004 | Гр1: 64; Гр2: 27; Гр3: 2
10 кВ | 40400005 | Гр1: 93; Гр2: 25
15 кВ | 40400006
15-20 кВ | 40400007
20 кВ | 40400008
27,5-60 кВ | 40400009
27,5 кВ | 40400010
35 кВ | 40400011 | Гр1: 4; Гр2: 1
60 кВ | 40400012
110 кВ и выше | 40400013
110 кВ | 40400014 | Гр1: 2
150 кВ | 40400015
154 кВ | 40400016
220 кВ | 40400017
330 кВ | 40400018
400-1150 кВ | 40400019
400 кВ | 40400020
500 кВ | 40400021
750-1150 кВ | 40400022
750 кВ | 40400023
800 кВ | 40400024
1150 кВ | 40400025
Раздел 5. Разрядники, ограничители перенапряжения
Тип разрядника, ограничителя перенапряжения | Код стр. | Гр1: Количество всего, шт.; Гр2: Проработавшие более 25 лет, шт.; Гр3: Поврежденные за отчетный период, шт.; Гр4: Подлежащие замене по техническому состоянию, шт.
|  | Гр1 | Гр2 | Гр3 | Гр4
Разрядники | 501 | Гр1: 1775; Гр2: 426; Гр3: 13; Гр4: 48
1-3 кВ | 50100001
1-6 кВ | 50100002
6-10 кВ | 50100003
6 кВ | 50100004 | Гр1: 175; Гр2: 63
10 кВ | 50100005 | Гр1: 1582; Гр2: 357; Гр3: 13; Гр4: 48
15 кВ | 50100006
15-20 кВ | 50100007
20 кВ | 50100008
25 кВ | 50100009
27,5-60 кВ | 50100010
27,5 кВ | 50100011
35 кВ | 50100012 | Гр1: 12; Гр2: 6
60 кВ | 50100013
110 кВ и выше | 50100014
110 кВ | 50100015 | Гр1: 6
150 кВ | 50100016
154 кВ | 50100017
220 кВ | 50100018
330 кВ | 50100019
400-1150 кВ | 50100020
400 кВ | 50100021
500 кВ | 50100022
750-1150 кВ | 50100023
750 кВ | 50100024
800 кВ | 50100025
1150 кВ | 50100026
Ограничители перенапряжения | 502 | Гр1: 1815; Гр2: 0; Гр3: 0; Гр4: 0
1-3 кВ | 50200001
1-6 кВ | 50200002
6-10 кВ | 50200003
6 кВ | 50200004 | Гр1: 772
10 кВ | 50200005 | Гр1: 1031
15 кВ | 50200006
15-20 кВ | 50200007
20 кВ | 50200008
25 кВ | 50200009
27,5-60 кВ | 50200010
27,5 кВ | 50200011
35 кВ | 50200012 | Гр1: 6
60 кВ | 50200013
110 кВ и выше | 50200014
110 кВ | 50200015 | Гр1: 6
150 кВ | 50200016 | bar: Гр2 to Гр4
154 кВ | 50200017 | bar: Гр2 to Гр4
220 кВ | 50200018 | bar: Гр2 to Гр4
330 кВ | 50200019 | bar: Гр2 to Гр4
400-1150 кВ | 50200020 | bar: Гр2 to Гр4
400 кВ | 50200021 | bar: Гр2 to Гр4
500 кВ | 50200022 | bar: Гр2 to Гр4
750-1150 кВ | 50200023 | bar: Гр2 to Гр4
750 кВ | 50200024 | bar: Гр2 to Гр4
800 кВ | 50200025 | bar: Гр2 to Гр4
1150 кВ | 50200026 | bar: Гр2 to Гр4
930 10 1:2
ДА
НЕТ

## ЛЭП
СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ
Сведения о воздушных и кабельных линиях электропередачи
| Отчетный период |  | 2020
| Объект наблюдения |  |  | АО "Вологодская областная энергетическая компания" [АО "Вологдаоблэнерго"]
Раздел 1. Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи
| Материал опор | Длина км/Кол-во шт.
Гр1 | Гр2 | Гр3
ВЛ |  | 3056.2
ВН (110кВ и выше) |  | 0
СН 1 (35кВ) | ж/б | 1.2
СН 2 (6-10кВ) |  | 876.6
| дерево | 66.8
| дерево на ж/б пасынках | 120.61
| ж/бетон, металл | 689.23
НН (до 1000В) |  | 2177.4
| дерево | 533.94
| дерево на ж/б пасынках | 644.9
| ж/бетон, металл | 998.6
КЛ |  | 2131.8
ВН (110кВ и выше) |  | 0
СН 1 (35кВ) |  | 0
СН 2 (6-10кВ) |  | 1133.4
НН (до 1000В) |  | 998.4
Количество случаев отказа, повреждения ВЛ и КЛ, шт. |  | 447