## февраль 2017
АО "Вологдаоблэнерго"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | декабрь 2017
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ЛЭП №18 (881,952,560,832,831) | Включение КЛ после ремонта | 2017-12-01 | 9:00 | 11:00 | 1
2 | Добролюбова - 53 "Вологдаторгтехника" | замена ПУ | 2017-12-01 | 9:00 | 12:00 | 1
3 | Герцена, 2 Адм. зд. | Замена ПУ | 2017-12-02 | 9:00 | 11:00 | 1
4 | Герцена, 27 Адм. зд. | Замена ПУ | 2017-12-02 | 11:00 | 14:00 | 1
5 | ТП-243 РУ-0,4 кВ | Замена АВ | 2017-12-04 | 9:00 | 11:00 | 1
6 | ТП-627 РУ-0,4 кВ ф-2 в/в | По заявке потребителя | 2017-12-04 | 9:00 | 12:00 | 1
7 | ЛЭП №31 (117, 196, 394, 977, 934, 627, 568, 830, 623, 107, 855, 741, 589, 539, 837, 792, 236 (6 кВ) | Текущий ремонт | 2017-12-04 | 9:00 | 14:00 | 1
8 | ТП-631 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-12-04 | 13:00 | 15:00 | 1
9 | Воркутинская, 8 м-н "Магнит" | Замна ПУ | 2017-12-05 | 9:00 | 10:00 | 1
10 | ТП-849 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-12-05 | 13:00 | 14:00 | 1
11 | ТП-559 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-12-05 | 14:00 | 15:00 | 1
12 | ТП-941 Ф-3,4 | По заявке ООО "Энергосервис" | 2017-12-05 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | Воровского, 46 ООО "Алькасар" | Замена ПУ | 2017-12-05 | 14:00 | 16:00 | 1
14 | ПС "Маега" Ф- Никитино (886,553, 835, 551, 676, РП-41, 549, 987, 548, 554, 927, 555, 723, 620, 547, 550, 949, 391, 632) ТП-480 перевести | По заявке РЭС | 2017-12-06 | 9:00 | 10:00 | 1
15 | ТП-872 (перевод на Т2) | Текущий ремонт Т1 | 2017-12-06 | 9:00 | 11:00 | 1
16 | ТП103 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2017-12-06 | 9:00 | 12:00 | 1
17 | ТП-68 РУ-0,4 кВ Ф-5 | Аварийные работы | 2017-12-06 | 13:00 | 13:30 | 1
18 | ТП-909 (перевод на Т2) | Текущий ремонт Т1 | 2017-12-06 | 13:00 | 15:00 | 1
19 | ТП535 - ГПП или ТП536 - ГПП | Определение трассы | 2017-12-06 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ПС "Маега" Ф- Никитино (886,553, 835, 551, 676, РП-41, 549, 987, 548, 554, 927, 555, 723, 620, 547, 550, 949, 391, 632) ТП-480 перевести | По заявке РЭС | 2017-12-06 | 16:00 | 17:00 | 1
21 | Октябрьская, 38 кафе "АРС" | Замена ПУ | 2017-12-07 | 8:00 | 10:00 | 1
22 | ТП-872 (перевод на Т1) | Текущий ремонт Т2 | 2017-12-07 | 9:00 | 11:00 | 1
23 | Октябрьская, 38 ж/д, офис по недвижимости | Замена ПУ | 2017-12-07 | 9:00 | 11:00 | 1
24 | К. Маркса, 25 м-н Мастер-Дом | Замена ПУ | 2017-12-07 | 8:40 | 11:00 | 1
25 | ТП-520 РУ-0,4 кВ | Аварийные работы | 2017-12-07 | 13:00 | 14:30 | 1
26 | ТП-909 (перевод на Т1) | Текущий ремонт Т2 | 2017-12-07 | 13:00 | 15:00 | 1
27 | Ленинградская, 103 дымоудаление | Замена ПУ | 2017-12-07 | 14:00 | 16:00 | 1
28 | ТП408 - ТП861 | Определение трассы | 2017-12-07 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | Челюскинцев, 62 офис Смирновой | Замена ПУ | 2017-12-07 | 13:30 | 16:00 | 1
30 | ТП-616 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2017-12-08 | 9:00 | 11:30 | 1
31 | Яшина 40 | Ремонт этажных щитов | 2017-12-08 | 9:00 | 15:00 | 1
32 | ТП-656 (перевод на Т2) | Прогрузка автомата на Т1 | 2017-12-08 | 9:00 | 15:00 | 1
33 | ТП-148 (перевод на Т1) | Прогрузка автомата на Т2 | 2017-12-08 | 9:00 | 15:00 | 1
34 | Ленина-11 ИП Подгузов культ.-разв.центр | замена ПУ | 2017-12-11 | 8:00 | 10:00 | 1
35 | ТП-202 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-12-11 | 9:00 | 11:00 | 1
36 | ТП-63 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Ремонт АВ на Т2 | 2017-12-11 | 13:00 | 15:00 | 1
37 | ТП-202 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Тех. присоединение | 2017-12-11 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990) | Подключение новой КТП | 2017-12-12 | 9:00 | 13:00 | 1
39 | ТП-130 РУ-0,4 кВ | Восстановление КЛ после ремонта | 2017-12-12 | 9:00 | 16:00 | 1
40 | ТП660 - ТП661 | Определение трассы | 2017-12-12 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | Псковская, 7 | Текущий ремонт эт. щитов | 2017-12-12 | 9:00 | 16:00 | 1
42 | ТП-406 (перевод на Т1) | Ремонт пола на стороне Т2 | 2017-12-12 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | Тепличный м-он, 18 ОАО "Социум" | Замена ПУ | 2017-12-13 | 8:00 | 9:00 | 1
44 | Говоровский пр., 13а ООО "Ремстройпуть" | Замена ПУ | 2017-12-13 | 9:00 | 11:00 | 1
45 | Ленинградская. 73в ООО "Технокомплекс" | Текущий ремонт эт. щитов | 2017-12-13 | 10:00 | 11:00 | 1
46 | ЛЭП №6 (844,920,616,806,626,899,955,796,668,834,850,822,912,913,1002) | Тех. присоединение | 2017-12-13 | 10:00 | 13:00 | 1
47 | ТП-455 РУ-0,4 кВ Ф-23,17 | Включение КЛ-0,4 кВ после ремонта | 2017-12-13 | 13:00 | 14:00 | 1
48 | РП19 - ТП318 | Определение трассы | 2017-12-13 | 9:00 | 16:00 | 1
49 | ТП-483 Ф-17, 12, 3 Конева, 31 | Замена ТТ | 2017-12-13 | 13:00 | 16:00 | 1
50 | Конева, 33 торг. павильон | Замена ПУ | 2017-12-13 | 15:00 | 16:00 | 1
51 | Челюскинцев, 62 офис Смирновой | Замена ПУ | 2017-12-14 | 9:20 | 11:00 | 1
52 | Благовещенская, 78 Поисковый отряд | Замена ПУ | 2017-12-14 | 10:10 | 11:00 | 1
53 | ТП-993 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Тех. присоединение | 2017-12-14 | 9:00 | 12:00 | 1
54 | ТП97 - ТП863 | Определение трассы | 2017-12-14 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ТП-483 Ф-8,9 (Арх.5) | Тех.присоединение | 2017-12-15 | 9:00 | 10:00 | 1
56 | ТП-941 РУ-0,4 кВ Ф-3,4 | Тех. присоединение | 2017-12-15 | 9:00 | 11:00 | 1
57 | Добролюбова, 3б гаражные боксы | Замена ПУ | 2017-12-15 | 9:00 | 11:00 | 1
58 | ТП-462 Ф-16,17 (Судорем.44) Ф-20,21 (Судорем.48) | Тех. присоединение | 2017-12-15 | 9:00 | 11:30 | 1
59 | Горького, 86 ООО "Офис-Компания" /судьи/ | Замена ПУ | 2017-12-15 | 12:30 | 13:30 | 1
60 | ТП514 Ф-14,15 | Включение КЛ после ремонта | 2017-12-15 | 13:00 | 14:00 | 1
61 | ТП-130 РУ-0,4 кВ | Аварийные работы | 2017-12-15 | 14:00 | 14:30 | 1
62 | Горького, 86 Торопилова С.Ф. | Замена ПУ | 2017-12-15 | 13:30 | 16:00 | 1
63 | ТП-189 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Аварийные работы | 2017-12-18 | 9:00 | 10:30 | 1
64 | Залиненйная, 24б кафе "Золотой якорь" | Замена ПУ | 2017-12-18 | 9:00 | 11:00 | 1
65 | ТП-619 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2017-12-18 | 9:00 | 16:00 | 1
66 | ЛЭП №15 (963,57,746,905,190,823) | Тех. присоединение | 2017-12-19 | 9:00 | 10:30 | 1
67 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Аварийные работы | 2017-12-19 | 13:00 | 14:00 | 1
68 | ТП502 - ЛЭП №12 | Определение трассы | 2017-12-19 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП48 - ТП436 | Определение трассы | 2017-12-19 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-832 РУ-0,4кВ | замена трансформатора | 2017-12-20 | 9:00 | 12:00 | 1
71 | РП16 яч.14 | Ремонт КСА | 2017-12-20 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ТП572 - РП38 | Определение трассы | 2017-12-20 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ЛЭП №43 (775,448) | Аварийные работы | 2017-12-21 | 10:00 | 12:00 | 1
74 | ТП-479 Ф12,14 (Северная, 5) | замена учета | 2017-12-21 | 9:00 | 12:00 | 1
75 | ЛЭП №5 (527, 624, 896, 593, 614, 336, 563, 569, 109, 333, 638, 567, 974, 950, 951, 875, 964, 47, 990) | Тех. присоединение | 2017-12-21 | 9:00 | 13:00 | 1
76 | ТП572 - ТП858 | Определение трассы | 2017-12-21 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | Горького, 86-а Департамент лесного хоз-ва | Замена ПУ | 2017-12-21 | 15:30 | 16:30 | 1
78 | Козленская, 112 /1под./ | Ремонт эт. щитов | 2017-12-22 | 9:00 | 12:00 | 1
79 | ТП-598 Ф-16 в/в | Вынос линии | 2017-12-26 | 9:00 | 11:00 | 1
80 | ТП304 - ТП432 или ТП397 - РП5 | Определение трассы | 2017-12-26 | 9:00 | 16:00 | 1
81 | По заявке РЭС | ТП-1004 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | 2017-12-27 | 10:00 | 10:10 | 1
82 | По заявке РЭС | ТП-1004 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | 2017-12-27 | 13:50 | 14:00 | 1
83 | ТП-822 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Аварийные работы | 2017-12-28 | 9:30 | 12:00 | 1
84 | ПС "Вологда" Ф-Родионцево (448,775,906) | По заявке РЭС | 2017-12-28 | 9:00 | 13:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G11: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа