## ноябрь 2019
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г.Вологда, ул.Горького, 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | ноябрь 2019г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | Участок ВЛ-10кВ.ф.Воинская часть | ТР | 2019-11-19 | 13:10 | 15:00
2 | ТП№7, ТП№9, ТП№8, ТП№10, ТП№29, ТП№11, ТП№12, ТП№13, ТП№15, ТП№14 | Ремонт ЛР№3 | 2019-11-07 | 14ч00мин | 15ч45мин | 1ч 00мин
3 | ТП№31 Гридинская | Замена РВО | 2019-11-13 | 13ч45мин | 14ч20мин | 30мин
4 | ТП№15 Маслозавод Л-1 | Замена опор | 2019-11-15 | 09ч00мин | 10ч40мин | 1ч 00мин
5 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-107 | Кап.ремонт | 2019-11-07 | 9:00 | 16:00 | 1
6 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | АВР | 2019-11-08 | 9:00 | 16:00 | 1
7 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-28 | Кап. Ремонт | 2019-11-11 | 9:00 | 16:00 | 1
8 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-28 | Кап. Ремонт | 2019-11-12 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап. Ремонт | 2019-11-13 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап.Ремонт | 2019-11-14 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-7 | АВР | 2019-11-21 | 9:00 | 16:00 | 1
12 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап.Ремонт | 2019-11-22 | 9:00 | 16:00 | 1
13 | ВЛ-0,4кВ Л-2 сРТП-7 | Кап.Ремонт | 2019-11-25 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с ТП-28 | Кап.Ремонт | 2019-11-26 | 9:00 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап.Ремонт | 2019-11-27 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ВЛ-0,4кВ Л-2 с РТП-7 | Кап.Ремонт | 2019-11-28 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | КТП-19 ВЛ-0,4 кВ ф1 | ТР | 13.11.2019 | 9:00 | 15:00 | 6
18 | КТП-19 ВЛ-0,4 кВ ф1 | ТР | 14.11.2019 | 9:00 | 15:00 | 6
19 | ТП-27 РУ-10 кВ | ТР | 15.11.2019 | 9:00 | 12:00 | 3
20 | КТП-25 РУ-10 кВ | ТР | 15.11.2019 | 10:00 | 12:00 | 3
21 | ТП-14 ВЛ-0,4 кВ ф.9 | ТР | 21.11.2019 | 10:00 | 12:00 | 3
22 | КТП-10 ВЛ-0,4 кВ ф,1 | ТР | 26.11.2019 | 10:00 | 12:00 | 3
23 | ТП к-с Никольское ф."Скважина" | Аварийно-востановительные | 2019-11-05 | 11:55 | 14:35 | 1ч
24 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" оп №37-38 | Аварийно-востановительные | 2019-11-05 | 14:02 | 14:35 | 1ч
25 | ВЛ-10 кВ "Поселок-3" | Расчистка охр.зоны ВЛ-10кВ, плановая | 05.11.19 по 18.11.19 | 9:00 | 13:00 | 1ч
26 | ВЛ- 0,4 кВ ф.№2 от КТП Поселок ДОЗ | Плановая | 2019-11-22 | 9:00 | 12:00 | 1ч
27 | ВЛ-0,4кВ от ТП21 ф.Ленина | Текущий ремонт | 2019-11-19 | 09ч00мин | 11ч00мин | 1
28 | ВЛ-10кВ "Горсеть 1" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Аварийно-восстановительные работы | 2019-11-04 | 23-15 | 05.11.2019 00-30
29 | ВЛ-10кВ "Горсеть 1" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Аварийно-восстановительные работы | 2019-11-05 | 02-40 | 03-15
30 | ВЛ-10кВ "Горсеть 1" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Аварийно-восстановительные работы | 2019-11-05 | 02-40 | 10-50
31 | ВЛ-10кВ "Горсеть 4" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Аварийно-восстановительные работы | 2019-11-18 | 14-03 | 15-12
32 | ТП-500 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Текущий ремонт | 2019-11-01 | 9:00 | 11:30 | 0.5
33 | ТП-493 РУ-0,4 кВ Ф-12,13 | Текущий ремонт | 2019-11-01 | 13:00 | 14:00 | 0.5
34 | ТП-319 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Текущий ремонт | 2019-11-01 | 13:00 | 14:30 | 0.5
35 | ТП-211 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-01 | 9:00 | 15:00 | 1
36 | ТП-623 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-11-05 | 9:00 | 11:30 | 0.5
37 | ТП-599 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Текущий ремонт | 2019-11-05 | 13:30 | 15:00 | 0.5
38 | ТП-59 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-05 | 9:00 | 16:00 | 0.5
39 | КТП-19 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2019-11-06 | 9:00 | 12:00 | 0.5
40 | ТП-59 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
41 | ТП-315 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-11-06 | 13:30 | 16:30 | 0.5
42 | ТП-290 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
43 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-1 МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2019-11-07 | 9:00 | 16:00 | 1
44 | ТП-315 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-11-07 | 13:30 | 16:30 | 1
45 | ТП-21 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Текущий ремонт | 2019-11-08 | 9:00 | 11:00 | 1
46 | ТП-970 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-11-08 | 9:00 | 11:30 | 0.5
47 | ТП-284 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Текущий ремонт | 2019-11-08 | 10:00 | 12:00 | 0.5
48 | РТП-4 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Текущий ремонт | 2019-11-08 | 9:00 | 15:30 | 0.5
49 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-1 МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2019-11-08 | 9:00 | 16:00 | 1
50 | ТП-719 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Текущий ремонт | 2019-11-11 | 9:00 | 11:30 | 1
51 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-11 | 9:00 | 16:00 | 1
52 | ТП-416 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-11-11 | 9:00 | 16:30 | 1
53 | ТП-416 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-11-11 | 13:30 | 16:30 | 0.5
54 | ТП-719 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2019-11-12 | 9:00 | 11:30 | 1
55 | ТП-2 РУ-0,4 кВ Ф-1 МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2019-11-12 | 13:30 | 16:00 | 1
56 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-12 | 9:00 | 16:00 | 0.5
57 | ТП-416 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-11-12 | 9:00 | 16:30 | 1
58 | ТП-416 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-11-12 | 13:30 | 16:30 | 0.5
59 | ТП-493 РУ-0,4 кВ Ф-12,13 | Текущий ремонт | 2019-11-13 | 13:00 | 14:00 | 0.5
60 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-13 | 9:00 | 16:00 | 1
61 | КТП-19 РУ-0,4 кВ в/в МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2019-11-13 | 9:00 | 16:00 | 1
62 | ТП-481 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-11-13 | 9:00 | 16:30 | 1
63 | ТП-481 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-11-13 | 13:30 | 16:30 | 1
64 | ТП-481 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-11-14 | 13:30 | 14:30 | 1
65 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-2,3,4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-14 | 9:00 | 16:00 | 0.5
66 | КТП-19 РУ-0,4 кВ в/в МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2019-11-14 | 9:00 | 16:00 | 1
67 | ТП-481 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-11-14 | 13:30 | 16:30 | 1
68 | ТП-481 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-11-14 | 9:00 | 16:30 | 1
69 | ТП-27 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2019-11-15 | 10:00 | 12:00 | 1
70 | ТП-25 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2019-11-15 | 13:00 | 15:00 | 1
71 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-15 | 9:00 | 15:00 | 1
72 | ТП-101 РУ-0,4 кВ Ф-16,19 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-18 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | ТП-482 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-11-18 | 9:00 | 16:30 | 0.5
74 | ТП-482 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-11-18 | 13:30 | 16:30 | 1
75 | ТП-482 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-11-19 | 13:30 | 14:30 | 0.5
76 | ТП-263 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-19 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП-482 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-11-19 | 13:30 | 16:30 | 1
78 | ТП-482 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-11-19 | 9:00 | 16:30 | 1
79 | ЛЭП №8 (ТП: 820, 824, 667, 685, 524, 911) | Текущий ремонт | 2019-11-20 | 9:00 | 13:00 | 1
80 | ТП-253 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
81 | ТП-501 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-11-20 | 9:00 | 16:30 | 1
82 | ТП-501 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-11-20 | 13:30 | 16:30 | 0.5
83 | ЛЭП №15 (1041,57,44,823,190,746) | Текущий ремонт | 2019-11-21 | 9:00 | 9:30 | 0.5
84 | ТП-501 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2019-11-21 | 13:30 | 14:30 | 1
85 | ТП-14 РУ-0,4кВ Ф-7 в/вывод МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2019-11-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
86 | РП7 Ф19 - ТП640 Ф6 | Текущий ремонт | 2019-11-21 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-396 РУ-0,4 кВ Ф-23 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
88 | ЛЭП №15 (905,963,946,115) | Текущий ремонт | 2019-11-21 | 9:00 | 16:00 | 1
89 | ЛЭП №15 (1041,57,44,823,190,746) | Текущий ремонт | 2019-11-21 | 16:00 | 16:30 | 1
90 | ТП-501 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2019-11-21 | 13:30 | 16:30 | 0.5
91 | ТП-501 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-11-21 | 9:00 | 16:30 | 1
92 | ЛЭП №15 (1041,57,44,823,190,746) | Текущий ремонт | 2019-11-22 | 9:00 | 9:30 | 1
93 | ЛЭП №8 (820,667,824,685,524,911,785,236,727,845,971) | Текущий ремонт | 2019-11-22 | 9:00 | 10:00 | 0.5
94 | ТП-666 РУ-10 кВ, РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2019-11-22 | 9:00 | 14:30 | 1
95 | ТП-706 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-22 | 9:00 | 15:00 | 1
96 | ЛЭП №15 (905,963,946,115) | Текущий ремонт | 2019-11-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
97 | ЛЭП №15 (1041,57,44,823,190,746) | Текущий ремонт | 2019-11-22 | 16:00 | 16:30 | 0.5
98 | ТП-649 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-11-25 | 9:00 | 12:00 | 1
99 | ТП-553 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-25 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | ТП-858 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-11-25 | 13:30 | 16:30 | 1
101 | ТП-416 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-11-26 | 0:30 | 2:00 | 1
102 | ТП-553 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-26 | 9:00 | 16:00 | 1
103 | ТП-858 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-11-26 | 13:30 | 16:30 | 0.5
104 | ТП-553 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-27 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ТП-228 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-11-27 | 9:00 | 16:30 | 1
106 | ТП-553 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-28 | 9:00 | 16:00 | 1
107 | ТП-228 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-11-28 | 9:00 | 16:30 | 1
108 | ТП-553 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-11-29 | 9:00 | 15:00 | 1
109 | ТП-777 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Текущий ремонт | 2019-11-29 | 14:00 | 16:00 | 1
110 | ТП352 Ф14 В/В | Текущий ремонт | 2019-11-30 | 9:00 | 12:00 | 1
111 | ТП-211 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2019-11-30 | 11:00 | 13:00 | 0.5
112 | ТП-1-27 Ф-"Новосёлов" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода, устройство ПЗ | 01.11.-08.11.2019 | 9:00 | 16:30 | 1.0
113 | ТП-1-27 Ф-"Арх. тракт" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода, устройство ПЗ | 11.11. -15.11.2019 | 9:00 | 16:30 | 1
114 | ТП-1-27 Ф-"Дома" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода, устройство ПЗ | 18.11. - 22.11.2019 | 9:00 | 16:30 | 1
115 | ТП-1-31 Ф-"ДРСУ" | Замена и правка опор, замена и перетяжка провода, устройство ПЗ | 25.11.-29.11.2019 | 9:00 | 16:30 | 1
116 | ТП №15 ВЛ-0,4кВ ф.Железнодорожная | Кап.ремонт | 2019-11-12 | 9:00 | 16:00 | 1
117 | ТП №15 ВЛ-0,4кВ ф.Железнодорожная | Кап.ремонт | 2019-11-13 | 9:00 | 16:00 | 1
118 | ТП №15 ВЛ-0,4кВ ф.Железнодорожная | Кап.ремонт | 2019-11-14 | 9:00 | 16:00 | 1
119 | ТП №15 ВЛ-0,4кВ ф.Железнодорожная | Кап.ремонт | 2019-11-15 | 9:00 | 16:00 | 1
120 | ТП №15 ВЛ-0,4кВ ф.Железнодорожная | Кап.ремонт эл.части ТП | 2019-11-26 | 13:30 | 16:00 | 1
121 | ТП№67
122 | ВР опю136 ВЛ-10кВ Потеряево от ПС Газ | Ремонт ВР | 2019-11-05 | 9:00 | 16:00 | 7:00
123 | ТП-134 | Ремонт | 2019-11-11 | 9:00 | 16:00 | 7:00
124 | п.Климовское ТП№24 ВЛ-0,4кВ "Коттеджи-1" | Ремонт УО | 2019-11-01 | 9:22 | 14:40 | 1
125 | д.Романда КТП "Сад№3 Романда"ВЛ-0,4кВ "Линия-1" | Снятие ПКЭЭ | 2019-11-01 | 10:00 | 11:00 | 1
126 | д.Городище КТП-111 ВЛ-0,4кВ "Линия-1" | Ремонт ВЛ | 2019-11-01 | 11:44 | 14:56 | 1
127 | п.Шухободь ТП-4 Ремонт ВЛ-0,4кВ "Линия-6" | Ремонт ВЛ | 2019-11-01 | 12:30 | 13:10 | 1
128 | п.Новые Углы КТП-7 ВЛ-0,4кВ "Линия-3" | Техприсоединение абонента | 2019-11-01 | 14:00 | 14:30 | 1
129 | ВЛ-10кВ "Поселок" | Расчистка от поросли | 2019-11-05 | 10:00 | 12:35 | 1
130 | п.Малечкино ТП№9 РУ-10кВ яч.№1 | Ремонт КЛ | 2019-11-04 | 10:00 | 14:05 | 2
131 | п.Шулма ТП-14 ВЛ-0,4кВ "Линия-3" | Техприсоединение абонента | 2019-11-05 | 11:00 | 14:00 | 1
132 | п.Малечкино ВЛ-10кВ "Котельная" оп.25 | Сборка шлейфов для ремонта КЛ | 2019-11-05 | 11:20 | 14:00 | 2
133 | п.Малечкино ВЛ-10кВ "Котельная" оп.25 | Сборка шлейфов после ремонта КЛ | 2019-11-05 | 15:30 | 16:30 | 2
134 | п.Тоншалово КТП "Мелиоводстрой" ВЛ-0,4кВ "Линия-3" | Техприсоединение абонента | 2019-11-05 | 10:50 | 12:00 | 1
135 | ВЛ-10кВ ПТФ-2 отпайка на ТП-2 и ТП-9 | Расчистка от поросли | 2019-11-06 | 8:30 | 13:40 | 1
136 | КТП-160 "Лесничество-2" ВЛ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2019-11-06 | 10:15 | 16:20 | 1
137 | РП "Починок" ВЛ-0,4кВ "ф.Иванов" | Техприсоединение абонента | 2019-11-07 | 10:20 | 11:00 | 1
138 | д.Нова КТП 230 "Сады ЧМХС" ВЛ-0,4кВ "Линия 1,2,3,4" | Ремонт ВЛ-0,4кВ | 2019-11-07 | 10:30 | 14:50 | 1
139 | п.Суда КТП-1 ВЛ-0,4кВ "Линия-3" | Ремонт подвода | 2019-11-07 | 13:10 | 14:20 | 1
140 | д.Вичелово КТП "Березка" ВЛ-0,4кВ "Линия-2" опора №116 | Установка ПКЭЭ | 2019-11-08 | 10:05 | 11:20 | 1
141 | д.Вичелово КТП "Пенек" ВЛ-0,4кВ "Линия-1" опора №12 | Техприсоединение абонента | 2019-11-08 | 11:40 | 12:50 | 1
142 | п.Суда КТП-7 ВЛ-0,4 кВ "Линия-3" | Техприсоединение абонента | 2019-11-11 | 10:20 | 11:40 | 1
143 | д.Вичелово КТП "Березка" ВЛ-0,4кВ "Линия-2" опора №116 | Снятие ПКЭЭ | 2019-11-11 | 10:50 | 12:00 | 1
144 | п.Тоншалово РП "Сельхозхимия" снятие КЛ-10кВ "Газовая-2" опора № 19 | Снятие кабеля с концевой муфтой с опоры | 2019-11-11 | 11:40 | 12:20 | 1
145 | д.Вичелово КТП "Березка" ВЛ-0,4кВ "Линия-2" опора №116 | Снятие ПКЭЭ | 2019-11-12 | 9:40 | 10:50 | 1
146 | п.Тоншалово РП "Сельхозхимия" КЛ-10кВ "Газовая-2" опора № 19 | ВВИ | 2019-11-12 | 10:10 | 16:20 | 1
147 | д.Романда КТП "Сад№3 Романда"ВЛ-0,4кВ "Линия-2" | Опуск ШУ абонентов на высоту 1.7м | 2019-11-13 | 9:52 | 16:10 | 1
148 | ВЛ-10кВ ф."Дуброво" от ОР-2 до КТП "Сушильный завод" | Расчистка от поросли | 2019-11-13 | 10:30 | 14:50 | 1
149 | д.Романда КТП "Сад№3 Романда"ВЛ-0,4кВ "Линия-2" | Опуск ШУ абонентов на высоту 1.7м | 2019-11-14 | 14:00 | 16:45 | 1
150 | п.Шалимово ТП "Котельная" ВЛ-0,23кВ "Линия УО" | Ремонт УО | 2019-11-15 | 11:00 | 14:50 | 1
151 | ВЛ-10кВ "Газовая-2" | Плановая замена ЛР-3 на опоре №19 | 2019-11-19 | 9:50 | 14:30 | 1
152 | КТП "Березка" д.Вичелово ВЛ-0,4кВ "Линия-2" | Опуск ШУ абонентов на высоту 1.7м | 2019-11-20 | 10:40 | 16:20 | 1
153 | д.Лесное ТП-59 ВЛ-0,4кВ "Линия-1" | Ремонт УО | 2019-11-21 | 10:04 | 10:50 | 1
154 | д.Городище ТП "Дачник" ВЛ-0,23кВ "УО" | Ремонт УО | 2019-11-21 | 10:51 | 12:30 | 1
155 | п.Новое Домозерово ТП-Школа ВЛ-0,23кВ "УО" | Ремонт УО | 2019-11-21 | 13:35 | 15:00 | 1
156 | п.Тоншалово КТП "Мелиоводстрой" ВЛ-0,4кВ "Линия-2 и 5" | Правка опоры №8 | 2019-11-22 | 11:15 | 13:30 | 1
157 | п.Тоншалово КТП "Мелиоводстрой" ВЛ-0,23кВ "УО" | Ремонт УО | 2019-11-22 | 13:30 | 15:10 | 1
158 | п.Тоншалово КТП "Мелиоводстрой" ВЛ-0,4кВ "Линия-5" | Техприсоединение абонента | 2019-11-25 | 9:00 | 11:35 | 1
159 | д.Клопузово КТП-160 "Лесничество-2" ВЛ-0,4кВ "Линия-1" опора №15 | Техприсоединение абонента | 2019-11-26 | 9:10 | 12:00 | 1
160 | КТП "Березка" д.Вичелово ВЛ-0,4кВ "Линия-2" | Монтаж ВЛ-0,4кВ согласно проекта 91-0029/2059-ЭС | 2019-11-26 | 10:35 | 15:35 | 1
161 | КТП "Березка" д.Вичелово ВЛ-0,4кВ "Линия-2,3" | Монтаж ВЛ-0,4кВ согласно проекта 91-0029/2059-ЭС | 2019-11-27 | 10:40 | 15:50 | 1
162 | д.Ирдоматка КТП "КНС-14" | ППР | 2019-11-28 | 9:20 | 10:15 | 1
163 | д.Ирдоматка ТП "Коопзаготпром" | ППР | 2019-11-28 | 10:25 | 13:30 | 1
164 | КТП "Березка" д.Вичелово ВЛ-0,4кВ "Линия-2,3" | Монтаж ВЛ-0,4кВ согласно проекта 91-0029/2059-ЭС | 2019-11-28 | 10:35 | 15:48 | 1
165 | д.Борисово ТП-451 ВЛ-0,4кВ "Линия-3" | Техприсоединение абонента | 2019-11-29 | 10:00 | 11:15 | 1
166 | п.Малечкино ТП-3 ВЛ-0,23кВ "УО" | Ремонт УО | 2019-11-29 | 12:03 | 14:20 | 1
167 | п.Малечкино ТП №5 "АВМ" РУ-0,4кВ | Замена РБ | 2019-11-29 | 13:00 | 15:15 | 1
168 | ВЛ-0,4кВ Советская ТП 13 | Перетяжка провода | 2019-11-05 | 13ч14м | 16ч37м | 1
169 | ВЛ-0,4кВ Флотская от КТПС №26 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-11-07 | 8ч30м | 16ч45м | 1
170 | ВЛ-0,4кВ Высоцкого от ТП №45 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-11-13 | 13ч37м | 16ч35м | 1
171 | ВЛ-0,4кВ Высоцкого от ТП №45 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-11-14 | 8ч45м | 16ч12м | 1
172 | ВЛ-0,4кВ Высоцкого от ТП №45 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-11-26 | 9ч00м | 11ч30м | 1
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00