ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН

Как присоединиться к сетям МУП «Сямженская ЭТС»?

1) Подача заявки.

         ( В заявке указывается: ФИО и местонахождение заявителя; напряжение и максимальная       мощность энергопринимающих устройств; наименование и местонахождение энергопринимающих устройств, правоустанавливающие документы на объект ).

2) Заключение договора об осуществлении технологического присоединения.

            ( Согласно договору, МУП «Сямженская ЭТС» обязуется осуществить мероприятия по технологическому присоединению в установленные сроки, а заявитель обязуется оплатить технологическое присоединение ).

3) Разрешение споров.

            ( При наличии разногласий, споры сторон подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в соответствии с действующим законодательством РФ ).

4) Разработка технических условий.

   ( Технические условия разрабатываются МУП «Сямженская ЭТС»; являются приложением к договору об осуществлении технологического присоединения ).

5) Разработка заказчиком проектной документации.

   ( Проект электроснабжения разрабатывается согласно нормам проектирования организациями, имеющими соответствующую лицензию ).

6) Проверка сетевой организацией представленного заявителем проекта.

   ( По результатам проверки сетевая организация в течение1 рабочего дня обязана согласовать проект, либо дать свои замечания для их дальнейшего устранения ).

7) Исполнение заявителем мероприятий в соответствии с техническими условиями( далее – ТУ), договором на техприсоединение и проектом.

   ( Заявитель с привлечением лицензированных организаций приступает к реализации мероприятий в соответствии с проектом и тех. условиями. После завершения работ заявитель уведомляет МУП «Сямженская ЭТС» о готовности к присоединению ).

8) Проверка МУП «Сямженская ЭТС» выполнение заявителем ТУ.

   ( МУП «Сямженская ЭТС» проверяет выполнение заявителем ТУ, проектной документации,

а также осмотр и опломбирование приборов учета электроэнергии ).

9) Приемо-сдаточные испытания вводимого в эксплуатацию оборудования
   ( МУП «Сямженская ЭТС» (или любая другая организация, имеющая соответствующую лицензию) проводит необходимые замеры).
10) Подписание соответствующих актов.
 По итогам проверок, проводимых МУП «Сямженская ЭТС», составляются следующие бумаги:

· Акт соответствия техническим условиям

· Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

· Акт осмотра приборов учета

· Протокола приемо-сдаточных испытаний.      
10) Заключение договора электроснабжения с энергосбытовой компанией.

  ( Адрес энергосбытовой компании (Вологодская сбытовая компания) – ул. Первомайская д.5; копия договора предоставляется МУП «Сямженская ЭТС» ).

11) МУП «Сямженская ЭТС» производит технологическое присоединение и осуществляет подачу электроэнергии.
Технологическое присоединение нового потребителя к электрической сети завершено.
