## июль 2019
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г.Вологда, ул.Горького, 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | июль 2019г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-15 | 9.00 | 17.00 | 1
2 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-16 | 9.00 | 17.00 | 1
3 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-17 | 9.00 | 17.00 | 1
4 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-18 | 9.00 | 17.00 | 1
5 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-19 | 9.00 | 17.00 | 1
6 | Эл.часть КТП-5 | Капитальный ремонт | 2019-07-22 | 9.00 | 17.00 | 1
7 | Эл.часть КТП-5 | Капитальный ремонт | 2019-07-23 | 9.00 | 17.00 | 1
8 | Эл.часть КТП-5 | Капитальный ремонт | 2019-07-24 | 9.00 | 17.00 | 1
9 | ВЛ-0,4кВ ф.Овинцевский | Ремонт ВЛ | 2019-07-01 | 9:00 | 17:00 | 1
10 | ВЛ-0,4кВ ф.Баня | Ремонт ВЛ | 2019-07-03 | 9:00 | 17:00 | 1
11 | КЛ-6кВ Горсеть-4 | Ремонт КЛ | 2019-07-04 | 9:00 | 17:00 | 1
12 | КЛ-6кВ Горсеть-4 | Ремонт КЛ | 2019-07-11 | 9:00 | 17:00 | 1
13 | ТП-11 | Капитальный ремонт | 2019-07-11 | 9:00 | 17:00 | 1
14 | ТП-136 | Ремонт силового трансформатора | 2019-07-16 | 9:00 | 17:00 | 1
15 | ТП-14 | ППР | 2019-07-24 | 9:00 | 17:00 | 1
16 | ТП-7 | Капитальный ремонт | 2019-07-26 | 9:00 | 17:00 | 1
17 | СТП "Кокошкин" | ВВИ | 2019-07-01 | 10:05 | 10:40 | 2
18 | СТП "Кокошкин" | Замена РВО-10 на ВЛ-10кВ "Романда" | 2019-07-01 | 11:00 | 12:30 | 2
19 | ТП "Котельная" | Замена опорного изолятора в д.Шалимово | 2019-07-02 | 18:20 | 19:10 | 2
20 | КТП №1 Сад ЧМК-3 | Монтаж ВЛ-0,4кВ ф.№1 | 2019-07-02 | 10:20 | 14:00 | 1
21 | КТП "Заря-2", ф.№2 ВЛ 04,кВ | Ремонт подвода | 2019-07-03 | 10:10 | 11:00 | 1
22 | ТП "Котельная" | Ремонт ВН яч.2 | 2019-07-03 | 11:10 | 14:14 | 2
23 | КТП "Очистные" | Замена ИПУ-630 на фазе "А" в д.Шалимово | 2019-07-03 | 14:30 | 16:05 | 2
24 | ТП "Котельная" | ВВИ 1СШ РУ-10кВ | 2019-07-03 | 15:25 | 16:00 | 3
25 | КТП "Коопзаготпром" | Замена опорного изолятора | 2019-07-03 | 16:40 | 18:10 | 2
26 | КТП №1 "Сад ЧМК-№", ф.№1 | Ремонт подвода | 2019-07-04 | 13:50 | 14:40 | 1
27 | КТП "Коттеджи" | Монтаж КЛ-0,4кВ в д.Вичелово | 2019-07-04 | 10:15 | 16:00 | 1
28 | КТП "Коттеджи" | Установка муфт на КЛ-0,4кВ в д.Вичелово | 2019-07-05 | 9:55 | 15:30 | 1
29 | ТП "Поселок", ф."3-хэт.дома" | Натяжка проводов с.Абаканово | 2019-07-08 | 12:00 | 12:30 | 1
30 | ВЛ-10кВ "Садовая" | Расчистка от поросли | 2019-07-08 | 10:15 | 14:30 | 2
31 | ВЛ-10кВ "Садовая" | Расчистка от поросли | 2019-07-08 | 14:30 | 16:00 | 2
32 | КТП-230 "Сады ЧМХС Нова" | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | 2019-07-09 | 14:30 | 16:00 | 2
33 | КТП №1 "Сад ЧМК-№", ф.№1 | Ремонт подвода | 2019-07-10 | 10:10 | 10:50 | 1
34 | ТП "Котельная ПМК-2" | ППР в п.Тоншалово | 2019-07-10 | 13:53 | 15:10 | 2
35 | КТП-9 | Правка опор, натяжка проводов д.Кошта | 2019-07-10 | 14:00 | 17:00 | 2
36 | ТП-5 | ППР в п.Малечкино | 2019-07-10 | 10:25 | 12:05 | 2
37 | ТП-3 | Ремонт УО в п.Малечкино | 2019-07-10 | 15:10 | 16:20 | 1
38 | КТП-230 "Сады ЧМХС Нова" | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | 2019-07-11 | 10:00 | 16:40 | 1
39 | КТП-230 "Сады ЧМХС Нова" | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | 2019-07-15 | 10:00 | 16:35 | 1
40 | КТП-230 "Сады ЧМХС Нова" | Кап.ремонт ВЛ-0,4кВ | 2019-07-16 | 9:30 | 15:45 | 1
41 | КТП "Сад №3 Романда", КТП "Кокошкин", "Хуторок", №211, №209, №210, "Коопзаготпром", "КНС-14", КТП-230 "Сады ЧМХС Нова", КТП "Шексна", КТП "Дачи" | Замеры сопротивления контура | 2019-07-16 | 9:10 | 14:20 | 2
42 | ВЛ-10кВ "Берег" | Ремонт шлейфов | 2019-07-17 | 10:30 | 12:00 | 2
43 | КТП "Хлебаево", ф.№2 | Натяжка проводов, подключение абонента | 2019-07-17 | 10:10 | 11:30 | 1
44 | КТП "Дора" | ППР | 2019-07-17 | 12:00 | 14:00 | 2
45 | КТП "РСП Дачник" | Замена ВР | 2019-07-17 | 11:23 | 15:17 | 2
46 | КТП "Погорелка", ф.№1 | Ремонт подвода | 2019-07-17 | 12:30 | 13:50 | 1
47 | КТП "СЗСК" | ППР в д.Конечное | 2019-07-17 | 12:38 | 14:30 | 2
48 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | Ремонт КЛ-10кВ от КТП "Сад Лада" | 2019-07-18 | 10:05 | 18:30 | 2
49 | ВЛ-10кВ "Межное" | Кап.ремонт, замена ЛР-2 | 2019-07-18 | 11:00 | 14:10 | 2
50 | КТП "Сад Лада" | ВВИ КЛ-10кВ | 2019-07-18 | 15:00 | 15:40 | 2
51 | КТП "Металлист" | ВВИ | 2019-07-18 | 15:55 | 16:15 | 2
52 | КТП "Лесничество" | ППР | 2019-07-19 | 9:20 | 16:00 | 2
53 | ТП-5 | ППР | 2019-07-19 | 10:00 | 12:24 | 2
54 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | Расчистка охранной зоны от ОР-6 до КТП-6 "Сад Аммофос" | 2019-07-19 | 10:00 | 15:00 | 2
55 | КТП-6 | ППР д.Климовское | 2019-07-22 | 9:15 | 11:40 | 2
56 | КТП "Артскважина" | ППР | 2019-07-22 | 13:40 | 16:10 | 2
57 | КТП-2, ф.№3 | Расчистка линии п.Суда | 2019-07-22 | 10:20 | 11:30 | 1
58 | ВЛ-10кВ "Оросительная" | Расчистка охранной зоны | 2019-07-22 | 10:30 | 15:30 | 2
59 | КТП №1 "Сад ЧМК-№", ф.№3 | Ремонт подвода | 2019-07-23 | 12:30 | 13:50 | 1
60 | КТП "Дачи", ф.№1 | Замена подвода д.Сойволовское | 2019-07-23 | 14:30 | 15:50 | 1
61 | КТП Дет.дом | Кап.ремонт, замена ВР д.Кривец | 2019-07-24 | 11:00 | 14:10 | 2
62 | КТП "РСП Дачник" | Замена КТП и ТМ-250 | 2019-07-24 | 11:40 | 17:10 | 2
63 | ТП "Школа" | ППР в д.Домозерово | 2019-07-24 | 10:25 | 13:15 | 2
64 | ТП "Дет.сад" | ППР в д.Домозерово | 2019-07-24 | 13:15 | 16:00 | 2
65 | КТП ЭСПА | ППР | 2019-07-25 | 9:00 | 16:35 | 2
66 | КТП-9, ф.№2 | Замена фонаря УО | 2019-07-25 | 10:00 | 10:50 | 1
67 | ТП-1 | Кап. ремонт п.Н.Углы | 2019-07-26 | 10:45 | 16:05 | 2
68 | ТП-3 | Ремонт УО в п.Малечкино | 2019-07-26 | 9:00 | 9:55 | 1
69 | КТП "Борок", ф.№1 | АВР ВЛ-0,4кВ | 2019-07-29 | 10:20 | 14:15 | 2
70 | КТП-11, ф.№5 | Ремонт подводов п.Суда | 2019-07-29 | 13:00 | 14:05 | 1
71 | ТП-1 | ППР в п.Малечкино | 2019-07-29 | 10:00 | 16:35 | 2
72 | ВЛ-10кВ "Межное" | Натяжка проводов | 2019-07-30 | 13:00 | 14:30 | 2
73 | ВЛ-10кВ "Дуброво" | Кап.ремонт | 2019-07-30 | 11:20 | 14:00 | 2
74 | ТП "Школа" | ППР в д.Домозерово | 2019-07-30 | 10:20 | 16:05 | 2
75 | КТП "Коопзаготпром" | Монтаж перемычки с 1СШ РУ-0,4кВ на АВ "Торговая мясная компания" | 2019-07-31 | 10:45 | 11:37 | 1
76 | КТП "СТО Камаз" | ВВИ КЛ-10кВ и тр-ра №2 | 2019-07-31 | 10:00 | 11:15 | 2
77 | ТП-6 Дет.сад | ППР в п.Тоншалово | 2019-07-31 | 14:00 | 16:40 | 2
78 | ТП-1, ф."Ботило" | Ремонт подвода с.Шухободь | 2019-07-31 | 10:10 | 11:40 | 1
79 | КТП "Шухободский водовод №2" | ППР, установка ограждения | 2019-07-31 | 12:30 | 14:10 | 2
80 | ВЛ-0,4кВ Тупик КТПС №26 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-07-01 | 9ч12м | 16ч53м | 1
81 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-02 | 10ч00м | 16ч30м | 1
82 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-03 | 8ч57м | 16ч43м | 1
83 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-04 | 9ч04м | 16ч57м | 1
84 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-05 | 8ч47м | 16ч20м | 1
85 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-08 | 8ч58м | 16ч37м | 1
86 | ВЛ-0,4 кВ ф.Горького от ТП-10 | Капитальный ремонт | 2019-07-09 | 8ч40м | 16ч20м | 1
87 | ВЛ-0,4кВ Мастерские ТП №2 | Расчистка от поросли | 2019-07-11 | 9ч20м | 16ч23м | 1
88 | ВЛ-0,4кВ Высоцкого ТП №45 | по заявке потребителя | 2019-07-12 | 9ч58м | 11ч40м | 1
89 | ВЛ-0,4кВ Советская,Школьная ТП №13 | перетяжка проводов | 2019-07-16 | 8ч43м | 10ч25м | 1
90 | ВЛ-0,4кВ Пожарная часть КТП №20 | перетяжка проводов | 2019-07-16 | 10ч26м | 12ч25м | 1
91 | ВЛ-0,4кВ Октября КТП №62 | натяжка провода | 2019-07-23 | 9ч15м | 11ч10м | 1
92 | ВЛ-0,4кВ Инженерная, Движенцев ТП №67 | выправка опоры | 2019-07-26 | 9ч00м | 11ч20м | 1
93 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8 | Капитальный ремонт | 2019-07-01 | 9:00 | 16:00 | 1
94 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8 | Капитальный ремонт | 2019-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
95 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8 | Капитальный ремонт | 2019-07-03 | 9:00 | 16:00 | 1
96 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8 | Капитальный ремонт | 2019-07-04 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8 | Капитальный ремонт | 2019-07-05 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8; ВЛ-0,4кВ Л.7ТП-10/0,4кВ №53. | Капитальный ремонт | 2019-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8; ВЛ-0,4кВ Л.7ТП-10/0,4кВ №53. | Капитальный ремонт | 2019-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8; ВЛ-0,4кВ Л.7ТП-10/0,4кВ №53. | Капитальный ремонт | 2019-07-10 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8; ВЛ-0,4кВ Л.7ТП-10/0,4кВ №53. | Капитальный ремонт | 2019-07-11 | 9:00 | 16:00 | 1
102 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8; ВЛ-0,4кВ Л.7ТП-10/0,4кВ №53. | Капитальный ремонт | 2019-07-12 | 9:00 | 16:00 | 1
103 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8; ВЛ-0,4кВ Л.7ТП-10/0,4кВ №53. | Капитальный ремонт | 2019-07-15 | 9:00 | 16:00 | 1
104 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8; ВЛ-0,4кВ Л.7ТП-10/0,4кВ №53. | Капитальный ремонт | 2019-07-16 | 9:00 | 16:00 | 1
105 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8; ВЛ-0,4кВ Л.7ТП-10/0,4кВ №53. | Капитальный ремонт | 2019-07-17 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8; ВЛ-0,4кВ Л.7ТП-10/0,4кВ №53. | Капитальный ремонт | 2019-07-18 | 9:00 | 16:00 | 1
107 | ВЛ-0,4кВ л.3 ТП-10/0,4кВ №8; ВЛ-0,4кВ Л.7ТП-10/0,4кВ №53. | Капитальный ремонт | 2019-07-19 | 9:00 | 16:00 | 1
108 | ТП-10/0,4кВ №50; ТП-10/0,4кВ №30. | Капитальный ремонт | 2019-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
109 | ТП-10/0,4кВ №50; ТП-10/0,4кВ №30. | Капитальный ремонт | 2019-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
110 | ТП-10/0,4кВ №50; ТП-10/0,4кВ №30. | Капитальный ремонт | 2019-07-24 | 9:00 | 16:00 | 1
111 | ТП-10/0,4кВ №50; ТП-10/0,4кВ №30. | Капитальный ремонт | 2019-07-25 | 9:00 | 16:00 | 1
112 | ТП-10/0,4кВ №50; ТП-10/0,4кВ №30. | Капитальный ремонт | 2019-07-26 | 9:00 | 16:00 | 1
113 | Л-3 ф. Очистные - Зеленая ТП№4 ЖКХ | Расчистка ВЛ-0,4кВ | 2019-07-08 | 13ч45мин | 15ч05мин | 1ч 20мин
114 | Л-2 ф. Гридинская-Давыдовская ТП№16 ПМК | КР ВЛ | 2019-07-11 | 13ч30мин | 16ч30мин | 3ч
115 | ТП№14 Водозабор | КР ТП | 2019-07-16 | 9ч00мин | 10ч50мин | 1ч50мин
116 | ТП№7, ТП№8, ТП№9, ТП№10, ТП№11, ТП№28 | Ремонт шлейфа ЛР-8 | 2019-07-17 | 09ч30мин | 11ч00мин | 1ч 30мин
117 | ТП№8 КБО | Перетяжка контактных соединений | 2019-07-30 | 14ч00мин | 15ч35мин | 1ч 35мин
118 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-35 | Капитальный ремонт | 2019-07-02 | 9:00 | 16:00
119 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-35 | Капитальный ремонт | 2019-07-03 | 9:00 | 15:00
120 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 с ТП-67 | Капитальный ремонт | 2019-07-04 | 9:00 | 16:00
121 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-35 | Капитальный ремонт | 2019-07-08 | 9:00 | 16:00
122 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-35 | Капитальный ремонт | 2019-07-09 | 9:00 | 16:00
123 | ТП-28 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | ППР | 2019-07-09 | 9:00 | 16:00
124 | ТП-48 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | ППР | 2019-07-10 | 9:00 | 16:00
125 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-35 | Капитальный ремонт | 2019-07-10 | 9:00 | 16:00
126 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 с ТП-67 | Капитальный ремонт | 2019-07-11 | 9:00 | 16:00
127 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-35 | Капитальный ремонт | 2019-07-16 | 9:00 | 16:00
128 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-35 | Капитальный ремонт | 2019-07-17 | 9:00 | 16:00
129 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 с ТП-67 | Капитальный ремонт | 2019-07-18 | 9:00 | 16:00
130 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 с РТП-7 | Капитальный ремонт | 2019-07-19 | 9:00 | 15:00
131 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-52 | Капитальный ремонт | 2019-07-23 | 9:00 | 16:00
132 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-35 | Капитальный ремонт | 2019-07-24 | 9:00 | 16:00
133 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-35 | Капитальный ремонт | 2019-07-25 | 9:00 | 16:00
134 | ТП-42 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | ППР | 2019-07-25 | 9:00 | 16:00
135 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-07-29 | 9:00 | 16:00
136 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-07-30 | 9:00 | 16:00
137 | РТП-1 РУ-0,4кВ секция №1 | ППР | 2019-07-30 | 4:00 | 8:00
138 | РТП-1 РУ-0,4кВ секция №2 | ППР | 31.06.2019 | 9:00 | 13:00
139 | КТП-Кадуйремдорстрой | ППР | 2019-07-17 | 13:20 | 16:50 | 1ч
140 | ТП-404 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-01 | 0.375 | 0.625 | 1
141 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-01 | 0.375 | 0.66667 | 1
142 | ЛЭП №15 (57,746,905,963,946,823,190) | Текущий ремонт | 2019-07-01 | 0.54167 | 0.66667 | 0.5
143 | ТП25 Ф-1 в/в КУБЕНСКОЕ | Капитальный ремонт | 2019-07-01 | 0.375 | 0.66667 | 1
144 | ТП-64 РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-02 | 0.375 | 0.41667 | 0.5
145 | ТП-68 РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-02 | 0.41667 | 0.45833 | 1
146 | ТП-100 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Текущий ремонт силового трансформатора Т2 | 2019-07-02 | 0.375 | 0.66667 | 1
147 | ТП-483 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Текущий ремонт силового трансформатора Т2 | 2019-07-02 | 0.375 | 0.66667 | 0.5
148 | ТП-609 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Текущий ремонт силового трансформатора Т2 | 2019-07-02 | 0.375 | 0.66667 | 0.5
149 | ТП-343 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Текущий ремонт силового трансформатора Т2 | 2019-07-02 | 0.375 | 0.66667 | 1
150 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-02 | 0.375 | 0.66667 | 1
151 | ТП25 Ф-1 в/в КУБЕНСКОЕ | Капитальный ремонт | 2019-07-02 | 0.375 | 0.66667 | 1
152 | ТП-275 РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-02 | 0.5625 | 0.6875 | 1
153 | ТП-76 РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-03 | 0.375 | 0.41667 | 0.5
154 | ТП-103 РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-03 | 0.41667 | 0.45833 | 1
155 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-03 | 0.375 | 0.66667 | 1
156 | РП-29 РУ-0,4кВ Ф-13 в/в | Текущий ремонт | 2019-07-03 | 0.375 | 0.66667 | 0.5
157 | ТП25 Ф-1 в/в КУБЕНСКОЕ | Капитальный ремонт | 2019-07-03 | 0.375 | 0.66667 | 1
158 | ТП-275 РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-03 | 0.5625 | 0.6875 | 1
159 | ТП-658 РУ-6 кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-04 | 0.375 | 0.625 | 1
160 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-04 | 0.375 | 0.66667 | 1
161 | ЛЭП №41 (812,145,529) | Текущий ремонт | 2019-07-05 | 0.375 | 0.5 | 0.5
162 | ТП-52 (перевод на Т2) | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-05 | 0.375 | 0.625 | 1
163 | ТП-93 (перевод на Т2) | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-05 | 0.375 | 0.625 | 1
164 | ТП-983 (перевод на Т2) | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-05 | 0.375 | 0.625 | 0.5
165 | ТП-109 РУ-10 кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-05 | 0.375 | 0.625 | 1
166 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-05 | 0.375 | 0.625 | 0.5
167 | ТП-60 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-08 | 0.375 | 0.41667 | 0.5
168 | ТП-125 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-08 | 0.41667 | 0.45833 | 1
169 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897) ТП669, ТП945 перевод на РП38 | Капитальный ремонт | 2019-07-08 | 0.375 | 0.66667 | 1
170 | ТП-306 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-08 | 0.5625 | 0.6875 | 1
171 | ТП-485 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-07-09 | 0.375 | 0.41667 | 1
172 | ТП-119 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-09 | 0.375 | 0.41667 | 1
173 | ТП-485 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-07-09 | 0.375 | 0.47917 | 0.5
174 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897) ТП669, ТП945 перевод на РП38 | Капитальный ремонт | 2019-07-09 | 0.375 | 0.66667 | 1
175 | ТП-306 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-09 | 0.5625 | 0.6875 | 1
176 | ТП-129 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-10 | 0.375 | 0.41667 | 1
177 | ТП-853 (перевод на Т2) | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-10 | 0.375 | 0.66667 | 1
178 | ТП-978 (перевод на Т2) | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-10 | 0.375 | 0.66667 | 1
179 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897) ТП669, ТП945 перевод на РП38 | Капитальный ремонт | 2019-07-10 | 0.375 | 0.66667 | 1
180 | ТП-400 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-10 | 0.5625 | 0.6875 | 1
181 | ТП-622 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-11 | 0.375 | 0.41667 | 0.5
182 | КТП-893 РУ-0,4 кВ | Установка разъединителя | 2019-07-11 | 0.375 | 0.47917 | 1
183 | КТП-25 Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-07-11 | 0.375 | 0.5 | 0.5
184 | КТП-25 Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-07-11 | 0.5625 | 0.66667 | 1
185 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-11 | 0.375 | 0.66667 | 1
186 | ТП-308 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-11 | 0.375 | 0.66667 | 1
187 | ТП-400 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-11 | 0.5625 | 0.6875 | 1
188 | ТП-123 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-12 | 0.375 | 0.41667 | 0.5
189 | ТП-136 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-12 | 0.41667 | 0.45833 | 1
190 | ТП-746 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-12 | 0.375 | 0.625 | 0.5
191 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-12 | 0.375 | 0.625 | 0.5
192 | ТП-619 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-15 | 0.375 | 0.41667 | 1
193 | ТП-972 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-15 | 0.41667 | 0.45833 | 0.5
194 | ТП-306 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-15 | 0.375 | 0.66667 | 1
195 | ТП-502 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-07-15 | 0.375 | 0.6875 | 0.5
196 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-07-15 | 0.5625 | 0.6875 | 1
197 | ТП-190 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-16 | 0.375 | 0.41667 | 1
198 | ТП-963 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-16 | 0.41667 | 0.45833 | 0.5
199 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-07-16 | 0.5625 | 0.60417 | 1
200 | ТП-306 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-16 | 0.375 | 0.66667 | 1
201 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-07-16 | 0.375 | 0.66667 | 0.5
202 | ТП-502 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-07-16 | 0.5625 | 0.6875 | 1
203 | ТП-502 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-07-16 | 9:00 | 16:30 | 1
204 | ТП-976 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-17 | 9:00 | 10:00 | 0.5
205 | ТП-977 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-17 | 10:00 | 11:00 | 0.5
206 | ТП-457 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-07-17 | 9:00 | 16:30 | 1
207 | ТП-457 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-07-17 | 13:30 | 16:30 | 1
208 | ТП-457 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-07-18 | 13:30 | 14:30 | 1
209 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-18 | 9:00 | 16:00 | 1
210 | ТП-52 (перевод на Т1) | Текущий ремонт силового трансформатора Т2 | 2019-07-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
211 | ТП-983 (перевод на Т1) | Текущий ремонт силового трансформатора Т2 | 2019-07-18 | 9:00 | 16:00 | 0.5
212 | ТП-457 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-07-18 | 13:30 | 16:30 | 1
213 | ТП-457 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-07-18 | 9:00 | 16:30 | 1
214 | КТП-727 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-19 | 9:00 | 12:00 | 1
215 | ТП-439 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Текущий ремонт | 2019-07-19 | 9:00 | 13:00 | 0.5
216 | ТП-205 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-19 | 9:00 | 15:00 | 1
217 | ТП-227 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Ремонт ВН в сторону ТП-125 | 2019-07-22 | 9:00 | 11:30 | 1
218 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Текущий ремонт | 2019-07-22 | 9:00 | 12:00 | 0.5
219 | КТП-11 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
220 | ТП-322 РУ-10кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-07-22 | 9:00 | 16:30 | 1
221 | ТП-322 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-07-22 | 13:30 | 16:30 | 1
222 | ТП-322 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-07-23 | 13:30 | 14:30 | 1
223 | ЛЭП №8 (824,667,685,524,911,785,820) | Текущий ремонт | 2019-07-23 | 9:00 | 16:00 | 0.5
224 | ТП-322 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-07-23 | 13:30 | 16:30 | 1
225 | ТП-322 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-07-23 | 9:00 | 16:30 | 1
226 | ТП-46 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-24 | 9:00 | 10:00 | 0.5
227 | ТП-151 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-24 | 10:00 | 11:00 | 0.5
228 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897,669 ф-3) ТП669, ТП945 перевод на РП38 | Капитальный ремонт | 2019-07-24 | 9:00 | 16:00 | 1
229 | ТП-230 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-24 | 13:30 | 16:30 | 1
230 | ТП-88 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-25 | 9:00 | 10:00 | 0.5
231 | ТП-66 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-25 | 10:00 | 11:00 | 0.5
232 | ТП-457 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Установка АВ ввод Т1 | 2019-07-25 | 9:00 | 16:00 | 0.5
233 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897,669 ф-3) ТП669, ТП945 перевод на РП38 | Капитальный ремонт | 2019-07-25 | 9:00 | 16:00 | 1
234 | ТП-230 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-25 | 13:30 | 16:30 | 1
235 | ТП-850 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-26 | 9:00 | 15:00 | 1
236 | ТП-888 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-26 | 9:00 | 15:00 | 1
237 | ТП-745 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-26 | 9:00 | 15:00 | 1
238 | ТП-135 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-29 | 9:00 | 10:00 | 0.5
239 | ТП-6 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-29 | 10:00 | 11:00 | 0.5
240 | ТП-256 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-29 | 13:30 | 16:00 | 1
241 | ТП-392 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-29 | 9:00 | 16:00 | 1
242 | ТП-965 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-30 | 9:00 | 10:00 | 0.5
243 | ТП-966 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-30 | 10:00 | 11:00 | 0.5
244 | ТП-392 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-30 | 9:00 | 16:00 | 1
245 | ТП-392 РУ-0,4 кВ Ф-19 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-30 | 9:00 | 16:00 | 1
246 | ТП-256 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-30 | 13:30 | 16:00 | 1
247 | ТП-979 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-31 | 9:00 | 10:00 | 0.5
248 | ТП-145 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 2019-07-31 | 10:00 | 11:00 | 0.5
249 | ТП-392 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2019-07-31 | 9:00 | 16:00 | 1
250 | ТП-249 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-07-31 | 9:00 | 16:00 | 1
251 | ТП-249 РУ-6 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-07-31 | 13:30 | 16:00 | 1
252 | ТП-249 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-07-31 | 13:30 | 16:00 | 1
253 | ВЛ-10кВ "Пяжелка" ПС-35/10кВ "Пяжелка" | Планово-предупредительный ремонт | 2019-07-02 | 09-37 | 12-17 | 1
254 | ВЛ-10кВ Горсеть 1 с КТП №10 "АТП" ПС-110/35/10кВ "Бабаево" | Капитальный ремонт | 2019-07-30 | 08-30 | 17-00 | 1
255 | ТП-1-28 Ф-"Котельная" | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 2019-07-01 | 9:00 | 16:00 | 1.0
256 | ТП-1-16 | Замена эл/об-я, отборы проб тр-го масла,измерение сопротивления заземляющих устройств | 03-05.07.2019 | 9:00 | 16:00 | 1
257 | ТП-1-12 | Замена эл/об-я, отборы проб тр-го масла,измерение сопротивления заземляющих устройств | 08.07-10.07.2019 | 9:00 | 16:00 | 1
258 | ТП-142-24 Ф-"Посёлок2" | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 08-31.07.2019 | 9:00 | 16:00 | 1
259 | ТП-1-06 | Замена эл/об-я, отборы проб тр-го масла,измерение сопротивления заземляющих устройств | 11-12.07.2019 | 9:00 | 16:00 | 1
260 | ТП-1-111 | Замена эл/об-я, отборы проб тр-го масла,измерение сопротивления заземляющих устройств | 2019-07-15 | 9:00 | 16:00 | 1
261 | ТП-1-15 | Текущий ремонт силового тр-ра, отборы проб тр-го масла. | 2019-07-16 | 9:00 | 16:00 | 1
262 | ТП-1-08 | Текущий ремонт силового тр-ра, отборы проб тр-го масла. | 2019-07-17 | 9:00 | 16:00 | 1
263 | ТП-1-13 | Текущий ремонт силового тр-ра, отборы проб тр-го масла. | 2019-07-18 | 9:00 | 16:00 | 1
264 | ТП-1-14 | Текущий ремонт силового тр-ра, отборы проб тр-го масла. | 2019-07-19 | 9:00 | 16:00 | 1
265 | ТП-1-21 | Текущий ремонт силового тр-ра, отборы проб тр-го масла. | 2019-07-22 | 9:00 | 16:00 | 1
266 | ТП-1-22 | Текущий ремонт силового тр-ра, отборы проб тр-го масла. | 2019-07-23 | 9:00 | 16:00 | 1
267 | ВЛ-10кВ ф. Город ТП№70 | Кап.ремонт | 2019-07-01 | 9:00 | 16:00
268 | ВЛ-10кВ ф. Город ТП№70 | Кап.ремонт | 2019-07-02 | 9:00 | 16:00 | 1
269 | ВЛ-10кВ ф. Город ТП№70 | Кап.ремонт | 2019-07-08 | 9:00 | 16:00 | 1
270 | ВЛ-10кВ ф. Город ТП№70 | Кап.ремонт | 2019-07-09 | 9:00 | 16:00 | 1
271 | ВЛ-10кВ ф. Город ТП№70 | Кап.ремонт | 2019-07-15 | 9:00 | 16:00 | 1
272 | ВЛ-10кВ ф. Город ТП№70 | Кап.ремонт | 2019-07-16 | 9:00 | 16:00 | 1
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00