## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2020-10-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ТП-606 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-01 | 9:00 | 12:00 | 1
2 | ТП-438 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-10-01 | 13:30 | 14:30 | 1
3 | ТП-427 РУ-0,4 кВ Ф-16 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-01 | 9:00 | 16:00 | 1
4 | ТП-438 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-10-01 | 13:30 | 16:30 | 1
5 | ТП-438 РУ-6 кВ секц.Т-2 (Перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-10-01 | 9:00 | 16:30 | 1
6 | ТП-675 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-02 | 9:00 | 14:30 | 1
7 | ТП-676 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-02 | 9:00 | 14:30 | 1
8 | ТП-360 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-02 | 9:00 | 15:00 | 1
9 | ТП-891 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-05 | 9:00 | 11:30 | 1
10 | ТП-604 РУ-0,4 кВ Ф-1, Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-05 | 9:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-264 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-05 | 13:30 | 16:30 | 1
12 | ТП-905 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-06 | 9:00 | 11:30 | 1
13 | ТП-292 РУ-0,4 кВ Ф-3, Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-279 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-06 | 13:30 | 16:30 | 1
15 | ЛЭП №31( 539, 589, 741, 855, 107, 623, 977, 627, 394, 117, 196, 1020, 934, 568, 830,837, 792, 236 Т2) | Технологическое присоединение | 2020-10-07 | 9:00 | 10:00 | 1
16 | ЛЭП №31( 539, 589, 741, 855, 107, 623, 977, 627, 394, 117, 196, 1020, 934, 568, 830,837, 792, 236 Т2) | Технологическое присоединение | 2020-10-07 | 9:00 | 10:00 | 1
17 | ТП-920 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-07 | 9:00 | 11:30 | 1
18 | ТП-380 РУ-10 кВ РУ-0,4 | Текущий ремонт | 2020-10-07 | 9:00 | 12:00 | 1
19 | ТП-604 РУ-0,4 кВ Ф-1,Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-07 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ТП-279 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-07 | 13:30 | 16:30 | 1
21 | ЛЭП №28 ВЛ-10 кВ (ТП-620,547,949,553,676,551,835) | Текущий ремонт | 2020-10-07 | 14:00 | 16:30 | 1
22 | ТП-350 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-08 | 9:00 | 11:30 | 1
23 | ТП-124 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Технологическое присоединение | 2020-10-08 | 13:30 | 15:00 | 1
24 | ТП-433 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-08 | 13:30 | 15:30 | 1
25 | ТП-292 РУ-0,4 кВ Ф-3, Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-08 | 9:00 | 16:00 | 1
26 | ТП-350 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-09 | 9:00 | 11:30 | 1
27 | ТП-301 РУ-0,4 кВ Ф-6 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-09 | 9:00 | 12:00 | 1
28 | ТП-433 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-09 | 13:30 | 15:00 | 1
29 | ТП-929 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-12 | 9:00 | 11:30 | 1
30 | ТП-879 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
31 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ТП-367 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-12 | 13:30 | 16:30 | 1
33 | ТП-142 РУ-0,4 Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-12 | 9:00 | 17:00 | 1
34 | ТП-35 РУ-0,4 кВ секц. Т-2 | Текущий ремонт | 2020-10-13 | 9:00 | 11:00 | 1
35 | ТП-599 РУ-0,4 кВ секц. Т-2 | Технологическое присоединение | 2020-10-13 | 10:00 | 15:00 | 1
36 | ТП-337 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-13 | 9:00 | 16:00 | 1
37 | ТП-367 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-13 | 13:30 | 16:30 | 1
38 | ТП-142 РУ-0,4 Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-13 | 9:00 | 17:00 | 1
39 | ТП-552, 849, 573 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-14 | 9:00 | 11:30 | 1
40 | ТП-466 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-14 | 9:00 | 16:00 | 1
41 | ТП-558 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-10-14 | 13:30 | 16:30 | 1
42 | ТП-558 РУ-6 кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-10-14 | 9:00 | 16:30 | 1
43 | ТП-900, 931, 793, 836, 988 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 9:00 | 11:30 | 1
44 | ТП-558 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 13:30 | 14:30 | 1
45 | ТП-623 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 9:00 | 16:00 | 1
46 | ТП-558 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 13:30 | 16:30 | 1
47 | ТП-558 РУ-6 кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 9:00 | 16:30 | 1
48 | ТП-142 РУ-0,4 Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 9:00 | 17:00 | 1
49 | ТП-466 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-16 | 9:00 | 15:00 | 1
50 | ТП-893 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Технологическое присоединение | 2020-10-16 | 14:00 | 15:00 | 1
51 | ТП-927 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-16 | 9:00 | 15:30 | 1
52 | КТП-19 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2020-10-16 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-897 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-10-19 | 13:30 | 14:30 | 1
54 | ЛЭП №12 ВЛ-10 кВ (ТП - 633, 274, 612, 565) | Капитальный ремонт | 2020-10-19 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ЛЭП №12 ТП-496 РУ-10 В (РП-30 -16,19)Турундаевская 128, пред. эн-к Баскаев 13.10.2020г. | Капитальный ремонт | 2020-10-19 | 9:00 | 16:00 | 1
56 | ТП-520 РУ-6 кВ секц.Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-10-19 | 9:00 | 16:30 | 1
57 | ТП-520 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-10-19 | 13:30 | 16:30 | 1
58 | ТП-576 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-20 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Технологическое присоединение | 2020-10-20 | 15:00 | 16:30 | 1
60 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-23 | Технологическое присоединение | 2020-10-20 | 9:00 | 16:30 | 1
61 | ТП-520 РУ-6 кВ секц.Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-10-20 | 9:00 | 16:30 | 1
62 | ТП-520 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-10-20 | 13:30 | 16:30 | 1
63 | ТП-520 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-10-20 | 13:30 | 16:30 | 1
64 | ТП-623 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-21 | 9:00 | 16:00 | 1
65 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-31 | Технологическое присоединение | 2020-10-21 | 9:00 | 16:30 | 1
66 | ТП-919 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-21 | 9:00 | 16:30 | 1
67 | ТП-919 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-22 | 13:30 | 16:00 | 1
68 | ТП-576 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-22 | 9:00 | 16:00 | 1
69 | ТП-576 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-22 | 9:00 | 16:00 | 1
70 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Технологическое присоединение | 2020-10-22 | 9:00 | 16:30 | 1
71 | ТП-908 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ (погаснет ТП-703 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ) | Капитальный ремонт | 2020-10-23 | 9:00 | 14:00 | 1
72 | ТП-623 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-23 | 9:00 | 15:00 | 1
73 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Технологическое присоединение | 2020-10-23 | 15:00 | 16:30 | 1
74 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-5 | Технологическое присоединение | 2020-10-23 | 9:00 | 16:30 | 1
75 | ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф-20 в/в МОЛОЧНОЕ | Текущий ремонт | 2020-10-26 | 9:00 | 12:00 | 1
76 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-26 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП-38 РУ-10 кВ секц.Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2020-10-26 | 9:00 | 16:30 | 1
78 | ТП-38 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-10-26 | 13:30 | 16:30 | 1
79 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-12 15 | Технологическое присоединение | 2020-10-26 | 9:00 | 16:30 | 1
80 | ТП-38 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Капитальный ремонт | 2020-10-27 | 13:30 | 14:30 | 1
81 | ТП-528 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-27 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | КЛ-10 кВ РП-43 яч. 3 - п/ст Вологда-Южная яч.407 | Капитальный ремонт | 2020-10-27 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ТП-38 РУ-10 кВ секц.Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2020-10-27 | 9:00 | 16:30 | 1
84 | ТП-38 РУ-0,4 кВ секц.Т-2 | Капитальный ремонт | 2020-10-27 | 13:30 | 16:30 | 1
85 | ТП-270 РУ-0,4 кВ секц.Т-1 | Технологическое присоединение | 2020-10-27 | 15:00 | 16:30 | 1
86 | ТП-270 РУ-0,4 кВ Ф-24, 25 | Технологическое присоединение | 2020-10-27 | 9:00 | 16:30 | 1
87 | ЛЭП №31( 539, 589, 741, 855, 107, 623, 977, 627, 394, 117, 196, 1020, 934, 568, 830,837, 792, 236 Т2) | Технологическое присоединение | 2020-10-28 | 9:00 | 9:30 | 1
88 | ЛЭП №31( 539, 589, 741, 855, 107, 623, 977, 627, 394, 117, 196, 1020, 934, 568, 830,837, 792, 236 Т2) | Технологическое присоединение | 2020-10-28 | 14:00 | 15:00 | 1
89 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-28 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | ТП-359 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-28 | 13:30 | 16:30 | 1
91 | ТП-162 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-29 | 9:00 | 13:00 | 1
92 | ТП-528 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-29 | 9:00 | 16:00 | 1
93 | ТП-359 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-29 | 13:30 | 16:30 | 1
94 | ТП-620 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-30 | 9:00 | 15:00 | 1
95 | ТП-453 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Капитальный ремонт | 2020-10-30 | 9:00 | 15:00 | 1
96 | ТП-547,553,949 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ (вместе с ТП-620) | Капитальный ремонт | 2020-10-30 | 9:00 | 15:00 | 1
97 | ТП-606 | Капитальный ремонт | 2020-10-01 | 9:00 | 12:00 | 0.5
98 | ТП-438 | Капитальный ремонт | 2020-10-01 | 13:30 | 14:30 | 0.5
99 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-427 | Капитальный ремонт | 2020-10-01 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | ТП-438 | Капитальный ремонт | 2020-10-01 | 13:30 | 16:30 | 0.5
101 | ВЛ-0,4 ТП-34 ф. ул.Свободы, ф. ул.Комсомольская | Капитальный ремонт | 2020-10-01 | 9:56 | 16:26 | 0.5
102 | ТП-891 | Капитальный ремонт | 2020-10-05 | 9:00 | 11:30 | 0.5
103 | ТП-264 | Капитальный ремонт | 2020-10-05 | 13:30 | 16:30 | 0.5
104 | ВЛ-0,4 ТП-26 ф. ул.Труда, ф. ул.Ударников, ф. ул.Коммунистическая | Капитальный ремонт | 2020-10-05 | 9:45 | 15:42 | 0.5
105 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-604 Ф-1, Ф-2 | Капитальный ремонт | 2020-10-05 | 9:00 | 16:00 | 1
106 | ВЛ-0,4кВ ТП-21 ф.ул.Южная | Капитальный ремонт | 2020-10-06 | 9:30 | 13:00 | 1
107 | ВЛ-0,4кВ ТП-13 ф.ул. Б-Климовская | Капитальный ремонт | 2020-10-06 | 15:00 | 16:40 | 1
108 | ТП-279 | Капитальный ремонт | 2020-10-07 | 13:30 | 16:30 | 0.5
109 | ТП-920 | Капитальный ремонт | 2020-10-07 | 9:00 | 11:30 | 0.5
110 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-380 | Текущий ремонт | 2020-10-07 | 9:00 | 12:00 | 1
111 | ТП-20 | Капитальный ремонт | 2020-10-06 | 11:20 | 16:00 | 1
112 | ТП-64 | Капитальный ремонт | 2020-10-07 | 11:20 | 15:00 | 1
113 | ТП-279 | Капитальный ремонт | 2020-10-06 | 13:30 | 16:30 | 0.5
114 | ТП-905 | Капитальный ремонт | 2020-10-06 | 9:00 | 11:30 | 0.5
115 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-292 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | 2020-10-06 | 9:00 | 16:00 | 1
116 | ТП-350 | Капитальный ремонт | 2020-10-08 | 9:00 | 11:30 | 0.5
117 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-124 | Технологическое присоединение | 2020-10-08 | 13:30 | 15:00 | 1
118 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-292 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | 2020-10-08 | 9:00 | 16:00 | 1
119 | ТП-433 | Капитальный ремонт | 2020-10-08 | 13:30 | 15:30 | 0.5
120 | ТП-350 | Капитальный ремонт | 2020-10-09 | 9:00 | 11:30 | 0.5
121 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-301 Ф-6 | Капитальный ремонт | 2020-10-09 | 9:00 | 12:00 | 1
122 | ТП-929 | Капитальный ремонт | 2020-10-12 | 9:00 | 11:30 | 0.5
123 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-879 | Капитальный ремонт | 2020-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
124 | ТП-367 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-12 | 13:30 | 16:30 | 0.5
125 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-19 | Капитальный ремонт | 2020-10-12 | 9:00 | 16:00 | 1
126 | ТП-142 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-12 | 9:00 | 17:00 | 0.5
127 | ТП-35 | Текущий ремонт | 2020-10-13 | 9:00 | 11:00 | 0.5
128 | ТП-142 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-13 | 9:00 | 17:00 | 0.5
129 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-337 | Капитальный ремонт | 2020-10-13 | 9:00 | 16:00 | 1
130 | ТП-558 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 13:30 | 14:30 | 0.5
131 | ТП-558 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 13:30 | 16:30 | 0.5
132 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-623 | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 9:00 | 16:00 | 1
133 | ТП-142 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 9:00 | 17:00 | 0.5
134 | ТП-900, 931, 793, 836, 988 | Капитальный ремонт | 2020-10-15 | 9:00 | 11:30 | 0.5
135 | ТП-520 РУ-04 | Капитальный ремонт | 2020-10-19 | 13:30 | 16:30 | 0.5
136 | ТП-8 ВЛ-0,4кВ ф.Ветеранов,Артемьева | Капитальный ремонт | 2020-10-20 | 13:25 | 16:05 | 0.5
137 | ТП-520 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-20 | 13:30 | 16:30 | 0.5
138 | ТП-520 | Капитальный ремонт | 2020-10-20 | 13:30 | 16:30 | 0.5
139 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-576 | Капитальный ремонт | 2020-10-20 | 9:00 | 16:00 | 1
140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-623 | Капитальный ремонт | 2020-10-21 | 9:00 | 16:00 | 1
141 | ТП-270 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-10-21 | 9:00 | 16:30 | 0.5
142 | ВЛ-0.4 кВ, ф. ул.Артемьева, от ТП-15 | Капитальный ремонт | 2020-10-21 | 14:10 | 15:30 | 1
143 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-576 | Капитальный ремонт | 2020-10-22 | 9:00 | 16:00 | 1
144 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-576 | Капитальный ремонт | 2020-10-22 | 9:00 | 16:00 | 1
145 | ТП-919 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-22 | 13:30 | 16:00 | 0.5
146 | ТП-270 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-10-22 | 9:00 | 16:30 | 0.5
147 | ВЛ-6кВ Л-2 | Капитальный ремонт | 2020-10-22 | 10:00 | 14:00 | 1
148 | КТП №4 | Текущий ремонт | 2020-10-01 | 10:45 | 15:00 | 1
149 | КТП №7 | Текущий ремонт | 2020-10-02 | 10:50 | 11:30 | 1
150 | КТП №5 | Текущий ремонт | 2020-10-02 | 12:10 | 14:20 | 1
151 | КТП "Заря-2" | Капитальный ремонт | 2020-10-05 | 10:30 | 14:50 | 1
152 | СТП №212 | Капитальный ремонт | 2020-10-06 | 10:20 | 15:50 | 1
153 | ТП №4 | Текущий ремонт | 2020-10-07 | 11:10 | 11:35 | 1
154 | КТП №7 | Текущий ремонт | 2020-10-08 | 9:30 | 11:40 | 1
155 | КТП №6 | Текущий ремонт | 2020-10-08 | 13:10 | 14:20 | 1
156 | КТП №3 | Текущий ремонт | 2020-10-14 | 10:00 | 11:40 | 1
157 | КТП №11 | Текущий ремонт | 2020-10-14 | 13:20 | 14:30 | 1
158 | ТП-908 РУ-6 кВ и ТП-703 РУ-6 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-23 | 9:00 | 14:00 | 0.5
159 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-623 | Капитальный ремонт | 2020-10-23 | 9:00 | 15:00 | 1
160 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-215 | Технологическое присоединение | 2020-10-23 | 9:40 | 15:00 | 1
161 | ВЛ-0,4 ТП-3 ф. Набережная, ф.Пионерская | Капитальный ремонт | 2020-10-23 | 13:47 | 15:33 | 0.5
162 | ТП-38 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-26 | 13:30 | 16:30 | 0.5
163 | ТП-270 РУ-0,4 кВ | Технологическое присоединение | 2020-10-26 | 9:00 | 16:30 | 0.5
164 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-453 | Капитальный ремонт | 2020-10-26 | 9:00 | 16:00 | 1
165 | ТП №2 | Текущий ремонт | 2020-10-01 | 13:45 | 16:10 | 1
166 | ТП "Котельная" | Текущий ремонт | 2020-10-11 | 13:10 | 15:25 | 1
167 | КТП "Горизонт" | Текущий ремонт | 2020-10-17 | 10:20 | 15:25 | 1
168 | КТП "Сад №230 ЧМХС Нова" | Текущий ремонт | 2020-10-19 | 14:10 | 15:15 | 1
169 | ВЛ-0.4кВ Л-2 с ТП-215 | Технологическое присоединение | 2020-10-27 | 9:00 | 16:00 | 1
170 | ВЛ-0,4 ТП-3 ф. Набережная, ф.Пионерская | Капитальный ремонт | 2020-10-27 | 10:20 | 16:22 | 1
171 | ВЛ-6 кВ №31 | Технологическое присоединение | 2020-10-28 | 9:00 | 9:30 | 1
172 | ВЛ-6 кВ №31 | Технологическое присоединение | 2020-10-28 | 14:00 | 15:00 | 1
173 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-453 | Капитальный ремонт | 2020-10-28 | 9:00 | 16:00 | 1
174 | ТП-359 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-28 | 13:30 | 16:30 | 0.5
175 | ТП-162 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-29 | 9:00 | 13:00 | 0.5
176 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-528 | Капитальный ремонт | 2020-10-29 | 9:00 | 16:00 | 1
177 | ТП-359 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-29 | 13:30 | 16:30 | 0.5
178 | КТП "Котеджи-2" | Технологическое присоединение | 2020-10-27 | 9:40 | 11:40 | 1
179 | ТП-620 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2020-10-30 | 9:00 | 15:00 | 0.5
180 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-453 | Капитальный ремонт | 2020-10-30 | 9:00 | 15:00 | 1
181 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-215 | Технологическое присоединение | 2020-10-30 | 9:20 | 15:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)