## Лист1
Форма 5.1
Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц
АО «Вологдаоблэнерго»
(наименование организации)
ЭСУ "Череповец"
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
Место опубликования |  | Печатное издание
|  | Наименование сайта/URL |  | http://vologda.energy/clients/standard2/
Дата опубликования
Отчетный период |  | январь
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание
|  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
1 | ЦРП Парфеново | 2018-01-09 |  | 1,5ч. | Демонтаж мест освещения
2 | ПС Суда, КТП-3, Ф.№1 | 2018-01-10 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
3 | ПС Суда, КТП-10, Ф.№1 | 2018-01-11 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
4 | ПС Малечкино, ТП-3 | 2018-01-11 |  | 1,5ч. | Ремонт уличного освещения
5 | ПС Суда, КТП-3, Ф.№1 | 2018-01-12 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
6 | КТП РММ | 2018-01-12 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
7 | ЦРП Парфеново | 2018-01-12 |  | 1,5ч. | Ремонт и демонтаж уличного освещения
8 | ТП Котельная | 2018-01-15 |  | 1,5ч. | Перевод нагрузок
9 | ПС Новые Углы, ТП-8 | 2018-01-16 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
10 | ТП Школа, Ф.Насосная №81 | 2018-01-16 |  | 1,5ч. | Замер напряжения
11 | ПС Новые Углы, ТП-5 | 2018-01-17 |  | 1,5ч. | Перевод нагрузок с Т2 на Т1
12 | ПС Новые Углы, ТП-1 | 2018-01-17 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
13 | ТП-14, РУ-0,4кВ | 2018-01-17 |  | 1,5ч. | Установка учета
14 | ПС Новые Углы, ТП-4 | 2018-01-22 |  | 1,5ч. | Перевод нагрузок на Т2
15 | ПС Суда, КТП-2, Ф.№2 | 2018-01-24 |  | 1,5ч. | Отключение абонента
16 | ВЛ-10кВ "Крутец" | 2018-01-25 |  | 1,5ч. | Осмотр линии
17 | ПС Суда, КТП-7, Ф.№3 | 2018-01-25 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
18 | ТП-2, КТП Мелиоводстрой, КТП Карат-плюс | 2018-01-26 |  | 1,5ч. | Ремонт уличного освещения
19 | ПС Суда, КТП-2, Ф.№3 | 2018-01-30 |  | 1,5ч. | Подключение абонента
Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"
Основание для размещения: |  |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 18 абз.
Статус информации: |  |  |  |  | «фактическая»
Срок хранения в архиве организации: |  |  |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)