## Лист1
АО" Вологодская Областная Энергетическая Компания"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | месяц /. год. | 2022-09-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-317 Ф-2,10 | Капитальный ремонт | 2022-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
2 | РУ-0,4кВ ТП-809 Ф-17 | Технологическое присоединение | 2022-09-02 | 9:00 | 10:00 | 1
3 | ТП-168 РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2022-09-02 | 9:00 | 11:30 | 1
4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00 | 1
5 | ТП-361 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-09-05 | 9:00 | 10:00 | 1
6 | ТП-604 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-09-05 | 10:00 | 11:00 | 1
7 | РУ-0,4кВ КТП-716 Ф-16 | Технологическое присоединение | 2022-09-05 | 9:00 | 11:00 | 1
8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
9 | ТП-101 РУ-6 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
10 | ТП-101 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-05 | 13:30 | 16:00 | 1
11 | ТП-319 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-09-06 | 9:00 | 10:00 | 1
12 | ТП-101 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-06 | 13:30 | 14:30 | 1
13 | ТП-101 РУ-6 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
14 | ТП-101 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-06 | 13:30 | 16:00 | 1
15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-261 Ф-24 | Текущий ремонт | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-329 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
18 | ТП-106 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-07 | 13:30 | 16:00 | 1
19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-497 Ф-5, Ф-10 | Текущий ремонт | 2022-09-07 | 9:00 | 16:00 | 1
20 | ВЛ-0,4кВ от ТП-329 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-09-08 | 9:00 | 16:00 | 1
21 | ТП-106 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-08 | 13:30 | 16:00 | 1
22 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2022-09-09 | 9:00 | 12:00 | 1
23 | КТП-663 | Текущий ремонт | 2022-09-09 | 9:00 | 12:00 | 1
24 | ТП-663 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-09 | 9:00 | 15:00 | 1
25 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-09-09 | 9:00 | 15:00 | 1
26 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-12 | 9:00 | 12:00 | 1
27 | ТП-75 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-12 | 13:30 | 16:00 | 1
28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-09-12 | 9:00 | 16:00 | 1
29 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-13 | 9:00 | 12:00 | 1
30 | ТП-75 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-13 | 13:30 | 16:00 | 1
31 | ВЛ-0,4кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-09-13 | 9:00 | 16:00 | 1
32 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Технологическое присоединение | 2022-09-14 | 9:00 | 9:30 | 1
33 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Технологическое присоединение | 2022-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
34 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Технологическое присоединение | 2022-09-14 | 15:30 | 16:00 | 1
35 | ТП-78 РУ-6 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
36 | ТП-78 РУ-0,4кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-14 | 13:30 | 16:00 | 1
37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
38 | ТП-604 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-09-15 | 9:00 | 10:00 | 1
39 | ТП-606 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-09-15 | 10:00 | 11:00 | 1
40 | ТП-471 РУ-6 кВ РУ-0,4кВ | Технологическое присоединение | 2022-09-15 | 10:00 | 12:00 | 1
41 | ТП-78 РУ-0,4кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-15 | 13:30 | 14:30 | 1
42 | ТП-78 РУ-6 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
43 | ТП-78 РУ-0,4кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-15 | 13:30 | 16:00 | 1
44 | ВЛ-0,4кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
45 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-2, Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-09-16 | 9:00 | 15:00 | 1
46 | ВЛ-0,4кВ от ТП-163 Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
47 | ТП-82 РУ-6 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
48 | ТП-82 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-19 | 13:30 | 16:00 | 1
49 | ТП-432 РУ-0,4 кВ секция Т1 | Технологическое присоединение | 2022-09-20 | 5:00 | 6:00 | 1
50 | ВЛ-0,4кВ от ТП-487 Ф-20 | Текущий ремонт | 2022-09-20 | 9:00 | 13:00 | 1
51 | ТП-82 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-20 | 13:30 | 14:30 | 1
52 | ТП-82 РУ-6 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
53 | ТП-82 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-20 | 13:30 | 16:00 | 1
54 | ВЛ-0,4кВ от ТП-655 Ф-17 | Капитальный ремонт | 2022-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
55 | ВЛ-0,4кВ от ТП-279 Ф-12 | Текущий ремонт | 2022-09-21 | 9:00 | 13:00 | 1
56 | ТП-983 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
57 | ВЛ-0,4кВ от ТП-893 Ф-1, Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-09-21 | 12:00 | 16:00 | 1
58 | ВЛ-0,4кВ от ТП-655 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
59 | ТП-317 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-09-22 | 9:00 | 10:00 | 1
60 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№14 (ТП-205) | Текущий ремонт | 2022-09-22 | 9:00 | 13:00 | 1
61 | ТП-968 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-22 | 13:30 | 16:00 | 1
62 | ТП-968 РУ-6 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-22 | 9:00 | 16:00 | 1
63 | ВЛ-0,4кВ от ТП-174 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-09-22 | 9:00 | 16:00 | 1
64 | ТП-109 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-09-23 | 9:00 | 10:00 | 1
65 | ТП-968 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-23 | 13:30 | 14:30 | 1
66 | ТП-968 РУ-6 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-23 | 9:00 | 15:00 | 1
67 | ТП-968 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-23 | 13:30 | 15:00 | 1
68 | ВЛ-0,4кВ от ТП-448 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-09-23 | 9:00 | 15:00 | 1
69 | ТП-844 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-26 | 9:00 | 12:00 | 1
70 | ВЛ-0,4кВ от ТП-174 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-09-26 | 9:00 | 16:00 | 1
71 | ТП-872 РУ-10 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-26 | 9:00 | 16:00 | 1
72 | ТП-872 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-26 | 13:30 | 16:00 | 1
73 | КТП-34 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-27 | 9:00 | 13:00 | 1
74 | КТП-161 РУ-0,4 кВ Ф-8 | Текущий ремонт | 2022-09-27 | 12:00 | 13:00 | 1
75 | ВЛ-0,4кВ от ТП-64 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-09-27 | 9:00 | 16:00 | 1
76 | ВЛ-0,4кВ от ТП-143 Ф-3 | Текущий ремонт | 2022-09-27 | 9:00 | 16:00 | 1
77 | ТП-872 РУ-10 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-27 | 9:00 | 16:00 | 1
78 | ТП-872 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-27 | 13:30 | 16:00 | 1
79 | ВЛ-0,4кВ от ТП-302 Ф-16, Ф-22 | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
80 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
81 | ТП-979 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ТП-886 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | ТП-1038 РУ-6 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
84 | ТП-1038 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 13:30 | 16:00 | 1
85 | ТП-1038 РУ-0,4кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 13:30 | 14:30 | 1
86 | ТП-1038 РУ-6 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
87 | ТП-1038 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 13:30 | 16:00 | 1
88 | ТП-784 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
89 | ТП-432 РУ-0,4 кВ Т-1 | Текущий ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
90 | ТП-326 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
91 | ТП-460 РУ-0,4 кВ Т-2 | Текущий ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
92 | ВЛ-0,4кВ от ТП-155 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
93 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
94 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
95 | ВЛ-0,4кВ от ТП-302 Ф-16, Ф-22 | Капитальный ремонт | 2022-09-30 | 9:00 | 15:00 | 1
96 | ТП-737 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-30 | 9:00 | 15:00 | 1
97 | КТП-980 РУ-10 кВ секция Т-2, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-30 | 9:00 | 15:00 | 1
98 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-21 Ф-10 | Капитальный ремонт | 2022-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ВЛ-0,4 кВ ф. Совхозная Яковлева от ТП-5 | Капитальный ремонт | 2022-09-01 | 9:00 | 16:00 | 0.5
100 | ВЛ-0,4 кВ ТП-317 Ф-2,10 | Капитальный ремонт | 2022-09-01 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | ТП-39, РУ-04кВ, Ф."ул.Рабочая" | Текущий ремонт | 2022-09-01 | 10:13 | 10:16 | 1
102 | ТП-4 ВЛ-0,4кВ ф.Лесная | Текущий ремонт | 2022-09-01 | 10:35 | 11:06 | 1
103 | ТП-12 ф.Школьная;ф.Транспортная;ф.кафе"Перекресток" | Текущий ремонт | 2022-09-01 | 11:12 | 11:41 | 1
104 | ТП-32 ф.Октябрьская;ф Магазин;ф.Октябрьская,д.35; | Текущий ремонт | 2022-09-01 | 13:24 | 13:30 | 1
105 | ТП-25 ВЛ-0,4кВ ф.Котельная | Текущий ремонт | 2022-09-01 | 13:47 | 14:35 | 1
106 | ТП-15 ВЛ-0,4кВ ф.Октябрьская,70 | Текущий ремонт | 2022-09-01 | 13:47 | 14:35 | 1
107 | ТП-13 ВЛ-0,4 кВ ф. Налоговая | Капитальный ремонт | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00 | 0.5
108 | ТП-168 РУ-0,4 кВ | Реконструкция | 2022-09-02 | 9:00 | 11:30 | 1
109 | ВЛ-0,4кВ от ТП-129 Ф-11 | Капитальный ремонт | 2022-09-02 | 9:00 | 16:00 | 1
110 | ТП-11 ф.Советская | Капитальный ремонт | 2022-09-02 | 9:40 | 15:00 | 1
111 | ТП-55 | Капитальный ремонт | 2022-09-02 | 10:18 | 14:43 | 1
112 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-09-05 | 9:00 | 16:00 | 1
113 | ТП-361 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-09-05 | 9:00 | 10:00 | 1
114 | ТП-54 ф.Пилорама | Текущий ремонт | 2022-09-05 | 9:56 | 12:26 | 1
115 | ТП-604 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-09-05 | 10:00 | 11:00 | 1
116 | ТП-101 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-05 | 13:30 | 16:00 | 1
117 | ТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.Транспортная | Капитальный ремонт | 2022-09-05 | 13:31 | 16:12 | 1
118 | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная | Капитальный ремонт | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00 | 0.5
119 | ТП-319 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-09-06 | 9:00 | 10:00 | 1
120 | ВЛ-0,4кВ от ТП-329 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
121 | ВЛ-0,4кВ от ТП-261 Ф-24 | Текущий ремонт | 2022-09-06 | 9:00 | 16:00 | 1
122 | ТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.Транспортная;ф.Гагарина | Капитальный ремонт | 2022-09-06 | 9:13 | 18:14 | 1
123 | ТП-31 | Текущий ремонт | 2022-09-06 | 9:44 | 10:23 | 1
124 | ТП-101 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-06 | 13:30 | 14:30 | 1
125 | ТП-101 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-06 | 13:30 | 16:00 | 1
126 | ТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.Котельная | Капитальный ремонт | 2022-09-06 | 15:26 | 16:52 | 1
127 | ТП-11 ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная | Капитальный ремонт | 2022-09-07 | 9:00 | 16:00 | 0.5
128 | ТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.Транспортная;ф.Гагарина | Капитальный ремонт | 2022-09-07 | 10:08 | 16:20 | 1
129 | ТП-10 | Текущий ремонт | 2022-09-07 | 19:25 | 19:46 | 1
130 | ТП-13 ВЛ-0,4 кВ ф. Налоговая | Капитальный ремонт | 2022-09-08 | 9:00 | 16:00 | 0.5
131 | ВЛ-0,4кВ от ТП-329 Ф-13 | Капитальный ремонт | 2022-09-08 | 9:00 | 16:00 | 1
132 | ТП-28 ВЛ-0,4кВ ф.Транспортная | Капитальный ремонт | 2022-09-08 | 9:47 | 16:10 | 1
133 | ТП-106 РУ-6 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-08 | 13:30 | 16:00 | 1
134 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-09-09 | 9:00 | 15:00 | 1
135 | ТП-663 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-09 | 9:00 | 15:00 | 1
136 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№4 | Технологическое присоединение | 2022-09-09 | 9:00 | 12:00 | 1
137 | ТП-31 | Текущий ремонт | 2022-09-09 | 9:53 | 16:02 | 1
138 | ТП-44 | Капитальный ремонт | 2022-09-10 | 13:34 | 15:19 | 1
139 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-12 | 9:00 | 12:00 | 1
140 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-09-12 | 9:00 | 16:00 | 1
141 | ТП-11 ф.Советская | Капитальный ремонт | 2022-09-12 | 10:40 | 16:21 | 1
142 | ТП-75 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-12 | 13:30 | 16:00 | 1
143 | ВЛ-10кВ "Л-9" | Текущий ремонт | 2022-09-13 | 8:40 | 11:59 | 1
144 | ВЛ-0,4кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-09-13 | 9:00 | 16:00 | 1
145 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-13 | 9:00 | 12:00 | 1
146 | ВЛ-0,4 кв ф. Налоговая от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-09-13 | 9:30 | 16:00 | 0.5
147 | ВЛ-10кВ "Л-3" | Текущий ремонт | 2022-09-13 | 10:33 | 11:59 | 1
148 | ТП-75 РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-13 | 13:30 | 16:00 | 1
149 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-692 Ф-3 | Капитальный ремонт | 2022-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
150 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Технологическое присоединение | 2022-09-14 | 9:00 | 16:00 | 1
151 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Технологическое присоединение | 2022-09-14 | 9:00 | 9:30 | 1
152 | ВЛ-10кВ "Л-6" | Реконструкция | 2022-09-14 | 9:00 | 11:00 | 1
153 | ВЛ-10кВ "Л-6" | Реконструкция | 2022-09-14 | 9:00 | 17:00 | 1
154 | ТП-15 | Текущий ремонт | 2022-09-14 | 9:09 | 15:10 | 1
155 | ТП-60 ф.Администрация | Текущий ремонт | 2022-09-14 | 10:53 | 11:37 | 1
156 | ТП-78 РУ-0,4кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-14 | 13:30 | 16:00 | 1
157 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№6 | Технологическое присоединение | 2022-09-14 | 15:30 | 16:00 | 1
158 | ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная от ТП-11 | Капитальный ремонт | 2022-09-15 | 9:00 | 16:00 | 0.5
159 | ВЛ-0,4кВ от ТП-621 Ф-9 | Капитальный ремонт | 2022-09-15 | 9:00 | 16:00 | 1
160 | ТП-606 РУ-0,4кВ | Текущий ремонт | 2022-09-15 | 10:00 | 11:00 | 1
161 | ТП-69 | Текущий ремонт | 2022-09-15 | 10:30 | 10:50 | 1
162 | ТП-11 ф.Советская | Капитальный ремонт | 2022-09-15 | 13:25 | 15:25 | 1
163 | ТП-78 РУ-0,4кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-15 | 13:30 | 14:30 | 1
164 | ТП-78 РУ-0,4кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-15 | 13:30 | 16:00 | 1
165 | ВЛ-10кВ "Л-6" | Реконструкция | 2022-09-16 | 8:30 | 10:00 | 1
166 | ВЛ-10кВ "Л-6" | Реконструкция | 2022-09-16 | 8:30 | 17:00 | 1
167 | ВЛ-0,4 кв ф. Налоговая от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-09-16 | 9:00 | 14:30 | 0.5
168 | ВЛ-0,4кВ от ТП-692 Ф-2, Ф-4 | Капитальный ремонт | 2022-09-16 | 9:00 | 15:00 | 1
169 | ТП-11 ф.Советская | Капитальный ремонт | 2022-09-16 | 9:24 | 17:36 | 1
170 | РП-4 | Капитальный ремонт | 2022-09-16 | 11:00 | 14:00 | 1
171 | КТП-56;КТП-58 | Текущий ремонт | 2022-09-16 | 11:29 | 15:10 | 1
172 | ВЛ-6кВ Л-5 | Капитальный ремонт | 2022-09-16 | 11:30 | 14:15 | 1
173 | ВЛ-10кВ "Л-6" | Реконструкция | 2022-09-16 | 15:00 | 17:00 | 1
174 | ТП-26 ф.Труда | Текущий ремонт | 2022-09-17 | 10:03 | 10:36 | 1
175 | ВЛ-0,4кВ от ТП-163 Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-09-19 | 9:00 | 16:00 | 1
176 | ТП-12 ф.Школьная;ф.Связи | Капитальный ремонт | 2022-09-19 | 9:42 | 15:52 | 1
177 | ТП-82 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-19 | 13:30 | 16:00 | 1
178 | ТП-27 | Текущий ремонт | 2022-09-19 | 14:00 | 16:32 | 1
179 | ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная от ТП-11 | Капитальный ремонт | 2022-09-20 | 9:00 | 16:00 | 0.5
180 | ВЛ-0,4кВ от ТП-487 Ф-20 | Текущий ремонт | 2022-09-20 | 9:00 | 13:00 | 1
181 | ВЛ-0,4кВ от ТП-655 Ф-17 | Капитальный ремонт | 2022-09-20 | 9:00 | 16:00 | 1
182 | КТП-69 | Текущий ремонт | 2022-09-20 | 9:38 | 14:32 | 1
183 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-84 | Капитальный ремонт | 2022-09-20 | 10:10 | 15:20 | 1
184 | ТП-82 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-20 | 13:30 | 14:30 | 1
185 | ТП-82 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-20 | 13:30 | 16:00 | 1
186 | КТП-14 | Текущий ремонт | 2022-09-20 | 16:32 | 18:15 | 1
187 | ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная от ТП-11 | Капитальный ремонт | 2022-09-21 | 9:00 | 16:00 | 0.5
188 | ВЛ-0,4кВ от ТП-279 Ф-12 | Текущий ремонт | 2022-09-21 | 9:00 | 13:00 | 1
189 | ТП-983 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
190 | ВЛ-0,4кВ от ТП-655 Ф-5 | Капитальный ремонт | 2022-09-21 | 9:00 | 16:00 | 1
191 | ВЛ-0,4 кв ф. Налоговая от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-09-22 | 9:00 | 16:00 | 0.5
192 | ВЛ-10 кВ ЛЭП№14 (ТП-205) | Текущий ремонт | 2022-09-22 | 9:00 | 13:00 | 1
193 | ТП-317 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт | 2022-09-22 | 9:00 | 10:00 | 1
194 | ВЛ-0,4кВ от ТП-174 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-09-22 | 9:00 | 16:00 | 1
195 | ТП-53 | Текущий ремонт | 2022-09-22 | 9:00 | 12:00 | 1
196 | ТП-54 | Текущий ремонт | 2022-09-22 | 9:00 | 12:00 | 1
197 | ВЛ-10кВ Ф. "Поселок-1" | Текущий ремонт | 2022-09-22 | 10:24 | 12:02 | 1
198 | ТП-55 | Текущий ремонт | 2022-09-22 | 10:57 | 15:39 | 1
199 | ТП-968 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-22 | 13:30 | 16:00 | 1
200 | ВЛ-0,4кВ от ТП-448 Ф-2 | Капитальный ремонт | 2022-09-23 | 9:00 | 15:00 | 1
201 | ТП-11 ф.Советская | Капитальный ремонт | 2022-09-23 | 9:55 | 14:39 | 1
202 | ТП-55 | Текущий ремонт | 2022-09-23 | 10:10 | 14:31 | 1
203 | ТП-968 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-23 | 13:30 | 14:30 | 1
204 | ТП-968 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-23 | 13:30 | 15:00 | 1
205 | ТП-11 | Капитальный ремонт | 2022-09-24 | 14:54 | 15:47 | 1
206 | ТП-44 | Капитальный ремонт | 2022-09-25 | 14:32 | 15:30 | 1
207 | ТП-844 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-26 | 9:00 | 12:00 | 1
208 | ВЛ-0,4кВ от ТП-174 Ф-7 | Капитальный ремонт | 2022-09-26 | 9:00 | 16:00 | 1
209 | ТП-872 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-26 | 13:30 | 16:00 | 1
210 | ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-09-27 | 9:00 | 16:00 | 0.5
211 | ВЛ-0,4кВ от ТП-64 Ф-1 | Капитальный ремонт | 2022-09-27 | 9:00 | 16:00 | 1
212 | ВЛ-0,4кВ от ТП-143 Ф-3 | Текущий ремонт | 2022-09-27 | 9:00 | 16:00 | 1
213 | ТП-872 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-27 | 13:30 | 16:00 | 1
214 | ВЛ-0,4кВ от ТП-302 Ф-16, Ф-22 | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
215 | ТП-886 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
216 | ТП-979 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 9:00 | 16:00 | 1
217 | ТП-117 | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 11:11 | 16:08 | 1
218 | ТП-1038 РУ-0,4 кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-28 | 13:30 | 16:00 | 1
219 | ВЛ-0,4 кВ ф. Нагорная от ТП-13 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 0.5
220 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 Ф-3, Ф-6 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
221 | ВЛ-0,4кВ от ТП-969 Ф-4 | Текущий ремонт | 2022-09-29 | 9:00 | 16:00 | 1
222 | ТП-99 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 9:09 | 13:34 | 1
223 | ТП-1038 РУ-0,4кВ секция 1 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 13:30 | 14:30 | 1
224 | ТП-1038 РУ-0,4 кВ секция 2 | Капитальный ремонт | 2022-09-29 | 13:30 | 16:00 | 1
225 | ВЛ-0,4 кВ ф. Юбилейная от ТП-11 | Капитальный ремонт | 2022-09-30 | 9:00 | 16:00 | 1
226 | ВЛ-0,4кВ от ТП-302 Ф-16, Ф-22 | Капитальный ремонт | 2022-09-30 | 9:00 | 15:00 | 1
227 | ТП-737 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2022-09-30 | 9:00 | 15:00 | 1
228 | КТП-980 | Капитальный ремонт | 2022-09-30 | 9:00 | 15:00 | 1
229 | КТП-980 | Капитальный ремонт | 2022-09-30 | 9:00 | 15:00 | 1
230 | ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-70 | Капитальный ремонт | 2022-09-30 | 10:25 | 14:32 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)