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Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

	ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго»

	(наименование организации)

	162690, Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5

	(адрес организации)



	Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 
предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24



	Место опубликования
	Печатное издание
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://vologda.energy

	Дата опубликования
	

	Отчетный период                            апрель
	2017 год



Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 

	№ п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования
	Дата вывода в ремонт
	Аварийная готовность
	Виды работ
	Примечание

	
	
	Заявленная
	Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	ПС 220/110/10 «Зашекснинская» ВЛ-10кВ «Городище»  
	03.04.2017
10:35-11:05
	03.04.2017
10:35-11:05
	1 час
	Монтаж ОР-5
	

	2. 
	ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой»	
	03.04.2017
8:10-13:30
	03.04.2017
8:10-13:30
	1 час
	Расчистка ВЛ от ДКР
	

	3. 
	
ПС 110/35/10 «Чагода» ВЛ-10кВ «Чагода-2»
	
04.04.2017
13:00-16:05
	
04.04.2017
13:00-16:05
	
30 минут
	
Расчистка ВЛ от поросли
	

	4. 
	ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой»	
	04.04.2017
09:15-16:45
	04.04.2017
09:15-16:45
	30 минут
	Расчистка ВЛ от поросли 
	

	5. 
	ПС 35/10 «Домозерово» ВЛ-10кВ «Жары» КТП 250кВА «СЗСК»
	05.04.2017
10:00-14:00
	05.04.2017
10:00-14:00
	1 час
	ППР КТП 250кВА «СЗСК»
	

	6. 
	ПС 110/35/10 «Чагода» ВЛ-10кВ «Чагода-2»
	05.04.2017
13:00-16:05
	05.04.2017
13:00-16:05
	1 час
	Расчистка ВЛ от поросли
	

	7. 
	ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой»
	05.04.2017
09:01-16:50
	05.04.2017
09:01-16:50
	1 час
	Расчистка просеки ВЛ
	

	8. 
	ПС 110/35/10 «Климовская» 
ВЛ-10кВ «ПТФ-3» ТП-13
	06.04.2017
9:35-14:15
	06.04.2017
9:35-14:15
	1 час
	                          ППР ТП-13
	

	9. 
	ПС 35/10 «Ирдоматка» 
ВЛ-10кВ «Ирдоматка-1» КТП  «КНС-14»
	12.04.2017
10:00-14:00
	12.04.2017
10:00-14:00
	1 час
	ППР КТП  «КНС-14»
	

	10. 
	ПС 35/10 «Малечкино» ВЛ-10кВ «Поселок» КТП  «Афонино»
	13.04.2017
10:00-14:00
	13.04.2017
10:00-14:00
	1 час
	ППР КТП  «Афонино»
	

	11. 
	ПС 110/35/10 «Н.Углы» РП-84 ВЛ-10кВ «Кошта-1»
	17.04.2017
10:00-14:00
	17.04.2017
10:00-14:00
	1 час
	Ревизия ЛР-1
	

	12. 
	ПС 35/10 «Ирдоматка» ВЛ-10кВ «Промкомбинат» КТП «Коопзаготпром»
	17.04.2017
13:00-15:00
	17.04.2017
13:00-15:00
	1 час
	КТП «Коопзаготпром» замена КЛ-10кВ Т-2 КРУН ВН, Т-1 КРУН ВН
	

	13. 
	ПС 110/35/10 «Кадуй» ВЛ-10кВ «Селище»
	20.04.2017
10:20-11:50
	20.04.2017
10:20-11:50
	1 час
	Ремонт ОР-3
	

	14. 
	ПС 220/110/10 «Зашекснинская» ВЛ-10кВ «Городище»  КТПН  «112»
	21.04.2017
10:00-14:00
	12.04.2017
10:00-14:00
	1 час
	ППР КТПН  «112»
	

	15. 
	ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой»	
	27.04.2017
08:30-16:00
	27.04.2017
08:30-16:00
	1 час
	Расчистка ВЛ от поросли за ЛР-5 
	

	16. 
	ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой»	
	28.04.2017
08:30-15:00
	28.04.2017
08:30-15:00
	1 час
	Расчистка ВЛ от поросли за ЛР-5 
	

	17. 
	ПС 110/35/10 «Суда» ВЛ-10кВ «ЛПБ»
	28.04.2017
9:00-15:00
	28.04.2017
9:00-15:00
	1 час
	Монтаж ЛР, демонтаж ОР-2 
	


 Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"


	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 а, б.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	   Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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