# Форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго»

(наименование организации)

162690, Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5

(адрес организации)

# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, # предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://vologda.energy |
| Дата опубликования |  |  |
| Отчетный период апрель |  | 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПС 220/110/10 «Зашекснинская» ВЛ-10кВ «Городище» | 03.04.2017 10:35-11:05 | 03.04.2017 10:35-11:05 | 1 час | Монтаж ОР-5 |  |
|  | ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» | 03.04.2017 8:10-13:30 | 03.04.2017 8:10-13:30 | 1 час | Расчистка ВЛ от ДКР |  |
|  | ПС 110/35/10 «Чагода» ВЛ-10кВ «Чагода-2» | 04.04.2017 13:00-16:05 | 04.04.2017 13:00-16:05 | 30 минут | Расчистка ВЛ от поросли |  |
|  | ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» | 04.04.2017 09:15-16:45 | 04.04.2017 09:15-16:45 | 30 минут | Расчистка ВЛ от поросли |  |
|  | ПС 35/10 «Домозерово» ВЛ-10кВ «Жары» КТП 250кВА «СЗСК» | 05.04.2017 10:00-14:00 | 05.04.2017 10:00-14:00 | 1 час | ППР КТП 250кВА «СЗСК» |  |
|  | ПС 110/35/10 «Чагода» ВЛ-10кВ «Чагода-2» | 05.04.2017 13:00-16:05 | 05.04.2017 13:00-16:05 | 1 час | Расчистка ВЛ от поросли |  |
|  | ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» | 05.04.2017 09:01-16:50 | 05.04.2017 09:01-16:50 | 1 час | Расчистка просеки ВЛ |  |
|  | ПС 110/35/10 «Климовская» ВЛ-10кВ «ПТФ-3» ТП-13 | 06.04.2017 9:35-14:15 | 06.04.2017 9:35-14:15 | 1 час | ППР ТП-13 |  |
|  | ПС 35/10 «Ирдоматка» ВЛ-10кВ «Ирдоматка-1» КТП «КНС-14» | 12.04.2017 10:00-14:00 | 12.04.2017 10:00-14:00 | 1 час | ППР КТП «КНС-14» |  |
|  | ПС 35/10 «Малечкино» ВЛ-10кВ «Поселок» КТП «Афонино» | 13.04.2017 10:00-14:00 | 13.04.2017 10:00-14:00 | 1 час | ППР КТП «Афонино» |  |
|  | ПС 110/35/10 «Н.Углы» РП-84 ВЛ-10кВ «Кошта-1» | 17.04.2017 10:00-14:00 | 17.04.2017 10:00-14:00 | 1 час | Ревизия ЛР-1 |  |
|  | ПС 35/10 «Ирдоматка» ВЛ-10кВ «Промкомбинат» КТП «Коопзаготпром» | 17.04.2017 13:00-15:00 | 17.04.2017 13:00-15:00 | 1 час | КТП «Коопзаготпром» замена КЛ-10кВ Т-2 КРУН ВН, Т-1 КРУН ВН |  |
|  | ПС 110/35/10 «Кадуй» ВЛ-10кВ «Селище» | 20.04.2017 10:20-11:50 | 20.04.2017 10:20-11:50 | 1 час | Ремонт ОР-3 |  |
|  | ПС 220/110/10 «Зашекснинская» ВЛ-10кВ «Городище» КТПН «112» | 21.04.2017 10:00-14:00 | 12.04.2017 10:00-14:00 | 1 час | ППР КТПН «112» |  |
|  | ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» | 27.04.2017 08:30-16:00 | 27.04.2017 08:30-16:00 | 1 час | Расчистка ВЛ от поросли за ЛР-5 |  |
|  | ПС 35/10 «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» | 28.04.2017 08:30-15:00 | 28.04.2017 08:30-15:00 | 1 час | Расчистка ВЛ от поросли за ЛР-5 |  |
|  | ПС 110/35/10 «Суда» ВЛ-10кВ «ЛПБ» | 28.04.2017 9:00-15:00 | 28.04.2017 9:00-15:00 | 1 час | Монтаж ЛР, демонтаж ОР-2 |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 а, б. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |