# Форма 5.1

# Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго»

(наименование организации)

162690, Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5

(адрес организации)

# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, # предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://vologda.energy |
| Дата опубликования |  |  |
| Отчетный период январь |  | 2017 год |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Аварийная готовность | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПС 110/35/10кВ «Суда» КТП №1 Поселок от ВЛ-10кВ «Межное» | 12.01.17г. 13:00-14:00 | 12.01.17г. 13:00-14:00 | 1 час | ВВИ РУ-10кВ КТП №1 «Поселок» |  |
|  | ПС 35/10кВ «Ирдоматка» ВЛ-10кВ «Романда» | 17.01.17г. 10:00-14:00 | 17.01.17г. 10:00-14:00 | 1 час | Расчистка охранной зоны ВЛ-10кВ |  |
|  | ПС 35/10кВ «Чебсара» ВЛ-10кВ «Поселок» | 19.01.17г. 11:00-13:00 | 19.01.17г. 11:00-13:00 | 1 час | Ремонт ОР-4 на опоре №92 |  |
|  | ПС 35/10кВ «Чебсара» ВЛ-10кВ «Поселок» | 25.01.17г. 11:00-13:00 | 25.01.17г. 11:00-13:00 | 1 час | Ремонт ОР-4 на опоре №92 |  |
|  | ПС 35/10кВ «Чаромское» ВЛ-10кВ «Искра» | 26.01.17г. 11:00-13:00 | 26.01.17г. 11:00-13:00 | 1 час | Ремонт ВР ТП-125 на опоре №1 отпайки с опоры №81 |  |
|  | ПС 35/10кВ «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» за ЛР-3 | 27.01.17г. 08:00-16:00 | 27.01.17г. 08:00-16:00 | 1 час | Подключение вновь смонтированного участка ВЛ |  |
|  | ПС 220/110/10кВ «Зашекснинская» ВЛ-10кВ «Городище» КРУН-10кВ КЛ-10кВ «КРУН-КТПН 2х400 «Дачник»» | 31.01.17г. 10:00-13:00 | 31.01.17г. 10:00-13:00 | 1 час | Трассировка КЛ-10кВ |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 а, б. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |