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Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

	ПО «Череповецкое» АО «Вологдаоблэнерго»

	(наименование организации)

	162690, Вологодская обл., Череповецкий р-он, п. Ясная Поляна, ул. Механизаторов, 5

	(адрес организации)



	Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, 
предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24



	Место опубликования
	Печатное издание
	

	
	Наименование сайта/URL
	http://vologda.energy

	Дата опубликования
	

	Отчетный период                            январь
	2017 год



Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов 

	№ п/п
	Наименование выводимого из работы оборудования
	Дата вывода в ремонт
	Аварийная готовность
	Виды работ
	Примечание

	
	
	Заявленная
	Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	ПС 110/35/10кВ «Суда» КТП №1 Поселок от ВЛ-10кВ «Межное» 
	12.01.17г.
 13:00-14:00

	12.01.17г.
 13:00-14:00

	1 час
	ВВИ РУ-10кВ КТП №1 «Поселок»
	

	2. 
	ПС 35/10кВ «Ирдоматка» ВЛ-10кВ «Романда»
	17.01.17г.
 10:00-14:00

	17.01.17г.
 10:00-14:00

	1 час
	Расчистка охранной зоны ВЛ-10кВ
	

	3. 
	ПС 35/10кВ «Чебсара» ВЛ-10кВ «Поселок»
	         19.01.17г.
 11:00-13:00
	19.01.17г.
 11:00-13:00

	1 час
	Ремонт ОР-4 на опоре №92
	

	4. 
	ПС 35/10кВ «Чебсара» ВЛ-10кВ «Поселок»
	         25.01.17г.
 11:00-13:00
	         25.01.17г.
 11:00-13:00
	1 час
	Ремонт ОР-4 на опоре №92
	

	5. 
	ПС 35/10кВ «Чаромское» ВЛ-10кВ «Искра»
	         26.01.17г.
 11:00-13:00
	         26.01.17г.
 11:00-13:00
	1 час
	Ремонт ВР ТП-125 на опоре №1 отпайки с опоры №81
	

	6. 
	ПС 35/10кВ «Сазоново» ВЛ-10кВ «Агрострой» за ЛР-3
	         27.01.17г.
 08:00-16:00
	         27.01.17г.
 08:00-16:00
	1 час
	Подключение вновь смонтированного участка ВЛ
	

	7. 
	ПС 220/110/10кВ «Зашекснинская» ВЛ-10кВ «Городище» КРУН-10кВ КЛ-10кВ «КРУН-КТПН 2х400 «Дачник»»
	         31.01.17г.
 10:00-13:00
	         31.01.17г.
 10:00-13:00
	1 час
	Трассировка КЛ-10кВ
	

	8. 
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	

	11. 
	
	
	
	
	
	

	12. 
	
	
	
	
	
	

	13. 
	
	
	
	
	
	


 Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"


	Основание для размещения:
	
	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 а, б.

	Статус информации:
	
	«фактическая»

	   Срок хранения в архиве организации:
	
	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
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