## февраль 2017
АО "Вологдаоблэнерго"
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | ноябрь 2017
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | Чернышевского-137 ж/д | замена ПУ | 2017-11-01 | 9:00 | 10:00 | 1
2 | Советский пр.-74 ООО Твой офис | замена ПУ | 2017-11-01 | 9:00 | 10:00 | 1
3 | ТП-388 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Ремонт рубильника ввод Т1 | 2017-11-01 | 9:00 | 11:00 | 1
4 | ТП-520 РУ-0,4 кВ Ф-9 | Ремонт рубильника Ф-9 | 2017-11-01 | 9:00 | 11:00 | 1
5 | Мира - 42 неж.пом. | замена ПУ | 2017-11-01 | 8:00 | 12:00 | 1
6 | Советский пр.-120 шк.№4 /столовая/ | замена ПУ | 2017-11-01 | 9:00 | 12:00 | 1
7 | Советский пр.-12 ИП Подгузов адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-01 | 8:00 | 12:00 | 1
8 | Советский пр.-125А произв.база Вологдагортеплосеть | замена ПУ | 2017-11-01 | 12:00 | 14:00 | 1
9 | ТП-313 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-11-01 | 13:00 | 14:00 | 1
10 | ТП-420 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-11-01 | 14:00 | 15:00 | 1
11 | ТП-363 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Ремонт рубильника Ф-11 | 2017-11-01 | 13:00 | 15:00 | 1
12 | КТП-672 РУ-0,4 кВ Ф-3,7 (ООО "Провиант") | Замена ПУ | 2017-11-01 | 13:30 | 15:00 | 1
13 | Зосимовская-36 ИП Подгузов | замена ПУ | 2017-11-01 | 13:00 | 15:00 | 1
14 | Герцена- 98 ж/д + неж.пом. | замена ПУ | 2017-11-01 | 13:00 | 15:00 | 1
15 | ТП-618 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-01 | 9:00 | 16:00 | 1
16 | ПС "Маега" Ф- Никитино (553, 835, 551, 676, РП-41, 549, 987, 548, 554, 927, 555, 723, 620, 547, 550, 949, 391,632) ТП-480 перевести | По заявке РЭС | 2017-11-01 | 9:30 | 17:00 | 1
17 | Советский пр.- 74 ООО Твой офис | замена ПУ | 2017-11-02 | 9:00 | 10:00 | 1
18 | ТП-438 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Ремонт рубильника ввод Т2 | 2017-11-02 | 9:00 | 11:00 | 1
19 | ТП-521 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора Т2 | 2017-11-02 | 9:00 | 11:00 | 1
20 | Советский пр.- 120 шк.№4 | замена ПУ | 2017-11-02 | 9:00 | 12:00 | 1
21 | Советский пр.- 12 адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-02 | 9:00 | 12:00 | 1
22 | Советский пр.- 125а произ.база | замена ПУ | 2017-11-02 | 12:00 | 14:00 | 1
23 | ТП-319 РУ-0,4 кВ | Ремонт рубильника ввод Т1 | 2017-11-02 | 13:00 | 15:00 | 1
24 | ТП-502 РУ-0,4 кВ Ф-15,16 | Ремонт рубильника Ф-16 | 2017-11-02 | 13:00 | 15:00 | 1
25 | ТП-8 РУ-0,4 кВ Ф-13 (адм. здание Советский пр, 120-б) | Замена ПУ | 2017-11-02 | 13:00 | 15:00 | 1
26 | Зосимрвская-36 ИП Подгузов | замена ПУ | 2017-11-02 | 13:00 | 15:00 | 1
27 | ТП-618 РУ-0,4 кВ Ф-1,2 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-02 | 9:00 | 16:00 | 1
28 | ТП-445 Ф21,27 /Новгородская-7/ | подключение нового абонента | 2017-11-03 | 9:00 | 10:00 | 1
29 | ТП483 Ф8, Ф9 | Подключение нового потребителя | 2017-11-03 | 9:00 | 10:00 | 1
30 | ТП-649 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Ремонт кожуха трансформатора | 2017-11-03 | 9:00 | 11:00 | 1
31 | ТП-651 РУ-0,4 кВ Ф-12,17 | Ремонт концевой заделки Ф-17 | 2017-11-03 | 9:00 | 11:00 | 1
32 | ТП-679 РУ-0,4 кВ | Замена учета на вводе | 2017-11-03 | 10:00 | 12:00 | 1
33 | Галкинская-11 адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-03 | 13:00 | 14:30 | 1
34 | ТП-659 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Текущий ремонт Т1 | 2017-11-03 | 13:00 | 15:00 | 1
35 | ТП-619 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-03 | 9:00 | 15:00 | 1
36 | Зосимовская-31 адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-06 | 8:00 | 10:00 | 1
37 | Горького-35 адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-06 | 9:00 | 15:00 | 1
38 | Советский пр.-6 адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-06 | 9:00 | 15:00 | 1
39 | Предтеченская- 19 адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-06 | 9:00 | 15:00 | 1
40 | Советский пр.-80б адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-06 | 9:00 | 15:00 | 1
41 | Зосимовская-65 адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-06 | 9:00 | 15:00 | 1
42 | ТП-713 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт трансформатора | 2017-11-07 | 9:00 | 11:00 | 1
43 | ТП101 Ф8,10 Герцена 121 | Установка учета | 2017-11-07 | 9:00 | 11:00 | 1
44 | ТП-1004 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2017-11-07 | 9:00 | 14:00 | 1
45 | Дальняя- 26 ТД Волмер | замена ПУ | 2017-11-07 | 13:00 | 15:00 | 1
46 | ТП-295 РУ-0,4 кВ Ф-4,5 | Ремонт рубильника Ф-4 | 2017-11-07 | 13:00 | 15:00 | 1
47 | ТП578 Ф3 Гагарина, 62-б | Монтаж АСКУЭ | 2017-11-07 | 13:30 | 15:30 | 1
48 | ТП136 Ф6 Рубцова 7-а | Монтаж АСКУЭ | 2017-11-08 | 9:00 | 11:00 | 1
49 | ЛЭП №22 (ТП847, ТП901, ТП807) | Капитальный ремонт | 2017-11-08 | 10:00 | 12:00 | 1
50 | ТП663 РУ-10 кВ РУ-0,4 кВ | Аварийные работы по заявке РЭС | 2017-11-08 | 12:00 | 14:00 | 1
51 | ТП-450 РУ-0,4 кВ | Ремонт рубильника Ф-5 | 2017-11-08 | 13:00 | 15:00 | 1
52 | ТП134 Ф11, Ф13 Рубцова 9 | Монтаж АСКУЭ | 2017-11-08 | 13:30 | 15:30 | 1
53 | ТП-570 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Ремонт рубильника ввод Т1 | 2017-11-09 | 9:00 | 11:00 | 1
54 | ТП60 Ф16 Лермонтова 23 | Установка учета | 2017-11-09 | 9:00 | 11:00 | 1
55 | ТП-580 РУ-0,4 кВ Ф-10,11 | Ремонт рубильника Ф-11 | 2017-11-09 | 14:00 | 15:00 | 1
56 | ТП189 Ф5 Лермонтова 23 | Установка учета | 2017-11-09 | 13:30 | 15:30 | 1
57 | ТП-619 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-09 | 9:00 | 16:00 | 1
58 | Опора - ж/д Московское ш., д.42 | Определение траассы | 2017-11-10 | 9:00 | 12:00 | 1
59 | Осаново-14А ГСП ВО Осаново | замена ПУ | 2017-11-10 | 9:00 | 13:00 | 1
60 | ТП-652 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Ремонт рубильника Ф-5 | 2017-11-10 | 13:00 | 15:00 | 1
61 | Зосимовская-9 ИП Тихомиров газета "Городок" | замена ПУ | 2017-11-11 | 9:00 | 15:00 | 1
62 | К.Маркса - 42 ж/д | замена ОДПУ | 2017-11-13 | 9:00 | 11:00 | 1
63 | пр.Победы - 65 ж/д | замена ОДПУ | 2017-11-13 | 9:00 | 11:00 | 1
64 | ТП215 Ф5 РУ-0,4 кВ | Замена учета | 2017-11-13 | 10:00 | 11:30 | 1
65 | ТП-532 РУ-0,4 кВ Ф-19 (1 мкр.ПЗ,д.4 ИП Кашина) | Тех. присоединение | 2017-11-13 | 13:30 | 15:30 | 1
66 | ТП-158 РУ-0,4 кВ Ф-6 (Конева 17 Меридиан) | Монтаж учета | 2017-11-13 | 14:00 | 16:00 | 1
67 | ТП618 Ф2 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-13 | 9:00 | 16:00 | 1
68 | Ленинградская-79 ИП Мусин /неж.помещ./ | замена ПУ | 2017-11-14 | 8:00 | 10:00 | 1
69 | ТП-467 РУ-0,4 кВ Ф-10,19 | Ремонт рубильника Ф-19 | 2017-11-14 | 9:00 | 11:00 | 1
70 | ЛЭП №8 (813,820,824,667,685,524,911,785,869,828,586,590,996,588,587) | Аварийные работы | 2017-11-14 | 14:30 | 15:30 | 1
71 | Московское ш.- 52 база | замена ПУ | 2017-11-14 | 14:00 | 16:00 | 1
72 | ТП561 Ф32 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-14 | 9:00 | 16:00 | 1
73 | пр.Победы - 97 ж/д | замена ОДПУ | 2017-11-15 | 9:00 | 11:00 | 1
74 | ЛЭП №27 (553, 835, 551, 676, РП-41, 549, 987, 548, 554, 927, 555, 723, 620, 547, 550, 949, 391,632) ТП-480 перевести | Текущий ремонт ЛЭП№27 | 2017-11-15 | 9:30 | 11:30 | 1
75 | К.Маркса - 42 адм.помещ. | замена ОДПУ | 2017-11-15 | 14:00 | 15:00 | 1
76 | ТП-439 РУ-0,4 кВ ввод Т1 | Ремонт АВ ввод Т1 | 2017-11-15 | 13:00 | 15:00 | 1
77 | ТП-259 Ф-1 - ВРУ пр. Победы , д.70 | Определение трассы | 2017-11-15 | 14:00 | 16:00 | 1
78 | ТП619 Ф5 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-15 | 9:00 | 16:00 | 1
79 | ПС "Маега" Ф "Никитино" (676, 551, 835, 886, РП41, 927, 554, 555, 549, 548,723,391,550, 987, 620, 547, 949,553, 632) 480 - перевод нагрузки | по заявке РЭС | 2017-11-15 | 9:00 | 17:00 | 1
80 | ТП-527 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена изолятора | 2017-11-16 | 9:00 | 11:00 | 1
81 | ТП619 Ф2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-16 | 9:00 | 16:00 | 1
82 | ТП522 - ТП886 | Определение трассы | 2017-11-16 | 9:00 | 16:00 | 1
83 | Ленина- 8А "Веселый блин" | замена ПУ | 2017-11-16 | 15:30 | 16:30 | 1
84 | Ленина- 14 ООО "Продресурс" | замена ПУ | 2017-11-16 | 16:00 | 17:00 | 1
85 | Преображенского- 12 Электротехснаб | замена ПУ | 2017-11-17 | 8:00 | 9:00 | 1
86 | ТП-300 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Включение КЛ | 2017-11-17 | 9:00 | 11:00 | 1
87 | ТП-300 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Ремонт рубильника Ф-7 | 2017-11-17 | 9:00 | 11:00 | 1
88 | ТП-148 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Аварийные работы | 2017-11-17 | 13:00 | 15:00 | 1
89 | ТП502 - ТП860 | Определение трассы | 2017-11-17 | 9:00 | 15:00 | 1
90 | Лаврова- 9 Фотостудия,офис№8 | замена ПУ | 2017-11-17 | 14:00 | 15:00 | 1
91 | ТП619 Ф2,4 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-17 | 9:00 | 16:00 | 1
92 | Герцена- 2 адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-18 | 9:00 | 11:00 | 1
93 | Герцена- 2А столовая | замена ПУ | 2017-11-18 | 9:00 | 11:00 | 1
94 | Герцена- 27 админ.зд. | замена ПУ | 2017-11-18 | 11:00 | 13:00 | 1
95 | Пушкинская-25 адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-18 | 11:00 | 13:00 | 1
96 | ТП-302 Ф-8 | Тех.присоединение | 2017-11-20 | 11:00 | 12:30 | 1
97 | ТП-910 РУ-0,4 кВ Ф-8,13 - Гагарина 12 | Включение КЛ после ремонта | 2017-11-21 | 13:00 | 14:00 | 1
98 | ТП-7 (перевод на Т2) | Ремонт сиового трансформатора Т1 | 2017-11-21 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ТП-530 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Ремонт рубильника Ф-17 | 2017-11-22 | 9:00 | 11:00 | 1
100 | Пошехонское ш.- 44 ветстанция | замена ПУ | 2017-11-22 | 9:00 | 12:00 | 1
101 | ТП-500 РУ-0,4 кВ Ф-9,10 | Восстановление КЛ после ремонта | 2017-11-22 | 13:00 | 14:00 | 1
102 | Пошехонское ш.- 44 адм.здан. | замена ПУ | 2017-11-22 | 14:00 | 15:00 | 1
103 | ТП-663 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке РЭС | 2017-11-22 | 12:00 | 16:00 | 1
104 | ТП-438 Ф-3,14 - ж/д Тепличный мкр. 16,17 (каб. перемычка) | Определение трассы | 2017-11-22 | 14:00 | 16:00 | 1
105 | Пошехонское ш.- 38 ж/дом | замена ПУ | 2017-11-22 | 15:00 | 16:00 | 1
106 | Пошехонское ш.- 38-в адм.зд. | замена ПУ | 2017-11-22 | 15:30 | 16:30 | 1
107 | мкр.ПЗ дом.1 /3 под/ | ремонт эт.щитов | 2017-11-23 | 9:00 | 16:00 | 1
108 | ТП161 - ТП353 | Определение трассы | 2017-11-24 | 9:00 | 15:00 | 1
109 | ТП-719 РУ-10 кВ сек.Т2, РУ-0,4 кВ | Ремонт ВН | 2017-11-27 | 9:00 | 11:00 | 1
110 | ТП-130 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Сборка временной схемы | 2017-11-27 | 9:00 | 11:00 | 1
111 | ТП-972 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-27 | 9:00 | 16:00 | 1
112 | ТП-972 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-28 | 9:00 | 16:00 | 1
113 | ТП120 - ЗРУ | Определение трассы | 2017-11-28 | 9:00 | 16:00 | 1
114 | мкр ПЗ д. - 1 /3 подъезд/ | ремонт эт.щитов | 2017-11-28 | 9:00 | 16:00 | 1
115 | Челюскинцев-13 "Вологдастройзаказчик" | замена ПУ | 2017-11-29 | 12:00 | 13:30 | 1
116 | ТП-331 РУ-0,4 кВ | Аварийные работы | 2017-11-29 | 13:00 | 15:00 | 1
117 | ТП-618 РУ-0,4 кВ Ф-2 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-29 | 9:00 | 16:00 | 1
118 | ТП408 - ТП861 | Определение трассы | 2017-11-29 | 9:00 | 16:00 | 1
119 | Яшина - 40 /5,6 подъезды/ | ремонт эт.щитов | 2017-11-29 | 9:00 | 16:00 | 1
120 | ЛЭП №48 (900,931,793,836) | По заявке "Энергостройсервис" | 2017-11-30 | 9:00 | 10:00 | 1
121 | ТП-906 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Капитальный ремонт | 2017-11-30 | 9:00 | 11:00 | 1
122 | РП26 - ТП244 | Определение трассы | 2017-11-30 | 9:00 | 16:00 | 1
123 | ЛЭП №48 (900,931,793,836) | По заявке "Энергостройсервис" | 2017-11-30 | 16:00 | 17:00 | 1
124 | ТП-988 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | По заявке "Энергостройсервис" | 2017-11-30 | 9:00 | 17:00 | 1
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G11: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа