## август 2019
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г.Вологда, ул.Горького, 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | август 2019г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | Кадуй д.Красное-Плоское КТП-Плоское РУ-0,4 кВ откл АВ ф. Плоское | Плановый | 2019-08-19 | 8:50 | 16:10
2 | п.Хохлово ТП-3 " Школа" РУ-0,4кВ откл РБ ф.ВЛ-0,4кВ Л-1 | Плановый | 2019-08-27 | 9:42 | 16:10
3 | п.Хохлово ТП-3 " Школа" РУ-0,4кВ откл РБ ф.ВЛ-0,4кВ Л-1 | Плановый | 2019-08-28 | 9:48 | 16:32
4 | п.Хохлово ТП-3 " Школа" РУ-0,4кВ откл РБ ф.ВЛ-0,4кВ Л-1 | Плановый | 2019-08-29 | 8:32 | 16:32
5 | п.Хохлово ТП-4 "Болльница" РУ-0,4 кВ откл РБ ф.ВЛ-0,4кВ Гаражи | Плановый | 2019-08-30 | 8:30 | 15:00
6 | Кадуй д.Красное-Плоское КТП-Плоское РУ-0,4 кВ откл АВ ф. Плоское | Плановый | 2019-08-19 | 8:50 | 16:10
7 | п.Хохлово ТП-3 " Школа" РУ-0,4кВ откл РБ ф.ВЛ-0,4кВ Л-1 | Плановый | 2019-08-27 | 9:42 | 16:10
8 | п.Хохлово ТП-3 " Школа" РУ-0,4кВ откл РБ ф.ВЛ-0,4кВ Л-1 | Плановый | 2019-08-28 | 9:48 | 16:32
9 | п.Хохлово ТП-3 " Школа" РУ-0,4кВ откл РБ ф.ВЛ-0,4кВ Л-1 | Плановый | 2019-08-29 | 8:32 | 16:32
10 | п.Хохлово ТП-4 "Болльница" РУ-0,4 кВ откл РБ ф.ВЛ-0,4кВ Гаражи | Плановый | 2019-08-30 | 8:30 | 15:00
11 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 Строителей от КТП-11 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-08-01 | 9:00 | 15:00 | 0.5
12 | КЛ-10 кВ ТП-13 на КТП-29 | Аварийный ремонт | 2019-08-15 | 8:30 | 13:30 | 0.7
13 | ТП№15 Маслозавод | Капитальнй ремонт ТП | 2019-08-07 | 09ч00мин | 13ч00мин | 1
14 | ТП№11 Цех связи | Замена проходных изоляторов | 2019-08-12 | 09ч00мин | 10ч30мин | 0.5
15 | ТП№9 Школа Л-2 | Замена опоры с откосом | 2019-08-13 | 13ч00мин | 16ч50мин | 0.5
16 | ТП№7 ЦРБ Л-1 | Замена опоры с откосом | 2019-08-14 | 13ч30мин | 17ч00мин | 0.5
17 | ТП№ 24 Деткомбинат | Текущий ремонт | 2019-08-15 | 09ч00мин | 11ч00мин | 0.3
18 | ТП№ 27 ФОК | Текущий ремонт | 2019-08-15 | 14ч00мин | 15ч40мин | 0.3
19 | ТП№19 Детсад РТП Л-1 | Замена опоры | 2019-08-26 | 09ч00мин | 11ч30мин | 0.5
20 | ВЛ-0,4кВ л.7 ТП-10/0,4кВ №53 | Капитальный ремонт | 2019-08-01 | 9:00 | 16:00
21 | ВЛ-0,4кВ л.7 ТП-10/0,4кВ №53 | Капитальный ремонт | 2019-08-02 | 9:00 | 16:00
22 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2;ТП-10/0,4кВ №38;ВЛ-0,4кВ л.7 ТП-10/0,4кВ №53 | Капитальный ремонт | 2019-08-05 | 9:00 | 16:00
23 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2;ТП-10/0,4кВ №38;ВЛ-0,4кВ л.7 ТП-10/0,4кВ №53 | Капитальный ремонт | 2019-08-06 | 9:00 | 16:00
24 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2;ТП-10/0,4кВ №38;ВЛ-0,4кВ л.7 ТП-10/0,4кВ №53 | Капитальный ремонт | 2019-08-07 | 9:00 | 16:00
25 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2;ТП-10/0,4кВ №38;ВЛ-0,4кВ л.7 ТП-10/0,4кВ №53 | Капитальный ремонт | 2019-08-08 | 9:00 | 16:00
26 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2;ТП-10/0,4кВ №38;ВЛ-0,4кВ л.7 ТП-10/0,4кВ №53 | Капитальный ремонт | 2019-08-09 | 9:00 | 16:00
27 | ТП-10/0,4кВ №30; ТП-10/0,4кВ №50. | Капитальный ремонт | 2019-08-12 | 9:00 | 17:00
28 | ТП-10/0,4кВ №30; ТП-10/0,4кВ №50. | Капитальный ремонт | 2019-08-13 | 9:00 | 17:00
29 | ТП-10/0,4кВ №30; ТП-10/0,4кВ №50. | Капитальный ремонт | 2019-08-14 | 9:00 | 17:00
30 | ТП-10/0,4кВ №30; ТП-10/0,4кВ №50. | Капитальный ремонт | 2019-08-15 | 9:00 | 17:00
31 | ТП-10/0,4кВ №30; ТП-10/0,4кВ №50. | Капитальный ремонт | 2019-08-16 | 9:00 | 17:00
32 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2; | Капитальный ремонт | 2019-08-19 | 8:30 | 16:30
33 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2; | Капитальный ремонт | 2019-08-20 | 8:30 | 16:30
34 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2; | Капитальный ремонт | 2019-08-21 | 8:30 | 16:30
35 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2; | Капитальный ремонт | 2019-08-22 | 8:30 | 16:30
36 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2; | Капитальный ремонт | 2019-08-23 | 8:30 | 16:30
37 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2; | Капитальный ремонт | 2019-08-26 | 8:30 | 16:30
38 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2; | Капитальный ремонт | 2019-08-27 | 8:30 | 16:30
39 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2; | Капитальный ремонт | 2019-08-28 | 8:30 | 16:30
40 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2; | Капитальный ремонт | 2019-08-29 | 8:30 | 16:30
41 | ВЛ-0,4кВ л.3 РП-10/0,4кВ №2; | Капитальный ремонт | 2019-08-30 | 8:30 | 16:30
42 | ВЛ-0,4кВ 2я Набережная от ТП-№31 | Отключение абонента | 01,08,2019 | 10,38 | 11,30 | 10мин
43 | ВЛ-0,4кВ Сельсовет от ТП-27 | Установка ШУ | 2019-08-02 | 13,35 | 15,00 | 30мин
44 | ТП-№30 | Замена ТТ и ПУ | 2019-08-05 | 10.10 | 16.50 | 30мин
45 | ВЛ-0,4кВ Бульварная от ТП-№55 | Ремонт ул.осве-я | 2019-08-09 | 09.00 | 13.30 | 30мин
46 | ВЛ-0,4кВ Лесеная от ТП-№60 | Установка опор | 2019-08-15 | 14.15 | 16.38 | 30мин
47 | ВЛ-0,4кВ Лесеная от ТП-№60 | Монтаж провода ВЛ | 2019-08-16 | 10.04 | 15.03 | 30мин
48 | ВЛ-10кВ Центральная | Замена провода в пролетах №36-56 | 2019-08-20 | 12.53 | 17.56 | 3часа
49 | ВЛ-10кВ Агрострой | Замена траверс и изоляторов в пр. опор №47-65 | 2019-08-22 | 08.50 | 21.20 | 1час
50 | ВЛ-10кВ Агрострой | Замена траверс и изоляторов в пр. опор №47-66 | 2019-08-28 | 09.19 | 16.25 | 1час
51 | ВЛ-0,4кВ Советская лев от ТП-60 | Установка опор | 2019-08-28 | 13.20 | 16.25 | 1час
52 | ВЛ-10кВ Агрострой | Ремонт порвода | 2019-08-30 | 14.20 | 17.50 | 1час
53 | ВЛ-0,4кВ Школьная,Чапаева,Октября ТП №7 | Перетяжка провода | 2019-08-01 | 14ч55м | 16ч45м | 1
54 | ВЛ-0,4кВ Флотская от КТПС №26 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-08-13 | 8ч44м | 16ч54м | 1
55 | ВЛ-0,4кВ Флотская от КТПС №26 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-08-14 | 8ч30м | 16ч45м | 1
56 | ВЛ-0,4кВ Флотская от КТПС №26 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-08-15 | 8ч30м | 16ч54м | 1
57 | ВЛ-0,4кВ Флотская от КТПС №26 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-08-16 | 8ч15м | 14ч7м | 1
58 | ВЛ-0,4кВ Флотская от КТПС №26 | Капитальный ремонт ВЛ | 2019-08-21 | 8ч30м | 16ч52м | 1
59 | ТП-24 | Капитальный ремонт | 2019-08-01 | 9:00 | 17:00 | 1
60 | ТП-16 2-КЛ-6кВ Л-16-24 | Замена концевой муфты | 2019-08-02 | 9:00 | 17:00 | 1
61 | ТП-136 Т-1 | Ремонт силового трансформатора | 2019-08-02 | 9:00 | 17:00 | 1
62 | ТП-46 ВЛ-0,4кВ ф.8 | Подклющение ЩУР | 2019-08-06 | 9:00 | 17:00 | 1
63 | 2-КЛ-6кВ Л-81-82 | ВВИ и ОМП | 2019-08-06 | 9:00 | 17:00 | 1
64 | ТП-63 ВЛ-0,4кВ ф.Лесная | Ремонт ВЛ | 2019-08-12 | 9:00 | 17:00 | 1
65 | 2-КЛ-6кВ Л-81-82 | Ремонт КЛ | 2019-08-12 | 9:00 | 17:00 | 1
66 | ТП-123 | Ремонт | 2019-08-13 | 9:00 | 17:00 | 1
67 | ТП-35 КЛ-0,4кВ ф.Труда-4 | Ремонт | 2019-08-13 | 9:00 | 17:00 | 1
68 | ТП-40 | Капитальный ремонт | 2019-08-14 | 9:00 | 17:00 | 1
69 | ТП-108 ВЛ-0,4кВ ф.Чагино | Монтаж светильников У.О. | 2019-08-15 | 9:00 | 17:00 | 1
70 | ТП-13 ВЛ-0,4кВ ф.Советская | Ремонт ВЛ | 2019-08-15 | 9:00 | 17:00 | 1
71 | 2-КЛ-6кВ Л-81-82 | Ремонт КЛ | 2019-08-20 | 9:00 | 17:00 | 1
72 | ТП-99 КЛ-0,4кВ ф.Мегалит | замена ПУ | 2019-08-20 | 9:00 | 17:00 | 1
73 | 2-КЛ-6кВ Л-81-82 | ВВИ и ОМП | 2019-08-20 | 9:00 | 17:00 | 1
74 | 2-КЛ-6кВ Л-81-82 | Ремонт КЛ | 2019-08-21 | 9:00 | 17:00 | 1
75 | 2-КЛ-6кВ Л-81-82 | Ремонт КЛ | 2019-08-22 | 9:00 | 17:00 | 1
76 | 2-КЛ-6кВ Л-81-82 | Ремонт КЛ | 2019-08-23 | 9:00 | 17:00 | 1
77 | 2-КЛ-6кВ Л-81-82 | ВВИ и ОМП | 2019-08-23 | 9:00 | 17:00 | 1
78 | ТП-7 ВЛ-0,4кВ ф.Пищепром | Ремонт ВЛ | 2019-08-23 | 9:00 | 17:00 | 1
79 | КЛ-6кВ Л-35-15 | ВВИ и ОМП | 2019-08-23 | 9:00 | 17:00 | 1
80 | КЛ-6кВ Л-35-15 | Демонтаж концевой муфты | 2019-08-23 | 9:00 | 17:00 | 1
81 | КЛ-6кВ Л-35-15 | ВВИ и ОМП | 2019-08-27 | 9:00 | 17:00 | 1
82 | КЛ-6кВ Л-35-15 | Ремонт КЛ | 2019-08-27 | 9:00 | 17:00 | 1
83 | ТП-7 Т-2 | ВВИ КЛ-6кВ на Т-2 | 2019-08-27 | 9:00 | 17:00 | 1
84 | ТП-12 Т-1 | ВВИ КЛ-6кВ на Т-1 | 2019-08-27 | 9:00 | 17:00 | 1
85 | ВЛ-10кВ ф.СХТ | Ремонт ВР | 2019-08-27 | 9:00 | 17:00 | 1
86 | ТП-12 Т-1 | Подключение КЛ-6кВ к Т-1 | 2019-08-27 | 9:00 | 17:00 | 1
87 | ВЛ-10кВ ф.Поселок ПС Чебсара | Замена РВО | 2019-08-29 | 9:00 | 17:00 | 1
88 | ВЛ-0,4 кВ ф.Баскаково от КТП-21 | Капитальный ремонт | 12.08.2019 по 16.08.2019 | 9.00 | 17.00 | 1
89 | Эл.часть КТП-8 | Капитальный ремонт | 19.08.2019 по 21.08.2019 | 09.00 | 17.00 | 1
90 | Строительная часть,Электрическая часть ТП-2 | Капитальный ремонт | 26.08.2019 по 30.08.2019 | 09.00 | 17.00 | 0
91 | ТП-1-29 Ф-"Детский сад" | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 01-05.08.2019 | 9:00 | 16:00 | 1.0
92 | ТП-1-29 | Замена эл/об-я, отборы проб тр-го масла,измерение сопротивления заземляющих устройств | 01-05.08.2019 | 9:00 | 16:00 | 1
93 | ТП-1-29 Ф-"Вянгинская" | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 01-08.08.2019 | 9:00 | 16:00 | 1
94 | ТП-1-73 | Текущий ремонт силового тр-ра, отборы проб тр-го масла. | 2019-08-06 | 9:00 | 16:00 | 1
95 | ТП-1-81 | Замена эл/об-я, отборы проб тр-го масла,измерение сопротивления заземляющих устройств | 2019-08-08 | 9:00 | 16:00 | 1
96 | ТП-1-82 | Замена эл/об-я, отборы проб тр-го масла,измерение сопротивления заземляющих устройств | 2019-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
97 | ТП-1-82 Ф-"Водолей" | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 2019-08-09 | 9:00 | 16:00 | 1
98 | ТП-1-96 | Текущий ремонт силового тр-ра, отборы проб тр-го масла. | 2019-08-12 | 9:00 | 16:00 | 1
99 | ТП-1-34 Ф-"Тубдиспансер" | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 12-15.08.2019 | 9:00 | 16:00 | 1
100 | ТП-1-84 | Замена эл/об-я, отборы проб тр-го масла,измерение сопротивления заземляющих устройств | 2019-08-14 | 9:00 | 16:00 | 1
101 | ТП-1-92 Ф-"Аэропорт" | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 15-19.08.2019 | 9:00 | 16:00 | 1
102 | ТП-142-14 | Замена опор, перетяжка провода, устройство ПЗ | 20-20.08.2019 | 9:00 | 16:00 | 1
103 | ТП-50 РУ-10кВ Т-1,Т-2. | Капитальный ремонт | 2019-08-05 | 14ч30мин | 16ч30мин | 1
104 | ВЛ-10кВ Л-10 от ТП-22 | Текущий ремонт | 2019-08-07 | 9ч00мин | 12ч30мин | 1
105 | ТП-20 РУ -10кВ,Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-08-14 | 13ч30мин | 16ч40мин | 1
106 | ВЛ-0,4кВ от КТП-72 ф. К.Маркса | Технологическое присоединение | 2019-08-21 | 09ч00мин | 11ч20мин | 1
107 | ВЛ-0,4кВ от ТП-50 ф. Горького | Технологическое присоединение | 2019-08-21 | 14ч00мин | 16ч30мин | 1
108 | ВЛ-0,4кВ от ТП-3 ф. ВТК | Текущий ремонт | 2019-08-28 | 09ч00мин | 10ч20мин | 1
109 | ВЛ-0,4кВ от КТП-72 ф. К.Маркса | Технологическое присоединение | 2019-08-28 | 13ч30мин | 15ч00мин | 1
110 | ВЛ-0,4кВ от ТП-55 ф. Пылаевых | Капитальный ремонт | 2019-08-29 | 09ч30мин | 10ч10мин | 1
111 | ВЛ-10кВ Л-7 от ТП-28 | Текущий ремонт | 2019-08-30 | 09ч00мин | 10ч15мин | 1
112 | ТП-35 | Текущий ремонт | 2019-08-13 | 14.00 | 16:00 | 1
113 | ВЛ-0,4кв от КТП-25 | Текущий ремонт | 2019-08-14 | 09.00 | 13.00 | 1
114 | ВЛ-10кВ | Текущий ремонт | 2019-08-20 | 12.00 | 14.30 | 1
115 | ТП-7 | Установка АСКУЭ | 2019-08-26 | 13:15 | 15:00 | 1
116 | КТП-34 | Установка АСКУЭ | 2019-08-28 | 10:15 | 12:20 | 1
117 | ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП №32 "Чкалова" ВЛ-10кВ Горсеть 3 ПС 110/35/10кВ Бабаево | Планово-предупредительный ремонт | 2019-08-14 | 09-30 | 16-30
118 | ТП №51 "Юбилейная" ВЛ-10кВ "Горсеть 4" ПС 110/35/10кВ "Бабаево) | Капитальный ремонт | 2019-08-16 | 14-00 | 15-17
119 | ТП №54 "Зелёная" ВЛ-10кВ "Горсеть 1" ПС 110/35/10кВ Бабаево" | Капитальный ремонт | 2019-08-19 | 14-00 | 16-25
120 | ТП №58 "Берёзовая роща" ВЛ-10кВ "Горсеть 3" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Планово-предупредительный ремонт | 2019-08-21 | 09-00 | 12-00
121 | ВЛ-10кВ "Льнозавод 2" ПС 35/10кВ "Борисово-Суда" | Капитальный ремонт | 2019-08-22 | 11-21 | 17-53
122 | ТП №15 "Школа" КЛ-10кВ "Горсеть 4" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Планово-предупредительный ремонт | 2019-08-26 | 09-00 | 12-00
123 | ТП №5 "Райисполком" ВЛ-10кВ "Горсеть 1" ПС 110/35/10кВ "Бабаево" | Планово-предупредительный ремонт | 2019-08-27 | 09-00 | 12-00
124 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Колхоз от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-06 | 8:30 | 17:00
125 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Первомайская от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-06 | 8:30 | 17:00
126 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Базоваяз от КТП 24 | Капитальный ремонт | 2019-08-07 | 8:30 | 17:00
127 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Первомайская от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-08 | 8:30 | 17:00
128 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Белозерская от КТП 23 | Капитальный ремонт | 2019-08-09 | 8:30 | 17:00
129 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Первомайская от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-12 | 8:30 | 17:00
130 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Больничный городок от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-13 | 8:30 | 17:00
131 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ фБазоваяз от КТП 24 | Капитальный ремонт | 2019-08-14 | 8:30 | 17:00
132 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Больничный городок от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-15 | 8:30 | 17:00
133 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Первомайская от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-16 | 8:30 | 17:00
134 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Больничный городок от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-19 | 8:30 | 17:00
135 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Базоваяз от КТП 24 | Капитальный ремонт | 2019-08-20 | 8:30 | 17:00
136 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Больничный городок от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-21 | 8:30 | 17:00
137 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Первомайская от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-22 | 8:30 | 17:00
138 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Больничный городок от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-23 | 8:30 | 17:00
139 | с.Липин Бор ВЛ-0,4кВ ф.Больничный городок от ТП 15 | Капитальный ремонт | 2019-08-27 | 8:30 | 17:00
140 | г. Белозерск ВЛ-0,4кВ ф. Малоземова от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2019-08-01 | 9:00 | 16:00
141 | г. Белозерск ВЛ-0,4кВ ф. Малоземова от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2019-08-05 | 9:00 | 16:00
142 | г. Белозерск ВЛ-0,4кВ ф. Малоземова от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2019-08-07 | 9:00 | 16:00
143 | г. Белозерск ВЛ-0,4кВ ф. Малоземова от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2019-08-09 | 9:00 | 16:00
144 | г. Белозерск ВЛ-0,4кВ ф. Малоземова от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2019-08-13 | 9:00 | 16:00
145 | г. Белозерск ВЛ-0,4кВ ф. Малоземова от КТП-19 | Капитальный ремонт | 2019-08-20 | 9:00 | 16:00
146 | ТП-13 | Капитальный ремонт | 2019-08-08 | 9:10 | 12:00
147 | ТП-13 | Капитальный ремонт | 2019-08-08 | 13:10 | 16:10
148 | ПС "Кадниковский" Ф."ЛТЦ-Гараж" ВЛ-10 кВ. | Капитальный ремонт | 2019-08-19 | 10:15 | 16:00
149 | ТП-13 | Капитальный ремонт | 2019-08-20 | 9:00 | 15:25
150 | ТП-17 | Капитальный ремонт | 2019-08-21 | 9:15 | 11:50
151 | ПС "Кадниковский" Ф."ЛТЦ-Гараж" ВЛ-10 кВ. | Капитальный ремонт | 2019-08-26 | 9:40 | 13:05
152 | ПС "Кадниковский" Ф."Митинский ЛПХ" ВЛ-10 кВ. | Капитальный ремонт | 2019-08-27 | 9:30 | 13:50
153 | ТП-320 РУ-0,4 кВ Ф-19 в/в | Капитальный ремонт | 01.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
154 | ТП-268 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 02.08.2019 | 09:00 | 15:00 | 1
155 | ТП-320 РУ-0,4 кВ Ф-19 в/в | Капитальный ремонт | 02.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 0.5
156 | ТП-958 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 05.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 1
157 | РП-26 РУ-0,4 кВ Ф-14,15 | Аварийные работы | 05.08.2019 | 13:30 | 14:30 | 0.5
158 | ТП-340 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | 05.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
159 | ТП-316 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 05.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 1
160 | ТП-884 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 06.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 0.5
161 | ТП-884 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 06.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 0.5
162 | ТП-340 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | 06.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
163 | ТП-316 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 06.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 1
164 | ТП-884 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 07.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 1
165 | ТП-884 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 07.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 1
166 | ТП-317 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 07.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 0.5
167 | ТП-154 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 08.08.2019 | 09:00 | 10:00 | 1
168 | ТП-122 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 08.08.2019 | 10:00 | 11:00 | 1
169 | ТП-669 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Замена рубильника Ф-8 | 08.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 0.5
170 | ТП- 205 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 08.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
171 | ТП- 205 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 08.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
172 | ТП-317 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 08.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 1
173 | ТП-974 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 09.08.2019 | 09:00 | 10:00 | 1
174 | ТП-975 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 09.08.2019 | 10:00 | 11:00 | 0.5
175 | ТП-47 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 09.08.2019 | 13:30 | 14:00 | 1
176 | ТП-985 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 09.08.2019 | 14:00 | 15:00 | 1
177 | ТП-340 РУ-0,4 кВ Ф-3,5 в/в | Капитальный ремонт | 09.08.2019 | 09:00 | 15:00 | 0.5
178 | ТП- 205 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Капитальный ремонт | 09.08.2019 | 09:00 | 15:00 | 1
179 | ТП- 205 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Капитальный ремонт | 09.08.2019 | 09:00 | 15:00 | 0.5
180 | ТП-191 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 09.08.2019 | 09:00 | 15:00 | 0.5
181 | ТП-712 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 12.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 1
182 | ЛЭП №37 (1018, 1016, 921, 754, 995, 783, 993, 843, 851, 728, 692, 892, 674) | Капитальный ремонт | 12.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
183 | ТП-454 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 12.08.2019 | 09:00 | 16:30 | 1
184 | ТП-454 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 12.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 1
185 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Тех. присоединение | 12.08.2019 | 12:00 | 18:00 | 1
186 | ТП-712 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 13.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 0.5
187 | ТП-454 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 и СР | 13.08.2019 | 13:30 | 14:30 | 1
188 | ЛЭП №37 (1018, 1016, 921, 754, 995, 783, 993, 843, 851, 728, 692, 892, 674) | Капитальный ремонт | 13.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
189 | ТП-454 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 13.08.2019 | 09:00 | 16:30 | 1
190 | ТП-454 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 13.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 1
191 | ТП-712 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 14.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 1
192 | ЛЭП №20 (354,729) | Капитальный ремонт | 14.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
193 | ТП-251 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 14.08.2019 | 09:00 | 16:30 | 1
194 | ТП-251 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 14.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 0.5
195 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Тех. присоединение | 14.08.2019 | 12:00 | 18:00 | 1
196 | ТП-712 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 15.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 0.5
197 | ТП-379 РУ-0,4кВ Ф-4, Ф-19 | текущий ремонт | 15.08.2019 | 09:00 | 12:00 | 1
198 | ТП-454 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Замена АВ ввод Т1 | 15.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
199 | ТП-352 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Капитальный ремонт | 15.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
200 | ТП-251 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 15.08.2019 | 09:00 | 16:30 | 1
201 | ТП-251 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 15.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 0.5
202 | ТП-43 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 16.08.2019 | 09:00 | 10:00 | 1
203 | ТП-149 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 16.08.2019 | 10:00 | 11:00 | 0.5
204 | ЛЭП №34 (917,954,642,879,914,740,897) ТП669, ТП945 перевод на РП38 | Капитальный ремонт | 16.08.2019 | 09:00 | 15:00 | 0.5
205 | ТП-280 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 16.08.2019 | 09:00 | 15:00 | 1
206 | ТП55 - ТП721 | Определение трассы | 16.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 0.5
207 | ТП-790 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 19.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 1
208 | ТП-790 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 19.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 0.5
209 | ТП-872 секция №1 | Замена ТТ на трансформаторе секции №1 | 19.08.2019 | 09:00 | 12:00 | 1
210 | ТП-318 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 19.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
211 | ТП-222 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 19.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 0.5
212 | ТП-11 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Замена рубильника Ф-10 | 20.08.2019 | 09:00 | 11:00 | 1
213 | ТП-790 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 20.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 1
214 | ТП-790 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 20.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 0.5
215 | ТП-318 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 20.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
216 | ТП-222 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 20.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 1
217 | ТП-969 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 21.08.2019 | 09:00 | 10:00 | 0.5
218 | ТП-607 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 21.08.2019 | 10:00 | 11:00 | 0.5
219 | ТП-318 РУ-0,4 кВ Ф-12 в/в | Капитальный ремонт | 21.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
220 | ТП-401 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 21.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 1
221 | ТП-61 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 22.08.2019 | 09:00 | 10:00 | 1
222 | ТП-72 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 22.08.2019 | 10:00 | 11:00 | 1
223 | ЛЭП №17 (975,764,684) | Аварийные работы | 22.08.2019 | 09:00 | 13:00 | 0.5
224 | ТП-316 РУ-0,4 кВ Ф-19 в/в | Капитальный ремонт | 22.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 0.5
225 | ТП-401 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 22.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 1
226 | ТП-361 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 23.08.2019 | 09:00 | 15:00 | 1
227 | ТП-316 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Капитальный ремонт | 23.08.2019 | 09:00 | 15:00 | 1
228 | ТП-113 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 26.08.2019 | 09:00 | 10:00 | 0.5
229 | ТП-75 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 26.08.2019 | 10:00 | 11:00 | 1
230 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | 26.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
231 | ТП-442 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 26.08.2019 | 09:00 | 16:30 | 0.5
232 | ТП-442 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 26.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 1
233 | ТП-85 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 27.08.2019 | 09:00 | 10:00 | 1
234 | ТП-128 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора Т1 | 27.08.2019 | 10:00 | 11:00 | 1
235 | ТП-442 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 27.08.2019 | 13:30 | 14:30 | 1
236 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | 27.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 0.5
237 | ТП-179 РУ-0,4 кВ Ф-5,6 - Гончарная 8а | Определение трассы | 27.08.2019 | 14:00 | 16:00 | 1
238 | ТП-422 РУ-0,4 кВ Ф-20 - НО | Определение трассы | 27.08.2019 | 13:00 | 16:00 | 1
239 | ТП-442 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 27.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 0.5
240 | ТП-442 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 27.08.2019 | 09:00 | 16:30 | 0.5
241 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | 28.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
242 | ТП-94 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 28.08.2019 | 09:00 | 16:30 | 1
243 | ТП-94 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 28.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 0.5
244 | РТП-44 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 29.08.2019 | 09:00 | 12:00 | 0.5
245 | ТП-94 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 29.08.2019 | 13:30 | 14:30 | 0.5
246 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | 29.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
247 | ТП-94 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 29.08.2019 | 13:30 | 16:30 | 1
248 | ТП-94 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 29.08.2019 | 09:00 | 16:30 | 1
249 | ТП-178 РУ-0,4 кВ | Установка распредщита | 30.08.2019 | 09:00 | 11:30 | 1
250 | РТП-44 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 30.08.2019 | 09:00 | 12:00 | 1
251 | ТП-810 РУ-0,4 кВ | Аварийные работы | 30.08.2019 | 11:00 | 13:00 | 0.5
252 | ТП-188 РУ-0,4 кВ Ф-10,12 | Аварийные работы | 30.08.2019 | 09:00 | 14:00 | 0.5
253 | ТП-826 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 30.08.2019 | 09:00 | 15:00 | 1
254 | ТП-571 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Капитальный ремонт | 30.08.2019 | 09:00 | 16:00 | 1
255 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-08-05 | 9:00 | 16:00
256 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-08-06 | 9:00 | 15:00
257 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-08-12 | 9:00 | 16:00
258 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-08-13 | 9:00 | 16:00
259 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-08-14 | 9:00 | 16:00
260 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-08-15 | 9:00 | 16:00
261 | ВЛ-6 кВ Л-19 | Капитальный ремонт | 2019-08-19 | 9:00 | 16:00
262 | ВЛ-6 кВ Л-19 | Капитальный ремонт | 2019-08-20 | 9:00 | 16:00
263 | ВЛ-0,4кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-08-21 | 9:00 | 16:00
264 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-08-22 | 9:00 | 16:00
265 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-08-26 | 9:00 | 16:00
266 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-83 | Капитальный ремонт | 2019-08-27 | 9:00 | 16:00
267 | ВЛ-6кВ Л-19 | Капитальный ремонт | 2019-08-28 | 9:00 | 15:00
268 | ВЛ-6кВ Л-19 | Капитальный ремонт | 2019-08-29 | 9:00 | 16:00
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00