## декабрь 2018
форма 5.1
[5 empty] | Сроки опубликования: |  |  | не реже 1 раза в месяц
АО" ВОЭК" ЭСУ "Грязовец"
(наименование организации)
162000, Вологодская обл., г. Грязовец, ул. Победы, 50
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтерисованныцм лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со стандартами раскрытия информации,утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24
| Место опубликования |  | Печатное издание
|  |  | Наименование сайта |  |  | http://vologda.energy
Дата опубликования
| Отчетный период |  |  |  |  | октябрь 2018 г.
Регулируемая деятельность : передача электрической энергии
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования |  |  | Вид работы |  | вывод в ремонт |  |  | Аварийная готовность час | Примечание
[6 empty] | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4кВ ТП №22 ф.К.Маркса |  |  | Перетяжка линейных проводов |  | 2018-10-16 | 10ч45мин | 11ч15мин | 0.3 | -
2 | ТП-14 |  |  | Замена автоматического выключателя КЛ Котельная |  | 2018-10-17 | 13ч30мин | 14ч05мин | 0.35 | _
3 | ВЛ-0,4кВ КТП №29 ф.Победы |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 пер. Пригородный |  | 2018-10-25 | 09ч00мин | 15ч50мин | 6.5 | -
4 | ВЛ-0,4кВ КТП №29 ф.Победы |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 пер. Пригородный |  | 2018-10-26 | 13ч00мин | 14ч20мин | 1.2
5 | ВЛ-0,4кВ КТП №29 ф.Победы |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 пер. Пригородный |  | 2018-10-30 | 09ч00мин | 15ч10мин | 6.1 | -
6 | ВЛ-0,4кВ КТП №29 ф.Победы |  |  | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 пер. Пригородный |  | 2018-10-31 | 09ч00мин | 11ч30мин | 2.3 | -
|  |  | Основание для размещения: |  |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
|  |  | Статус информации: |  |  |  | "фактическая"
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)