## июль 2018
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | 2018-07-01
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-10кВ "ЛПБ", ТП-6 "Поселок" | Замена проходного изолятора в РУ-10кВ | 2018-06-02 | 16:10 | 17:00 | 2
2 | ВЛ-10кВ "ЛПБ", КТП "Апрель" | Замена прокладки на проходном изоляторе, фаза "С" | 2018-06-02 | 17:10 | 18:50 | 2
3 | КТП "Деревня" | Тех.присоединение | 2018-07-02 | 10:30 | 15:40 | 1
4 | ВЛ-10кВ "Межное" | Расчистка линии от оп.№12 до оп.№14 | 2018-07-02 | 11:00 | 13:10 | 2
5 | ВЛ-10кВ "Межное" | Осмотр линии | 2018-07-02 | 9:40 | 13:00 | 2
6 | ВЛ-10кВ "Межное" | ВВИ от ЛР-2 до ДКРС, ОР-3 | 2018-07-02 | 13:00 | 13:40 | 2
7 | ВЛ-10кВ "Межное" | ВВИ от ЛР-3 до ВР КТП-10 | 2018-07-02 | 13:55 | 16:10 | 2
8 | ВЛ-10кВ "Межное" | Расчистка линии от КТП-2 до КТП-10 | 2018-07-02 | 15:00 | 15:30 | 2
9 | ВЛ-10кВ "Межное" | Расшиновка на ЛР-1 | 2018-07-03 | 12:00 | 14:40 | 2
10 | ВЛ-10кВ "Межное" | ВВИ от ЛР-1 до ЛР-2 | 2018-07-03 | 12:40 | 14:30 | 2
11 | ТП "Школа", ВЛ-0,4кВ "Кафе" | Расчистка от деревьев | 2018-07-03 | 10:00 | 11:00 | 2
12 | КТП №3 "Сад №1 ЧМК" | Подключение абонента | 2018-07-03 | 14:00 | 15:40 | 1
13 | КТП "АВМ" ВЛ-0,4кВ "Дермянинское" | Тех.присоединение | 2018-07-03 | 9:55 | 14:30 | 1
14 | ТП-7 | Замена головного счетчика | 2018-07-03 | 9:10 | 10:40 | 1
15 | КТП №535 | Тех.присоединение | 2018-07-03 | 11:20 | 13:00 | 1
16 | ВЛ-10кВ "Парус", ТП "Жил.зона" | Оперативные переключения | 2018-07-03 | 10:35 | 14:30 | 2
17 | ТП п/л "Янтарь" | Оперативные переключения | 2018-07-04 | 11:05 | 13:20 | 2
18 | ТП-1 "Котельная" | Ремонт подвода на ВЛ-0,4кВ "Дом №19" | 2018-07-04 | 9:45 | 10:35 | 2
19 | ЦРП Маслово | ППР | 2018-07-04 | 11:30 | 15:00 | 2
20 | ТП-7 | Восстановление рабочих схем | 2018-07-04 | 10:00 | 10:35 | 2
21 | КТП "Н.-Дубровка" | ППР | 2018-07-04 | 11:10 | 16:00 | 2
22 | КТП "Хлебаево", ВЛ-0,4кВ "№2" | Ремонт подвода | 2018-07-04 | 12:50 | 14:35 | 2
23 | КТП "Кокошкин" | Замена опорных изоляторов | 2018-07-04 | 13:00 | 14:40 | 2
24 | СТП "Хуторок" | ППР | 2018-07-04 | 14:00 | 15:05 | 2
25 | КТП "Дачи Березка" | Снятие прибора качества ЭЭ после замера нагрузок | 2018-07-04 | 9:20 | 11:40 | 1
26 | ТП-6 "Жив.комплекс" | Отключение второго ввода | 2018-07-04 | 12:35 | 14:50 | 2
27 | КТП "Маслозавод" | ППР | 2018-07-05 | 10:10 | 15:05 | 2
28 | ТП-2 | Демонтаж трансформаторов | 2018-07-05 | 10:00 | 15:00 | 2
29 | КТП "Карьер", ВЛ-0,4кВ "Л-2" | Тех.присоединение | 2018-07-05 | 9:10 | 10:30 | 1
30 | ТП "Кормоцех" | Подключение абонента | 2018-07-06 | 11:40 | 16:35 | 1
31 | КТП-230 "Сады ЧМХС" | Замена подвода | 2018-07-06 | 11:35 | 12:10 | 1
32 | ВЛ-10кВ "Межное" | Измельчение порубочных остатков | 2018-07-09 | 9:50 | 14:40 | 2
33 | КТП №537 | Подключение абонента | 2018-07-09 | 10:35 | 16:20 | 1
34 | КТП №1 "Сад №2 ЧСПЗ" | Подключение абонента | 2018-07-09 | 16:12 | 16:35 | 1
35 | КТП "Сады" | Тех.присоединение | 2018-07-09 | 9:00 | 10:00 | 1
36 | КТП №28 | ППР | 2018-07-10 | 10:00 | 15:00 | 2
37 | ТП-210 | Тех.присоединение | 2018-07-10 | 13:45 | 15:40 | 1
38 | КТП "Сушильный завод" | Замена ТТ | 2018-07-10 | 10:00 | 16:15 | 2
39 | КТП "Ферма Соловьева" | Замена ТТ | 2018-07-11 | 9:00 | 15:20 | 2
40 | КТП "Сад №3 с/т Романда" | ППР | 2018-07-11 | 9:00 | 16:45 | 2
41 | КТП "Карат плюс" | ППР | 2018-07-11 | 12:30 | 16:35 | 2
42 | КТП №36 | ППР | 2018-07-11 | 12:00 | 14:15 | 2
43 | КТП №1"Сад №1 ЧМК" | Тех.присоединение | 2018-07-11 | 13:45 | 15:10 | 1
44 | КЛ-10кВ "Парус-1", ВЛ-10кВ "Парус-2" | Демонтаж КЛ с оп.№13 Ф."Парус-1" на ТП "Котельная", с оп.№24 Ф."Парус-2" на ТП "Котельная" | 2018-07-12 | 10:40 | 12:10 | 2
45 | ВЛ-0,4кВ "Поселок" | Монтаж линии | 2018-07-12 | 13:45 | 15:55 | 1
46 | ТП-22 | ППР | 2018-07-12 | 9:00 | 11:40 | 2
47 | КТП "Дачи" | ППР | 2018-07-12 | 11:40 | 15:40 | 2
48 | КТП "Шексна" | Тех.присоединение | 2018-07-12 | 9:30 | 10:15 | 1
49 | ТП-210 | Тех.присоединение | 2018-07-12 | 10:45 | 13:10 | 1
50 | КТП "Апрель" | Покраска | 2018-07-13 | 11:00 | 15:30 | 2
51 | КТП №1 "Сад №2 ЧСПЗ" | Ремонт ВЛИ-0,4кВ | 2018-07-13 | 10:00 | 14:00 | 2
52 | КТП "Очистные" | ППР | 2018-07-13 | 10:00 | 15:30 | 2
53 | ТП №15 ВЛ-0,4кВ "Скважина" | Подключение абонента | 2018-07-13 | 14:00 | 15:30 | 1
54 | ТП "Детский сад", ВЛ-0,4кВ "Церковь" | Подключение абонента | 2018-07-16 | 10:45 | 11:25 | 1
55 | ТП-4 "Жил.зона" | Подключение абонента | 2018-07-16 | 11:40 | 15:10 | 1
56 | КТП "Шексна" | Тех.присоединение | 2018-07-16 | 10:00 | 15:15 | 1
57 | ВЛ-10кВ "ПТФ-3"ТП-3 | ППР | 2018-07-16 | 9:05 | 13:30 | 2
58 | КТП "Сады" | Тех.присоединение | 2018-07-16 | 10:50 | 12:10 | 1
59 | КТП "Березка" | Замена опор ВЛ-0,4кВ "№2" | 17.07.2018-25.07.2018 | 10:30 | 10:00 | 2
60 | от ТП-7 до ТП-3 | Расчистка трассы | 2018-07-17 | 9:00 | 16:20 | 2
61 | ВЛ-10кВ "Солманское" | Допуск бригады подрядчика к работам в охранной зоне | 2018-07-17 | 10:30 | 17:10 | 2
62 | КТП "СНТ-11" | ППР | 2018-07-18 | 9:25 | 14:40 | 2
63 | КТП "Детский сад" | Подключение абонента | 2018-07-18 | 9:15 | 10:15 | 1
64 | КТП "Лесничество-2" | Замена ТТ | 2019-07-18 | 10:30 | 16:20 | 2
65 | КТП "Свинокомплекс-2" | ППР | 2018-07-19 | 10:15 | 16:20 | 2
66 | КТП "Мелиоводстрой" | Ремонт ВЛ-0,4кВ "№2" в пролете 19-20 опор | 2018-07-19 | 8:50 | 12:25 | 2
67 | КТП "Н.-Дубровка" | Ремонт ВР | 2018-07-19 | 11:50 | 14:00 | 2
68 | КТП "Н.-Дубровка" | Восстановление оборванного провода на ВЛ-0,4кВ "Новая Майская" | 2018-07-19 | 15:00 | 16:30 | 2
69 | КТП №535 | Тех.присоединение | 2018-07-19 | 16:30 | 17:50 | 1
70 | ЦРП "Сосновка" | ППР | 2018-07-20 | 10:14 | 16:00 | 2
71 | ТП-1 "Котельная | Тех.присоединение | 2018-07-20 | 10:40 | 15:10 | 1
72 | КТП Ботово | Отключение УО | 2018-07-20 | 9:45 | 15:09 | 2
73 | КТП "Шулма", ВЛ-0,4кВ "№1" | Монтаж ВЛ-0,4кВ на тех.присоединение | 2018-07-23 | 11:00 | 15:30 | 1
74 | КТП "Дачи Березка" | Тех.присоединение | 2018-07-23 | 13:40 | 16:30 | 1
75 | КТП №1"Сад №1 ЧМК" | Тех.присоединение | 2018-07-24 | 16:10 | 17:15 | 1
76 | ВЛ-10кВ "ПТФ-3", от ТП-7 до ТП-3 | Расчистка трассы | 2018-07-24 | 9:45 | 16:43 | 2
77 | КТП "Погорелка", ВЛ-0,4кВ "№1" | Монтаж ВЛ-0,4кВ на тех.присоединение | 2018-07-25 | 10:40 | 13:10 | 1
78 | ТП "Детский сад", ВЛ-0,4кВ "Церковь" | Ремонт подвода | 2018-07-25 | 13:20 | 15:45 | 1
79 | КТП "Дачи Березка" | Перенос ШУ в д.Вичелово Ф.№2, ф.№3 | 2018-07-25 | 10:00 | 16:00 | 1
80 | ВЛ-10кВ "Межное" | Расчистка от деревьев | 2018-07-26 | 11:05 | 13:00 | 2
81 | КТП "Апрель" | ППР | 2018-07-26 | 13:10 | 14:50 | 2
82 | КТП-4, ВЛ-0,4кВ "№2" | Ремонт подвода в п.Суда, ул.Первомайская, 12 | 2018-07-26 | 13:50 | 14:10 | 1
83 | КТП-6, ВЛ-0,4кВ "№2" | Ремонт подвода в п.Суда, ул.Чапаева, 11 | 2018-07-26 | 14:30 | 14:50 | 1
84 | КТП "Дачи Березка" | Перенос ШУ в д.Вичелово Ф.№2, ф.№3 | 2018-07-26 | 10:55 | 16:07 | 1
85 | КТП "Очистные" | Ремонт подвода | 2018-07-25 | 12:10 | 13:30 | 2
86 | КТП-111 | Осмотр ШУ абонента на предмет бездовора | 2018-07-25 | 17:00 | 18:40 | 1
87 | КТП "Коттеджи-2" | Тех.присоединение | 2018-07-26 | 8:55 | 10:00 | 1
88 | ТП-6 | ППР | 2018-07-27 | 9:50 | 12:00 | 2
89 | КТП "Поселок" | ППР | 2018-07-30 | 9:35 | 14:40 | 2
90 | КТП-230 "Сады ЧМХС" | Отключение УО | 2018-07-30 | 10:10 | 14:00 | 2
91 | ВЛ-10кВ "Матурино", ТП-59 | ППР | 2018-07-31 | 9:10 | 11:50 | 2
92 | ВЛ-10кВ "Цыково", КТП "Зашекснинское" | ППР | 2018-07-31 | 12:45 | 15:30 | 2
93 | КТП "Ново-Васильевское" | ППР | 2018-07-31 | 8:35 | 13:25 | 2
94 | КТП "Ива" | Замена пасынков | 2018-07-31 | 12:20 | 17:00 | 2
95 | КТП "Маслозавод" | ППР | 2018-07-31 | 11:00 | 17:00 | 2
|  |  | Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.
|  |  | Статус информации: |  | «фактическая»
|  |  | Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа