## март 2019
АО "Вологдаоблэнерго"
название организации
160014, г.Вологда, ул.Горького, 99
адрес организации
производственное отделение, наименоваение ЭСУ
| Место опубликования | Печатное издание
|  | Наименование сайта | http://vologda.energy/clients/standard2
| Дата опубликования | ежемесячно
| Отчетный период | [месяц][год] | март 2019г.
Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
№ п.п. | Наименование выводимого из работы оборудования | Вид работ | Вывод в ремонт и ввод из ремонта |  |  | Аварийная готовность, час | Примечание
|  |  | дата | начало | окончание
1 | ВЛ-0,4 кВ ф.Юбилейная-1,ф.Юбилейная-2 от КТП-4 | Капитальный ремонт | 20.03.2019 по 23.03.2019 | 9.00 | 17.00
2 | ТП-2 РУ-10кВ | замена подстанционного прибора учета | 2019-03-05 | 8:50 | 10:50 | 1
3 | ТП-6 РУ-10кВ | испытание КЛ-10кВ | 2019-03-05 | 14:07 | 16:47 | 1
4 | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.Радужный | подключение абонента | 2019-03-07 | 9:45 | 12:00 | 1
5 | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.Радужный | подключение абонента | 2019-03-07 | 13:55 | 14:40 | 1
6 | ТП-20 РУ-10кВ | монтаж СИП ф.ККС | 2019-03-12 | 13:40 | 15:20 | 1
7 | ТП-15 РУ-0,4кВ ф.Октябрьская | подключение абонента | 2019-03-15 | 10:00 | 11:20 | 1
8 | ТП-39 РУ-10кВ | инструментальная проверка ПУ | 2019-03-15 | 10:05 | 10:55 | 1
9 | ТП-42 РУ-10кВ | замена трансформаторов тока | 2019-03-21 | 13:35 | 14:45 | 1
10 | ТП-8 РУ-0,4кВ ф.Молодежная | ремонт ВЛ-0,4кВ | 2019-03-27 | 12:00 | 16:00 | 1
11 | ТП-857 РУ-0,4 кВ Ф-1,3,4 | Тех. присоединение | 2019-03-01 | 8:30 | 10:00
12 | ТП-394 (Автодор) | Установка ПУ | 2019-03-01 | 9:00 | 11:00
13 | пл. Бабушкина, 1 ППСП | замена ПУ | 2019-03-01 | 13:00 | 14:00
14 | ТП-472 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-03-01 | 13:00 | 14:00
15 | ТП-472 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-03-01 | 13:00 | 15:00
16 | ТП-570 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Резка поросли | 2019-03-01 | 9:00 | 15:00
17 | ТП37 - ТП287 | Определение трассы КЛ | 2019-03-01 | 9:00 | 15:00
18 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Тех. присоединение | 2019-03-01 | 9:00 | 16:00
19 | ТП-472 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-03-01 | 9:00 | 16:00
20 | ЛЭП №10 (229, 619, 755, 681, 859, 811, 937, 748, 782, 805, 871, 923) | Аварийные работы | 2019-03-02 | 9:00 | 10:30
21 | Кирова-38 ИП Филиппова | Замена ПУ | 2019-03-04 | 7:30 | 9:00
22 | ТП-312 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-04 | 9:00 | 11:00
23 | ТП-31 Ф-7 (Гагарина 27) | Замена ТТ | 2019-03-04 | 9:00 | 11:00
24 | пл. Бабушкина, 1 Фельдсвязь | замена ПУ | 2019-03-04 | 14:00 | 15:00
25 | ТП-320 РУ-0,4 кВ Ф-19 в/в | Резка поросли | 2019-03-04 | 9:00 | 16:00
26 | каб. пер. 0,4кВ ВРУ Советский пр.131-Б - ВРУ Советский пр. 133-А (насосная) | Определение трассы, аварийные работы | 2019-03-04 | 13:30 | 16:00
27 | ТП-105 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-04 | 13:00 | 16:00
28 | ТП-312 РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-05 | 9:00 | 11:00
29 | Ленинградская-134 м-н Скерцо | Замена ПУ | 2019-03-05 | 9:00 | 11:00
30 | Колхозная-15 адм.здан. | Замена ПУ | 2019-03-05 | 9:00 | 11:00
31 | Ф "Родионцево" (448,775,906,71) | По заявке РЭС | 2019-03-05 | 10:00 | 12:00
32 | ТП-18 РУ-0,4 кВ Ф-8 (Подлесная) в/в МОЛОЧНОЕ | Отключение абонента | 2019-03-05 | 13:30 | 16:00
33 | Маяковского-35 УПП | Замена ПУ | 2019-03-05 | 15:00 | 16:00
34 | РП-38 РУ-0,4 кВ Ф-5 в/в | Резка поросли | 2019-03-05 | 9:00 | 16:00
35 | ТП-105 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-05 | 13:00 | 16:00
36 | М. Ульяновой -10 радиоузел | Замена ПУ | 2019-03-05 | 14:00 | 16:30
37 | М. Ульяновой -10 Инф-анал.центр культуры | Замена ПУ | 2019-03-05 | 14:00 | 16:30
38 | Челюскинцев-58 | подключение новых абонентов | 2019-03-06 | 8:30 | 11:30
39 | Дзержинского, 27 торг.павильон | Замена ПУ | 2019-03-06 | 13:30 | 14:30
40 | ТП-186 (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-03-06 | 9:00 | 16:00
41 | ТП-186 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-03-06 | 13:00 | 16:00
42 | ТП-356 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Резка поросли | 2019-03-06 | 9:00 | 16:00
43 | ТП-110 РУ-0,4 кВ Ф-1 в/в | Резка поросли | 2019-03-07 | 9:00 | 11:30
44 | ТП-178 Ф-12 Клубова, 25 ООО "ЦИТИУС" | Замена ПУ | 2019-03-07 | 8:00 | 11:30
45 | КЛ-0,4кВ ВРУ Насосная Советский пр.,133-а - ВРУ Магазина Советский пр.,133 | Определение трассы | 2019-03-07 | 9:00 | 12:00
46 | ТП-186 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт СР | 2019-03-07 | 13:00 | 14:00
47 | ТП-186 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-03-07 | 13:00 | 16:00
48 | ТП-186 (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-03-07 | 9:00 | 16:00
49 | ТП-413 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-11 | 9:00 | 11:00
50 | ТП-440 РУ-0,4 кВ Ф-15 в/в | Резка поросли | 2019-03-11 | 9:00 | 11:30
51 | КТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-1 (МОЛОЧНОЕ) | Установка учета на ВЛ | 2019-03-11 | 9:00 | 12:00
52 | ТП-440 РУ-0,4 кВ Ф-22 в/в | Резка поросли | 2019-03-11 | 13:00 | 16:00
53 | ТП-363 РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт сек.Т1 и СР | 2019-03-11 | 13:00 | 16:00
54 | ТП-413 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-12 | 9:00 | 11:00
55 | ТП-913 РУ-0,4кВ Ф-1 | Аварийные работы | 2019-03-12 | 9:00 | 15:00
56 | ТП-309 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Капитальный ремонт | 2019-03-12 | 9:00 | 16:00
57 | ЛЭП №37 (1018,921, 754, 995, 783, 993, 843, 851, 728, 692, 892, 645, 644, 672, 673, 674) | Аварийные работы | 2019-03-12 | 13:00 | 16:00
58 | ТП-363 РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР и сек.Т2 | 2019-03-12 | 13:00 | 16:00
59 | ТП-9 РУ-0,4кВ (Молочное) | Капитальный ремонт | 2019-03-12 | 13:00 | 17:00
60 | ЛЭП №53 (942,956,528,637,948,847,901,807) | Тех. присоединение | 2019-03-13 | 9:00 | 10:00
61 | ТП-700 РУ-0,4 кВ Ф-23 в/в | Капитальный ремонт | 2019-03-13 | 9:00 | 11:00
62 | ТП-907, ТП-940 | Аварийные работы | 2019-03-13 | 14:00 | 15:00
63 | ТП-379 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-03-13 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-379 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2019-03-13 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-9 РУ-10кВ, РУ-0,4кВ (Молочное) | Капитальный ремонт | 2019-03-13 | 13:00 | 17:00
66 | ТП-352 РУ-0,4кВ Ф9, Ф15 | Тех. присоединение | 2019-03-14 | 9:00 | 10:00
67 | РП-23 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2019-03-14 | 9:00 | 11:30
68 | Ф - "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2019-03-14 | 9:00 | 12:00
69 | ЛЭП №7 (579,45,437,856) | Тех. присоединение | 2019-03-14 | 9:00 | 14:00
70 | Ф "Родина" (663) | По заявке РЭС | 2019-03-14 | 11:00 | 16:00
71 | ж/д С.Преминина-10б | Замена ТТ | 2019-03-14 | 9:00 | 16:00
72 | РП-23 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Резка поросли | 2019-03-14 | 13:00 | 16:00
73 | ТП-379 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-03-14 | 9:00 | 16:00
74 | ТП-379 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-03-14 | 13:00 | 16:00
75 | ТП861 - ТП408 КЛ-6кВ | Определение трассы КЛ | 2019-03-15 | 9:00 | 15:00
76 | ТП-302 РУ-0,4кВ Ф4 и Ф5 | Тех. присоединение(Челюскинцев,51 - ОБЩЕПИТТОРГ) | 2019-03-18 | 9:00 | 11:00
77 | ТП347 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-18 | 13:00 | 16:00
78 | ТП-151 РУ-0,4кВ Ф-6 в/вывод | Текущий ремонт | 2019-03-18 | 9:00 | 16:00
79 | ТП-18 РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-03-18 | 13:00 | 17:00
80 | ЛЭП №49 (828, 586, 869, 891, 994, 701, 588, 587, 590, 996) | Текущий ремонт | 2019-03-19 | 9:00 | 11:00
81 | ТП-941 РУ-0,4кВ Ф-1 В/вывод | Текущий ремонт | 2019-03-19 | 13:00 | 16:00
82 | ТП347 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ | Капитальный ремонт | 2019-03-19 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-18 РУ-10кВ, РУ-0,4 кВ МОЛОЧНОЕ | Капитальный ремонт | 2019-03-19 | 13:00 | 17:00
84 | Архангельская, 17а | Замена ОДПУ | 2019-03-20 | 9:00 | 12:00
85 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (РУ-0,4кВ секция Т-1) попадает ТП848 | Капитальный ремонт | 2019-03-20 | 13:00 | 16:00
86 | ТП352 РУ-6кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2019-03-20 | 9:00 | 16:00
87 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (РУ-0,4кВ секция Т-1) | Капитальный ремонт | 2019-03-20 | 13:00 | 16:00
88 | ТП-253 РУ-0,4кВ Ф-13 В/вывод | Резка поросли | 2019-03-20 | 9:00 | 16:00
89 | ТП-380 РУ-0,4 кВ Ф-3 В/вывод | Резка поросли | 2019-03-21 | 9:00 | 11:30
90 | ЛЭП №12 (ТП565,612,274,633) | Включение КЛ после ремонта | 2019-03-21 | 13:00 | 14:00
91 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (полностью) | Капитальный ремонт СР | 2019-03-21 | 13:00 | 14:00
92 | ТП-352 РУ-0,4 кВ (РУ-0,4кВ секция Т-2) | Капитальный ремонт | 2019-03-21 | 14:00 | 16:00
93 | Можайского, 60 нежилое помещение | Замена ОДПУ | 2019-03-21 | 13:00 | 16:00
94 | ТП-352 РУ-6кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2019-03-21 | 9:00 | 16:00
95 | ТП-444 РУ-0,4кВ Ф-22, Ф-23 (ПЕРЕНОС на 22.03) | Тех. присоединение (ООО "Советник" - Ленинградская,87) | 2019-03-22 | 9:00 | 10:00
96 | ТП-379 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Ремонт вводного рубильника | 2019-03-22 | 9:00 | 11:00
97 | ТП-13 РУ-0,4кВ Ф10 В/вывод | Резка поросли | 2019-03-22 | 9:00 | 11:30
98 | РП-38 РУ-0,4 кВ секц. Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-03-25 | 9:00 | 11:30
99 | ТП-767 РУ-0,4кВ Ф3 и Ф11 РУ-0,4кВ(ж/д Майская,3) | Замена ОДПУ | 2019-03-25 | 9:00 | 12:00
100 | Окружное ш. АЗС-19 | Ремонт эт. щитов | 2019-03-25 | 11:00 | 12:30
101 | ТП-13 Ф10 (отключается только светофор Чехова,49 (Чехова-Зосимовская)) | Резка поросли | 2019-03-25 | 9:00 | 13:00
102 | Яшина, 20 ж/д /1,2под./ | Ремонт эт. щитов | 2019-03-25 | 9:00 | 16:00
103 | ТП453 РУ-0,4кВ Ф-7 | Определение трассы КЛ | 2019-03-25 | 13:00 | 16:00
104 | ТП-109 РУ-0,4кВ Ф2 и Ф3 В/вывод | Замена опор | 2019-03-25 | 9:00 | 16:00
105 | ТП-445 РУ-10 кВ секция Т-1(перевод на Т2) | Капитальный ремонт | 2019-03-25 | 9:00 | 16:00
106 | ТП-445 РУ-0,4 кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-03-25 | 13:00 | 16:00
107 | РП-38 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР | 2019-03-26 | 9:00 | 10:00
108 | Гагарина, 12 м-н "Пятерочка" | Демонтаж ПУ | 2019-03-26 | 8:00 | 10:00
109 | РП-38 РУ-0,4 кВ секц. Т-2 | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2019-03-26 | 10:00 | 11:30
110 | ТП-13 Ф10 (отключается только светофор Чехова,49 (Чехова-Зосимовская)) | Резка поросли | 2019-03-26 | 9:00 | 13:00
111 | ТП-445 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР | 2019-03-26 | 13:00 | 14:00
112 | ТП-445 РУ-0,4 кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2019-03-26 | 14:00 | 16:00
113 | ТП-445 РУ-10 кВ секция Т-2 (перевод на Т1) | Капитальный ремонт | 2019-03-26 | 9:00 | 16:00
114 | Яшина, 20 ж/д /3,4под./ | Ремонт эт. щитов | 2019-03-26 | 9:00 | 16:00
115 | ТП-109 РУ-0,4кВ Ф2 и Ф3 В/вывод | Замена опор | 2019-03-26 | 9:00 | 16:00
116 | Щетинина, 4 нежил. помещение ИП Харшин А.А. | Замена ПУ | 2019-03-26 | 14:00 | 16:00
117 | КТП11 Ф1 в/в | Резка поросли | 2019-03-27 | 9:00 | 11:30
118 | Мира, 6 ресторан | Замена ПУ | 2019-03-27 | 8:00 | 12:00
119 | Стьарое ш., 5 стройка | Замена ПУ | 2019-03-27 | 10:00 | 12:00
120 | ТП-13 Ф10 (отключается только светофор Чехова,49 (Чехова-Зосимовская)) | Резка поросли | 2019-03-27 | 9:00 | 13:00
121 | ТП-464 РУ-6кВ секция Т-1 (перевод нагрузки на Т-2) | Капитальный ремонт | 2019-03-27 | 9:00 | 16:00
122 | ТП-464 РУ-0,4кВ секция Т-1 | Капитальный ремонт | 2019-03-27 | 13:00 | 16:00
123 | ТП-464 РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт СР | 2019-03-28 | 13:00 | 14:00
124 | ТП-464 РУ-0,4кВ секция Т-2 | Капитальный ремонт | 2019-03-28 | 14:00 | 16:00
125 | ЛЭП №20 (354) | Рубка просеки | 2019-03-28 | 9:00 | 16:00
126 | ТП350 Ф15 в/в | Демонтаж проводов | 2019-03-28 | 9:00 | 16:00
127 | Петина, 25 ИП Полукчу О.В.нежил. помещ. | Замена ПУ | 2019-03-28 | 14:00 | 16:00
128 | ТП-464 РУ-6кВ секция Т-2 (перевод нагрузки на Т-1) | Капитальный ремонт | 2019-03-28 | 9:00 | 16:00
129 | ТП-130 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф-2 | 2019-03-29 | 9:00 | 11:00
130 | Батюшкова, 24б ж/д | Замена ОДПУ | 2019-03-29 | 9:00 | 11:00
131 | ТП-309 РУ-0,4кВ Ф8 в/вывод | Капитальный ремонт | 2019-03-29 | 9:00 | 15:00
132 | ТП-1-18 Ф-"ЖКХ" | Замена и правка опор,замена провода | 04.03-07.03.19
133 | ТП-1-28 Ф-"Чеботарёва" | Замена и правка опор,замена провода | 11.03-22.03.19
134 | Ф-4 "Воинская часть" | Ремонт ЛРНД у ТП-1-84 | 2019-03-15
135 | Ф-10 "Центр" ЛР 3 | Ремонт привода ЛР 3 | 2019-03-17
136 | ТП-8-24 Ф-"Заречная" | Замена и правка опор,замена провода | 25.03-27.03.19
137 | ТП-1-07 | Замена ВН-16 | 2019-03-26
138 | Ф-3 "Мирный" | Ремонт ЛРНД на ТП-8-10 | 2019-03-26
139 | Ф-3 "Мирный" | Ремонт ЛРНД на ТП-8-08 | 2019-03-27
140 | ТП-1-08 | Ремонт ВН-16 | 2019-03-28
141 | ВЛ-0,4кВ Хвойная,Цветочная ТП №16 | Перетяжка проводов | 2019-03-11 | 10ч25м | 11ч10м | 40м
142 | ВЛ-0,4кВ Новая ТП №10 | Перетяжка проводов | 2019-03-18 | 8ч30м | 9ч20м | 40м
143 | КТПС №26 | Замена РВО на ТП | 2019-03-21 | 8ч50м | 11ч40м | 40м
144 | ТП-12 | Замена т/т | 2019-03-04 | 11:00 | 12:00 | 1
145 | ВЛ-10кВ "Сойволовское" | Демонтаж, монтаж ВЛ | 2019-03-04 | 10:30 | 14:40 | 2
146 | ТП-7 | Замена т/т | 2019-03-04 | 12:10 | 13:00 | 1
147 | КТП Ново-Васильевское | Замена т/т | 2019-03-05 | 13:50 | 16:40 | 1
148 | ТП "Водозабор" | Доливка масла в тр-р №1, №2 | 2019-03-06 | 11:00 | 12:00 | 1
149 | КТП Курьяково, КТП Н.-Дубровка | Замена т/т | 2019-03-06 | 8:45 | 15:30 | 1
150 | ТП-3 | Замена т/т | 2019-03-07 | 10:30 | 11:50 | 1
151 | ТП-59 | Ремонт подвода к д.10 п.Лесное | 2019-03-11 | 16:50 | 18:00 | 1
152 | КТП "Дачи", КТП "Заря-2" | Снятие перемычки между КТП | 2019-03-11 | 12:10 | 13:30 | 2
153 | ТП Петринево | Оперативные переключения | 2019-03-12 | 9:10 | 10:15 | 2
154 | ТП-8 | Монтаж провода по тех.присоединению | 2019-03-12 | 10:00 | 15:05 | 1
155 | КТП-4, ВЛ-0,4кВ Ф.№1 | Подключение абонента | 2019-03-13 | 10:20 | 10:40 | 1
156 | КТП "Сушильный завод", ВЛ-0,4кВ "№4" | Ремонт подвода | 2019-03-13 | 10:20 | 13:20 | 1
157 | ТП-12, ВЛ-0,4кВ "д.3, д.5" | Ремонт ВЛ-0,4кВ | 2019-03-13 | 10:30 | 12:05 | 1
158 | КТП Н.-Дубровка | Доливка масла в тр-р | 2019-03-14 | 8:35 | 9:55 | 1
159 | КТП №535, ВЛ-0,4кВ "№2" | Тех.присоединение | 2019-03-15 | 11:20 | 14:30 | 1
160 | ТП-4, ВЛ-0,4кВ, ф.№6 | Замена узла учета | 2019-03-19 | 13:15 | 14:10 | 1
161 | КТП Деревня, ф.Новое Майское | Подключение абонента | 2019-03-20 | 8:46 | 11:50 | 1
162 | КТП-3, ВЛ-0,4кВ ф.№1 | Натяжка проводов | 2019-03-20 | 10:20 | 11:42 | 1
163 | ТП "Дет.сад" | Натяжка проводов | 2019-03-21 | 10:20 | 11:30 | 1
164 | КТП "Коттеджи-2", ф.№3 | Подключение абонента | 2019-03-22 | 8:55 | 11:50 | 1
165 | ВЛ-10кВ "Кошта-2" | Демонтаж, монтаж ВЛ | 2019-03-22 | 9:50 | 15:10 | 2
166 | КТП-7, ВЛ-0,4кВ ф.№3 | Демонтаж, монтаж ВЛ | 2019-03-22 | 10:20 | 14:00 | 1
167 | КТП-7, ВЛ-0,4кВ ф.№4 | Ремонт подвода | 2019-03-25 | 10:30 | 11:40 | 1
168 | ТП "Школа" | Ремонт УО д.Домозерово | 2019-03-25 | 11:20 | 13:15 | 1
169 | ТП-1 | Замена т/т | 2019-03-26 | 10:48 | 12:10 | 1
170 | ТП-59 | Замена ПУ ФЛ в домах 9, 6, 3 п.Лесное | 2019-03-27 | 10:21 | 11:52 | 1
171 | ТП-13 | Замена нижней губки РВ по фазе "С" | 2019-03-27 | 16:00 | 18:30 | 1
172 | КТП "Пенек", ф.№1 | Подключение потребителя | 2019-03-29 | 11:00 | 12:00 | 1
173 | ВЛ-0,4 кВ ф. Октябрьская от ТП-17 | Ремонт | 2019-03-05 | 9:55 | 15:47
174 | ВЛ-0,4 кВ ф. Новая от ТП-76 | Расчистка трассы | 2019-03-06 | 13:20 | 14:11
175 | ВЛ-0,4 кВ ф. Советская от ТП-68 | Расчистка трассы | 2019-03-06 | 10:20 | 10:55
176 | ВЛ-0,4 кВ ф. Первомайская от ТП-63 | Расчистка трассы | 2019-03-06 | 10:57 | 11:57
177 | ВЛ-0,4 кВ ф. Октябрьская от ТП-17 | Ремонт | 2019-03-06 | 15:01 | 16:05
178 | ВЛ-0,4 кВ ф. Ленина от ТП-36 | Установка ШУ на опоре | 2019-03-07 | 10:08 | 11:53
179 | ВЛ-0,4 кВ ф. Железнодорожная от ТП-16 | Подключение э/у потребителя | 2019-03-14 | 14:30 | 15:25
180 | ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-54 | Ремонт | 2019-03-15 | 9:59 | 11:12
181 | ВЛ-0,4 кВ ф. Автостанция от ТП-10 | Ремонт | 2019-03-18 | 14:40 | 15:38
182 | ВЛ-0,4 кВ ф. Шлюзовая от ТП-1 | Установка ШУ на опоре | 2019-03-19 | 9:50 | 16:25
183 | ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок от ТП-93 | Верховой осмотр с отключением | 2019-03-27 | 15:11 | 16:48
184 | г. Белозерск ТП-34 | Капитальный ремонт | 2019-03-25 | 12:00 | 13:00
185 | с. Липин Бор ВЛ-10кВ ф.Липин Бор (КТП№10,7,33,22,6,7,14,2,12,13) | Реконструкцич ВЛ-10кВ | 2019-03-06 | 8:00 | 16:00
186 | с. Липин Бор ВЛ-10кВ ф.Липин Бор (КТП№4,21,24,26,23,19,18,35,17) | Реконструкцич ВЛ-10кВ | 2019-03-06 | 8:00 | 9:00
187 | с. Липин Бор КТП-25 | АСКУЭ | 2019-03-07 | 9:00 | 15:00
188 | ТП №4 "Школа" ВЛ-10кВ "Пяжелка" ПС 35/10кВ "Пяжелка" | аварийно-восстановительные | 2019-03-03 | 17-40 | 07-00
189 | Л-3 ВЛ-10кВ "Горсеть 1" от ТП №10 "АТП" до ТП №12 "Ветстанция" | реконструкция ВЛ-10кВ | 2019-03-25 | 09-00 | 16-00
190 | Л-3 ВЛ-10кВ "Горсеть 1" от ТП №10 "АТП" до ТП №12 "Ветстанция" | реконструкция ВЛ-10кВ | 2019-03-26 | 09-00 | 16-00
191 | Л-3 ВЛ-10кВ "Горсеть 1" от ТП №10 "АТП" до ТП №12 "Ветстанция" | реконструкция ВЛ-10кВ | 2019-03-27 | 09-00 | 16-00
192 | Л-3 ВЛ-10кВ "Горсеть 1" от ТП №10 "АТП" до ТП №12 "Ветстанция" | реконструкция ВЛ-10кВ | 2019-03-28 | 09-00 | 16-00
193 | Л-3 ВЛ-10кВ "Горсеть 1" от ТП №10 "АТП" до ТП №12 "Ветстанция" | реконструкция ВЛ-10кВ | 2019-03-29 | 09-00 | 16-00
194 | ТП-22 РУ-04 пан.2 ф. Вечерний | Замена узла учёта | 2019-03-05 | 09ч00мин | 10ч15мин | 1.15
195 | ТП-2 ВЛ-0,4кВ пан.2 ф.Комсомольская | Замена линейных проводов | 2019-03-07 | 09ч00мин | 11ч00мин | 2
196 | ТП-4 РУ-0,4 ф. КБО | Установка узла учёта | 2019-03-15 | 09ч00мин | 10ч00мин | 1
197 | ТП-70 РУ-10 Т-1 | Монтаж концевой муфты | 2019-03-15 | 15ч30мин | 17ч30мин | 2
198 | КТП-24 РУ-10 | 3амена проходных и опорных изоляторов | 2019-03-27 | 09ч00мин | 12ч20мин | 3.2
199 | ВЛ-10кВ"Газовая" | Отыскания место повреждения | 2019-03-21 | 10.55 мин | 13.00 мин | 1ч
200 | ВЛ-04 кВ ф." Школа" | расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ | 2019-03-22 | 09.21 мин | 14.25 мин | 1ч
201 | ВЛ-0.4кВ ф "Дачи" КТП" диана" | Замена в водного рубильника | 2010-03-28 | 09.20 мин | 12.50 мин | 1ч
202 | ВЛ-0.4кВ ф " Поселок ДОЗ" | расчистка охранной зоны ВЛ-0,4кВ | 372271 | 13.22 мин | 15.35 мин | 1ч
203 | ТП-9 РУ-0.4 кВ уч.Молочное | Капитальный ремонт ТП | 2019-03-12 |  |  | 3:00ч.
204 | ТП-9 РУ-10 кВ уч.Молочное | Капитальный ремонт ТП | 2019-03-13 |  |  | 3:00ч.
205 | ТП-9 РУ-0.4 кВ уч.Молочное | Капитальный ремонт ТП | 2019-03-18 |  |  | 3:00ч.
206 | ТП-18 РУ-10 кВ уч.Молочное | Капитальный ремонт ТП | 2019-03-19 |  |  | 3:00ч.
207 | ТП-15 | ППР | 2019-03-12 | 9:00 | 13:00
208 | ТП-15 | ППР | 2019-03-13 | 9:00 | 13:00
209 | ТП-63 | ППР | 2019-03-19 | 9:00 | 13:00
210 | ТП-63 | ППР | 2019-03-20 | 9:00 | 13:00
211 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-215 | Капитальный ремонт | 2019-03-12 | 9:00 | 14:00
212 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-215 | Капитальный ремонт | 2019-03-13 | 9:00 | 16:00
213 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-215 | Капитальный ремонт | 2019-03-14 | 9:00 | 16:00
214 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 с ТП-52 | Аварийный ремонт | 2019-02-15 | 9:00 | 16:00
215 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-215 | Капитальный ремонт | 2019-03-18 | 9:00 | 16:00
216 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 с ТП-17 | Капитальный ремонт | 2019-03-19 | 9:00 | 16:00
217 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 с ТП-64 | Аварийный ремонт | 2019-03-20 | 9:00 | 16:00
218 | ТП№14 Водозабор Л-1 | Замена опоры ф.Сельсовет | 2019-03-14 | 09ч00мин | 12ч00мин | 3
219 | ТП№14 Водозабор Л-1 | Замена опоры ф.Сельсовет | 2019-03-14 | 14ч00мин | 15ч00мин | 1
220 | ТП№19 Детсад РТП Л-1 | Подключение потребителя "Соколову" | 2019-03-25 | 09ч00мин | 10ч00мин | 1
221 | ВЛ-0,4кВ ф.1 с ТП 5 ул.Советская. | Обрезка поросли | 2019-03-18 | 9:00 | 15:45
222 | ВЛ-0,4кВ ф.1 с ТП 5 ул.Советская. | Обрезка поросли | 2019-03-22 | 13:30 | 14:40
223 | ВЛ-0,4кВ ф.1,2 с КТП 16 ул.Красная-Клочихина,ул.Володарского. | Обрезка поросли | 2019-03-25 | 9:00 | 16:00
224 | ВЛ-0,4кВ ф.1,2 с КТП 16ул.Красная-Клочихина,ул.Володарского. | Обрезка поросли | 2019-03-26 | 9:00 | 16:00
225 | ВЛ-0,4кВ ф.1,2 с КТП 39 ул.Полевая ,ул.Сухонская.. | Обрезка поросли | 2019-03-27 | 9:00 | 16:00
226 | ВЛ-0,4кВ ф.1,2 с КТП 39 ул.Полевая ,ул.Сухонская.. | Обрезка поросли | 2019-03-28 | 9:00 | 16:00
227 | ВЛ-0,4кВ ф.1 с КТП 59 ул.Краснофлотская набережная. | Обрезка поросли | 2019-03-29 | 9:00 | 16:00
[5 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 №24, п11 б ,17аб.
[5 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[5 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (приказ ФАС от 22.01.2010 №27)
Note on G16: ТП - 2 часа ВЛ-6 (10) - 2 часа ВЛ-0.4 - 1 час ж/д - 1 час Трансф - 1 час фидер в ТП - 0.5 часа

## Лист1
1 | ТП-157 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт т1 | 2018-02-01 | 9:00 | 10:00
2 | РТП-33 РУ-0,4 кВ Ф-11 | Замена ТТ | 2018-02-01 | 9:30 | 11:00
3 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-13 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-01 | 9:00 | 11:30
4 | ж/д Ново-Архангельское ш. 14 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
5 | ж/д Ново-Архангельское ш. 19а | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
6 | ж/д Некрасова 43, ООО "Красота и здоровье" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
7 | ж/д Комсомольская 42 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
8 | ж/д Комсомольская 40 и м-н | Замена ПУ | 2018-02-01 | 9:00 | 12:00
9 | ТП-275 Ф-16,17 | Включение КЛ (Мира 96- Путейская 4а) | 2018-02-01 | 13:00 | 14:00
10 | ЛЭП №28 (553,949,632), 480 - перевести на сек.Т2 | Ремонт разъединителя на ТП-553 | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
11 | ТП-553 РУ-0,4 кВ | Ремонт трансформатора | 2018-02-01 | 13:00 | 15:00
12 | ТП-291 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
13 | ж/д Гоголя 72 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
14 | ж/д Добролюбова 31 | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
15 | ж/д Некрасова 45, ООО "Пчела" | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
16 | ж/д Малая Сибирская 4, офис | Замена ПУ | 2018-02-01 | 13:00 | 16:00
17 | ТП-433 РУ-0,4 кВ Ф-10 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-02 | 9:00 | 11:30
18 | ж/д Комсомольская 5а | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
19 | ж/д Горького 54 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
20 | ж/д Горького 56 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 9:00 | 12:00
21 | ТП-342 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-02 | 9:00 | 15:00
22 | ж/д Некрасова 48 | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
23 | Некрасова 48 парк Ветеранов /контора/ | Замена ПУ | 2018-02-02 | 12:00 | 16:00
24 | ж/д Чернышевского 84, офисы | Замена ПУ | 2018-02-02 | 13:00 | 16:00
25 | Советский пр.102б онкодиспансер | Замена ПУ | 2018-02-03 | 9:00 | 14:00
26 | ТП-706 Ф 12,16,19 | По заявке потребителя | 2018-02-04 | 8:00 | 14:00
27 | ж/д Добролюбова 33 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
28 | ж/д Добролюбова 35 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 9:00 | 12:00
29 | ж/д Ветошкина 54 | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
30 | Октябрьская, 38 офисы | Замена ПУ | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
31 | ТП-131 РУ-0,4 кВ Ф-13,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
32 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-05 | 9:00 | 16:00
33 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-05 | 13:00 | 16:00
34 | Чехова, 51 кафе | Замена ПУ | 2018-02-05 | 16:00 | 17:00
35 | ТП261 Ф-24 | Аварийные работы | 2018-02-06 | 9:30 | 10:00
36 | ЛЭП №13 (143,758,696,617,810,821) | Тех. присоединение | 2018-02-06 | 9:00 | 13:00
37 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 14:00
38 | ТП-13 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-06 | 13:00 | 16:00
39 | КТП-672 Ф-3,7 - ВРУ Пионерская 24 | Определение трассы | 2018-02-06 | 13:30 | 16:00
40 | ТП-13 РУ-6 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек. Т2 | 2018-02-06 | 9:00 | 16:00
41 | КТП-616 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Замена трансформатора | 2018-02-07 | 9:00 | 12:00
42 | ТП-119 РУ-0,4 кВ Ф-2 | Тех. присоединение | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
43 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 9:00 | 13:00
44 | ТП-193 РУ-0,4 кВ Ф-11 (Солодунова 54) | Перезаводка КЛ | 2018-02-07 | 9:00 | 15:00
45 | ТП-245 РУ-0,4 кВ Ф-7 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-07 | 14:00 | 16:00
46 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-07 | 13:00 | 16:00
47 | ТП6 РУ-0,4 кВ сек. №1 | Аварийные работы | 2018-02-08 | 9:00 | 11:00
48 | ж/д Горького 85, сбербанк | Замена ПУ | 2018-02-08 | 9:00 | 12:00
49 | Горького, 93, 93а гараж | Замена ПУ | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
50 | ТП-164 РУ-0,4 кВ Ф-14,16 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
51 | ТП-163 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-08 | 13:00 | 16:00
52 | ТП-445 Ф-6,7 - ВРУ Новгородская 9 | Определение трассы | 2018-02-08 | 13:30 | 16:00
53 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-08 | 9:00 | 16:00
54 | Горького 54а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
55 | Горького 56а РАН | Замена ПУ | 2018-02-09 | 11:00 | 12:00
56 | ТП-548 РУ-0,4 кВ Ф-2,4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
57 | КТП-717 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-09 | 9:00 | 15:00
58 | ж/д К.Маркса 6 и офисы | Замена ПУ | 2018-02-09 | 13:00 | 15:00
59 | ТП-24 РУ-0,4 кВ Ф-9,15 (Мира 80) | Тех. присоединение | 2018-02-12 | 9:00 | 10:00
60 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-12 | 9:00 | 11:00
61 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
62 | Воркутинская, 2 /с 6 - 11 под./ | Замена ТТ | 2018-02-12 | 13:30 | 16:00
63 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-12 | 9:00 | 16:00
64 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-12 | 13:00 | 16:00
65 | ТП-187 РУ-0,4 кВ | Текущий ремонт силового трансформатора | 2018-02-13 | 9:00 | 10:00
66 | ТП83 РУ-0,4кВ Ф11 | Замена ТТ | 2018-02-13 | 10:00 | 11:30
67 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 13:30
68 | ТП-521 РУ-0,4 кВ Ф-8,14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
69 | ТП-22 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-13 | 9:00 | 16:00
70 | ТП-22 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-13 | 12:30 | 16:00
71 | Молочное ТП5 (перевод на Т2 с отключением Т1) | Доливка масла и чистка тр-ра | 2018-02-14 | 8:30 | 9:00
72 | ТП-26 РУ-0,4 кВ Ф-5,13 (Кирова 57) | Замена рубильника в ВРУ | 2018-02-14 | 9:00 | 11:00
73 | ТП 621 Ф-20,24 (Архангельская, 17) | Замена ТТ | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
74 | ТП-286 РУ-0,4 кВ | Замена силового трансформатора | 2018-02-14 | 9:00 | 12:00
75 | ТП-200 РУ-0,4 кВ Ф-11 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
76 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-14 | 9:00 | 16:00
77 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
78 | Гоголя, 72а | Замена ПУ | 2018-02-14 | 13:00 | 16:00
79 | ТП304 РУ-0,4кВ Ф7, Ф14 | По заявке "Дорремстроя" | 2018-02-15 | 9:30 | 10:00
80 | ТП-518 РУ-0,4 кВ Ф-2 (Пошехонское ш.11) | Замена рубильника | 2018-02-15 | 9:00 | 12:00
81 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т1 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 14:00
82 | ТП-608 РУ-0,4 кВ сек.Т2 | Капитальный ремонт | 2018-02-15 | 13:00 | 16:00
83 | ТП-391 РУ-0,4 кВ Ф-3 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
84 | ТП-608 РУ-10 кВ (перевод на Т1) | Капитальный ремонт сек.Т2 | 2018-02-15 | 9:00 | 16:00
85 | ТП630 РУ-0,4кВ Ф5 | Установка ПУ | 2018-02-16 | 9:00 | 11:00
86 | ТП-132 РУ-0,4 кВ Ф-14 в/в | Обрезка поросли | 2018-02-16 | 9:00 | 11:30
87 | ТП-207 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-16 | 9:00 | 15:00
88 | ТП-7 РУ-0,4 кВ Ф-14 (без отключения э/э) | Установка каб. перемычки с Ф-9 на Ф-14 | 2018-02-19 | 9:00 | 11:00
89 | ЛЭП№13 (ТП:143, 758, 696, 617, 821) | Снятие постороннего предмета с ВЛ | 2018-02-19 | 13:30 | 13:40
90 | ТП-350 РУ-0,4 кВ Ф-6,11 в/в | Резка поросли | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
91 | ТП509 - ТП1003 | Определение трассы | 2018-02-19 | 9:00 | 16:00
92 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-19 | 13:00 | 16:00
93 | Ярославская 18 парикмахерская | Замена ПУ | 2018-02-20 | 9:00 | 10:00
94 | ТП-198 Ф-12,21 /Советский пр. 68/ | Подключение сторонних абонентов | 2018-02-20 | 14:00 | 15:00
95 | ТП-281 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-20 | 13:00 | 16:00
96 | ТП-175 РУ-0,4 кВ Ф-8 в/в | Резка поросли | 2018-02-20 | 9:00 | 16:00
97 | КТП380 РУ-0,4кВ | Замена рубильника на Ф3 | 2018-02-21 | 9:00 | 11:00
98 | ТП-110 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ Ф-5 | 2018-02-21 | 13:00 | 14:00
99 | ТП-673 РУ-0,4 кВ | Установка АВ перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:00 | 16:00
100 | ТП-225 РУ-0,4 кВ Ф-9 в/в | Резка поросли | 2018-02-21 | 9:00 | 16:00
101 | ТП193 РУ-0,4кВ Ф11 | Перезаводка КЛ | 2018-02-21 | 13:30 | 16:30
102 | Текстильщиков, 13 м-н | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-22 | 8:00 | 10:00
103 | ТП-122 РУ-0,4 кВ Ф-4 в/в | Резка поросли | 2018-02-22 | 9:00 | 11:30
104 | ТП400 РУ-0,4кВ Ф14, Ф15 | Перезаводка КЛ | 2018-02-22 | 13:00 | 14:00
105 | ТП-630 РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ | Капитальный ремонт | 2018-02-22 | 9:00 | 15:00
106 | ТП24 РУ-0,4кВ Ф7, Ф17 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 10:00
107 | ТП171 РУ-0,4 кВ Ф-16,17 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 9:00 | 11:00
108 | К. Маркса, 123 | Замена ОДПУ | 2018-02-26 | 9:00 | 12:00
109 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Вундеркинд" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
110 | Петрозаводская, 16б | Замена ПУ на ООО "Мегаполис" | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
111 | ТП316 РУ-0,4 кВ | Перезаводка КЛ-0,4 кВ | 2018-02-26 | 13:00 | 15:00
112 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-26 | 13:00 | 16:00
113 | ТП305 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
114 | ТП-724 РУ-0,4 кВ Ф-2,3 | Тех. присоединение | 2018-02-26 | 9:00 | 16:00
115 | Новгородская, 35 | Замена ОДПУ на магазины | 2018-02-27 | 9:00 | 12:00
116 | ПС "Вологда-Южная" Ф "Керамик-1" (ТП1004) | По заявке РЭС | 2018-02-27 | 10:00 | 13:00
117 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№1 | капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 14:00
118 | ТП518 РУ-0,4 кВ сек.№2 | Капитальный ремонт | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
119 | Петрозоводская 16 (нежилые помещения) | Замена ПУ | 2018-02-27 | 13:00 | 16:00
120 | ТП127 РУ-6кВ (Перевод нагрузки на Т2) | Капитальный ремонт РУ-6кВ секция Т-1 | 2018-02-27 | 9:00 | 16:00
121 | ТП517 РУ-10 кВ (перевод на Т2) | Капитальный ремонт сек.Т1 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
122 | ТП517 РУ-0,4 кВ сек.№1 | Капитальный ремонт | 2018-02-28 | 13:00 | 16:00
123 | ТП225 РУ-0,4кВ Ф14 | Резка поросли | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
124 | ТП127 РУ-10кВ (Перевод нагрузки на Т1) | Капитальный ремонт РУ-10кВ секция Т-2 | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00
125 | ТП518 перевод нагрузки на Т1 | Автомат на Т2 - прогрузка | 2018-02-28 | 9:00 | 16:00